## 1_RTU Stenda Skice_Shema_Virsma
Objekta nosaukums: Rīgas Tehniskā universitāte
Objekta adrese: Meža iela 1/7, Rīgā
Pasūtītājs: RTU IEVF DCAI
Pretendents:
Lokālā Tāme Nr.1
Laboratorijas telpas mācību aprīkojuma funkcionalitātes paplašināšana integrējot jaunus komponentus un to mijiedarbība ar esošo automātisko ugunsgrēka dzēšanas sistēmas iekārtu. Laboratorijas telpas mācības stendu skiču, pieslēguma shēmas izstrādāšana un stendu virsmas izgatavošana.
Nr.p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Laboratorijas telpas mācības stendu skiču izstrādāšana. Laboratorijas telpas mācību stendā integrēto komponentu pieslēguma shēmas izstrāde. Stendu virsmas izgatavošana. | kompl. | 1
Kopā
| Sociālais nodoklis | % | 23.59
| Materiālu transports | %
Kopā bez PVN
| Peļna | %
Tiešās izmaksas kopā bez PVN
| PVN | % | 21
Tiešās izmaksas kopā ar PVN 21%

## 2_RTU Stends Materialu piegade
Objekta nosaukums: Rīgas Tehniskā universitāte
Objekta adrese: Meža iela 1/7, Rīgā
Pasūtītājs: RTU IEVF DCAI
Pretendents:
Lokālā Tāme Nr.2
Materiāli.
Nr.p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | CF Adrešu panelis, LCD ekrāns, 2 cilpas, 2 sirēnu izejas, Imax=0,8A, vieta 2x7ASt akumulatoriem | gb. | 1
2 | US centrāles programatūra | gb. | 1
3 | Akumulators 12V 7ASt (Ultracell) | gb. | 2
4 | CF adrešu kombinētais dūmu/siltuma detektors ar bāzi | gb. | 1
5 | CF adrešu siltuma detektors, A1R, BS, CS ar bāzi | gb. | 1
6 | CF adrešu analogais dūmu detektors ar bāzi | gb. | 1
7 | CF adrešu trauksmes poga IP42 | gb. | 1
8 | CF adrešu sirēna. Cooper Lighting and Safety Ltd. | gb. | 1
9 | CF Mini 1 ieejas modulis | gb. | 6
10 | CF Mini 1 izejas modulis | gb. | 6
11 | Firebeam motorizēts konvencionālais staru detektors 5-40m, IP65, 3,5mA, komplektā ar pulti | gb. | 1
12 | Series 65 Liesmu detektors UV, Apollo ar detektoru pamatni | gb. | 1
13 | Proline lineārais siltumdevējs 68C | gb. | 1
14 | MCP50 Sensomag trauksmes poga | gb. | 1
15 | VTG-32E-DB-R sirēna 24V I-9-18-36mA IP65 | gb. | 1
16 | F10A Sensomag temperatūras detektors 60C ar bazi | gb. | 1
17 | S30 Sensomag optiskais dūmu detektors ar bazi | gb. | 1
18 | M40 Sensomag kombinētais dūmu/temperatūras detektors ar bazi | gb. | 1
19 | R20 Sensomag temperatūras detektors ar bazi | gb. | 1
20 | F10B Sensomag temperatūras detektors 75C ar bazi | gb. | 1
21 | CF konvencionālas zonas modulis IP40 | gb. | 7
22 | Aizbidnis DN50, tipa"Butterfly" ar el.piev.VB030 1-faz.VB030 | gb. | 1
| Kopā | [8 empty] | 0 | 0
Kopā bez PVN
Tiešās izmaksas kopā bez PVN
| PVN | % | 21
Tiešās izmaksas kopā ar PVN 21%

## 3_RTU Stends_Montazas darbi
Objekta nosaukums: Rīgas Tehniskā universitāte
Objekta adrese: Meža iela 1/7, Rīgā
Pasūtītājs: RTU IEVF DCAI
Pretendents:
Lokālā Tāme Nr.3
Sistēmas montāžas, palaišanas, regulēšanas darbi, nodošana ekspluatācijā un personāla apmacība.
Nr.p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | CF Adrešu panelis, LCD ekrāns, 2 cilpas, 2 sirēnu izejas, Imax=0,8A, vieta 2x7ASt akumulatoriem | gb. | 1
2 | US centrāles programatūra | gb. | 1
3 | Akumulators 12V 7ASt (Ultracell) | gb. | 2
4 | CF adrešu kombinētais dūmu/siltuma detektors ar bāzi | gb. | 1
5 | CF adrešu siltuma detektors, A1R, BS, CS ar bāzi | gb. | 1
6 | CF adrešu analogais dūmu detektors ar bāzi | gb. | 1
7 | CF adrešu trauksmes poga IP42 | gb. | 1
8 | CF adrešu sirēna. Cooper Lighting and Safety Ltd. | gb. | 1
9 | CF Mini 1 ieejas modulis | gb. | 6
10 | CF Mini 1 izejas modulis | gb. | 6
11 | Firebeam motorizēts konvencionālais staru detektors 5-40m, IP65, 3,5mA, komplektā ar pulti | gb. | 1
12 | Series 65 Liesmu detektors UV, Apollo ar detektoru pamatni | gb. | 1
13 | Proline lineārais siltumdevējs 68C | gb. | 1
14 | MCP50 Sensomag trauksmes poga | gb. | 1
15 | VTG-32E-DB-R sirēna 24V I-9-18-36mA IP65 | gb. | 1
16 | F10A Sensomag temperatūras detektors 60C ar bazi | gb. | 1
17 | S30 Sensomag optiskais dūmu detektors ar bazi | gb. | 1
18 | M40 Sensomag kombinētais dūmu/temperatūras detektors ar bazi | gb. | 1
19 | R20 Sensomag temperatūras detektors ar bazi | gb. | 1
20 | F10B Sensomag temperatūras detektors 75C ar bazi | gb. | 1
21 | CF konvencionālas zonas modulis IP40 | gb. | 7
22 | Palīgmateriāli (savilces, klipši, skrūves, dībeļi, hermētiķis, kabelis KLM J-Y(St) Y 2x2x0.8, kabelis JE H(ST)H FE180/E30, kabeļu kanals un u.c.) | kompl. | 1
24 | Aizbidnis DN50, tipa"Butterfly" ar el.piev.VB030 1-faz.VB030 | gb. | 1
25 | Mācību stenda virsmas uzstadīšana laboratorijās telpā. Stendā un laboratorijas telpā integrēto komponetu pieslēgšana un to mijiedarbības pārbaude. | kompl. | 1
26 | Pasūtītāja personāla apmacība | cilv. | 25
27 | Izpilddokumentācija | kompl. | 1
28 | Nodošana/pieņemšana | kompl. | 1
Kopā
| Sociālais nodoklis | % | 23.59
| Materiālu transports | %
Kopā bez PVN
Tiešās izmaksas kopā bez PVN
| PVN | % | 21
Tiešās izmaksas kopā ar PVN 21%
0

## Tehniskais-finanšu piedāvājums
Pielikums Nr.3
iepirkuma ID Nr. RTU-2017/74 nolikumam
Tehniskais un Finanšu piedāvājums (forma)
Objekta nosaukums: Rīgas Tehniskā universitāte
Objekta adrese: Meža iela 1/7, Rīgā |  | 18.Novembra iela 19, Daugavpils
Pasūtītājs: RTU IEVF DCAI
Pretendents:
2017. gada __._____________
Nr.p.k. | Lokālās tāmes Nr. | Objekta darbu nosaukums | Demo stenda izgatavošanas, montāžas izmaksas (EUR)
1 | 1 | Laboratorijas telpas mācības stendu skiču, pieslēguma shēmas izstrādāšana un stendu virsmas izgatavošana.
2 | 2 | Materiāli.
3 | 3 | Sistēmas montāžas, palaišanas, regulēšanas darbi, nodošana ekspluatācijā un personāla apmacība.
KOPĀ:
PVN 21%:
PAVISAM IZMAKSAS:
Pretendenta piedāvātais garantijas termiņš:____________________________________
Atbildīgā persona
(paraksts un tā atšifrējums, datums)