# ATKLĀTS KONKURSS

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 2.1.apakšnodaļu

„Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām”

(Identifikācijas Nr. RTU-2017/82)

Z I Ņ O J U M S

Rīgā, 2017.gada 22.novembrī

- Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs:

Rīgas Tehniskā universitāte (turpmāk– RTU)

Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658

Izgl. iestādes reģ.Nr.3341000709

PVN Nr. LV90000068977

Tīmekļvietne: www.rtu.lv

- Iepirkuma identifikācijas numurs: RTU-2017/82

- Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 2.1.apakšnodaļu.

- Iepirkuma priekšmets: zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām, saskaņā ar nolikumu un tehnisko specifikāciju.

CPV kods: 38000000-5 “Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)”.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās (7 daļas):

- 1.daļa „Priekšattīrīšanas iekārta ultra tīra ūdens iegūšanai”, CPV kods: 38000000-5 “Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)”;

- 2.daļa „Sistēma eļļu izdalīšanai no biomasas”, CPV kodi: 38000000-5 “Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)”; 42931000-1 „Centrifūgas”; 42122450-9 „Vakuumsūkņi”;

- 3.daļa „Inkubators ar dzesētāju”, CPV kods: 38000000-5 “Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)”;

- 4.daļa „Laboratorijas autoklāvs”, CPV kodi: 38000000-5 “Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)”; 33191110-9 “Autoklāvs”;

- 5.daļa „Inkubators mikroorganismu audzēšanai”, CPV kods: 38000000-5 “Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)”;

- 6.daļa „Laboratorijas mēbeles”, CPV kodi: 38000000-5 “Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)”; 39121200-8 „Galdi”; 39141300-5 „Skapji”; 34911100-7 „Ratiņi”;

- 7.daļa „Laboratorijas saldētava”, CPV kodi: 38000000-5 “Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)”; 39711120-6 „Saldētavas”.

- Iepirkuma komisijas lēmums tika pieņemts par atklātā konkursa 1., 2.daļu. Iepirkuma komisijas lēmums par atklātā konkursa 3., 4., 5., 6., 7.daļu tika pieņemts 2017.gada 8.novembrī

- Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī: nav, Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 13.09.2017.

- Iepirkumu komisija izveidota ar Rīgas Tehniskās universitātes 06.09.2017. rīkojumu Nr.03000-1.2/92 šādā sastāvā:

| Komisijas priekšsēdētājs: |  |
| --- | --- |
| Mārtiņš Briedis | Iepirkumu nodaļas vadītājs |
| Komisijas locekļi: |  |
| Ansis Avotiņš | Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta pētnieks |
| Aleksandrs Dolgicers | Centrālā dienesta (EEF) vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators |
| Miķelis Dzikēvičs | Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta pētnieks |

- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 4.oktobra, plkst. 10:00.

- Saņemtie piedāvājumi un piedāvātās cenas atklātā konkursa daļu ietvaros:

1.tabula

| Nr.p.k. | Pretendenta nosaukums | Atklātā konkursa „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām” kopējā cena EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.daļai “Priekšattīrīšanas iekārta ultra tīra ūdens iegūšanai” | 2.daļai “Sistēma eļļu izdalīšanai no biomasas” |
| 1. | SIA “Biotecha Latvia” | 3 500,00 | - |
| 2. | SIA “FANEKS” | - | 7 904,00* |
| 3. | SIA "DOMA” | - | 12 150,00* |
| 4. | SIA “Mediq Latvija” | - | 12 142,00 |
| 5. | SIA “Labochema Latvija” | 5 200,00 | 12 790,00 |
| 6. | SIA “OMNILAB BALTIC” | - | 13 432,50 |

*piedāvājumi neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām.

- Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 2017.gada 4.oktobra, plkst. 10:00, Kaļķu ielā 1 - 322.kab., Rīgā (Iepirkuma komisijas protokols Nr.3).

- Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības un iesniedzāmie dokumenti, saskaņā ar nolikuma 5.punktu.

2.tabula

| 5.2.Pretendentam ir jāatbilst šādām pretendentu kvalifikācijas prasībām: | 5.3.Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti: |
| --- | --- |
| 5.2.1. Pretendents piekrīt nolikuma noteikumiem. | 5.3.1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas ir aizpildīts atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.1 – Pieteikuma vēstules formai (par katru iepirkuma daļu atsevišķi). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, visi apvienības dalībnieki paraksta pieteikumu par piedalīšanos iepirkuma procedūrā. |
| 5.2.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā (ja normatīvie akti to paredz). | 5.3.2. Lai pārbaudītu nolikuma 5.2.2.apakšpunkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija pārbaudīs Uzņēmumu reģistra datubāzē. Pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina tā reģistrāciju. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. |
| 5.2.3. Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības. | 5.3.3. Lai apliecinātu nolikuma 5.2.3.apakšpunkta izpildi, jāiesniedz dokuments, kas apliecina pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja pretendents iesniedz pilnvaru (oriģinālu vai apliecinātu kopiju), tad papildus tam jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja pārstāvības tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama Uzņēmumu reģistra datubāzē, pieteikuma vēstulē ietverama norāde par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies Uzņēmumu reģistra datubāzē. |
| Nolikuma 5.4.-5.13.punkts |

Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai viszemāko kopējo cenu (bez PVN) katrai iepirkuma daļai atsevišķi, nolikuma 12.punkts.

- Pretendentu atbilstība nolikuma prasībām (kvalifikācijas prasības, atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām un finanšu piedāvājums), Iepirkuma komisijas 2017.gada 19.oktobra protokols Nr.4, Iepirkuma komisijas 2017.gada 8.novembra protokols Nr.5:

- SIA “Labochema Latvija”, SIA “Biotecha Latvia” piedāvājumi atbilst nolikumā noteiktajām prasībām atklātā konkursa 1.daļai;

- SIA “Labochema Latvija”, SIA “Mediq Latvija”, SIA “OMNILAB BALTIC” piedāvājumi atbilst nolikumā noteiktajām prasībām atklātā konkursa 2.daļai.

Pretendentu izslēgšanas vai piedāvājumu noraidīšanas pamatojums (Iepirkuma komisijas 2017.gada 19.oktobra protokols Nr.4):

  - Iepirkuma komisija, izvērtēja SIA „FANEKS” iesniegto tehnisko piedāvājumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajiem nosacījumiem atklātā konkursa 2.daļai, saskaņā ar preces ražotāja dokumentos pieejamo informāciju un konstatēja, ka SIA “FANEKS” tehniskā piedāvājuma 1.pozīcijā “Dzesējama centrifūga” norādīja:

- minimālo apgriezienu skaitu 500 rpm. Saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.2 1.pozīcijas minimālais apgriezienu skaits noteikts līdz 300 rpm;

- maksimālo apgriezienu skaitu 15 000 rpm. Saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.2 1.pozīcijas maksimālais apgriezienu skaits noteikts vismaz 15 200 rpm;

- relatīvo centrbēdzes spēku 22000 x g. Saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.2 1.pozīcijas relatīvais centrbēdzes spēks noteikts vismaz 25000 x g;

- maksimālo centrifūgas tilpumu 1 000 ml. Saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.2 1.pozīcijas maksimālais centrifūgas tilpums noteikts vismaz 1 600 ml.

Kā arī ražotāja tehniskajā dokumentācijā 1.pozīcijas minimālais temperatūras diapazons norādīts no -9 °C līdz + 40 °C, kas neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām. Ražotāja tehniskajā dokumentācijā 1.pozīcijai nav norādīts iebūvēto programmu skaits, paātrināšanās/palēnināšanās līmeņu skaits, rotora materiāls un 4.pozīcijai “Ķīmiski izturīgs vakuumsūknis” motora jauda, barošana.

  - Iepirkuma komisija, izvērtēja SIA „DOMA” iesniegto tehnisko piedāvājumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajiem nosacījumiem atklātā konkursa 2.daļai, saskaņā ar preces ražotāja dokumentos pieejamo informāciju un konstatēja, ka SIA “DOMA” tehniskā piedāvājuma 4.pozīcijā “Ķīmiski izturīgs vakuumsūknis” norādīja absolūto vakuumu 5 mbar. Saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.2 4.pozīcijas absolūtais vakuums noteikts vismaz 12 mbar.

Kā arī ražotāja tehniskajā dokumentācijā 1.pozīcijai nav norādīts iebūvēto programmu skaits, rotora materiāls, vai ir pieejami 6 mēģeņu adapteri, katrs ar 50 ml tilpumu un, vai mēģenes ir autoklavējamas.

Saskaņā ar nolikuma 10.2.1.apakšpunktu, pretendenta piedāvājums tiek noraidīts no dalības iepirkumā un netiek tālāk izvērtēts, ja Iepirkuma komisija konstatē, ka nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti vai tie un to saturs neatbilst nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām.

Atbilstoši Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2013.gada 18.septembra sprieduma lietā SKA-772/2013 6.punktam, visām prasībām, kurām jāatbilst piedāvājumam, un piedāvājumu vērtēšanas kārtībai ir jābūt paredzētai iepirkuma procedūras dokumentācijā. Pretendentam jāgādā, lai viņa piedāvājums pilnībā atbilstu šīm prasībām (neizslēdzot noteiktos gadījumos likumā un nolikumā paredzētus ekvivalentu preču un pakalpojumu piedāvājumus). Piedāvājuma neatbilstība ir pamats piedāvājuma tālākai nevērtēšanai. Pretējā gadījumā tiktu pārkāpts vienlīdzības un taisnīgas attieksmes princips. Ja arī citi pretendenti būtu zinājuši, ka var tikt piedāvātas no tehniskās specifikācijas nedaudz atšķirīgas preces (proti, ja šāda iespēja būtu paredzēta iepirkuma procedūras dokumentācijā), to piedāvājums, iespējams, būtu citādāks un tas savukārt varētu ietekmēt iepirkuma procedūras rezultātu.

Ņemot vērā augstāk minēto un ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu pret piegādātājiem, Iepirkuma komisija nolēma, ka:

- SIA „FANEKS” piedāvājums nav atbilstošs tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām atklātā konkursa 2.daļai;

- SIA „DOMA” piedāvājums nav atbilstošs tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām atklātā konkursa 2.daļai.

- Par lēmuma pieņemšanu par iepirkuma rezultātu (Iepirkuma komisijas 2017.gada 22.novembra protokols Nr.6):

Saskaņā ar veikto piedāvājumu izvērtējumu, Iepirkuma komisija nolēma par uzvarētāju atklātā konkursa „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām” (ID Nr. RTU - 2017/82):

- 1.daļā „Priekšattīrīšanas iekārta ultra tīra ūdens iegūšanai” atzīt un noslēgt Iepirkuma līgumu ar SIA „Biotecha Latvia” (reģistrācijas Nr.40103648320, Kalna iela 17-1, Rīga, LV-1003), kura atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem (nolikuma 12.punkts – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai viszemāko kopējo cenu (bez PVN)) un nav izslēdzama no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmo daļu.

Iepirkuma līgums tiks slēgts par kopējo līgumcenu (bez PVN) EUR 3 500,00 (trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi).

- 2.daļā „Sistēma eļļu izdalīšanai no biomasas” atzīt un noslēgt Iepirkuma līgumu ar SIA „Mediq Latvija” (reģistrācijas Nr.40103295181, Raunas iela 41c, Rīga, LV-1084), kura atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem (nolikuma 12.punkts – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai viszemāko kopējo cenu (bez PVN)) un nav izslēdzama no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmo daļu.

Iepirkuma līgums tiks slēgts par kopējo līgumcenu (bez PVN) EUR 12 142,00 (divpadsmit tūkstoši viens simts četrdesmit divi euro un 00 centi).

- Informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma daļu, kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi: nav

- Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, – pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 19.punktu: nav attiecināms.

- Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: nav.

Komisijas priekšsēdētājs:			____________________ M. Briedis

Komisijas locekļi:				____________________ A. Avotiņš

____________________ A. Dolgicers

____________________ M. Dzikēvičs