|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atklāta konkursa  **“Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros”**  (identifikācijas Nr. RTU – 2018/46)  Protokols Nr.10  Rīgā, Kaļķu ielā 1 – 322. telpā, plkst. 12:00 28.05.2018.   |  |  | | --- | --- | | **Komisijas priekšsēdētājs:** |  | | Jevgēnijs Gramsts | Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļas vecākais iepirkumu speciālists | | **Komisijas locekļi:** |  | | Pēteris Orlovskis | Saimniecības departamenta direktora vietnieks | | Iveta Putniņa | Infrastruktūras attīstības departamenta projektu vadītāja | | Rigonda Germova | Infrastruktūras attīstības departamenta projektu vadītāja | | Jānis Ieviņš | Infrastruktūras attīstības departamenta projektu vadītājs |   Komisija izveidota ar RTU rektora 2018. gada 17. aprīļa rīkojumu Nr. 03000-1.2/45.  Sēdi vada un protokolē J. Gramsts.  **Dienas kārtība:**   1. J. Gramsta informācija    1. Komisijas priekšsēdētājs J. Gramsts informē, ka 23.05.2018. ir saņemti jautājumi no potenciālā piegādātāja par konkursa nolikumu.    2. Iepirkuma komisijas locekļi iepazīstas ar saņemtajiem jautājumiem, apspriež atbilžu projektu un nolemj sniegt šādas atbildes **Nr.7**:   **Jautājums Nr.1**  Tehniskās specifikācijas grafiskajos materiālos dotajā ģenplāna rasējumā 18 stāvvietas ir izvietotas priekšpagalmā, kas nav atļauts RTIAN 314.punktā. Atlikušo nepieciešamo autostāvvietu (kopā iespējams pat 77) izvietojuma vieta nav norādīta. Ņemot vērā, ka bez atbilstoša autostāvvietu skaita nav iespējama būvprojekta saskaņošana, kā arī to, ka piedāvājumā ir jāparedz izmaksas autostāvvietu izbūvei, lūdzu jau iepirkumi gaitā Pasūtītāju norādīt vietu, kur projektējamas autostāvvietas atbilstoši RTIAN?  **Atbilde Nr.1**  Autostāvvietas jāizvieto RTU teritorijā (piem. pie Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes ēkas Paula Valdena ielā 7 iekšējā ceļa Zunda kanāla pusē), informāciju precizēt būvprojekta izstrādes laikā, to skaņojot ar Rīgas pilsētas būvvaldi, Pasūtītāju.   * 1. Iepirkuma komisijas locekļi, ievērojot sniegtās atbildes, uzdot J. Gramstam nodrošināt atbilstošas publikācijas par komisijas sniegtajām atbildēm.   Sēdi slēdz J. Gramsts plkst. 12:30.  Pielikumā:   1. ieinteresētā piegādātāja 2018.gada 23.maija vēstules Nr. 65/S/18 kopija.  |  |  | | --- | --- | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_J. Gramsts  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_R. Germova | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_I. Putniņa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_J. Ieviņš  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_P. Orlovskis | |  | |  |