## KOPSAVILKUMS
Pielikums Nr.2.2
iepirkuma nolikumam ID Nr. RTU-2018/53
KOPSAVILKUMA TABULA Daļa Nr.2
Mēbeļu iegāde RTU MTAF vajadzībām Eiropas Savienības fonda projekta - “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās”, vienošanās Nr.1.1.1.4/17/I/004 (PVS ID 3170) īstenošanas ietvaros
Nr. | Nosaukums | Skaits
1 | Galds (G1) | 10
2 | Galds (G2) | 12
3 | Galds (G3) | 11
4 | Virtuves darba galds | 7
5 | Dokumentu skapis (S1) | 2
6 | Dokumentu skapis ar stikla durvīm | 2
7 | Dokumentu skapis (S2) | 23
8 | Materiālu skapis | 4
9 | Drēbju skapis (DS1) | 7
10 | Drēbju skapis (DS2) | 12
11 | Printera skapis | 2
12 | Pagriežams stends ar atvilktnēm | 22
13 | Metāla plaukts ar durvīm | 29
14 | Metāla instrumentu ratiņi | 17
15 | Darba krēsls | 10
16 | Biroja krēsls | 23
17 | Apmeklētājus krēsls | 4
18 | Drēbju statīvs | 6
KOPĀ |  | 203
Izlēdzamās pozīcijas izslēgšanas secībā:
1 | 15. Darba krēsls | 10
2 | 16. Biroja krēsls | 23

## TehniskāSpec
Pielikums Nr.2.2
iepirkuma nolikumam ID Nr. RTU-2018/53
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Daļa Nr.2
Mēbeļu iegāde RTU MTAF vajadzībām Eiropas Savienības fonda projekta - “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās”, vienošanās Nr.1.1.1.4/17/I/004 (PVS ID 3170) īstenošanas ietvaros
Visiem tehniskajā specifikācijā dotiem gabarīta izmēriem ir pieļaujamas nobīdes +/- 10 mm, bet vienlaicīgi nodrošinot mēbeļu izvietošanu telpās saskaņā ar dotajiem telpu plāniem.
Attēlam ir informatīvs raksturs, taču vienlaicīgi saglabājot funkcionalitāti un kopējo tēlu visām mēbelēm, saskaņā ar interjera projektu un atbilstību tehniskajai specifikācijai.
Piegādes vieta - Ķīpsalas iela 6B, Rīga
Nr. | Nosaukums un attēls | Izmēri | Minimālās tehniskās un kvalitātes prasības | Skaits | Telpas Nr. | Pretendenta piedāvājums. Norādīt piedāvātās preces atbilstību prasībām, norādot ražotāju un modeli un pievienojot kataloga attēlu (ja eksistē)
1 | Galds (G1)
|  | PL x DZ x H (mm) 1700 х 1700 х 735 Darba galds 1200 х 1200х 735 Vieta apmeklētājam 430 х 600 х 600 Atvilktņu bloks uz riteņiem | Darba galds uz metāla kājām un аtvilktņu bloks uz riteņiem, apmeklētāju vieta. Virsma- 25mm laminēta plātne ar 2mm ABS malu apdari, malu apdari. Korpuss, fasāde, nosegpanelis 18mm laminēta plātne ar 2mm ABS. Atvilktņu bloks aprīkots ar 4 atvilktnēm. Metāliskie rokturi atvilknēm. Metāla kājas 60х20хН710. Virsmā iestrādāts vadu kanāls D=60mm. Zem galda virsmas stiprināts metāla režģa plaukts vadiem. Lamināts - Egger. Pirms izgatavošanas apdares toņus saskaņot ar pasūtītāju. | 1 | L3.13
|  |  |  | 1 | L3.11
|  |  |  | 0 | G4.8
|  |  |  | 0 | G4.9
|  |  |  | 0 | G4.7
|  |  |  | 0 | G4.6
|  |  |  | 0 | G5.6
|  |  |  | 0 | G5.7
|  |  |  | 0 | G5.8
|  |  |  | 0 | G5.9
|  |  |  | 0 | G5.14
|  |  |  | 0 | L5.10
|  |  |  | 2 | G1.6
|  |  |  | 2 | G2.14
|  |  |  | 2 | G3.5
|  |  |  | 2 | G2.19
|  |  | KOPĀ | 10
2 | Galds (G2)
|  | PL x DZ x H (mm) Galds 1400 x 700 x 720 Atvilktņu bloks 400 x 600 x 697 | Galda virsma balstās uz stacionāra atvilktņu bloka un 2 metāla kājām D40mm. Galda kājas aprīkotas ar izlīmeņošanas elementu-apaļu metāla pamatni D50mm Darba virsma - 22mm laminēta monotona kokskaidu plātne. Atvilktņu bloka korpuss un fasāde - 16 mm laminēta monotona plātne. Virsmā iestrādāts vadu kanāls ar vāciņu, D 80mm, toni saskaņot ar laminātu. Atvilktņu blokam 4 metāla atvilktnes, rullīšu tipa vadotnes. Galda kājas aprīkotas ar izlīmeņošanas elementu-apaļu metāla pamatni D50mm maksimālais regulēšanas augstums 30mm. Rokturi L 160mm,metāla kājas - pulverkrāsojums RAL9006. Lamināta toni saskaņot ar pasūtītāju. | 0 | L3.13
|  |  |  | 0 | L3.11
|  |  |  | 2 | G4.8
|  |  |  | 2 | G4.9
|  |  |  | 1 | G4.7
|  |  |  | 1 | G4.6
|  |  |  | 1 | G5.6
|  |  |  | 1 | G5.7
|  |  |  | 1 | G5.8
|  |  |  | 1 | G5.9
|  |  |  | 1 | G5.14
|  |  |  | 1 | L5.10
|  |  |  | 0 | G1.6
|  |  |  | 0 | G2.14
|  |  |  | 0 | G3.5
|  |  |  | 0 | G2.19
|  |  | KOPĀ | 12
3 | Galds (G3)
|  | PL x DZ x H (mm) 3800/1400 x 2100 x 720 | Darba vieta (biroja galdu komplekts ar atvilktņu bloku, papildskapi un apmeklētāju galdu). Virsmas- 22 mm bieza laminēta monotoņa kokskaidu plātne ar 2mm ABS maliņu Korpusi, fasādes, priekšējais panelis - 16 mm laminēta monotona kokskaidu plātne ar 2mm ABS maliņu Metāla kājas D40mm, aprīkotas ar izlīmeņošanas elementu apaļu metāla pamatni D50mm, maksimālais regulēšanas augstums 30mm Dubultais darba galds sastāv no 2 taisnām 800x700 mm, 2 stūra 800x1100 mm un gala virsmas 1400x500/400 mm ar izliektu priekšējo malu Vienā galā galdi balstās uz stacionāra atvilktņu bloka - 400x600x697 mm (4 atvilktnes), otrā galā uz dokumentu skapja ar durvīm - 800x400xH720mm. Vidusdaļā virsmas balstās uz 4 metāla kājām D40mm, kas aprīkotas ar izlīmeņošanas elementu- apaļu metāla pamatni D50mm maksimālais regulēšanas augstums 30mm Stūra virsmā iestrādāts vadu kanāls ar vāciņu D80mm, toni saskaņot ar laminātu Rokturi L 160mm, pulverkrāsojums RAL9006. Apdares toņus saskaņot ar pasūtītāju. | 0 | L3.13
|  |  |  | 0 | L3.11
|  |  |  | 2 | G4.8
|  |  |  | 2 | G4.9
|  |  |  | 1 | G4.7
|  |  |  | 1 | G4.6
|  |  |  | 1 | G5.6
|  |  |  | 1 | G5.7
|  |  |  | 1 | G5.8
|  |  |  | 1 | G5.9
|  |  |  | 1 | G5.14
|  |  |  | 0 | L5.10
|  |  |  | 0 | G1.6
|  |  |  | 0 | G2.14
|  |  |  | 0 | G3.5
|  |  |  | 0 | G2.19
|  |  | KOPĀ | 11
4 | Virtuves darba galds
|  | PL x DZ x H (mm) 4100 x 600 x 900 Grīdas skapis 800 x 540 x 860 - 1gab. Grīdas skapis 600 x 540 x H860 - 3gab. Dekoratīvas gala detaļas 580 x 16 x 710 - 4gab. Izlietne 900 x 510 (pasūtītāja) | Darba virsma balstās uz grīdas skapjiem. Darba virsma - kokskaidu plātne,aplīmēta ar augstspiediena laminātu, biezums 38mm, priekšmalas kantes noapaļotas, R5mm. Atvilktnes - metāla, vadotnes ar soft close funkciju. Skapīši zem darba virsmas - 16mm balta laminēta kokskaidu plātne. Izlietne un maisītājs no pasūtītāja. Regulējamas cokoļkājas H150mm, dekoratīvais cokolis nerūs.tērauds. Rokturi- skavas, L160mm, apdare nerūsējošais tērauds. Fasāde un dekoratīvās gala detaļas - krāsots MDF. Atkritumu konteineri uz izvelkamas platformas, min tilpums 2x30L ar nosedzējvāku, Hailo XT vai analogs. Augšējā atvilktnē galda piederumu pamatne. Izlietnes vietu precizēt objektā pirms iestrādes. Pirms izgatavošanas apdares veidu un konstrukciju saskaņot ar pasūtītāju. | 0 | L3.13
|  |  |  | 0 | L3.11
|  |  |  | 0 | G4.8
|  |  |  | 0 | G4.9
|  |  |  | 0 | G4.7
|  |  |  | 0 | G4.6
|  |  |  | 0 | G5.6
|  |  |  | 0 | G5.7
|  |  |  | 0 | G5.8
|  |  |  | 0 | G5.9
|  |  |  | 0 | G5.14
|  |  |  | 0 | L5.10
|  |  |  | 1 | G1.6
|  |  |  | 2 | G2.14
|  |  |  | 2 | G3.5
|  |  |  | 2 | G2.19
|  |  | KOPĀ | 7
5 | Dokumentu skapis (S1)
|  | PL x DZ x H (mm) 1200 x 420 x 2039 | Dokumentu skapis ar slēdzamām durvīm. Korpuss un plaukti ‐ 18 mm laminēta plātne, fasāde 16 mm, ar 2mm ABS malu apdari. Korpuss stiprināts ar savilcēm, nodrošinot iespēju mainīt plauktu attālumus ar soli 32mm. Augšējie 4 nodalījumi vaļēji, apakšējie 6 aizbīdamām durvīm. Rokturi - pulverkrāsojums RAL9006 alumīnijs, L=256mm. Cokoļkājas metāla kvadrātcaurule 20x20mm, pulverkrāsojums RAL9006 alumīnijs, H=100mm. Aprīkotas ar metāla izlīmetņošanas elementu D=50mm. Lamināts - Egger vai ekvivalents. Pirms izgatavošanas apdares toņus saskaņot ar pasūtītāju. | 1 | L3.13
|  |  |  | 1 | L3.11
|  |  |  | 0 | G4.8
|  |  |  | 0 | G4.9
|  |  |  | 0 | G4.7
|  |  |  | 0 | G4.6
|  |  |  | 0 | G5.6
|  |  |  | 0 | G5.7
|  |  |  | 0 | G5.8
|  |  |  | 0 | G5.9
|  |  |  | 0 | G5.14
|  |  |  | 0 | L5.10
|  |  |  | 0 | G1.6
|  |  |  | 0 | G2.14
|  |  |  | 0 | G3.5
|  |  |  | 0 | G2.19
|  |  | KOPĀ | 2
6 | Dokumentu skapis ar stikla durvīm
|  | PL x DZ x H (mm) 800 x 356 x 2007 | Korpuss, plaukti, fasāde ‐ 16 mm laminēta monotoņa kokskaidu plātne ar 2mm ABS maliņu. Fasāde - stikls un 16mm laminētā monotoņa plātne ar 2mm ABS maliņu. Apakšējā daļa slēdzama. Augšējā daļā 2 pārliekami plaukti, apakšējā - 1 pārliekams plaukts. Plauktu maināmā augstuma solis 30mm. Rokturi - L160mm, pulverkrāsojums RAL9006. Lamināta tonis jāsaskaņo ar pasūtītāju. | 1 | L3.13
|  |  |  | 1 | L3.11
|  |  |  | 0 | G4.8
|  |  |  | 0 | G4.9
|  |  |  | 0 | G4.7
|  |  |  | 0 | G4.6
|  |  |  | 0 | G5.6
|  |  |  | 0 | G5.7
|  |  |  | 0 | G5.8
|  |  |  | 0 | G5.9
|  |  |  | 0 | G5.14
|  |  |  | 0 | L5.10
|  |  |  | 0 | G1.6
|  |  |  | 0 | G2.14
|  |  |  | 0 | G3.5
|  |  |  | 0 | G2.19
|  |  | KOPĀ | 2
7 | Dokumentu skapis (S2)
|  | PL x DZ x H (mm) 800 x 356x 2007 | Korpuss, fasāde ‐ 16 mm laminēta monotoņa kokskaidu plātne ar 2mm ABS maliņu. Agšējā daļa vaļēja, apakšējā ar durvīm. Augšējā daļā 2 pārliekami plaukti, apakšējā 1 pārliekams plaukts. Plauktu maināmā augstuma solis 30mm. Rokturi - L160mm, pulverkrāsojums RAL9006. Lamināta toni saskaņot ar pasūtītāju. Pārliekamie un fiksētie plaukti - 18 mm laminēta monotoņa plātne, 2 mm ABS maliņa, plaukta statiskās slodzes noturība vismaz 14 kg. | 0 | L3.13
|  |  |  | 0 | L3.11
|  |  |  | 4 | G4.8
|  |  |  | 4 | G4.9
|  |  |  | 2 | G4.7
|  |  |  | 2 | G4.6
|  |  |  | 2 | G5.6
|  |  |  | 2 | G5.7
|  |  |  | 2 | G5.8
|  |  |  | 2 | G5.9
|  |  |  | 2 | G5.14
|  |  |  | 1 | L5.10
|  |  |  | 0 | G1.6
|  |  |  | 0 | G2.14
|  |  |  | 0 | G3.5
|  |  |  | 0 | G2.19
|  |  | KOPĀ | 23
8 | Materiālu skapis
|  | PL x DZ x H (mm) 2880 x 600 x 2400 | Skapis sadalīts 4 vertikālās daļās: pirmajā daļā divi augšējie plaukti ar durvīm, divi vidējie vaļēji, viena atvilktne H-170 un plaukti ar durvīm; otrajā un ceturtajā daļā divi augšējie plaukti ar durvīm, divi vidējie vaļēji viena atvilktne H-170 un trīs H-290; trešajā daļā divi augšējie plaukti ar durvīm, divi vidējie vaļēji un trīs atvilktnes H-170, divas H-114 un apakšējā H-290. Atvilktņu novietojums un izmērs pirms izgatavošanas jāsaskaņo ar pasūtītāju. Izmantotie materiāli: 1) korpusam un fasādēm izmantota LKSP (piem.Wodego U1184 vai ekvivalenta RAL 7035 krāsas LKSP), vismaz 16mm biezumā, precīzs tonis jāsaskaņo ar pasūtītāju; 2) visas malas apstrādātās ar vismaz 2mm biezu ABS vai līdzvērtīgu materiālu dekora krāsā. Izmantotā furnitūra un aprīkojums: 1) visas atvilktnes ar pilnu izvilkumu (piem. Blum Tandembox vai ekvivalentas pēc uzbūves un funkcionalitātes) un kravnesību vismaz 50 kg; 2) durtiņas aprīkotas ar virām (piem. HAFELE AXIMAT 100SM vai analogām), ar darba lenķi vismaz 180 grādi; 3) cokols nerūsējošā tērauda krāsā, skapja kājas ar līmeņošanas iespēju H=100 +/-5mm; 4) savilcējmuciņas iestrādātas muguras neredzamajā pusē; 5) rokturis vismaz 200 mm garš, nerūsējošā tērauda krāsā, beizumā ne vairāk kā 15mm. (piem. HAFELE 112.81.003. vai ekvivalents). | 0 | L3.13
|  |  |  | 0 | L3.11
|  |  |  | 0 | G4.8
|  |  |  | 0 | G4.9
|  |  |  | 0 | G4.7
|  |  |  | 0 | G4.6
|  |  |  | 0 | G5.6
|  |  |  | 0 | G5.7
|  |  |  | 0 | G5.8
|  |  |  | 0 | G5.9
|  |  |  | 0 | G5.14
|  |  |  | 0 | L5.10
|  |  |  | 1 | G1.6
|  |  |  | 1 | G2.14
|  |  |  | 1 | G3.5
|  |  |  | 1 | G2.19
|  |  | KOPĀ | 4
9 | Drēbju skapis (DS1)
|  | PL x DZ x H (mm) 600 x 350 x 2000 | Viendurvju drēbju skapis, slēdzams. Korpuss, fasāde: 1) 16 mm laminēta kokskaidu plātne ar 2mm ABS maliņu; 2) 4-šarnīru eņģes, Clip top Blumotion vai analogas; 3) regulējamas cokoļkājas, izvelkama metāla šķērsstanga L310; 4) cepuru plaukts augšā, attālums 300mm un pārliekams plaukts apakšā, attālums 200mm; 5) lamināts Ozols Cantori, Pfleiderer vai analogs. Pirms izgatavošanas apdares veidu un konstrukciju saskaņot ar pasūtītāju. | 1 | L3.13
|  |  |  | 1 | L3.11
|  |  |  | 0 | G4.8
|  |  |  | 0 | G4.9
|  |  |  | 0 | G4.7
|  |  |  | 0 | G4.6
|  |  |  | 0 | G5.6
|  |  |  | 0 | G5.7
|  |  |  | 0 | G5.8
|  |  |  | 0 | G5.9
|  |  |  | 0 | G5.14
|  |  |  | 0 | L5.10
|  |  |  | 1 | G1.6
|  |  |  | 1 | G2.14
|  |  |  | 1 | G3.5
|  |  |  | 2 | G2.19
|  |  | KOPĀ | 7
10 | Drēbju skapis (DS2)
|  | PL x DZ x H (mm) 800 x 356 x 2007 | Korpuss, plaukti, fasāde ‐ 16 mm laminēta monotoņa kokskaidu plātne ar 2mm ABS maliņu Skapis sadalīts 2 daļās ar vertikālu starpsienu. Kreisā pusē plaukti visā augstumā, labajā pusē augšā cepuru plaukts, apakšā apavu plaukts. Zem cepuru plaukta stiprināta izvelkama drēbju pakarināšanas stanga no hromēta metāla. Rokturi - L160mm, pulverkrāsojums RAL9006. Lamināta toni saskaņot ar pasūtītāju. | 0 | L3.13
|  |  |  | 0 | L3.11
|  |  |  | 2 | G4.8
|  |  |  | 2 | G4.9
|  |  |  | 1 | G4.7
|  |  |  | 1 | G4.6
|  |  |  | 1 | G5.6
|  |  |  | 1 | G5.7
|  |  |  | 1 | G5.8
|  |  |  | 1 | G5.9
|  |  |  | 1 | G5.14
|  |  |  | 1 | L5.10
|  |  |  | 0 | G1.6
|  |  |  | 0 | G2.14
|  |  |  | 0 | G3.5
|  |  |  | 0 | G2.19
|  |  | KOPĀ | 12
11 | Printera skapis
|  | PL x DZ x H (mm) 1390 x 550 x 550 | Izmantotie materiāli: 1) visām virsmām izmantota LKSP (piem. Egger U795 vai ekvivalenta RAL 7006 krāsas LKSP) vismaz 18 mm biezumā, precīzs tonis jāsaskaņo ar pasūtītāju; 2) virsmas malas apstrādātās ar vismaz 2mm biezu ABS vai līdzvērtīgu materiālu dekora krāsā. Izmantotā furnitūra un aprīkojums: 1) riteņi ar metāla stiprinājumu (piem. HAFELE 661.88.901. vai ekvivalents), bez rumbas (no angļu val. hub), 67 mmm diametrā +/- 5 mm, ar kravnesību vismaz 50 kg katrs; 2) alumīnija vai hroma krāsojums, riteņa materiāls plastmasa vai gumija; 3) durtiņas aprīkotas ar atspiešanas mehānismu (piem. TIP-ON vai ekvivalentu pēc funkcionalitātes). | 1 | L3.13
|  |  |  | 1 | L3.11
|  |  |  | 0 | G4.8
|  |  |  | 0 | G4.9
|  |  |  | 0 | G4.7
|  |  |  | 0 | G4.6
|  |  |  | 0 | G5.6
|  |  |  | 0 | G5.7
|  |  |  | 0 | G5.8
|  |  |  | 0 | G5.9
|  |  |  | 0 | G5.14
|  |  |  | 0 | L5.10
|  |  |  | 0 | G1.6
|  |  |  | 0 | G2.14
|  |  |  | 0 | G3.5
|  |  |  | 0 | G2.19
|  |  | KOPĀ | 2
12 | Pagriežams stends ar atvilktnēm
|  | PL x DZ x H (mm) 500 x 500 x 1730 | Pagriežams plastikāta vai līdzvērtīga materiāla stends ar 12 vai vairāk atvilktņu bloku izvietošanas iespēju (piem. treston 12-550 vai ekvivalents). Kopējais atvilktņu skaits ne mazāks par 300 gab. Celtspēja vismaz 400 kg. | 1 | L3.13
|  |  |  | 1 | L3.11
|  |  |  | 2 | G4.8
|  |  |  | 2 | G4.9
|  |  |  | 1 | G4.7
|  |  |  | 1 | G4.6
|  |  |  | 2 | G5.6
|  |  |  | 2 | G5.7
|  |  |  | 2 | G5.8
|  |  |  | 2 | G5.9
|  |  |  | 1 | G5.14
|  |  |  | 1 | L5.10
|  |  |  | 1 | G1.6
|  |  |  | 1 | G2.14
|  |  |  | 1 | G3.5
|  |  |  | 1 | G2.19
|  |  | KOPĀ | 22
13 | Metāla plaukts ar durvīm
|  | PL x DZ x H (mm) 800 x 400 x 1800 | Metāla skapis (piem. AJ Art.Nr.20764 vai ekvivalents), kas izgatavots no tērauda loksnēm ar vismaz 4 metāla plauktiem ar maināmu augstumu un slēdzamām druvīm. Kravnesība vismaz 70 kg. Krāsots ar pulverkrāsu, precīzs tonis jāsaskaņo ar pasūtītāju. Kājiņas ar augstuma regulēšanas iespēju. | 1 | L3.13
|  |  |  | 1 | L3.11
|  |  |  | 2 | G4.8
|  |  |  | 2 | G4.9
|  |  |  | 2 | G4.7
|  |  |  | 2 | G4.6
|  |  |  | 2 | G5.6
|  |  |  | 2 | G5.7
|  |  |  | 2 | G5.8
|  |  |  | 2 | G5.9
|  |  |  | 2 | G5.14
|  |  |  | 1 | L5.10
|  |  |  | 2 | G1.6
|  |  |  | 2 | G2.14
|  |  |  | 2 | G3.5
|  |  |  | 2 | G2.19
|  |  | KOPĀ | 29
14 | Metāla instrumentu ratiņi
|  | PL x DZ x H (mm) 460 x 785 x 960 | Instrumentu ratiņi (piem. AJ Art.Nr.23434 vai ekvivalenti), aprīkoti ar slēdzamām atvilktnēm, kuru kustību nodrošina gultņi. Ratiņiem ir 2 fiksēti riteņi un 2 grozāmie riteņi aprīkoti ar bremzēm. Vismaz 10 atvilktnes ar centrālo astlēgu. Katras atvilktnes kravnesība vismaz 35kg. | 1 | L3.13
|  |  |  | 1 | L3.11
|  |  |  | 1 | G4.8
|  |  |  | 1 | G4.9
|  |  |  | 1 | G4.7
|  |  |  | 1 | G4.6
|  |  |  | 1 | G5.6
|  |  |  | 1 | G5.7
|  |  |  | 1 | G5.8
|  |  |  | 1 | G5.9
|  |  |  | 1 | G5.14
|  |  |  | 1 | L5.10
|  |  |  | 2 | G1.6
|  |  |  | 1 | G2.14
|  |  |  | 1 | G3.5
|  |  |  | 1 | G2.19
|  |  | KOPĀ | 17
15 | Darba krēsls
|  | PL x DZ x H (mm) 650 x 620 x 460-590 | Darba krēsls ar 5 pozīciju fiksēšanu, sēdes dziļuma un slīpuma 3 pozīciju regulēšanas iespēju, augstu atzveltni un gāzes pacēlāja mehānismu. Izmantotie materiāli: 1) piecstaru pulēta alumīnija bāze (vai ekvivalents) ar vismaz 65 mm diametra riteņiem; 2) melni roku balsti ar regulējamu agustumu; 3) nodilumizturība pārklājumam vismaz 100000 Martindeila cikli (piedāvājumam pēc pieprasījuma būs jāpievieno materiāla nodilumizturības sertifikāts); 4) precīzs tonis jāsaskaņo ar pasūtītāju. | 1 | L3.13
|  |  |  | 1 | L3.11
|  |  |  | 0 | G4.8
|  |  |  | 0 | G4.9
|  |  |  | 0 | G4.7
|  |  |  | 0 | G4.6
|  |  |  | 0 | G5.6
|  |  |  | 0 | G5.7
|  |  |  | 0 | G5.8
|  |  |  | 0 | G5.9
|  |  |  | 0 | G5.14
|  |  |  | 0 | L5.10
|  |  |  | 2 | G1.6
|  |  |  | 2 | G2.14
|  |  |  | 2 | G3.5
|  |  |  | 2 | G2.19
|  |  | KOPĀ | 10
16 | Biroja krēsls
|  | Platums (bez r/b) 650 mm Dziļums 650 mm H 970 -1060 mm Sēdekļa platums 500 mm Sēdekļa dziļums 410 mm Sēdekļa H 415 - 505 mm Atzveltnes platums 480 mm Atzveltnes H 500 mm vai ekvivalents: Platums (bez r/b) 660mm Dziļums 650 mm H 1055-1185 mm Sēdekļa platums 485mm Sēdekļa dziļums 420mm Sēdekļa H 470-600mm Atzveltnes platums 485 mm Atzveltnes H 600 mm | Sinhromehānisms ar sānu regulācijas rokturi. Roku balsti ar regulējamu H 210-290 mm. sēdeklis ar augstuma regulēšanu. Sinhromehānisma atsperīguma regulēšanas funkcija. 5-staru bāze - metāliska. Riteņi paredzēti cietam grīdas segumam. Sēde - melns audums. Atzveltnes rāmis dubultā apvilkts ar speciālu porainu, necaurspīdīgu sieta tipa materiālu - melnā krāsā. Audums – 100% poliesters, nodiluma izturība ne mazāk kā 35 000 cikli pēc Martindale testa atbilstoši UNI EN ISO 12947/2, krāsas izturība pret gaismu ne mazāka par 6.klasi, atbilstoši EN ISO 105-B02, berzes izturība 4/5, atbilstoši EN ISO 105-X12. SIETA materiāls – 100% poliesters, nodiluma izturībai jābūt ne mazāk kā 35 000 cikli (Martindale tests) pēc UNI EN ISO 12947/2 krāsas izturība pret gaismu ne mazāka par 5.klasi, pēc EN ISO 105-B02 berzes izturība 4/5, pēc EN ISO 105-X12. | 0 | L3.13
|  |  |  | 0 | L3.11
|  |  |  | 4 | G4.8
|  |  |  | 4 | G4.9
|  |  |  | 2 | G4.7
|  |  |  | 2 | G4.6
|  |  |  | 2 | G5.6
|  |  |  | 2 | G5.7
|  |  |  | 2 | G5.8
|  |  |  | 2 | G5.9
|  |  |  | 2 | G5.14
|  |  |  | 1 | L5.10
|  |  |  | 0 | G1.6
|  |  |  | 0 | G2.14
|  |  |  | 0 | G3.5
|  |  |  | 0 | G2.19
|  |  | KOPĀ | 23
17 | Apmeklētājus krēsls
|  | PL x DZ x H (mm) 480 x 510 x 820 | Apmeklētāju krēsls ar metāla rāmja kāju. Krēsli ir saliekami viens uz otra. Sēdīte liekti līmēta saplākšņa pamatne, PPU pildījums, tapsēta ar audumu. Atzveltne liekti līmēts saplāksnis, laminēts balts. Audums poliesters, nodilumizturība ne mazāk kā 100000 cikli pēc Martindale, modeli saskaņot ar pasūtītāju. Metāla kāja - gaiši pelēks pulverkrāsojums, RAL 7040. Pirms izgatavošanas apdares veidu un konstrukciju saskaņot ar pasūtītāju. | 2 | L3.13
|  |  |  | 2 | L3.11
|  |  |  | 0 | G4.8
|  |  |  | 0 | G4.9
|  |  |  | 0 | G4.7
|  |  |  | 0 | G4.6
|  |  |  | 0 | G5.6
|  |  |  | 0 | G5.7
|  |  |  | 0 | G5.8
|  |  |  | 0 | G5.9
|  |  |  | 0 | G5.14
|  |  |  | 0 | L5.10
|  |  |  | 0 | G1.6
|  |  |  | 0 | G2.14
|  |  |  | 0 | G3.5
|  |  |  | 0 | G2.19
|  |  | KOPĀ | 4
18 | Drēbju statīvs
|  | PL x DZ x H (mm) 380 x 1590 | Brīvstāvošs drēbju statīvs. Materiāls metāla caurule, pulverkrāsojums. Pirms izgatavošanas apdares materiālu veidu un modeli saskaņot ar pasūtītāju. | 1 | L3.13
|  |  |  | 1 | L3.11
|  |  |  | 0 | G4.8
|  |  |  | 0 | G4.9
|  |  |  | 0 | G4.7
|  |  |  | 0 | G4.6
|  |  |  | 0 | G5.6
|  |  |  | 0 | G5.7
|  |  |  | 0 | G5.8
|  |  |  | 0 | G5.9
|  |  |  | 0 | G5.14
|  |  |  | 0 | L5.10
|  |  |  | 1 | G1.6
|  |  |  | 1 | G2.14
|  |  |  | 1 | G3.5
|  |  |  | 1 | G2.19
|  |  | KOPĀ | 6