Pielikums Nr.2.5

iepirkuma nolikumam ID Nr. RTU-2018/58

**Tehniskā specifikācija – Tehniskā piedāvājuma forma**

**IEPIRKUMA DAĻA Nr.5**

**Svaru kalibrēšanas komplekts**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametrs** | **Pasūtītāja izvirzītās minimālās tehniskās prasības** | ***Pretendenta piedāvājums. Norādīt:***  - **preces ražotāju**, **modeļa nosaukumu un numuru**. (ja ir);  - **tehnisko informāciju**, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi;  - **sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru** (ja ir);  - **ražotāja izdota dokumenta**, kas pievienots piedāvājumam, **lpp. un pozīciju**, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām.  *Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju.* |
| ***1. Svaru kalibrēšanas komplekts*** |  |  |
| Atsvars 100 mg | Masa: 100 mg; Skaits: 1 gab; Klase: E2; Komplektā kaste; Materiāls: vācu sudrabs vai ekvivalents |  |
| Atsvars 100 g | Masa 100 g; Skaits: 1 gab; Klase E2; Komplektā kaste; |  |
| Atsvars 200 g | Masa 200 g; Skaits: 1 gab; Klase E2; Komplektā kaste; Materiāls: Pulēts nerūsējošais tērauds vai ekvivalents |  |
| Atsvars 100 mg | Masa: 100 mg; Skaits: 1 gab; Klase F1; Komplektā kaste; Materiāls: vācu sudrabs vai ekvivalents |  |
| Atsvars 2 kg | Masa 2 kg; Skaits: 1 gab; Klase F1; Komplektā kaste; Materiāls: Niķeļa pārklājums un misiņš vai ekvivalents; Forma cilindriska; |  |
| Atsvars 1 kg | Masa 1 kg; Skaits: 1 gab; Klase F2; Komplektā kaste;  Materiāls: nerūsējošais tērauds vai ekvivalents |  |
| Atsvars 20 kg | Masa 20 kg; Skaits: 5 gab; Klase M1; Materiāls: lakots čuguns vai ekvivalents; Forma – taisnstūrveida; |  |
| Sertifikāts | Visiem atsvariem ir DAkkS vai ekvivalents sertifikāts |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nr .p.k.*** | ***Vispārīgās prasības:*** | ***Pretendenta apstiprinājums/piedāvājums*** |
|  | Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
|  | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
|  | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai, kā arī nepārveidotai. |  |
|  | Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
|  | Piegādes adrese: Āzenes iela 12/1, 614.kabinets, Rīga |  |
|  | Piegāde: | <*norādāms konkrēts piedāvātais piegādes laiks*> |
|  | Garantijas laiks: | <*norādāms konkrēts piedāvātais garantijas laiks*> |

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_