|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atklāta konkursa **“Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros”** (identifikācijas Nr. RTU – 2018/5)Protokols Nr.3  Rīgā, Kaļķu ielā 1 – 322. telpā, plkst. 10:00 08.02.2018.

|  |  |
| --- | --- |
| **Komisijas priekšsēdētājs:** |  |
| Jevgēnijs Gramsts  | Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļas vecākais iepirkumu speciālists  |
| **Komisijas locekļi:** |  |
| Pēteris Orlovskis | Saimniecības departamenta direktora vietnieks |
| Iveta Putniņa | Infrastruktūras attīstības departamenta projektu vadītāja |
| Rigonda Germova | Infrastruktūras attīstības departamenta projektu vadītāja |
| Jānis Ieviņš | Infrastruktūras attīstības departamenta projektu vadītājs |

Komisija izveidota ar RTU finanšu prorektora I. Eriņa 2018. gada 22. janvāra rīkojumu Nr. 03000-1.2/9.Sēdi vada un protokolē J. Gramsts.**Dienas kārtība:**1. J. Gramsta informācija
	1. Komisijas priekšsēdētājs J. Gramsts informē, ka 05.02.2018. ir saņemti jautājumi no potenciālā piegādātāja par konkursa nolikumu.
	2. Iepirkuma komisijas locekļi iepazīstas ar saņemtajiem jautājumiem, apspriež atbilžu projektu un nolemj sniegt šādas atbildes **Nr.1**:

**Jautājums Nr.1**Lūdzam apstiprināt, ka būvprojekta ekspertīzes organizē un apmaksā Pasūtītājs, un nav jāparedz Pretendenta piedāvājumā.**Atbilde Nr.1**Apstiprinām, ka būvprojekta ekspertīzi nodrošina Pasūtītājs.**Jautājums Nr.2**Lūdzam norādīt kādu termiņu iekļaut projektēšanas laika grafikā, kurā Pasūtītājs organizēs būvprojekta ekspertīzes veikšanu.**Atbilde Nr.2**Prognozējams, ka no pilna būvprojekta iesniegšanas ekspertiem līdz visa būvprojekta ekspertīzes veikšanai būs vidēji 6 nedēļas, bet piezīmju korekcijas laiku un atkārtotas izvērtēšanas termiņus nevar prognozēt – tie atkarīgi no piezīmju būtības un daudzuma. Atkārtota ekspertīze var aizņemt vidēji 3 nedēļas.**Jautājums Nr.3**Lūdzam apstiprināt, ka infrastruktūras nodevu šim būvprojektam sedz Pasūtītājs, un nav jāparedz Pretendenta piedāvājumā.**Atbilde Nr.3**Apstiprinām, ka infrastruktūras nodevu Pretendents neiekļauj savā piedāvājumā, to apmaksās Pasūtītājs. **Jautājums Nr.4**Saskaņā ar „Vispārējiem būvnoteikumiem”, tehniskos noteikumus no komunikāciju turētājiem var pieprasīt ievērojot „Ministru kabineta noteikumi Nr.500, Rīgā, 2014.gada 19.augustā (prot. Nr.44 52.§) Vispārīgie būvnoteikumi” punktus Nr.3 un 13. Tāpēc, lai varētu iesniegt korektu piedāvājumu atklātajam konkursam „Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros”, lūdzam izsniegt visus nepieciešamos tehniskos noteikumus no visiem komunikāciju turētājiem un iesaistītajām iestādēm (piemēram AS „Sadales tīkls”, SIA „Lattelecom”, SIA „Rīgas ūdens”, AS „Rīgas Siltums”, Rīgas domes Satiksmes departaments, u.c.)**Atbilde Nr.4**Norādītais punkts dod tiesības būvniecības ierosinātājam pieprasīt tehniskos noteikumus. Konkrētajā gadījumā Pasūtītājs šīs tiesības neizmantos, jo būvniecības ieceres stadijā ir jāveic vairāki aprēķini. Iepirkuma priekšmeta izpratnē tehnisko noteikumu pieprasīšana ir Izpildītāja atbildība un pienākums.Sēdi slēdz J. Gramsts plkst. 10:30.Pielikumā:1. ieinteresētā piegādātāja 2018.gada 5.februāra vēstules Nr. 18/M-3/30 kopija.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_J.Gramsts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_R.Germova  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_I.Putniņa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_J.Ieviņš\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_P.Orlovskis  |
|  |
|   |  |

 |  |