Pielikums Nr.2.1

 iepirkuma nolikumam ID Nr. RTU-2018/71

**Tehniskā specifikācija – Tehniskā piedāvājuma forma**

**IEPIRKUMA DAĻA Nr.1**

**Programmējamās loģikas kontrolleru programmatūra**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Tehniskās un funkcionālās prasības** | ***Pretendenta piedāvājums. Norādīt:***- preces ražotāju, modeļa nosaukumu un numuru. (ja ir);- tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi;- sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);- ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām. *Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju.* |
| 1. | Programmatūras komplekts Siemens programmējamās loģikas kontrolleru programmēšanai un apmācībai “STEP7 Professional” vidē | Programmatūras komplekts Siemens programmējamās loģikas kontrolleru programmēšanai un apmācībai “STEP7 Professional” vidē.Programmatūra: - vismaz SIMATIC STEP 7 Profesionalā licence; - vismaz versija 14; - iekļauj programmēšanas iespējas (LAD, FBD, STL), S7-GRAPH, S7-SCL, S7-PLCSIM advanced;- iekļauj vismaz SIMATIC S7 Distributed Safety 5.4 SP5 Update 1;Licences tips: tīkla (saukta arī peldošā) licenceVienlaicīgi lietojamo licenču skaits: 12gb Licences atslēga: USB zibatmiņas tipa atslēgaProgrammatūra un pilna dokumentācija: DVD diskāSavietojamība: - vismaz ar Windows 7 Enterprise (gan 32, gan 64 bitu versijām)- vismaz ar SIMATIC S7-1500/1200/300/400/WinAC- vismaz ar SIMATIC Basic PanelsPapildus studentu licences 365 dienām (autorizējoties): vismaz 20gb |  |

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_