APSTIPRINĀTS:

2015.gada 6.februāra

Iepirkuma komisijas sēdē

Protokols Nr. 1

RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES

ATKLĀTA KONKURSA

RTU-2015/20

“Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde ERAF projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vienoš. Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 ietvaros”

# NOLIKUMS

- Vispārīgā informācija

  - Konkurss - Atklāts konkurss “Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde ERAF projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vienoš. Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 ietvaros”

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: RTU-2015/20

  - PVS identifikācijas numurs: 1627

  - Pasūtītājs:

Rīgas Tehniskā universitāte,

Adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV – 1658,

Reģ. Nr. 3341000709, PVN Reģ. Nr. LV90000068977,

Tālrunis: - + 37167089333, Fakss: + 37167089302

Mājas lapa: www.rtu.lv, e-pasts: rtu@rtu.lv.

  - Projekts, kura ietvaros tiek rīkots Konkurss: ERAF “Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vienoš. Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007

  - Pretendents ir piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu

  - Komisija – Rīgas Tehniskās universitātes iepirkuma komisija, kas izveidota ar rektora 05.02.2015. rīkojumu Nr. 03000-1.2/20 un pilnvarota organizēt atklātu konkursu.

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 8 (astoņās) iepirkuma daļās:

1.DAĻA. Testēšanas un mērījumu veikšanas aparatūras un aprīkojuma iegāde,

CPV nomenklatūras kods 38424000-3 (Mērierīces un kontroles ierīces);

2.DAĻA. CNC frēzēšanas iekārtas ar tās aprīkojumu iegāde spēka elektronikas un LED apgaismošanas sistēmu mehānisko moduļu prototipēšanas aprīkojuma komplektam,

CPV nomenklatūras kods: 42632000-5 (Metālapstrādes darbagaldi ar digitālu vadību);

3.DAĻA. Horizontālā CNC vadības izvirpošanas darbagalda ar aprīkojumu iegāde spēka elektronikas un LED apgaismošanas sistēmu mehānisko moduļu prototipēšanas aprīkojuma komplektam,

CPV nomenklatūras kods 42621100-6 (CNC virpas);

4.DAĻA. Lāzergriezēja/graviera ar aprīkojumu iegāde spēka elektronikas un LED apgaismošanas sistēmu mehānisko moduļu prototipēšanas aprīkojuma komplektam,

CPV nomenklatūras kods 42642500-3 (Darbgaldi cietās plastmasas apstrādei);

5.DAĻA. Tvaiku un putekļu filtrēšanas iekārtas iegāde mehānisko moduļu prototipēšanas materiālu pirmsapstrādes sagatavošanas aprīkojuma komplektam,

CPV nomenklatūras kods 42510000-4 (Siltummaiņi, gaisa kondicionēšanas un dzesēšanas iekārtas un filtrēšanas ierīces);

6.DAĻA. Spiestā gaisa sagatavošanas iekārtas iegāde mehānisko moduļu prototipēšanas materiālu pirmsapstrādes sagatavošanas aprīkojuma komplektam,

CPV nomenklatūras kods 42123610-6 (Saspiestā gaisa ražošanas iekārta);

7.DAĻA. Disku un lentas slīpmašīnas iegāde mehānisko moduļu prototipēšanas materiālu pirmsapstrādes sagatavošanas aprīkojuma komplektam,

CPV nomenklatūras kods 43811000-1 (Slīpmašīnas);

8.DAĻA. Mākslīgo materiālu slāņveida ražošanas iekārtas komplekta iegāde (jeb Mākslīgo materiālu 3D printeris ar papildaprīkojumu),

CPV nomenklatūras  kods: 42611000-2 (Īpaša lietojuma darbgaldi).

  - Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: katrā iepirkuma daļā atsevišķi - piedāvājums ar viszemāko cenu.

  - Piegādes vieta:

1.DAĻAI.  Āzenes iela 18, Rīga (piegādes adrese līgumu slēdzot tiks precizēta);

2.DAĻAI. Āzenes iela, Rīga (piegādes adrese līgumu slēdzot tiks precizēta);

3.DAĻAI. Āzenes iela, Rīga (piegādes adrese līgumu slēdzot tiks precizēta);

4.DAĻAI. Āzenes iela, Rīga (piegādes adrese līgumu slēdzot tiks precizēta);

5.DAĻAI. Āzenes iela 18, Rīga (piegādes adrese līgumu slēdzot tiks precizēta);

6.DAĻAI. Āzenes iela, Rīga (piegādes adrese līgumu slēdzot tiks precizēta);

7.DAĻAI. Āzenes iela, Rīga (piegādes adrese līgumu slēdzot tiks precizēta);

8.DAĻAI. Āzenes iela 18, Rīga (piegādes adrese līgumu slēdzot tiks precizēta).

  - Piegādes laiks:

1.DAĻAI. Līdz 2015.gada 20.augustam;

2.DAĻAI. Līdz 2015.gada 20.augustam;

3.DAĻAI. Līdz 2015.gada 20.augustam;

4.DAĻAI. Līdz 2015.gada 20.augustam;

5.DAĻAI. Līdz 2015.gada 20.augustam

6.DAĻAI. Līdz 2015.gada 20.augustam

7.DAĻAI.  Līdz 2015.gada 20.augustam

8.DAĻAI.  Līdz 2015.gada 20.augustam

  - Norēķinu kārtība Iepirkuma līgumā:

Pasūtītājs samaksu par Iepirkuma priekšmeta piegādi veic bezskaidras naudas norēķinu veidā šādā kārtībā:

    - Avanss Piegādātājam 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no Līguma summas tiek izmaksāts 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Rēķina saņemšanas dienas. Piegādātājam rēķins par avansu Pasūtītājam jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas;

    - Atlikušo Līguma summas daļu Pasūtītājs samaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preču pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša Piegādātāja rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot naudu Piegādātāja iesniegtā rēķina norādītajā bankas kontā.

  - Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšana un citi nosacījumi:

    - Pretendenti ar Konkursa nolikumu var iepazīties un lejupielādēt RTU mājas lapā www.rtu.lv sadaļā Iepirkumi vai Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 322A, Rīgā, darba dienās, līdz 2015.gada 7.aprīlim, plkst. 1000.

    - Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt informāciju par nolikumu: Baiba Ozola-Magazniece, tālrunis: 67089812, e-pasts: baiba.ozola-magazniece@rtu.lv, fakss: 67089710.

    - Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par vienu, vairākām vai visām iepirkuma daļām.

  - Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana:

    - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Pretendenti pieprasījumus par paskaidrojumiem iesniedz rakstiskā veidā pa faksu: 67089710 vai elektroniski MS Word formātā uz e-pastu: baiba.ozola-magazniece@rtu.lv, oriģinālu nosūtot pa pastu: Kaļķu ielā 1, Rīga, LV-1658.

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem  www.rtu.lv  sadaļā Iepirkumi.

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30. panta trešo un ceturto daļu, Pasūtītājs, papildus informāciju, informāciju par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar šo iepirkumu, publicē savā mājas lapā: www.rtu.lv.

  - Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta RTU mājas lapā: www.rtu.lv  sakarā ar šo konkursu.

  - Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

- Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un kārtība

  - Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 7.aprīlim plkst. 1000, Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 322A, Rīga, LV-1658, darba dienās laikā no plkst.8:30 – 17:00. Saņemot piedāvājumu uz piedāvājuma aploksnes tiek norādīts piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks.

  - Piedāvājumus var iesniegt, atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 2.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā. Pretendents pats personīgi uzņemas piedāvājuma nesavlaicīgas piegādes risku.

  - Ja piedāvājumu iesniedz pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam un Pretendenta piedāvājumu nereģistrē.

  - Piedāvājumi tiks atvērti Rīgas Tehniskajā universitātē, Kaļķu ielā 1 – 322A, Rīgā, 2015.gada 7.aprīlī, plkst. 1000.

  - Piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā. Komisija atver iesniegto piedāvājumu un priekšsēdētājs no sējuma „Oriģināls” nolasa piedāvājuma pamatdatus: piedāvājuma iesniegšanas laiks, Pretendenta nosaukums, finanšu piedāvājuma summu, neieskaitot PVN, un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.

  - Iesniegto piedāvājumu Pretendents ir tiesīgs grozīt tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja ir iesniegts iesniegums IUB attiecībā uz prasībām, kas iekļautas atklātā konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, Pasūtītājs savā mājaslapā internetā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus, ievērojot nolikuma 2.8.puntā noteikto.

  - Ja Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 83.panta 51.daļā minētajā gadījumā iesniegumu izskatīšanas komisija (82.pants) pieņem PIL 84.panta otrās daļas 1.punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs savā mājas lapā internetā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz trīs darba dienas iepriekš. Ja komisija pieņem lēmumu PIL 84.panta otrās daļas 3.punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlases pārbaudi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta vai tulka apliecināts tulkojums latviešu valodā. Brošūras un bukleti var tikt iesniegti angļu valodā.

  - Piedāvājums sastāv no viena sējuma 3 (trīs) daļām. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

    - Kvalifikācijas dokumenti, kuriem pievienota Pieteikuma vēstule (Pielikumā Nr.1 – Pieteikuma vēstules forma);

    - Tehniskais piedāvājums (Pielikumā Nr.2);

    - Finanšu piedāvājums (Pielikumā Nr.3).

  - Piedāvājumi jāiesniedz datorrakstā uz sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam un datumam, uzlīmei jābūt apzīmogotai (ja zīmogs ir) un Pretendenta (juridiskām personām - amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas (pievienojot pilnvaras izdevēja paraksttiesību apliecinošu dokumentu)) parakstītai. Ja uz piedāvājuma lapām tiek izdarīti labojumi, tie jāparaksta iepriekš minētajai personai.

  - Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls, vienu kopiju papīra formātā, katrs savā iesējumā, viena tehniskā un finanšu piedāvājuma kopija elektroniski (CD datu nesējs, MS Word). Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls”, uz kopijas – „Kopija”. Jebkura veida neskaidrību gadījumā noteicošais ir eksemplārs ar uzrakstu „Oriģināls“.

  - Piedāvājuma oriģināls jāparaksta Pretendentam (juridiskai personai pretendenta pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai (pievienojot pilnvaras izdevēja paraksttiesību apliecinošu dokumentu)). Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, piedāvājuma oriģināls un apliecinājumi jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

  - Piedāvājuma kopiju un oriģinālu jāiesaiņo vienā aploksnē. Līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta parakstu (juridiskām personām - juridiskās personas un/ vai pilnvarotās personas parakstu) un zīmogu (ja tāds ir). Uz kopējā iesaiņojuma jānorāda:

    - Pasūtītāja nosaukums un adrese (RTU, Iepirkumu nodaļai, Kaļķu ielā 1-322A)

    - Atklāts konkurss „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde ERAF projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vienoš. Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 ietvaros”, iepirkuma ID Nr.: RTU-2015/20;

    - „Neatvērt līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.”

    - Pretendenta nosaukums un adrese.

  - Piedāvājuma papildinājumi, labojumi ir jāiesniedz rakstiskā formā personīgi vai pasta sūtījumā Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 322A, Rīga, LV-1658 līdz 2015.gada 7.aprīlim, plkst. 1000, slēgtā, aizzīmogotā (ja tāds ir) aploksnē. Uz iepakojuma jānorāda 3.6.punktā minētā informācija un papildus norāde “PAPILDINĀJUMS”, ”LABOJUMI”.

  - Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.916, „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kartība”. Pretendenta iesniegto elektronisko dokumentu kopijas, norakstus vai izrakstus papīra formā Pretendents apliecina saskaņā Ministru kabineta ar 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” 5.nodaļas prasībām dokumentu atvasinājumu izstrādāšanai un noformēšanai. Visu piedāvājumā iekļauto dokumentu kopiju, norakstu vai izrakstu pareizību Pretendents var apliecināt ar vienu apliecinājumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 33.panta septītajā daļā noteikto.

- Pretendentu IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

- kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,

- krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

- izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

- terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

    - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

- viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

- personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

    - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

    - ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts;

    - pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 3.nodaļas noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

    - uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. vai 4.1.6.punktā minētie nosacījumi;

    - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. vai 4.1.6.punktā minētie nosacījumi.

  - Ja pretendenta vai Nolikuma 4.1.7. vai 4.1.8.punktā minētās personas maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, pasūtītājs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par Nolikuma 4.1.4.punkta nepiemērošanu.

  - Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

    - no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 4.1.1. punktā un 4.1.2.punkta „a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

    - no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 4.1.2.punkta „b” apakšpunktā un 4.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

  - Pasūtītājs pārbaudi par Nolikuma 4.1.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšana tiesības.

  - Pasūtītājs, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu piedāvājumu izvērtēšanai, ir tiesīgs pārbaudi saskaņā ar Nolikuma 4.6.punktu par Nolikuma 4.1.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību atklātā konkursā, veikt attiecībā uz visiem pretendentiem, kas iesnieguši piedāvājumu.

  - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Nolikuma 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā Nolikuma 4.1.punktā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī Nolikuma 4.1.4. un 4.1.5.punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

    - par Nolikuma 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu Nolikuma 4.1.punktā minēto personu piekrišanu;

    - par Nolikuma 4.1.4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

    - par Nolikuma 4.1.5.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu Nolikuma 4.1.punktā minēto personu piekrišanu.

  - Atkarībā no Nolikuma 4.6.3.punktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

    - neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam, kā arī Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē pretendentu par to, ka tam vai Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar Nolikuma 4.1.punktu, pasūtītājs, izņemot Nolikuma 4.9.punktā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Nolikuma 4.1.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Nolikuma 4.8.punktu nepiemēro tām Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas pretendenta iesniegtajā piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar Nolikuma 4.6.punktu.

  - Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas Nolikuma 4.1.punktā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas Nolikuma 4.1.punktā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai citas Nolikuma 4.1.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

- Pretendentu KVALIFIKĀCIJAs prasības

  - Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem.

| 5.2.Pretendentam ir jāatbilst šādām kvalifikācijas prasībām: | 5.3.Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti: |
| --- | --- |
| 5.2.1.Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, piesakās piedalīties atklātā konkursā | 5.3.1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos atklātajā konkursā, kas ir aizpildīts atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.1 – Pieteikuma vēstules forma. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, visi apvienības dalībnieki paraksta pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā. |
| 5.2.2.Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | 5.3.2.Lai pārbaudītu nolikuma 5.2.2.apakšpunkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija pārbaudīs Uzņēmumu reģistra datubāzē. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. |
| 5.2.3.Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības. | 5.3.3.Lai apliecinātu nolikuma 5.2.3.apakšpunkta izpildi, jāiesniedz dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja Pretendents iesniedz pilnvaru, tad papildus tam jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja pārstāvības tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama Uzņēmumu reģistra datu bāzē, pieteikuma vēstulē ietverama norāde par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies Uzņēmumu reģistra datu bāzē. |
| 5.2.4. 8.daļā Pretendents līguma izpildē iesaistīs speciālistu(s), kuram(iem) ir tiesības veikt piedāvātās iekārtas uzstādīšanu un personāla instruktāžu atbilstoši ražotāja prasībām. | 5.3.4. 8.daļā. Lai apliecinātu Nolikuma 5.2.5.punkta izpildi, Pretendents iesniedz apliecinājumu par speciālista(u) piesaisti, norādot speciālista(u) vārdu, uzvārdu, kā arī informāciju, no kuras izriet, ka konkrētais(ie) speciālists(i) ir ražotāja kvalificēts(i) iekārtu uzstādīšanai un instruktāžas veikšanai. |

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu apvienību, katras personas atbildības sadalījumu un veicamo darbu uzskaitījums, kā arī vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, nolikuma 5.3.2. – 5.3.3.punktos minētie dokumenti jāiesniedz par katru no attiecīgās personu apvienības vai personālsabiedrības biedriem.

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu, lai tā tiktu atzīta par Pretendentu, ir jāiesniedz visu personu apvienības dalībnieku parakstīts saistību raksta (protokola, vienošanās, cita dokumenta) kopija, kas apliecina, ka, ja Pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tiks izveidota personālsabiedrība saskaņā ar nolikuma prasībām.

Ja Pretendents, ar kuru Pasūtītājs pieņēmis lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu, ir personu apvienība, Pretendentam ir pienākums 10 dienu laikā no brīža, kad iepirkuma rezultāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kļuvis neapstrīdams, reģistrēt personālsabiedrību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par pretendentu konkursā, ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.

Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citas personu iespējām,  Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz šādi dokumenti:

    - Nolikuma 5.3.2.punktā prasītā informācija par personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās;

    - Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildē, no kuras Pasūtītājs var gūt pārliecību, ka piegādātāja rīcībā būs nepieciešamie resursi.

- Paskaidrojumi par tehniskā un finanšu piedāvājuma sagatavošanu

  - Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2) un finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.3 un Nolikumā noteiktajām prasībām.

Pretendenta apliecinājums, ka piedāvātajai Precei ir Latvijas teritorijā spēkā esoša garantija.

Informācija par garantijas un servisa nodrošināšanu (saskaņā ar Tehnisko specifikāciju), servisu adreses, e-pasts, web-portāls, telefona numuri problēmu reģistrācijai.

  - Piedāvātajā līgumcenā Pretendents iekļauj: piedāvātās Preces priekšmetu vērtību; visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot PVN; Iekārtas piegādes, uzstādīšanas un testēšanas darba režīmā izmaksas un Pasūtītāja personāla instruktāža izmaksas, iekārtas garantijas servisu.

  - Piedāvājuma līgumcena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Ja būs norādītas vairāk kā divas zīmes aiz komata, noapaļošana netiks veikta.

  - Līgumcenai, ko piedāvā Pretendents, jābūt fiksētai uz visu līguma izpildes laiku un tā nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem.

  - Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendentam jāpierāda piedāvātās Preces ekvivalence.

- Piedāvājumu neizskatīšanas gadījumi

  - Piedāvājums iesniegts pēc Konkursa nolikuma 2.1. punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

7.2.Pretendents iesniedzis piedāvājuma variantus.

- Piedāvājumu noformējuma un pretendentu kvalifikācijas pārbaude

  - Komisija veic piedāvājumu noformējuma un Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi slēgtā sēdē, kuras laikā Komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām un Pretendenta atbilstību Nolikuma 5. nodaļā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

  - Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

    - Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 5.nodaļā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

    - Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, kurai ir būtiska nozīme piedāvājuma izvērtēšanai, tajā skaitā, nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā;

    - Ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Konkursa Nolikuma 5.nodaļā noteiktajiem kvalifikācijas dokumentiem vai to saturs neatbilst Nolikuma prasībām.

  - Ja iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, Pasūtītājs pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.

  - Pretendenta piedāvājums, kurš ir atbilstošs visām Pasūtītāja Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, tiek virzīts tehniskā piedāvājuma atbilstības Tehniskajai specifikācijai pārbaudei.

- Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

  - Pēc Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes komisija veic slēgtās sēdēs tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi Tehniskā specifikācijā noteiktajām prasībām, kuras laikā Komisija pārbauda katra Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskai specifikācijai.

  - Pretendents tiek izslēgts no turpmākas dalības konkursā, ja tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, ja Komisija konstatē, ka nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti, vai tie un to saturs neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām.

  - Ja tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek virzīts Finanšu piedāvājuma vērtēšanai.

- Finanšu piedāvājuma vērtēšana

  - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumā.

  - Ja komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, komisija kļūdas labo. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus. Ziņas par aritmētiskajām kļūdām komisija ieraksta protokolā.

  - Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija konstatē, ka kāds no Pretendentiem iesniedzis piedāvājumu, kas varētu būt nepamatoti lēts, lai pārliecinātos, ka Pretendents nav iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisija var pieprasīt Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, tajā skaitā par īpašiem nosacījumiem, tehnoloģijām vai cita veida nosacījumiem, kas ļauj piedāvāt šādu cenu.

  - Ja Komisija konstatē, ka Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisija to izslēdz no turpmākās dalības Konkursā.

- Līgumslēgšanas tiesību piešķiršana, līguma noslēgšana

  - Par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un uzvarētāju Atklātajā konkursā Komisija atzīst Pretendentu, kurš katrā iepirkuma daļā atsevišķi ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Lēmumu par Konkursa rezultātiem Komisija visiem Pretendentiem un Iepirkumu uzraudzības birojam paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt Atklātu konkursu, neizvēloties nevienu no Pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem.

  - Līguma projekts ir pievienots Nolikuma 4.pielikumā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piekrīt visiem Nolikuma un iepirkuma līguma noteikumiem un apņemas tos pildīt.

  - Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās no līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Iepirkumu komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākošo piedāvājumu ar zemāko cenu vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu

  - Iepirkuma līgums starp Pasūtītāju un Konkursa uzvarētāju tiks noslēgts Publisko iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā.

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu Pasūtītājs var izbeigt iepirkuma procedūru, ja tai nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma noteiktajām prasībām, savukārt, saskaņā ar šī panta otro daļu Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Attiecībā uz iepirkuma 2., 3. daļu par šādu objektīvu pamatojumu Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt situāciju, kad Pasūtītājam Konkursa rezultātā nav iespējams noslēgt iepirkuma līgumu iepirkuma 1. daļā.

- Pielikumu saraksts

Visi Nolikuma pielikumi ir neatņemamas tā sastāvdaļas:

    - Pielikums Nr.1. – Pieteikuma vēstules forma;

    - Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums (forma);

    - Pielikums Nr.3 -  Finanšu piedāvājums (forma);

    - Pielikums Nr.4 - Iepirkuma līguma projekts (ar pielikumu Nodošanas –pieņemšanas akta veidlapa).

Atklāta konkursa ar identifikācijas Nr. RTU-2015/20

Nolikuma 1.pielikums

Pretendenta pieteikums par piedalīšanos konkursā

Piezīme: Konkursa pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Iepirkums: „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde ERAF projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vienoš. Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 ietvaros” ar ID Nr.: RTU-2015/20

Kam:	Rīgas Tehniskajai universitātei

_______________________________________(norāda iepirkuma daļas(-u), kurai(-ām) tiek iesniegts piedāvājums)

Saskaņā ar konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam konkursa  noteikumiem un tajā noteiktajam līguma projekta noteikumiem.

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

  - persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā: ________________________.

  - katras personas atbildības apjoms:	 ________________________________________.

- Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.

- Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā:

3.1.Pretendenta nosaukums: 			_________________________________

3.2. Reģistrēts: 					_________________________________

3.3. ar Nr. 					             ___________________________

3.4. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 		______________________

3.5. Juridiskā adrese (norādīt arī valsti): 		_________________________________

3.6. Biroja adrese (norādīt arī valsti):    		_________________________________

3.7. Kontaktpersona: 				_________________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

3.8. Telefons: 					_________________________________

3.9. Fakss: 					            _________________________________

3.10. E-pasta adrese: 			            _________________________________

3.11. Banka: 					_________________________________

3.12. Kods: 					_________________________________

3.13. Konts: 					_________________________________

APLIECINĀJUMI

1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 33.panta septītajai daļai apliecinu šādu šajā piedāvājumā iesniegto dokumentu atvasinājumu un/vai tulkojumu pareizību:

1) KOPIJA piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits);

2) NORAKSTS piedāvājuma ____ lpp., kopā ____ (skaits);

3) IZRAKSTS piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits);

2) TULKOJUMS piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits).

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Paraksts: _____________ 	Vārds, uzvārds: _______________	 Amats: ______________

Pieteikums sagatavots un parakstīts 201__.gada ___. __________________

Atklāta konkursa ar identifikācijas Nr. RTU-2015/20

Nolikuma 2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (forma)

1.DAĻA.  Testēšanas un mērījumu veikšanas aparatūras un aprīkojuma iegāde

(1 komplekts)

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību, pierādot ekvivalentumu.

| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums modelis, ražotājs, parametri saskaņā ar min.prasībām ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām. *Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Testēšanas un mērījumu veikšanas aparatūra un aprīkojums | Komplektā ietilpst: Testēšanas un mērīšanas roka (1gab.) 3D skeneris (1gab.) Papildu aprīkojums (1kompl.) Portatīvais dators* (1gab.) Reversās inženierijas datorprogramma (1gab.) Programmatūra izstrādājumu atbilstības kontroles nodrošināšanai atbilstoši 3D skeneru datiem* (1gab.) Programmatūra iegūto 3D modeļu modelēšanai* (1gab.) |  |
|  | Testēšanas un mērīšanas roka | Darba mērījumu diapazons (Measuring range): ne mazāk kā 2.5m |  |
|  |  | Mērījumu precizitāte (Probing volumetric accuracy): ne sliktāk kā ±0.038 mm |  |
|  |  | Punkta atkārtojamība (Probing point repeatability): ne sliktāk kā ±0.027 mm |  |
|  |  | Sistēmas kļūda, skenējot ar iekšējo skeneri: ne sliktāk kā ±0.058 mm |  |
|  |  | Mērīšanas iespējas: vismaz 7 asis |  |
|  |  | Svars ne vairāk kā: 10 kg |  |
|  |  | Magnētiska stiprinājuma sistēma |  |
|  |  | Akustisko un taustes atgriezenisko sakaru esamība ar operatoru |  |
|  |  | Roktura, ar iebūvētās peles funkciju, esamība |  |
|  |  | Uzstādīšanas laiks, ne vairāk kā 10 min. |  |
|  |  | Iespēja samainīt kontaktu zondes bez atkārtotas kalibrēšanas nepieciešamības; |  |
|  |  | Statīva un sfēras (vai ekvivalenta) esamība kalibrēšanai |  |
|  |  | Soma drošai iekārtas transportēšanai |  |
|  |  | Standarta B89.4.22 (Methods for Performance Evaluation of Articulated Arm Coordinate Measuring Machines) sertifikāts |  |
|  |  | Darba spriegums 220-240VAC |  |
|  | 3D skeneris | Instalēts uz mērījumu rokas |  |
|  |  | Programmatūra integrēta vienotā sistēmā ar mērījumu roku |  |
|  |  | Skenēšanas ātrums: ne mazāk kā 150 000 punkti/sek |  |
|  |  | Punktu skaits uz skenēšanas līnijas: ≥3000 |  |
|  |  | Līnijas platums: min ≤20mm, max ≥200mm |  |
|  |  | Blīvums: ≥100Hz; |  |
|  |  | Attālums līdz virsmai: ≥150mm |  |
|  |  | Minimālais punktu attālums: ≤0.015mm |  |
|  |  | Skenēšanas precizitāte (Probing Form error) ne sliktāk kā: 1 sigma / 9 mikroni |  |
|  |  | Automātiska lāzera jaudas kontrole atkarībā no apgaismojuma vai gaismu atstarojošas virsmas |  |
|  |  | Svars ne vairāk kā: 0.5kg |  |
|  |  | Darba temperatūra: ≤10°C – ≥40°C |  |
|  | Papildu aprīkojums | Mērtausts ar punkta uzgali un punkta uzgaļa uzgriezni, garums: ≥100 mm; |  |
|  |  | Pagarināto mērtaustu komplekts, saderīgs ar testēšanas un mērīšanas roku, garums: 130; 150; 180; 200 mm. (1gab. no katra izmēra) |  |
|  |  | Mērīšanas uzgaļi, saderīgi ar mērtaustiem, dieamtrs 2; 3; 4 ; 5; 6mm (1gab. no katra izmēra) |  |
|  |  | Lodveida mērtausts ar 45° novietotu, 3mm diametra rubīna uzgali. Ar darba diapazonu līdz 149 mm un līdz 38 mm garu atradzi; |  |
|  |  | Lodveida mērtausts ar 90° novietotu, 3mm diametra rubīna uzgali. Ar darba diapazonu līdz 173 mm un līdz 43 mm garu atradzi; |  |
|  |  | Komplekts ar 4 vai vairāk magnētiskām ligzdām mērīšanas rokas pārvietošanai un nostiprināšanai; |  |
|  |  | Trijkāja statīvs ar augstumā regulējamu galvu testēšanas un mērīšanas rokas uzstādīšanai, augstuma regulācijas iespēja ≤75-≥140 cm, svars: ≤15 kg |  |
|  | Portatīvais dators* | Portatīva datora minimālas prasības: operētājsistēma: Windows 7/8, 64 biti vai ekvivalenta; procesors: Intel i5/i7, vai ekvivalents (ne mazāk par 2.4 Ghz); sistēmas atmiņa (RAM) vismaz 8 GB; cietais disks ar ietilpību vismaz 500GB; diskdzinis DVDRW, vai ekvivalents; WiFi bezvadu tīkla adapteris ar a/b/g/n standartu atbalstu, vai ekvivalents; videokarte: NVIDIA Quadro vai ekvivalenta ar vismaz 2 Gb RAM video atmiņu; datora ekrāns ne mazāk par 17”; datorpele; soma transportēšanai. |  |
|  | Reversās inženierijas datorprogramma | Programmatūrai jānodrošina iespējas veidot parametriskos CAD modeļus atbilstoši 3D skenera datiem. Programmai jānodrošina iespējas veidot rediģējamos stingrus un virsmas modeļus tieši pēc 3D skenera datiem, kurus iespējams atvērt un rediģēt vismaz tādās paketēs (programmās), kā SolidWorks, Unigraphics NX, Pro/E Wildfire un CATIA V5, vai analogās, pie tam saglabājot konstruktīvo koku. Programmas sastāvā jābūt funkcijām no 3D skenera saņemto „jēlo” izejas datu pārveidošanai augstvērtīgajos poliginālajos modeļos un modeļos ar NURBS virsmām lietojumiem, kur nav nepieciešams veidot rediģējamo CAD modeli. Tāpat programmas sastāvā jābūt plašam funkciju klāstam no 3D skenera saņemto modeļu apstrādei (režģa optimizācija, automātiskā defektu novēršana, izlīdzināšana, trokšņa samazināšana, tukšumu aizpildīšana, daļās sadalīšana, triangulācija, pozicionēšana koordinātu sistēmā un tml.). Programmatūrai jānodrošina sekojošas funkcijas: rekonstruēšanas asistents; hibrīdā modelēšana – cietķermeņa, virspusēja, uz režģa; savietošanas vednis; režģa apstrāde; vadības rīki līknes/skices; Scan-CAD sinhronizācija; ātra virsmas konstruēšana uz režģa; vienkārša datu pārraide, konstruktīvā koka eksports vismaz tādās paketēs (programmās), kā SolidWorks, Unigraphics NX, Pro/E Wildfire un CATIA V5, vai analogās; režģa tīrīšana; Ne mazāk kā 5 neatkarīgas darbavietas; Tehniskais atbalsts ne mazāk kā 1 gadu. |  |
|  | Programmatūra izstrādājumu atbilstības kontroles nodrošināšanai atbilstoši 3D skeneru datiem* | Programmatūrai jānodrošina sekojošas funkcijas: iespēja izveidot skenētu uzņēmumu sērijas automātiskās kontroles scenāriju; iespēja salīdzināt Scan-CAD, Scan-STL, Scan-Scan, vai analogus modeļus; CAD modeļa importēšana un references ģeometrijas izveidošana; datņu formātu atbalsts: IGES, STEP un gandrīz visas CAD/CAM sistēmas; ģeometrisko primitīvu automātiskā izveide pēc CAD datiem; nosacītas savietošanas metodes; pieejamās savietošanas metodes: vislabākā pielāgošana uz zīmētās (ievilktās) ģeometrijas pamata, 3-2-1, RPS, vai analogs; kļūmju un noviržu noteikšana; nepieciešamo pielaižu lauku noteikšana izstrādājuma nepieciešamo elementu izmēriem un formas novirzēm; noviržu analīzes iespēja pilnu noviržu 3D karte: noviržu griezumā 2D karte; novirzes no robežām; novirzes no zīmētās (ievilktās) ģeometrijas; novirzes salīdzināšanas punktos; atskaites sagatavošanas; atskaišu sagatavošanas formātos: vismaz PowerPoint, PDF, HTML; individuāla stila izveide un atskaites šablons; Ne mazāk kā 5 neatkarīgas darbavietas; Tehniskais atbalsts ne mazāk kā 1 gads. |  |
|  | Programmatūra iegūto 3D modeļu modelēšanai* | Programmatūrai jānodrošina iespējas veidot parametriskos CAD modeļus atbilstoši 3D skenera datiem. Programmai jānodrošina iespējas veidot rediģējamos stingrus un virsmas modeļus tieši pēc 3D skenera datiem, kurus iespējams atvērt un rediģēt vismaz tādās paketēs (programmās), kā SolidWorks, Unigraphics NX, Pro/E Wildfire un CATIA V5, vai analogās, pie tam saglabājot konstruktīvo koku. Programmas sastāvā jābūt funkcijām no 3D skenera saņemto izejas datu pārveidošanai augstvērtīgajos poliginālajos modeļos un modeļos ar NURBS virsmām lietojumiem, kur nav nepieciešams veidot rediģējamo CAD modeli. Tāpat programmas sastāvā jābūt plašam funkciju klāstam no 3D skenera saņemto modeļu apstrādei (režģa optimizācija, automātiskā defektu novēršana, izlīdzināšana, trokšņa samazināšana, tukšumu aizpildīšana, daļās sadalīšana, triangulācija, pozicionēšana koordinātu sistēmā un tml.). Programmatūrai jānodrošina sekojošas funkcijas: rekonstruēšanas asistents; hibrīdā modelēšana – cietķermeņa, virspusēja, uz režģa; savietošanas vednis; režģa apstrāde; vadības rīki līknes/skices; Scan-CAD sinhronizācija; ātra virsmas konstruēšana uz režģa; vienkārša datu pārraide, konstruktīvā koka eksports vismaz tādās paketēs (programmās), kā SolidWorks, Unigraphics NX, Pro/E Wildfire un CATIA V5; režģa tīrīšana; modeļa analīze salīdzinājumā ieskanēto izstrādājumu ne mazāk kā 40 darba vietu vienlaicīgas nodrošināšanas iespēja tehniskais atbalsts ne mazāk kā 1 gadu; |  |
| Papildus prasības |  |
| CE marķējums uz iekārtām |  |
| Iekārtas garantija vismaz 12 mēneši pēc uzstādīšanas |  |
| Iekārtas piegādei, jābūt iekļautai cenā, to veic iekārtu piegādātājs. Piegādes adrese: Āzenes iela 18, Rīga (piegādes adrese līgumu slēdzot tiks precizēta). |  |
| Iekārtas darbināšanas, drošības instrukcijām angļu valodā, kā arī operatoru instruktāžai jābūt iekļautai cenā. Reversās inženierijas datorprogrammas lietotāju instruktāža pēc iekārtas piegādes. Vadības programmatūra Pasūtītājām jānodod uz atsevišķa datu nesēja. |  |
| Piegādes termiņš: līdz 2015.gada 20.augustam. |  |
| *Izvērtējot pretendenta finanšu piedāvājumu pasūtītājs patur iespēju attiekties no vienas vai vairākām ar zvaigznīti apzīmētajām pozīcijām šādā secībā –1.7.;1.6.;1.4. |  |

2.DAĻA. CNC frēzēšanas iekārtas ar tās aprīkojumu iegāde spēka elektronikas un LED apgaismošanas sistēmu mehānisko moduļu prototipēšanas aprīkojuma komplektam (1 komplekts)

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību, pierādot ekvivalentumu.

| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums modelis, ražotājs, parametri saskaņā ar min.prasībām ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām. *Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CNC frēzēšanas iekārta ar tās aprīkojumu | Komplektā ietilpst: 1. CNC frēzēšanas iekārta ar tās aprīkojumu 2. Vakuuma detaļu nostiprināšanas sistēma 3. Detaļu stiprināšanas sistēma ar pneimatiskajām spīlēm 4. Skaidu atsūkšanas un filtrēšanas sistēma 5.Griezējinstrumentu bāzes komplekts, ieskaitot dzesēšanas šķidrumu darba uzsākšanai |  |
|  | CNC frēzēšanas iekārta ar tās aprīkojumu | Iekārtas stāvoklis |  |
|  |  | Vadāmo asu daudzums ≥ 5 |  |
|  |  | Skārienjūtīgs ekrāns |  |
|  |  | Elektriskais rokas vadības modulis |  |
|  |  | Datu pārneses interfeiss Ethernet vai USB |  |
|  |  | Dialoga programmēšana |  |
|  |  | Programmēšanas formāts DIN/ISO |  |
|  |  | Detaļu stiprināšanas iespēja horizontālajā un vertikālajā plaknē |  |
|  |  | Polimēra betona darbgalda horizontālajā virsmā integrēta centrēšanas sistēma dažādu galda virsmu, skrūvspīļu un citu stiprināšanas iekārtu centrēšanai |  |
|  |  | Darbgalds detaļu stiprināšanai vertikālajā plaknē ir modulārs un piemērojams 5 asu apstrādei |  |
|  |  | Polimēra betona darbgalda horizontālās virsmas izmērs ≥ 950 x ≥ 650 mm |  |
|  |  | Mērtausts sagataves iestatīšanai ar atbilstošiem mērīšanas cikliem |  |
|  |  | Mērtausts instrumentu piesaistei elektromehāniskā izpildījumā |  |
|  |  | Iekārta ir savietojama ar programnodrošinājumu Mastercam vai analoģiskām CAM sistēmām |  |
|  |  | Instrumentu aptverese sistēma HSK-E 25 vai analogs |  |
|  |  | Iekārta instrumentu stiprināšanai aptverēs |  |
|  |  | Minimālā daudzuma dzesēšanas sistēma piemērota dažādu sķidrumu veidu izmantošanai |  |
|  |  | Darba zona: |  |
|  |  | Gājiens pa X asi ≥ 1000 mm |  |
|  |  | Gājiens pa Y asi ≥ 700 mm |  |
|  |  | Gājiens pa Z asi ≥ 240 mm |  |
|  |  | Ātrā pārvietošanās pa asīm X /Y /Z ≥ 20 m/min |  |
|  |  | Darbvārpstas izpildījums: ar autonomo šķidruma dzesi |  |
|  |  | Maksimālie darbvārpstas apgriezieni ≥ 38.000 apgr./min |  |
|  |  | Darbvārpstas jauda ≥ 2.5 kW |  |
|  |  | Instrumentu mainītāja pozīciju skaits ≥ 10 |  |
|  |  | Iekārtas svars: ≤ 1400 kg |  |
|  |  | Maiņstrāvas elektriskā iekārta izpildīta atbilstoši vienotajām Eiropas normām EN 60204, vai ekvivalents 380 V / 3 fāzes/ 50 Hz |  |
| 1.2 | Vakuuma detaļu nostiprināšanas sistēma | Retinājuma [vakuuma] galds ≥ 650 x ≥ 400 mm |  |
|  |  | Retinājuma [vakuuma] sūknis ≥ 100 m3/h |  |
|  |  | Spiediens sūkņa izejā ≤ 20 mbar |  |
|  |  | Savietojama ar 3 asu apstrādes centru |  |
| 1.3 | Detaļu nostiprināšanas sistēma ar pneimatiskajām spīlēm | Atbalsta žoklis stiprināms uz T spraugu galda virsmas atbilstoši galda virsmas platumam (2gab.) |  |
|  |  | Pneimatiskās spīles (2gab.), detaļas saspiešanas maksimālais spēks ≥500N |  |
|  |  | T spraugu galda virsma [garums x platums] (2gab.) ≥ 220 x ≥ 470 mm |  |
|  |  | Savietojama ar 3 asu apstrādes centru |  |
| 1.4 | Skaidu atsūkšanas un filtrēšanas sistēma | Autonoma skaidu atsūkšanas sistēma |  |
|  |  | Nominālā jauda atsūkšanas sistēmai ≥ 2.6 kW |  |
|  |  | Ražīgums ≥ 300 m3/ h |  |
|  |  | Skaidu atdalīšanas kameras tilpums ≥150 l |  |
|  |  | Savietojama ar CNC frēzēšanas iekārtu ar tās aprīkojumu |  |
| 1.5 | Griezējinstrumentu bāzes komplekts, ieskaitot dzesēšanas šķidrumu darba uzsākšanai | Instrumentu stiprināšanas konusi (HSK-E 25 vai analogs) instrumentu izmēriem [skaits x atveres izmērs], 2gab. x 3mm, 6gab. x6mm, 2gab. x8mm; |  |
|  |  | Organiskā stikla apstrādei piemērots etanolu nesaturošs lubrikants (10 litru iepakojums) | 1gab. |  |
|  |  | Alumīnija apstrādei piemērots etanolu nesaturošs lubrikants (10 litru iepakojums) | 1gab. |  |
|  |  | Vakuuma nodrošināšanas starplikas (50 gab. iepakojums) [garums x platums x biezums] 700 x 1000 x 0.7 mm | 1gab. |  |
|  |  | Karbīda (Solid Carbide) vienzobu pirkstfrēze – taisna [Griezējvirsmas diametrs, kāta diametrs, frēzes garums, griezējvirsmas garums] |  |
|  |  | 1.0; 3.0; 40.0; 4.0 | 2gab. |  |
|  |  | 1.5; 6.0; 50.0; 7.0 | 2gab. |  |
|  |  | 2.0; 6.0; 50.0; 5.0 | 2 gab. |  |
|  |  | 2.0; 6.0; 50.0; 12.0 | 1 gab. |  |
|  |  | 3.0; 6.0; 50.0; 8.0 | 2 gab. |  |
|  |  | 3.0; 6.0; 50.0; 12.0 | 2 gab. |  |
|  |  | 4.0; 6.0; 45.0; 14.0 | 1 gab. |  |
|  |  | 4.0; 6.0; 50.0 ;7.0 | 1 gab. |  |
|  |  | 4.0; 6.0; 58.0; 18.0 | 2 gab. |  |
|  |  | 5.0; 6.0; 60.0; 22.0 | 1 gab. |  |
|  |  | 6.0; 6.0; 50.0; 8.0 | 2 gab. |  |
|  |  | 6.0; 6.0; 60.0; 20.0 | 1 gab. |  |
|  |  | 6.0; 6.0; 65.0; 30.0 | 2 gab. |  |
|  |  | 8.0; 8.0; 60.0; 14.0 | 2 gab. |  |
|  |  | 8.0; 8.0; 80.0; 32.0 | 1 gab. |  |
|  |  | Karbīda (Solid Carbide) vienzobu pirkstfrēze – rādiusa [Griezējvirsmas diametrs, kāta diametrs, rādiuss, frēzes garums, griezējvirsmas garums] |  |
|  |  | 2.0; 6.0; 1.0; 50.0; 7.0 | 2 gab. |  |
|  |  | 3.0; 6.0; 1.5; 50.0; 8.0 | 2 gab. |  |
|  |  | 4.0; 6.0; 2.0; 50.0; 10.0 | 1 gab. |  |
|  |  | 6.0; 6.0; 3.0; 50.0; 14.0 | 1 gab. |  |
|  |  | 8.0; 8.0; 4.0; 60.0; 14.0 | 1 gab. |  |
|  |  | Karbīda (Solid Carbide) vienzobu pirkstfrēze – taisna ar kreisās puses spirāli, labās puses apstrādei [Griezējvirsmas diametrs, kāta diametrs, frēzes garums, griezējvirsmas garums] |  |
|  |  | 2.0; 6.0; 50.0; 7.0 | 2 gab. |  |
|  |  | 3.0; 6.0; 50.0; 8.0 | 2 gab. |  |
|  |  | 4.0; 6.0; 50.0; 10.0 | 1 gab. |  |
|  |  | 6.0; 6.0; 50.0; 14.0 | 1 gab. |  |
|  |  | Karbīda (Solid Carbide) divzobu pirkstfrēze – taisna, kontūru apstrādei [Griezējvirsmas diametrs, kāta diametrs, frēzes garums, griezējvirsmas garums] |  |
|  |  | 3.0; 6.0; 57.0; 8.0 | 1gab. |  |
|  |  | 6.0; 6.0; 57.0; 13.0 | 1 gab. |  |
|  |  | 8.0; 8.0; 60.0; 25.0 | 1 gab. |  |
|  |  | Karbīda (Solid Carbide) mikro zobu pirkstfrēze – taisna, piemērota kompozītmateriālu apstrādei [Griezējvirsmas diametrs, kāta diametrs, frēzes garums, griezējvirsmas garums] |  |
|  |  | 0.6; 3.0; 40.0; 3.0 | 2 gab. |  |
|  |  | 0.8; 3.0; 40.0; 5.0 | 2 gab. |  |
|  |  | 1.0; 3.0; 40.0; 5.0 | 2 gab. |  |
|  |  | 2.0; 3.0; 40.0; 8.0 | 2 gab. |  |
|  |  | 3.0; 3.0; 40.0; 10.0 | 2 gab. |  |
|  |  | Karbīda (Solid Carbide) spirāles urbis [Griezējvirsmas diametrs, kāta diametrs, instrumenta garums, griezējvirsmas garums] |  |
|  |  | 1.6; 3.0; 40.0; 10.5 | 2 gab. |  |
|  |  | 2.5; 3.0; 40.0; 10.5 | 1 gab. |  |
|  |  | 3.3; 3.0; 40.0; 12.0 | 1 gab. |  |
|  |  | 5.0; 3.0; 40.0; 12.0 | 1 gab. |  |
|  |  | Karbīda (Solid Carbide) vītnes frēze [Vītnes diametrs, frēzes garums, kāta diametrs, zoba lenķis] |  |
|  |  | M2.5 - M3; 40.0; 3; 60 | 1 gab. |  |
|  |  | M4 - M5; 40.0; 3; 60 | 1 gab. |  |
|  |  | M6; 50.0; 6; 60 | 1 gab. |  |
|  |  | M8 – M10; 50.0; 6; 60 | 1 gab. |  |
|  |  | Karbīda (Solid Carbide) divzobu pirkstfrēze – rādiusa [Griezējvirsmas diametrs, kāta diametrs, frēzes garums, griezējvirsmas garums, rādiuss] |  |
|  |  | 6.0; 6.0; 50.0; 10.0; 3.0 | 1 gab. |  |
|  |  | 3.0; 3.0; 40.0; 10.0; 1.5 | 1 gab. |  |
|  |  | 2.0; 3.0; 40.0; 4.0; 1.0 | 1 gab. |  |
|  |  | 1.0; 3.0; 40.0; 3.0; 0.50 | 1 gab. |  |
|  |  | 3.0; 6.0; 75.0; 6.0; 1.5 | 1 gab. |  |
|  |  | 6.0; 6.0; 100.0; 20.0; 3.0 | 1 gab. |  |
|  |  | 8.0; 8.0; 100.0; 20.0; 4.0 | 1 gab. |  |
|  |  | Karbīda (Solid Carbide) divzobu ārējā rādiusa frēze [min.diametrs, kāta diametrs, frēzes garums, rādiuss] |  |
|  |  | 2.0; 6.0; 50.0; 2.0 | 1gab. |  |
|  |  | Karbīda (Solid Carbide) vienzobu gravēšanas instruments [virsotnes diametrs, kāta diametrs, frēzes garums, virsotnes lenķis] |  |
|  |  | 0.1; 3.0; 40.0; 30 | 1gab. |  |
|  |  | Karbīda (Solid Carbide) trīszobu frēze 45 grādu fāzītēm [freēzes diametrs, kāta diametrs, frēzes garums] |  |
|  |  | 6.0; 6.0; 50.0 | 1gab. |  |
|  |  | Virsfrēze ar maināmām plāksnītēm atbilstoša HSK-E 25 vai analogam stiprinājumam [frēzes diametrs, garums, zobu skaits] |  |  |
|  |  | 20.0; 40.0; 2 | 1gab. |  |
|  |  | Cietsakausējuma plāksnītes alumīnija apstrādei, saderīgas ar virsfrēzi | 2gab. |  |
| Papildus prasības |  |
| Apkalpojošā personāla instruktāžai jābūt iekļautai cenā |  |
| Pilnīga atbilstība CE |  |
| Iekārtas piegādei, montāžai palaišanai un ieregulēšanai jābūt iekļautai cenā, to veic iekārtu piegādātājs. Piegādes adrese: Āzenes iela, Rīga (piegādes adrese līgumu slēdzot tiks precizēta). |  |
| Garantijas un pēcpārdošanas serviss, kas attiecas uz sadaļām 1.1.-1.4. ≥ 12 mēneši |  |
| Izpildes termiņš līdz 2015.gada 20.augustam |  |
| Visām komplektā esošajām precēm ir jābūt savstarpēji saderīgām. |  |
| Piedāvājumam jāpievieno detalizēta tehniskā dokumentācija latviešu vai angļu valodā |  |
| Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē, uzstādīšanu, testēšanu darba režīmā, personāla instruktāžu un garantijas apkalpošanu |  |
| Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
| Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
| Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
| Ja netiek pievienots piedāvājumam, piegādes brīdī jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā. |  |

3.DAĻA. Horizontālā CNC vadības izvirpošanas darbagalda ar aprīkojumu iegāde spēka elektronikas un LED apgaismošanas sistēmu mehānisko moduļu prototipēšanas aprīkojuma komplektam (1 komplekts)

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību, pierādot ekvivalentumu.

| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums modelis, ražotājs, parametri saskaņā ar min.prasībām ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām. *Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Horizontālais CNC vadības izvirpošanas darbagalds ar aprīkojumu | Komplektā ietilpst: Horizontālais CNC vadības izvirpošanas darbagalds; Griezējinstrumentu un mērinstrumentu bāzes komplekts. |  |
|  | Horizontālais CNC vadības izvirpošanas darbagalds | Iekārtas stāvoklis - jauna iekārta |  |
|  |  | CNC vadībai un darbagaldam ir viens un tas pats ražotājs |  |
|  |  | CNC Vadības statne |  |
|  |  | Ekrāns LCD krāsu ≥ 15” |  |
|  |  | Instrumenta darba laika kontrole |  |
|  |  | Datu pārneses interfeiss - USB |  |
|  |  | Programmu atmiņa vismaz 1MB |  |
|  |  | Dialoga programmēšana |  |
|  |  | Iespēja saglabāt lietotāju darba režīmus |  |
|  |  | Mazā rokas vadības pults manuālai pozicionēšanai un apstrādes veikšanai pa vienu asi |  |
|  |  | Intuitīvā programmēšanas sistēma |  |
|  |  | Vizuālā programmēšanas sistēma |  |
|  |  | Pastāvīgs griešanas ātrums (G96) CNC režīmā |  |
|  |  | Galvenās sastāvdaļas: |  |
|  |  | Čuguna statne |  |
|  |  | Manuāla 3 žokļu patrona |  |
|  |  | Jaudas pastiprinātājs |  |
|  |  | Skaidu aizsargi 2 gab. |  |
|  |  | Manuāls aizmugurējais atbalst |  |
|  |  | Linete nekustīga, 3 punktu, maksimālais diametrs 127 mm |  |
|  |  | Gaisa nopūšanas pistole |  |
|  |  | Dzesēšanas šķidruma padeves sistēma |  |
|  |  | Automātiska instrumentu maiņas sistēma |  |
|  |  | Manuāla ātrās nomaiņas instrumentu sistēma |  |
|  |  | Dzesēšanas šķidruma padeves sistēma |  |
|  |  | Elektrības pārrāvumu aizsardzības modulis |  |
|  |  | Sinhronizēta vītnes griešanas sistēma |  |
|  |  | Darba vārpstas orientācija |  |
|  |  | Darba zonas apgaismojums |  |
|  |  | Programmēšanas un lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā |  |
|  |  | Maiņstrāvas elektriskā iekārta izpildīta atbilstoši vienotajām Eiropas normām (EN 60204 vai ekvivalents ) - 380 V / 3 fāzes/ 50 Hz |  |
|  |  | Tehniskie dati: |  |
|  |  | Sagataves apstrādes diametrs virs vadotnēm | ≥500 mm |  |
|  |  | Sagataves apstrādes diametrs virs šķērsvadotnēm | ≥270 mm |  |
|  |  | Attālums starp centriem | ≥750 |  |
|  |  | Šķērsvirziena pārvietojums pa X asi | ≥200 mm |  |
|  |  | Garenvirziena pārvietojums pa Z asi | ≥750mm |  |
|  |  | Maksimālie darba vārpstas rotācijas ātrums | ≥ 3000 apgr./min. |  |
|  |  | Darba vārpstas maksimālais griezes moments | ≥ 140 Nm |  |
|  |  | Darba vārpstas motora jauda | ≤ 9 kW |  |
|  |  | Darba vārpstas gala izpildījums atbilstoši standartam A2-6 vai tā analogam | Jābūt |  |
|  |  | Darba vārpstas centrālā urbuma diametrs | ≥ 75 mm |  |
|  |  | Manuālās 3-žokļu patronas diametrs | ≥ 200 mm |  |
|  |  | Maksimālais sagataves svars patronā bez papildus atbalsta | ≥ 30 kg |  |
|  |  | Maksimālais sagataves svars patronā ar izmantotu aizmugurējo atbalstu | ≥ 60 kg |  |
|  |  | Instrumentu skaits automātiskās maiņas instrumentu turētājā | ≥ 4 gab. |  |
|  |  | Paātrinātā pārvietošanās pa X asi CNC režīmā | ≥ 11 m/min |  |
|  |  | Paātrinātā pārvietošanās pa Z asi CNC režīmā | ≥ 11 m/min |  |
|  |  | Maksimālā slodze uz X asi | ≥ 17 kN |  |
|  |  | Maksimālā slodze uz Z asi | ≥ 8 kN |  |
|  |  | Aizmugurējā atbalsta pārvietojums | ≥ 760 mm |  |
|  |  | Aizmugurējā atbalsta pinoles konuss | ≤ MT4 |  |
|  |  | Pinoles gājiens | ≥ 120 mm |  |
|  |  | Maksimālais darba galda izmērs ar atvērtām durvīm (GxPxA) | ≤ 2,7x1,8x2,1m |  |
|  |  | Darba galda svars | ≤ 2000 kg |  |
|  | Griezējinstrumentu un mērinstrumentu bāzes komplekts | Rupjapstrādes apvirpošanas grieznis ar instrumenta garumu 125mm, kāta biezumu 20mm, (Atbilstoši ISO-MWLNR/ L2020 K08 vai analogs) | 1 gab. |  |
|  |  | Tīrapstrādes apvirpošanas grieznis ar instrumenta garumu 125mm, kāta augstumu 20 mm, (Atbilstoši ISO-MVJNR/L 2020 K16 vai analogs) | 1 gab. |  |
|  |  | Plāksnītes rupjapstrādes grieznim, (Atbilstoši ISO-WNMG 080408-58/DC710 vai analogs) | 10 gab. |  |
|  |  | Plāksnītes tīrapstrādes grieznim, (Atbilstoši ISO-VNMG 160408-UR/ JC325V vai analogs) | 10 gab. |  |
|  |  | Izvirpotājs lielākiem diametriem, minimālais izvirpošanas diametrs 27 mm, instrumenta garums 250 mm, (Atbilstoši ISO-A25R SCLCR09 vai analogs) | 1 gab. |  |
|  |  | Izvirpotājs mazākiem diametriem ar minimālo izvirpošanas diametru 12 mm, instrumenta garums 100 mm, (Atbilstoši ISO-A08H SCLCR/ L06 vai analogs) | 1 gab. |  |
|  |  | Pārejas čaula izvirpotājam no diametra 25 mm uz diametru 8 mm | 1 gab. |  |
|  |  | Plāksnītes izvirpotājam, (Atbilstoši ISO-CCMT09T304GK vai analogs) | 10 gab. |  |
|  |  | Plāksnītes izvirpotājam, (Atbilstoši ISO-CCMT060204-FT/ JC110V vai analogs) | 10 gab. |  |
|  |  | Vītņgriezis ārējais ar instrumenta garumu 125mm (Atbilstoši ISO-SER 2020/ K16 vai analogs) | 1 gab. |  |
|  |  | Plāksnītes vītņgrieznim ar daļēju profilu, solis 0,5-3,0mm, (Atbilstoši ISO-HC5630 vai analogs) | 10 gab. |  |
|  |  | Plāksnītes vītņgrieznim ar daļēju profilu, 48-8 vijumi collā (Atbilstoši ISO-HC5630 vai analogs) | 10 gab. |  |
|  |  | Dūrējgrieznis, ar kāta augstumu 20mm, griešanas platums 4,1mm, Ømax 57mm, (Atbilstoši ISO-AHR/L 201 2020 4 vai analogs) | 1 gab. |  |
|  |  | Plāksnītes dūrējgrieznim, tērauda apstrādei (Atbilstoši ISO- HC3635 vai analogs) | 5 gab. |  |
|  |  | Rādiusa grieznis ar instrumenta garumu 125mm, (Atbilstoši ISO-SRDCN 2020 M12 vai analogs) | 1 gab. |  |
|  |  | Rādiusa plāksnītes priekš tērauda apstrādes (Atbilstoši ISO-RCMT 10T3MO-51 vai analogs) | 10 gab. |  |
|  |  | Urbja patrona ar iespiešanas diapazonu 1-13mm, Atbilstoši MK3 konusam | 1 gab. |  |
|  |  | Rotējošais centrs atbilstoši MK4 konusam, ar 60° virsotnes leņķi | 1 gab. |  |
|  |  | Kalibrēts digitālais bīdmērs 150mm ar iedaļas vērtību 0,01mm, dziļummēru un iespēju mērīt iekšējos diametrus | 1 gab. |  |
|  |  | Kalibrēts digitālais bīdmērs 200mm ar iedaļas vērtību 0,01mm, iespēju mērīt iekšējos diametrus mitruma noturība atbilstoši IP 67 klasei | 1 gab. |  |
|  |  | Urbis HSS (Atbilstoši DIN345N vai analogs) Ø14,00mm, konuss MK, instrumenta garums 189mm, spirāles garums 108mm | 1 gab. |  |
|  |  | Urbis HSS (Atbilstoši DIN345N vai analogs) Ø16,00mm, konuss MK2, instrumenta garums 218mm, spirāles garums 120mm | 1 gab. |  |
|  |  | Urbis HSS (Atbilstoši DIN345N vai analogs) Ø18,00mm, konuss MK2 instrumenta garums 228mm, spirāles garums 130mm | 1 gab. |  |
|  |  | Urbis HSS (Atbilstoši DIN345N vai analogs) Ø20,00mm, konuss MK2 instrumenta garums 238mm, spirāles garums 140mm | 1 gab. |  |
|  |  | Urbis HSS (Atbilstoši DIN345N vai analogs) Ø25,00mm, konuss MK3 instrumenta garums 281mm, spirāles garums 160mm | 1 gab. |  |
|  |  | Urbis HSS (Atbilstoši DIN341N vai analogs) Ø30,00m, konuss MK3 instrumenta garums 351mm, spirāles garums 230mm | 1 gab. |  |
|  |  | Urbju komplekts 1-10mm HSS-E (Atbilstoši DIN338VA vai analogs), komplektā Ø 1; 1,5; 2; 2,5; 3 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 mm. | 1 gab. |  |
|  |  | Urbis 5.1 HSS (Atbilstoši DIN1897N vai analogs) Priekš vītnes M6 118°, vītnes dziļumam 3xD | 5 gab. |  |
|  |  | Urbis 6.8 HSS Atbilstoši DIN1897N vai analogs) Priekš vītnes M8 118° 3xD | 5 gab. |  |
|  |  | Urbis 8.6 HSS (Atbilstoši DIN1897N vai analogs) Priekš vītnes M10 118°, vītnes dziļumam 3xD | 5 gab. |  |
|  |  | Urbis 10.2 HSS (Atbilstoši DIN1897N vai analogs) Priekš vītnes M12 118°, vītnes dziļumam 3xD | 3 gab. |  |
|  |  | Urbis 12 HSS (Atbilstoši DIN1897N vai analogs) Priekš vītnes M14 118°, vītnes dziļumam 3xD | 2 gab. |  |
|  |  | Centrurbis HSS (Atbilstoši DIN333 vai analogs) Diametrs 4mm, leņķis 60° | 1 gab. |  |
|  |  | HSS-E (Atbilstoši DIN376B vai analogs) Vītņurbis M6 tēraudam, instrumenta garums 80mm, vītnes dziļumam 16mm | 2 gab. |  |
|  |  | HSS-E DIN376B Vītņurbis M8 tēraudam, instrumenta garums 90mm, vītnes dziļumam 18mm | 2 gab. |  |
|  |  | HSS-E DIN376B Vītņurbis M10 tēraudam, instrumenta garums 100mm, vītnes dziļumam 20mm | 2 gab. |  |
|  |  | HSS-E DIN376B Vītņurbis M12 tēraudam, instrumenta garums 110mm, vītnes dziļumam 22mm | 2 gab. |  |
|  |  | HSS-E (DIN376B vai analogs), Vītņurbis M14 tēraudam, instrumenta garums 110mm, vītnes dziļumam 25mm | 2 gab. |  |
|  |  | Pulksteņtipa indikators ar skalu, kas ietver mērījumu diapazonu no 0-40 mm, ar vismaz 0.01mm iedaļu, kalibrēts | 1 gab. |  |
|  |  | Magnētiskā bāze pulksteņtipa indikatora nostiprināšanai, ar M8 vītni | 1 gab. |  |
|  |  | Rokas refraktometrs ar mērīšanas diapazonu vismaz no 0-32% | 1 gab. |  |
| Prasības | Pretendenta apstiprinājums |
| CE marķējums uz iekārtām |  |
| Iekārtas garantija vismaz 24 mēneši pēc uzstādīšanas |  |
| Iekārtas piegādei, montāžai palaišanai un ieregulēšanai jābūt iekļautai cenā, to veic iekārtu piegādātājs. Piegādes adrese: Āzenes iela, Rīga (piegādes adrese līgumu slēdzot tiks precizēta). |  |
| Iekārtas darbināšanas, drošības instrukcijām un operatoru instruktāžai jābūt iekļautai cenā |  |
| Izpildes termiņš līdz 2015.gada 20.augustam |  |
| Visām komplektā esošajām precēm ir jābūt savstarpēji saderīgām. |  |
| Piedāvājumam jāpievieno detalizēta tehniskā dokumentācija latviešu vai angļu valodā |  |
| Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē, uzstādīšanu, testēšanu darba režīmā, personāla instruktāžu un garantijas apkalpošanu |  |
| Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
| Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
| Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
| Ja netiek pievienots piedāvājumam, piegādes brīdī jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā. |  |

4.DAĻA. Lāzergriezēja/graviera ar aprīkojumu iegāde spēka elektronikas un LED apgaismošanas sistēmu mehānisko moduļu prototipēšanas aprīkojumam  (1 gab.)

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību, pierādot ekvivalentumu.

| Iekārtas nosaukums | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums modelis, ražotājs, parametri saskaņā ar min.prasībām ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām. *Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju |
| --- | --- | --- |
| Lāzergriezējs/gravieris ar aprīkojumu | Iekārtas stāvoklis: jauna iekārta |  |
|  | Darba laukums: vismaz 700 mm x 400 mm |  |
|  | Apstrādājamā priekšmeta augstums: vismaz 150 mm |  |
|  | Gravēšanas/griešanas ātrums: Vismaz 350 cm/s |  |
|  | Piedziņas tips: bezsuku DC servomotors ar enkoderi |  |
|  | Darbgalda tips: Metāla (magnētisks) |  |
|  | Apstrādājamā priekšmeta svars: vismaz 15 kg |  |
|  | Iekārta saderīga ar lēcām: 1,5”;2,0”;2,5”; 4,0” |  |
|  | Aprīkojums |  |
|  | Autofokusētājs |  |
|  | Gravēšanas sākumpunkta norādītājs |  |
|  | Gaisa padeve ar iebūvētu kompresoru |  |
|  | 1,5” lēca |  |
|  | USB interfeiss |  |
|  | Vadības programmatūra angļu valodā. Pasūtītājām jānodod uz atsevišķa datu nesēja |  |
|  | Paliktnis materiālu griešanai |  |
|  | Ierīce cilindrisku priekšmetu apstrādei |  |
|  | Kontroles sistēma |  |
|  | Ar lāzeri saderīga vadības programmatūra |  |
|  | Lāzera jaudas regulācijas iespēja no 0 līdz 100 % |  |
|  | Lāzers |  |
|  | Lāzera starojuma avots: hermētisks CO2 lāzers ar keramisku serdi (ceramic core) |  |
|  | Lāzera jauda: Vismaz 50 W |  |
|  | Viļņa garums: 10,6 μm |  |
|  | Dzesēšanas sistēma |  |
|  | Dzesēšana ar gaisu |  |
|  | Elektrības pieslēguma parametri |  |
|  | Elektrības patēriņš: ne lielāks par 2000W |  |
|  | Barošanas spriegums: No 220-240 V/50Hz |  |
|  | Lāzera drošība |  |
|  | Lāzera drošības klase 2(M) |  |
|  | Atbilstība CE prasībām |  |
|  | Drošības slēdžu sistēma |  |
| Papildus prasības | Pretendenta apstiprinājums |
| Iekārtas piegādei, uzstādīšana un personāla instruktāžai jābūt iekļautai cenā |  |
| Piegādes un uzstādīšanas adrese: Rīga, Āzenes iela |  |
| Garantijas laiks no uzstādīšanas brīža: Vismaz 24 mēneši |  |
| Izpildes termiņš: līdz 2015.gada 20.augustam |  |
| Visām komplektā esošajām precēm ir jābūt savstarpēji saderīgām. |  |
| Piedāvājumam jāpievieno detalizēta tehniskā dokumentācija latviešu vai angļu valodā |  |
| Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē, uzstādīšanu, testēšanu darba režīmā, personāla instruktāžu un garantijas apkalpošanu |  |
| Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
| Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
| Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
| Ja netiek pievienots piedāvājumam, piegādes brīdī jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā. |  |

5.DAĻA. Tvaiku un putekļu filtrēšanas iekārtas iegāde mehānisko moduļu prototipēšanas materiālu pirmsapstrādes sagatavošanas aprīkojuma komplektam

(1 gab).

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību, pierādot ekvivalentumu.

| Iekārtas nosaukums | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums modelis, ražotājs, parametri saskaņā ar min.prasībām ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām. *Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju |
| --- | --- | --- |
| Tvaiku un putekļu filtrēšanas iekārta | Filtrēšana caur vismaz vienu sintētiskās šķiedras filtru un vismaz diviem aktīvās ogles filtriem |  |
|  | Gaisa nosūcējs |  |
|  | Vismaz divi nosūcēja pieslēgumi, pieslēguma diametrs 50-77,5 mm |  |
|  | Automatizēta vadība |  |
|  | Piedziņas tips: Bezsuku motors |  |
|  | Gaisa plūsma: ne mazāka par 300 m3/h |  |
|  | Digitāls displejs darba stundu projicēšanai |  |
|  | Elektriskā jauda: ne lielāka par 1,5 kW |  |
|  | Nominālais darba spriegums: 220-240VAC, 50-60Hz |  |
| Papildus prasības | Pretendenta apstiprinājums |
| Iekārtas piegādei, uzstādīšana un personāla instruktāžai jābūt iekļautai cenā |  |
| Piegādes un uzstādīšanas adrese: Rīga, Āzenes iela 18 (piegādes adrese līgumu slēdzot tiks precizēta) |  |
| Garantijas laiks no uzstādīšanas brīža: vismaz 24 mēneši |  |
| Piegādes termiņš: līdz 2015.gada 20.augustam |  |
| Visām komplektā esošajām precēm ir jābūt savstarpēji saderīgām. |  |
| Piedāvājumam jāpievieno detalizēta tehniskā dokumentācija latviešu vai angļu valodā |  |
| Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
| Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
| Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
| Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
| Ja netiek pievienots piedāvājumam, piegādes brīdī jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā. |  |

6.DAĻA. Spiestā gaisa sagatavošanas iekārtas iegāde mehānisko moduļu prototipēšanas materiālu pirmsapstrādes sagatavošanas aprīkojuma komplektam

(1 komplekts)

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību, pierādot ekvivalentumu.

| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums modelis, ražotājs, parametri saskaņā ar min.prasībām ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām. *Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Spiestā gaisa sagatavošanas iekārta | Skrūves tipa kompresors (1gab.) |  |
|  |  | Daļiņu filtrs (rupjais) (1gab.) |  |
|  |  | Sausinātājs (1gab.) |  |
|  |  | Daļiņu filtrs (smalkais) (1gab.) |  |
|  | Skrūves tipa kompresors | Maksimālais darba spiediens | ≥ 10bar |  |
|  |  | Ražība | ≥ 900 l/min |  |
|  |  | Kompresora veids | Skrūves |  |
|  |  | Gaisa izvads | ¾ collas |  |
|  |  | Darba spriegums | 400V |  |
|  |  | Dzinēja jauda | ≥ 7.5kW |  |
|  |  | Darba strāva | ≤ 15A |  |
|  |  | Spiediena relejs | Jābūt |  |
|  |  | Gaisa priekšfiltrs | Jābūt |  |
|  |  | Resīvers | ≥ 300 l |  |
|  |  | Iekārtas piespiedu dzesēšana | Jābūt |  |
|  |  | Svars | ≤350 kg |  |
|  | Daļiņu filtrs (rupjais) | Gaisa caurplūde | ≥ 900 l/min |  |
|  |  | Daļiņu izmērs | ≤ 3mikroni |  |
|  |  | Maksimālais darba spiediens | ≥ 10bar |  |
|  |  | Skava montāžai pie sienas | Jābūt |  |
|  |  | Diferenciālais manometrs (filtra kontrolei) | Jābūt |  |
|  |  | Pieslēgumu diametrs | ½ collas |  |
|  | Sausinātājs | Gaisa caurplūde | ≥ 850 l/min |  |
|  |  | Maksimālais darba spiediens | ≥ 10bar |  |
|  |  | Rasas punkts līdz 25◦C | ≤ +3◦ C |  |
|  |  | Pieslēgumu diametrs | ½ collas |  |
|  |  | Darba spriegums | 220-240VAC, 50-60Hz |  |
|  | Daļiņu filtrs (smalkais) | Gaisa caurplūde | ≥ 900 l/min |  |
|  |  | Daļiņu izmērs | ≤ 1 mikronu |  |
|  |  | Maksimālais darba spiediens | ≥ 10bar |  |
|  |  | Eļļas koncentrācija | ≤ 1 mg/m3 |  |
|  |  | Skava montāžai pie sienas | Jābūt |  |
|  |  | Diferenciālais manometrs (filtra kontrolei) | Jābūt |  |
|  |  | Pieslēgumu diametrs | ½ collas |  |
| Papildus prasības: | Pretendenta apstiprinājums |
| Iekārtas piegādei, montāžai palaišanai un ieregulēšanai jābūt iekļautai cenā, to veic iekārtu piegādātājs. Piegādes adrese: Āzenes iela, Rīga (piegādes adrese līgumu slēdzot tiks precizēta) |  |
| Iekārtu garantijas termiņš: ≥ 12 mēneši |  |
| Piegādes termiņš: Līdz 2015.gada 20.augustam |  |
| Visām komplektā esošajām precēm ir jābūt savstarpēji saderīgām. |  |
| Piedāvājumam jāpievieno detalizēta tehniskā dokumentācija latviešu vai angļu valodā |  |
| Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
| Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
| Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
| Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
| Ja netiek pievienots piedāvājumam, piegādes brīdī jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā. |  |

7.DAĻA. Disku un lentas slīpmašīnas iegāde mehānisko moduļu prototipēšanas materiālu pirmsapstrādes sagatavošanas aprīkojuma komplektam (1 gab.)

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību, pierādot ekvivalentumu.

| Iekārtas nosaukums | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums iekārtas modelis, ražotājs, parametri saskaņā ar min.prasībām |
| --- | --- | --- |
| Disku un lentas slīpmašīna | Detaļu balsta galda izmērs [garums x platums] | ≥ 300x150mm |  |
|  | Diska diametrs | ≥ 220mm |  |
|  | Lentas izmērs [garums x platums] | ≥ 1220 x 150mm |  |
|  | Darba spriegums | 220-240VAC, 50-60Hz |  |
|  | Regulējams detaļu balsta galda slīpums, vismaz | 0-45◦ |  |
|  | Lentu komplekts, atbilstošs lentas slīpmašīnai: grauda izmērs 80;100;150;180 | 2gab. |  |
|  | Disku komplekts, atbilstošs disku slīpmašīnai: grauda izmērs 60; 80;100;150;180 | 2gab. |  |
| Papildus prasības: | Pretendenta apstiprinājums |
| Iekārtas piegādei jābūt iekļautai cenā, to veic iekārtu piegādātājs. Piegādes adrese: Āzenes iela , Rīga (piegādes adrese līgumu slēdzot tiks precizēta). |  |
| Iekārtas garantijas termiņš: ≥ 12 mēneši |  |
| Piegādes termiņš: Līdz 2015.gada 20.augustam |  |
| Visām komplektā esošajām precēm ir jābūt savstarpēji saderīgām. |  |
| Piedāvājumam jāpievieno detalizēta tehniskā dokumentācija latviešu vai angļu valodā |  |
| Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
| Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
| Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
| Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
| Ja netiek pievienots piedāvājumam, piegādes brīdī jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā. |  |

8.DAĻA. Mākslīgo materiālu slāņveida ražošanas iekārtas komplekta iegāde (jeb Mākslīgo materiālu 3D printeris ar papildaprīkojumu), 1 komplekts

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību, pierādot ekvivalentumu.

| Mākslīgo materiālu slāņveida ražošanas iekārtas komplekts | Komplektā ietilpst: Augstas izšķirtspējas slāņveida ražošanas iekārta 3 materiāliem ar papildaprīkojumu (1 gab.) Augstas izšķirtspējas slāņveida ražošanas iekārta 1 materiālam ar papildaprīkojumu (1 gab.) Vidēja izmēra slāņveida ražošanas iekārta ar papildaprīkojumu (2 gab.) |
| --- | --- |
| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums iekārtas modelis, ražotājs, parametri saskaņā ar min.prasībām |
| 1. | Augstas izšķirtspējas slāņveida ražošanas iekārta 3 materiāliem ar papildaprīkojumu (1 gab.) | Būvēšanas tilpums | Vismaz 20 000 cm3 |  |
|  |  | Būvēšanas platformas laukums | Vismaz 1 000 cm2 |  |
|  |  | Īsākās būvēšanas platformas malas izmērs | Vismaz 300 mm |  |
|  |  | Viena slānīša pieļaujamais biezums | No 0.005 mm līdz 0.035 mm |  |
|  |  | Vienlaicīgi izmantojamo būvēšanas materiālu skaits | Vismaz 3 |  |
|  |  | Lietojamo būvēšanas materiālu īpašības | Jānodrošina cietu un elastīgu materiālu vienlaicīga printēšana |  |
|  |  | Būvēšanas materiālu savstarpēja kombinēšana | Jānodrošina |  |
|  |  | Būvēšanas materiālu krāsas | Jānodrošina vismaz 40 dažādu toņu atveidošana vienā printējumā |  |
|  |  | Atbalsta struktūru veidošana | Jānodrošina |  |
|  |  | Atbalsta struktūru veidošanas materiāls | Atšķirīgs no būvēšanas materiāla |  |
|  |  | Atbalsta struktūru noņemšana | Ar ūdens vai saspiesta gaisa palīdzību |  |
|  |  | Būvēšanas un atbalsta struktūru materiālu pieejamība atsevišķās kasetnēs | Jānodrošina |  |
|  |  | Iespēja nomanīt kasetnes iekārtas darbības laikā | Jānodrošina |  |
|  |  | Savienojums ar vadības datoru | Izmantojot TCP/IP tīkla protokolu vai USB kabeli (vai analogs) |  |
|  |  | Darba spriegums: | 220-240VAC, 50-60Hz |  |
|  |  | Garantijas un pēcpārdošanas serviss | Vismaz 2 gadi no iekārtas piegādes brīža |  |
|  | Papildaprīkojums: |  |  |
|  | 1.1. | Atbalsta materiāla noņemšanas aprīkojums | Iekļauts iekārtas komplektācijā |  |
|  |  | Spēj nomazgāt atbalsta materiālu | Jābūt |  |
|  |  | Augstspiediena ūdens strūklas nodrošināšana | Jābūt |  |
|  |  | Hermētiski noslēdzama mazgāšanas vide | Jābūt |  |
|  |  | Notekūdeņu izvadīšana kanalizācijā | Jābūt |  |
|  |  | Darba spriegums: | 220-240VAC, 50-60Hz |  |
|  | 1.2. | Iekārtas vadības programmatūra | Iekļauta iekārtas komplektācijā |  |
|  |  | Komplektā ietilpstošā 3D printera funkciju vadība | Jābūt |  |
|  |  | .STL tipa failu apstrādes iespēja | Jābūt |  |
|  |  | Automātiska failu izvietošana uz platformas | Jābūt |  |
|  |  | Kļūdainu failu diagnostika | Jābūt |  |
|  |  | Saderība ar Windows 7 vai Windows 8 operētājsistēmām | Jābūt |  |
|  |  | Programmatūras valoda – Angļu | Jābūt |  |
|  |  | Programmatūra pasūtītājam jānodod uz atsevišķa datu nesēja | Jābūt |  |
|  | 1.3. | Vadības dators ar nepieciešamo aprīkojumu (monitors, klaviatūra pele) | Iekļauts iekārtas komplektācijā atbilstoši iekārtas vadības prasībām |  |
|  |  | Monitors | ar vismaz 21 collu ekrānu |  |
|  |  | Vadības datora operētājsistēmu atbalsts | Windows 7 vai Windows 8 |  |
|  | 1.4. | Iekārtas vadības monitors | Iekļauts iekārtas komplektācijā |  |
|  |  | Vadības monitora izmērs | ar vismaz 21 collu ekrānu (atsevišķi no vadības datora monitora) |  |
| 2. | Augstas izšķirtspējas slāņveida ražošanas iekārta 1 materiālam ar papildaprīkojumu (1 gab.) | Būvēšanas tilpums | Vismaz 8 000 cm3 |  |
|  |  | Būvēšanas platformas laukums | Vismaz 500 cm2 |  |
|  |  | Īsākās būvēšanas platformas malas izmērs | Vismaz 180 mm |  |
|  |  | Viena slānīša pieļaujamais biezums | No 0.005 mm līdz 0.035 mm |  |
|  |  | Vienlaicīgi izmantojamo būvēšanas materiālu skaits | Vismaz 1 |  |
|  |  | Lietojamo būvēšanas materiālu īpašības | Jānodrošina cietu un elastīgu materiālu printēšana |  |
|  |  | Atbalsta struktūru veidošana | Jānodrošina |  |
|  |  | Atbalsta struktūru veidošanas materiāls | Atšķirīgs no būvēšanas materiāla |  |
|  |  | Atbalsta struktūru noņemšana | Ar ūdens vai saspiesta gaisa palīdzību |  |
|  |  | Būvēšanas un atbalsta struktūru materiālu pieejamība atsevišķās kasetnēs | Jānodrošina |  |
|  |  | Iespēja nomanīt kasetnes iekārtas darbības laikā | Jānodrošina |  |
|  |  | Savienojums ar vadības datoru | Izmantojot TCP/IP tīkla protokolu vai USB kabeli (vai analogs) |  |
|  |  | Darba spriegums | 220-240VAC, 50-60Hz |  |
|  |  | Garantijas un pēcpārdošanas serviss | Vismaz 2 gadi no iekārtas piegādes brīža |  |
|  | Papildaprīkojums: |  |
|  | 2.1. | Iekārtas vadības programmatūra | Iekļauta iekārtas komplektācijā |  |
|  |  | Komplektā ietilpstošā 3D printera funkciju vadība | Jābūt |  |
|  |  | .STL tipa failu apstrādes iespēja | Jābūt |  |
|  |  | Automātiska failu izvietošana uz platformas | Jābūt |  |
|  |  | Kļūdainu failu diagnostika | Jābūt |  |
|  |  | Saderība ar Windows 7 vai Windows 8 operētājsistēmām | Jābūt |  |
|  |  | Programmatūras valoda – Angļu | Jābūt |  |
|  |  | Programmatūra pasūtītājam jānodod uz atsevišķa datu nesēja | Jābūt |  |
|  | 2.2. | Vadības dators ar nepieciešamo aprīkojumu (monitors, klaviatūra pele) | Iekļauts iekārtas komplektācijā atbilstoši iekārtas vadības prasībām. |  |
|  |  | Monitors | ar vismaz 21 collu ekrānu. |  |
|  |  | Vadības datora operētājsistēmu atbalsts | Windows 7 vai Windows 8 |  |
|  | 2.3. | Iekārtas vadības monitors | Iekļauts iekārtas komplektācijā |  |
|  |  | Monitora izmērs | ar vismaz 21 collu ekrānu (atsevišķi no vadības datora monitora) |  |
| 3. | Vidēja izmēra slāņveida ražošanas iekārta ar papildaprīkojumu (2 gab.) | Būvēšanas tilpums | Vismaz 15 000 cm3 |  |
|  |  | Būvēšanas platformas laukums | Vismaz 600 cm2 |  |
|  |  | Īsākās būvēšanas platformas malas izmērs | Vismaz 230 mm |  |
|  |  | Viena slānīša pieļaujamais biezums | No 0.1 mm līdz 0.4 mm |  |
|  |  | Slānīša biezuma manuāla maiņa | Jānodrošina vismaz 2 dažādi slānīša biezumi |  |
|  |  | Vienlaicīgi izmantojamo būvēšanas materiālu skaits | 1 |  |
|  |  | Lietojamie būvēšanas materiāli | Akrilonitril-butadiēn-stirols (vai analogs) |  |
|  |  | Būvēšanas materiālu krāsas | Jānodrošina vismaz 5 dažādas krāsas |  |
|  |  | Atbalsta struktūru veidošana | Jānodrošina |  |
|  |  | Atbalsta struktūru veidošanas materiāls | Atšķirīgs no būvēšanas materiāla |  |
|  |  | Atbalsta struktūru noņemšana | Jābūt šķīdināmām |  |
|  |  | Būvēšanas un atbalsta struktūru materiālu pieejamība atsevišķās kasetnēs | Jānodrošina |  |
|  |  | Iespēja nomanīt kasetnes iekārtas darbības laikā | Jānodrošina |  |
|  |  | Savienojums ar vadības datoru | Izmantojot TCP/IP tīkla protokolu vai USB kabeli (vai analogs) |  |
|  |  | Operētājsistēmu atbalsts | Windows 7 vai Windows 8 |  |
|  |  | Darba spriegums | 220-240VAC, 50-60Hz |  |
|  |  | Garantijas un pēcpārdošanas serviss | Vismaz 1 gads no iekārtas piegādes brīža |  |
|  | Papildaprīkojums: |
|  | 3.1. | Atbalsta materiāla noņemšanas aprīkojums (viens uz divām slāņveida ražošanas iekārtām!) | Iekļauts iekārtas komplektācijā |  |
|  |  | Automātisks darbības režīms | Jābūt |  |
|  |  | Temperatūres režīma kontrole | Jābūt |  |
|  |  | Spēj nomazgāt atbalsta materiālu | Jābūt |  |
|  |  | Hermētiski noslēdzama mazgāšanas vide | Jābūt |  |
|  |  | Notekūdeņu izvadīšana kanalizācijā | Jābūt |  |
|  |  | Darba spriegums: | 220-240VAC, 50-60Hz |  |
|  | 3.2. | Iekārtas vadības programmatūra | Iekļauta iekārtas komplektācijā |  |
|  |  | Komplektā ietilpstošā 3D printera funkciju vadība | Jābūt |  |
|  |  | .STL tipa failu apstrādes iespēja | Jābūt |  |
|  |  | Automātiska failu izvietošana uz platformas | Jābūt |  |
|  |  | Kļūdainu failu diagnostika | Jābūt |  |
|  |  | Saderība ar Windows 7 vai Windows 8 operētājsistēmām | Jābūt |  |
|  |  | Programmatūras valoda - Angļu | Jābūt |  |
|  |  | Programmatūra pasūtītājam jānodod uz atsevišķa datu nesēja | Jābūt |  |
| Papildus prasības: | Pretendenta apstiprinājums |
| Visām komplektā esošajām precēm ir jābūt savstarpēji saderīgām. |  |
| Piedāvājumam jāpievieno detalizēta tehniskā dokumentācija latviešu vai angļu valodā |  |
| Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē, uzstādīšanu, testēšanu darba režīmā, personāla instruktāžu un garantijas apkalpošanu |  |
| Piegādes adrese: Rīga, Āzenes iela (piegādes adrese līgumu slēdzot tiks precizēta). |  |
| Garantijas laiks katram no iepirkuma priekšmetiem ir vismaz 1 gads no piegādes brīža, ja nav norādīts savādāk pie iekārtas tehniskajām prasībām. |  |
| Piegādes termiņš: Līdz 20.08.2015. |  |
| Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
| Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
| Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
| Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
| Ja netiek pievienots piedāvājumam, piegādes brīdī jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā. |  |

Atklāta konkursa ar identifikācijas Nr. RTU-2015/20

Nolikuma 3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (forma)

___.iepirkuma daļa “______________________”

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents < Nosaukums>  ir iepazinies ar Rīgas Tehniskās universitātes organizētā atklātā konkursa „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde ERAF projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vienoš. Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 ietvaros”, iepirkuma ID Nr. RTU-2015/20 nolikumu un iesniedz šādu finanšu piedāvājumu:

| Iekārtas nosaukums | Iekārtas komplektā ietilpstošās iekārtas | Skaits | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1. |  |  |
|  | 1.2. |  |  |
|  | 1.3. |  |  |
|  | … |  |  |
| Kopā EUR bez PVN: |  |

* Cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām, ar ko var tikt aplikts iepirkuma priekšmets, izņemot PVN, ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Piedāvātajā cenā ir ietvertas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar paredzamā iepirkuma līguma pilnīgu izpildi, tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un visi riski.

Ar šo apstiprinām un garantējam, ka cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildīšanu, tajā skaitā visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;

Norādīt, vai avanss ir vai nav nepieciešams:  ________________

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: 	__________________

Atklāta konkursa ar identifikācijas Nr. RTU-2015/20

Nolikuma 4.pielikums

Iepirkuma līgumS

(projekts)

Rīgā

2015.gada _____. ________________	                    Nr.01J02-1/______

Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi un 23.04.2012. rektora rīkojumu Nr.1.1/138 „Par paraksta tiesībām uz iepirkumu līgumiem un ar iepirkuma procedūrām saistītajiem dokumentiem” pārstāv finanšu prorektors  Ingars Eriņš turpmāk tekstā  - Pasūtītājs, no vienas puses, un

< >, reģistrācijas Nr. < >, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Statūtiem, darbojas tās valdes priekšsēdētājs < >, turpmāk tekstā – Piegādātājs, no otras puses,

kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukti arī kā Puse, saskaņā ar atklāta konkursa Atklāts konkurss „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde ERAF projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vienoš. Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 ietvaros”, iepirkuma ID Nr.: RTU-2015/20, __.DAĻAS   /attiecīgās iepirkuma daļas nosaukums/ rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu, par turpmāk minēto:

- Definīcijas

  - Akts - pieņemšanas nodošanas akts, kas apliecina, ka Prece vai kāda tās daļa ir Piegādāta, vai tiek nodota/pieņemta Pasūtītāja telpās, kurās tiks piegādāta Prece saskaņā ar Līguma noteikumiem vai tiek konstatēti Defekti.

  - Defekti – Piegādes, Preces apjomu vai kvalitātes neatbilstība Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Tehniskajam piedāvājumam vai Līgumam.

  - Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde ERAF projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vienoš. Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 ietvaros” ar ID Nr.: RTU-2015/20.

  - Līgums – šis līgums ar visiem tā pielikumiem, iespējamajiem papildinājumiem un grozījumiem.

  - Līguma summa – maksimāli iespējamā maksa par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Nolikums – Iepirkuma procedūras nolikums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem, precizējumiem un grozījumiem.

  - Pārstāvis - Pasūtītāja vai Piegādātāja pilnvarota persona, kas Līguma ietvaros kontrolēs līgumsaistību izpildi, pieņems vai nodos Preci.

  - Prece – iekārtas un aprīkojums, par kuras piegādi, uzstādīšanu un montāžu (atbilstoši Tehniskajā piedāvājumā norādītajam) saskaņā ar Nolikumu un Piegādātāja iesniegto piedāvājumu tiek slēgts Līgums.

  - Piegāde - Preces piegāde, uzstādīšana un montāža (atbilstoši Tehniskajā piedāvājumā norādītajam) saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pavadzīme - spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša pavadzīme, ko Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Vienošanās – Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 par projekta "Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” īstenošanu.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta, bet Piegādātājs par Līgumā minēto samaksu Piegādā Preci un Pasūtītājs apņemas pirkt, saņemt, un apmaksāt Preci Līgumā noteiktajā termiņā, kartībā un apmērā.

  - Prece tiek Piegādāta atbilstoši tehniskajai specifikācijai un Piegādātāja iesniegtam Tehniskajam piedāvājumam (Pielikums Nr.1) un Finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.2), Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos normatīvajos aktos noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai (Preces marķējums, pievienotā instrukcija, uzglabāšanas noteikumi u.tml.), kā arī garantē, ka tiks piegādātas jaunas, nelietotas Preces orģināliepakojumā.

- Līguma cena un norēķinu kārtība

  - Līguma cena par Preces Piegādi ir _________ (___________) EUR bez PVN. Līguma cena visā Līguma darbības laikā nevar tikt pārsniegta.

  - Papildus Līguma cenai Pasūtītājs maksā Piegādātājam PVN 21% apmērā, kas ir  ______EUR (________________). Kopējā Līguma summa ir ________________EUR (____________) ar PVN.

  - Piegādātāja Finanšu piedāvājumā (Pielikums Nr.2) iekļautās vienību cenas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā. Pasūtītājs maksā Piegādātājam tikai par faktiski Piegādāto Preci, bet ne vairāk kā 3.1. un 3.2.punktā noteikto summu.

  - Avanss Piegādātājam 30% (trīsdesmit procentu) apmērā, kas ir EUR ___________ (summa vārdiem) bez PVN, no Līguma summas, tiek izmaksāts 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Rēķina saņemšanas dienas. Piegādātājam rēķins par avansu Pasūtītājam jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

  - Atlikušo Līguma summas daļu ___________________ EUR bez PVN Pasūtītājs samaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preču pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša Piegādātāja rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot naudu Piegādātāja iesniegtā rēķina norādītajā bankas kontā.

  - Piegādātājs Preču Piegādi Pasūtītāja Pārstāvja norādītajā telpā veic uz sava rēķina un par to Pasūtītājam nav jāmaksā.

  - Ja Piegādātājs ir Piegādājis daļu no Preces un par attiecīgo Preču daļu abpusēji ir parakstīts Akts un Pavadzīme, Puses var vienoties par starpmaksājuma veikšanu izpildītās Līguma daļas apmērā.

  - Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad Pasūtītājs veicis maksājumu no sava norēķinu konta.

  - Piegādātājs, sagatavojot pavadzīmi vai rēķinu, tajā iekļauj informāciju ar projekta pilnu nosaukumu un numuru, iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru, kā arī Līguma datumu un numuru. Ja Piegādātājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju pavadzīmē vai rēķinā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas pavadzīmē vai rēķinā un līdz brīdim, kamēr Piegādātājs nav novērsis nepilnības – neapmaksāt Piegādātājam pienākošos summu.

- Preces piegādes noteikumi un termiņi

  - Piegādātājs Preces Piegādi veic _________(_______________) laikā no Līguma noslēgšanas dienas, Preču piegādi iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

  - Preces Piegādes adrese ir :____________________________ .

  - Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms attiecīgas Preces vai Preces daļas Piegādes, Piegādātājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju Preces piegādes laiku.

  - Preču piegādes adreses maiņas gadījumā Pasūtītājs piegādātāju informē 10 (desmit) darba dienas iepriekš.

- Preces pieņemšanas kārtība

  - Piegādātājs Preces Pasūtītājam nodod kopā ar dokumentāciju, kas satur Preces raksturojumu, īpašības un uzglabāšanas un lietošanas noteikumus (angļu un/vai latviešu valodā). Preces atbilstību Pavadzīmē norādītajam Pasūtītājs apstiprina ar savu parakstu uz Pavadzīmes. Preces nodošana Pasūtītājam tiek fiksēta ar Pavadzīmi, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji. Pie Preces nodošanas tiek pārbaudīts tās sortiments un daudzums. Kopā ar Pavadzīmi Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam no savas puses parakstītu Aktu par Preces piegādi.

  - Pasūtītājs Preces un Piegādes atbilstību Līguma noteikumiem pārbauda 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Preces nodošanas un attiecīga Akta no Piegādātāja saņemšanas dienas, minētajā termiņā Pasūtītājam ir tiesības izteikt pretenzijas par Preces, Piegādes kvalitātes neatbilstību Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā Defekti netiek konstatēti Pasūtītājs paraksta Aktu.

  - Pasūtītājs, parakstot Aktu (pirms Akta iesniegšanas, Akts tiek saskaņots ar Pasūtītāja pārstāvi elektroniski), atzīst, ka Prece vai tās daļa ir Piegādāta atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Ja Pasūtītājs, pieņemot Preci vai Piegādes atbilstību, konstatē Defektus, tiek noformēts Akts un attiecīga pretenzija nosūtīta Piegādātājam, norādot Defektu būtību. Pasūtītājs nepieņem Preci, kas neatbilst Līguma noteikumiem.

  - Piegādātājs uz sava rēķina novērš konstatētos Defektus Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida iebildumu saņemšanas dienas. Pēc Defektu novēršanas izdarāma atkārtota Preces un Piegādes pieņemšana Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Ja Aktā minētie Defekti radušies Piegādātāja darbības vai bezdarbības rezultātā, izdevumi šo neatbilstību novēršanai pilnībā ir jāapmaksā Piegādātājam.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs atkārtoti konstatē Preces vai Piegādes Defektus vai tie netiek novērsti Līgumā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības iepriekš, rakstiski brīdinot Piegādātāju, izbeigt Līgumu.

  - Pēc visas saskaņā ar Līgumu noteiktās Preces Piegādes Puses paraksta gala Preces Piegādes Aktu, kas apliecina, ka Piegādātājs piegādājis Preci Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājs apņemas veikt maksājumu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā. Pasūtītājs veic tikai tās Preces vai tās daļas apmaksu, kas Piegādāta Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Piegādātāja saņemt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Pasūtītājam ir pienākums parakstīt Aktu, ja Prece ir Piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- Piegādātāja tiesības, pienākumi un garantijas

  - Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi. Piegādātājs ir tiesīgs Līguma izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus tikai Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā. Gadījumā, ja Līguma izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, Piegādātājs atbild Pasūtītājam par to saistību pienācīgu izpildi tā it kā pats būtu pildījis attiecīgo Līguma daļu.

  - Piegādes un uzstādīšanas laikā piegādātājs ir atbildīgs par pasūtītāja īpašuma un mantas bojājumiem, kas radušies iekārtu un aprīkojuma piegādes un uzstādīšanas rezultātā.

  - Piegādātājam Prece jāuzstāda ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā no tās piegādes dienas Līguma 4.2.punktā minētajā adresē vai citā ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā, ievērojot Līguma 4.1.punktā noteikto Preces Piegādes termiņu.

  - Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši Nolikumā minētie nosacījumi attiecībā uz Preces Piegādi un garantijas apkalpošanu Preces garantijas laikā.

  - Piegādājot Preci, Piegādātājam ir jāievēro Līguma noteikumi un Pārstāvja tiešie norādījumi un prasības.

  - Parakstot šo Līgumu Piegādātājs piešķir tiesības Pasūtītājam lietot Preci bez ierobežojuma, t.sk. bez termiņa ierobežojuma un papildus licenču maksas (attiecināms uz iepirkuma priekšmeta daļām, kuru ietvaros paredzēta programmatūras piegāde)

  - Piegādātājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma rakstveidā sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Piegādātājs garantē Preces kvalitāti un atbilstību Pasūtītāja noteiktajām tehniskajām prasībām.

  - Piegādātājs nodrošina Pasūtītāja personāla instruktāžu darbam ar Preci uz vietas latviešu vai angļu valodā. Personas, kuru instruktāža veicama, nosaka Pasūtītājs un instruktāžas veikšanas fakts tiek fiksēts Aktā, norādot darbinieku, kuram tā veikta, instruktāžas datumu un vietu.

- Preces garantijas nosacījumi

  - Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši Nolikumā minētie nosacījumi attiecībā uz Preces Piegādi un garantijas apkalpošanu Preces garantijas laikā.

  - Precēm to ekspluatācijas vietā garantijas laiks ir noteikts Līguma pielikumā „Tehniskais un finanšu piedāvājums”. Garantijas laiks stājas spēkā no Preces Piegādes Akta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Garantijas laikā Piegādātāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu tās atrašanās vietā, bet, ja tas nav iespējams, bez maksas tiek nodrošināta ierīces nogāde pie Piegādātāja un atgriešana Pasūtītājam, Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja Defekta pieteikuma nosūtīšanas dienas. Objektīvu apstākļu gadījumā Puses var vienoties par šī termiņa pagarināšanu.

  - Ja Defektu novēršanas termiņš ir ilgāks par 10 (desmit) darba dienām, Piegādātājam bez atlīdzības ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma uz Defektu novēršanas laiku aizvietot Defektīvo Preci ar tādu pašu vai funkcionalitātes ziņā ekvivalentu preci.

  - Ja attiecīgai Precei Pasūtītājs konstatē Defektu vairāk kā 2 (divas) reizes, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Piegādātājam un Piegādātājam uz sava rēķina Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Defekta pieteikuma nosūtīšanas nomainīt attiecīgo Preci pret jaunu.

  - Piegādātājam ir pienākums Preces garantijas laikā bez maksas piegādāt visus Preces ražotāja izdotos Preces programmatūras jauninājumus, ja tādi Precei ir paredzēti, veikt garantijas servisa apkalpošanu.

  - Defektus var pieteikt pa tālruni ________ darba dienās no 9:00 – 17:00, vai pa e-pastu _________@_____________. Defekti, kuri iesniegti pēc plkst. 17:00, uzskatāmi par iesniegtiem nākamajā dienā plkst.9:00.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma spēkā stāšanās un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties (ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu zināšanas dienas) par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno dokuments, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

  - Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otram Līdzējam laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

- Pušu atbildība

  - Par katru nokavēto Preces Piegādes, Defektu novēršanas dienu, Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumu pienākošos naudas summas samaksas dienu vai garantijas saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas dienu Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (piecas desmit daļas procenta) apmērā no Līguma summas, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

  - Ja Pasūtītājs Līguma paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Preci, Piegādātājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (piecas desmit daļas procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no laikā nesamaksātās summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu, Pasūtītājam iepriekš rakstveidā brīdinot Piegādātāju ir tiesības ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no Piegādātājam izmaksājamajām summām.

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu vai zaudējumu radīšanu otrai Pusei. Līdzējs, kas vainīgs Līguma saistību pārkāpšanā vai zaudējumu radīšanā, atlīdzina otram Līdzējam radītos zaudējumus.

  - Ja Piegādātājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad tam radušās tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par maksājuma termiņa kavējumu savas tiesības nav izmantojis, Puses vienojas, ka šādā gadījumā Piegādātājs ir atteicies no attiecīgā līgumsoda un turpmāk tam nav tiesību pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par attiecīgo maksājuma termiņa kavējumu.

  - Zaudējumu gadījumā Puses ir tiesīgas Līguma izpildes laikā pieaicināt neatkarīgu ekspertu zaudējumu atlīdzības apmēra noteikšanai. Eksperta pakalpojumus apmaksā tā Puse, kura radījusi zaudējumus.

- Konfidencialitāte

  - Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā:

    - nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju;

    - aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

    - Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.

  - Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

  - Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

- Pušu pārstāvji

  - No Pasūtītāja puses par Līguma saistību izpildes kontroli atbildīgā persona: _________________________, kurai ir noteikti šādi pienākumi:

    - kontrolēt Līguma saistību izpildi un saskaņot Preces Piegādes laiku;

    - pārbaudīt piegādātās Preces un Piegādes atbilstību Līgumam;

    - parakstīt Piegādātāja iesniegto Pavadzīmi vai rēķinu;

    - parakstīt nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Piegādātāja atbildīgā persona par Līguma izpildi: <   >.

- Līguma darbības termiņš un tā grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

  - Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

  - Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir rakstiski un abu Līdzēju pilnvaroto pārstāvju parakstīti un tie ir saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu.

  - Līdzēji var izbeigt Līgumu pirms termiņa tikai savstarpēji rakstiski vienojoties.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to Piegādātāju 15 (piecpadsmit) darba dienas pirms izbeigšanas.

  - Citos gadījumos Līgumu var izbeigt vienpusēji tikai gadījumos, kas tieši paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs apņemas 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no tā izbeigšanas brīža atdot Piegādātājam visus saņemto un neapmaksāto Preci vai veikt pilnīgu samaksu par faktiski piegādāto un pieņemto Preci, kā arī nokārtot visas citas saistības pret Piegādātāju.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Piegādātājs apņemas izpildīt visas saistības, kas radušās līdz Līguma izbeigšanas brīdim.

  - Piegādātājs tikai ar rakstisku iepriekšēju Pasūtītāja piekrišanu ir tiesīgs aizvietot Līgumā norādītos materiālus, izstrādājumus, programmatūru un iekārtas ar ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem, programmatūru vai iekārtām, ja to piedāvātā cena nepārsniedz sākotnējā piedāvājumā norādīto un:

    - tie vairs netiek ražoti un to tehniskie un kvalitātes rādītāji funkcionāli ir tādi paši vai labāki kā Līgumā norādītajiem materiāliem, izstrādājumiem, programmatūrai un iekārtām un nodrošina to pašu funkciju, vai

    - pēc līguma noslēgšanas ražotāji Precēm ir raduši inovatīvus risinājumus, par kuriem Pusēm objektīvu apsvērumu dēļ nebija zināms līguma noslēgšanas brīdī vai arī to piedāvāšana nebija iespējama Iepirkuma norises laikā, vai arī tirgū pieejama Pasūtītāja norādītās programmatūras jaunāka versija, kura ir ekvivalenta tehniskajā specifikācijā prasītajai, vienlaikus piedāvājot Pasūtītājam plašākus risinājumus, un Piegādātājs to ir gatavs piegādāt par ne lielāku cenu, kā tā piedāvājumā norādīto.

  - Lai izmantotu Līguma 13.8.punktā noteiktās tiesības, Piegādātājs ne vēlāk kā vismaz 15 (piecpadsmit) darba dienas pirms Līguma 4.1.punktā noteiktā termiņa  Pasūtītājam iesniedz informāciju par piedāvāto materiālu, izstrādājumu, programmatūru vai iekārtu, no kuras Pasūtītājs var pārliecināties, ka piedāvātā Prece atbilst sākotnējai tehniskajai specifikācijai, kā arī 13.8.1.punkta gadījumā attiecīgā ražotāja vai ražotāja pilnvarotā pārstāvja (iesniedzot pilnvarojumu apliecinošu dokumentu) apliecinājumu par konkrēta produkta ražošanas pārtraukšanu.

  - Pēc 13.9.punktā norādītās informācijas saņemšanas Pasūtītājs izvērtē šīs  informācijas atbilstību  13.8.punkta nosacījumiem. Ja Pasūtītājs piekrīt grozījumu veikšanai, minētie dokumenti tiek pievienoti Līgumam kā Līguma pielikumi un uz to pamata tiek sagatavots Līguma grozījumu protokols, kas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. Šādā gadījumā Piegādātājam Līguma 10.1.punktā noteiktais līgumsods netiek piemērots un Puses ir tiesīgas vienoties par Līguma termiņa pagarinājumu, kas ir nepieciešams Preces piegādei. Šis termiņš aprēķināms, ņemot vērā brīdi, kad aizvietošanas nepieciešamība tiek konstatēta, un pagarinot Līguma termiņu proporcionāli laikam, kas jau pagājis kopš Līguma noslēgšanas brīža.

  - Līguma 13.8.punktā pielīgto tiesību Puses apņemas izmantot ar mērķi Pasūtītājam iegūt iespēju ilgtermiņā gūt labumu no Preces attīstības un tā nevar tikt izmantota ar mērķi ierobežot patiesas un godīgas konkurences principus.

- Nobeiguma nosacījumi

  - Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

  - Pusēm ir jāinformē vienam otra nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu.

  - Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar līgumsaistību izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus risināt tiesā, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros, uz _______________ lappusēm. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja.

  - Visos citos jautājumos, ko neregulē Līguma noteikumi, Puses ievēro spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

  - Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to pildīt.

  - Līgumam pievienoti šādi pielikumi:

    - Pielikums Nr.1 –Tehniskās specifikācijas un Tehniskā piedāvājuma kopija;

    - Pielikums Nr.2 - Finanšu piedāvājuma kopija;

    - Pielikums Nr.3- Akta veidlapa.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte Kaļķu iela 1 Rīga, LV – 1658 Reģ. Nr. 3341000709 PVN Nr. LV90000068977 Projekta konta Nr.: LV32TREL9150176098000 Projekts: Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību), Vienošanās Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 Finanšu prorektors ___________________________/___________/ Pārstāvis: ______________________/______________/ | Piegādātājs: |
| --- | --- |

Līguma pielikums Nr. 3

Akta veidlapa

2015. gada ___. ____ līgumam Nr. _______

Rīgā

2015.gada __.____________

Saskaņā ar __________ līgumu Nr. _______ (turpmāk saukts – Līgums) par _________________ (turpmāk - iekārtas) piegādi, atbilstoši iepirkuma _____________________rezultātiem, piedaloties:

____________________________, …… , tās pārstāvja __________________ personā, kura rīkojas saskaņā ar līguma ___ punktiem, turpmāk tekstā saukts- Pasūtītājs, no vienas puses, un

_________________, reģ. nr. ____________   _________________personā, turpmāk - saukts Piegādātājs, no otras puses, tiek sagatavots šāds nodošanas- pieņemšanas akts.

Nodošanas- pieņemšanas akts sagatavots par to, ka:

Piegādātājs, atbilstoši Līgumam, nodod un Pasūtītājs pieņem šādas Iekārtas (__. iepirkuma priekšmeta daļa) –____________________________, kurā ietilpst:___________________

| Priekšmeta nosaukums | Piedāvāts. | Piegādāts. |
| --- | --- | --- |

- Piegādātājs iekārtas kopā ar to uzglabāšanas noteikumiem un lietošanas instrukcijām latviešu/angļu valodā ir piegādājis šādā Pasūtītāja noteiktajā adresē -________________, _______.

- Nodošanas- pieņemšanas aktam ir pievienota Iekārtu piegādes apliecinoša dokumenta - pavadzīme Nr._____________ kopija

- Ar nodošanas- pieņemšanas akta abpusēju parakstīšanu Pasūtītājs un Piegādātājs apliecina, ka Līgumā noteiktās Iekārtu piegādes ir veiktas Līgumā noteiktā apjomā, termiņā un pienācīgā kvalitātē.

- Pasūtītājam nav iebildumu par piegādāto Iekārtu kvalitāti un Piegādātāja Līgumā noteikto saistību izpildi.

- Kopējā Līguma summa par Līgumā noteikto iekārtu iegādi ir EUR ____________(neieskaitot  PVN). Ņemot vērā Pasūtītāja atbilstoši Līgumam Piegādātājam veikto avansa maksājumu  ____%  no Līguma summas apmērā – _____________ (neieskaitot PVN), atlikusī Līguma summas daļa, ko Pasūtītājs samaksā Piegādātājam 20 darba dienu laikā pēc šī preču Nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša Piegādātāja rēķina saņemšanas dienas, ir EUR ______ (neieskaitot PVN).

- Piegādātājs ___.____.2015. veicis šādu Pasūtītāja lietotāju instruktāžu darbam ar iekārtu un tās piederumiem cilvēkiem:

  - ____________ (vārds, uzvārds)

  - _____________(vārds, uzvārds)

  - _____________(vārds, uzvārds)

- Nodošanas - pieņemšanas akts par līguma izpildi sagatavots uz _ lapām, 2 eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja.

Priekšmetu nodeva					           Priekšmetu pieņēma

PIEGADĀTĀJA						PASŪTĪTĀJA

Pārstāvis					                       Pārstāvis

_________________________				______________________