## Koptāme
APSTIPRINU
___________________________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
_____. gada __. _________
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums | PELDBASEINA ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA
Objekta adrese | Ķīpsalas iela 5, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2014.gada __________
Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas
p.k. |  | (Eur)
1. | PELDBASEINA ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA
Kopā
Projektēšanas darbi
KOPĀ
PVN 21%
Pavisam būvniecības izmaksas

## Kopsav.
KOPSAVILKUMA APRĒĶINI PA DARBU VEIDIEM VAI KONSTRUKTĪVAJIEM ELEMENTIEM
Pasūtītājs |  | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
Būves nosaukums |  | PELDBASEINA ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA
Objekta nosaukums |  | PELDBASEINA ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA
Objekta adrese |  | Ķīpsalas iela 5, Rīga
Pasūtījuma Nr.
|  | par kopējo summu, Eur | 0
|  | kopējā darbietilpība, c/st. | 0
Tāme sastādīta 2014.gada ____________________
Tai skaitā
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Eur) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehānismi (Eur) | Darbietilpība (c/h)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | Tāme Nr.1 | Vispārceltnieciskie darbi
2 | Tāme Nr.2 | Lietus kanalizācija
3 | Tāme Nr.3 | Elektroapgāde
Kopā
Virsizdevumi
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa
Darba devēja soc.nodoklis
Pavisam kopā
|  | PVN 21% | 0
|  | KOPĀ | 0
Sastādīja |  |  |  |  | Pārbaudīja
|  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## AR,BK
Lokālā tāme Nr. 1
Vispārceltnieciskie darbi
Pasūtītājs |  | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
Būves nosaukums |  | PELDBASEINA ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA
Objekta nosaukums |  | PELDBASEINA ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA
Objekta adrese |  | Ķīpsalas iela 5, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 201_.gada tirgus cenās
[5 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 | EUR
Tāme sastādīta 2014. gada____________
[6 empty] | Vienības |  | izmaksas |  |  |  | Kopā | uz visu | apjomu
|  | Darba |  |  | laika | darba | darba | materiāli | mehānismi | kopā | darbietilpība | darba | materiāli | mehānismi | summa
Nr.p.k. | Kods | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | norma | samaksas | alga | (Eur) | (Eur) | (Eur) | (c/h) | alga | (Eur) | (Eur) | (Eur)
[5 empty] | (c/h) | likme | (Eur) |  |  |  |  | (Eur)
(Eur/h)
1. |  | Sagatavošanas darbi
1 |  | Inventāru pagaidu materiālu novietņu uzstādīšana. | gb | 1
2 |  | Inventāra strādnieku sadzīves telpa | gb | 1
3 |  | Pagaidu elektroapgādes ierīkošana | kpl. | 1
4 |  | Pagaidu ūdensapgādes ierīkošana | kpl. | 1
5 |  | Pagaidu tualetes uzstādīšana | gb. | 2
6 |  | Pagaidu tualates konteinera noma | mēn. | 8
7 |  | Ugunsdzēsības piederumu stends | gb. | 1
8 |  | Būvtāfeles izgatavošana | gb. | 1
9 |  | Nožogojuma izbūve | m | 335
10 |  | Tribīnu ,telpu, elektro sadales ,gaismas ķermeņu , un citu iekārtu nosekšana kas varētu būt pakļautas apkārtējās vides ietekmei | kompl | 1
KOPĀ
2. |  | Fasādes siltināšana
1 |  | Sastatņu montāža, demontāža, noma (asīs 1-21, asīs A-O, asīs 21-1, asīs O-A, asīs 1-14, 14-1 | m2 | 1400
S-01
2 |  | Esošo sendviča tipa apdares paneļu demontāža no slīpajām plaknēm un novietošana materiālu krautuvē | m2 | 1345
3 |  | Esošo stikla vates siltumizolācijas demontāža, aizvešana uz izgāztuvi , ieskaitot izgāztuves izmaksas | m2 | 1345
4 |  | Horizontālais latojums - metāla Z profili, solis 600mm, stiprināt pie esošā karkasa | m2 | 1345
5 |  | Vertikālais latojums - metāla profili, solis 500 mm | m2 | 1345
6 |  | Fasādes apdare ar kompozītalumīnija paneļiem NEOBOND PVDF4mm, al. 0.5mm, klase B-S1,d0, krāsas WI-708/737/RAL5007. Tīrais nosadzemais laukums 1345 m2 (K.1,3). ( Vai ekvivalents) | m2 | 1748
7 |  | Kasešu nosegelementu izgatavošana. (t.sk. Parapetu ) , Tīrais nosadzemais laukums 1345 m2 (K.1,3). | m2 | 1748
8 |  | Pretvēja membrāna Siga Majvest vai ( Vai ekvivalents) montāža, šuvju hermetizācija | m2 | 1385
9 |  | Poliuritāna putu siltumizolācija,caurumu hermitizācija . ( Vai ekvivalents) | m2 | 1385
10 |  | Cinkotas tērauda margu M-1 izbūve | m | 150
KOPĀ
3. |  | Aiļu aizpildījums
1 |  | Veco logu demontāža. | m2 | 491
2 |  | Veco logu (vitrīnu) nocelšana, novietošana materiālu krautuvē | m2 | 491
3 |  | Būvgružu izvešana , ieskaitot izgāztuves izmaksas | m3 | 15
4 |  | Neveramo vitrīnu VL-1, VL-2, VL-3 montāža. Vitrīnas rāmis - alumīnija Schueco AOC-50, 3 stikli, U=1,0-1,1 Aizpildījums- stikla pakete. Rāmis, rokturi - alumīnija tonī. ( Vai ekvivalents) | m2 | 282.15
5 |  | Jumta logu JL-1 - virsgaismas Keraplast M3N Caurspīdīgs akrila virsgaismas trīs slāņu kupols (M3N) uz rūpnieciski izolētas pamatnes, neveramā kupola augstums 470 mm, U=1,2. ( Vai ekvivalents) | gb | 33
6 |  | Jumta logu JL-4 - virsgaismas Keraplast M3N Caurspīdīgs akrila virsgaismas trīs slāņu kupols (M3N) uz rūpnieciski izolētas pamatnes,aprīkota ar ZA-ULOSK atveramo ierīci, kupola augstums 470 mm, U=1,2. ( Vai ekvivalents) | gb | 1
7 |  | Ventilācijas restu VR-1 450 x 650 iebūve | gb | 4
Logu aiļu apdare
8 |  | Apdare ar Minerit plāksnēm vai analogām. ( Vai ekvivalents) | m2 | 68
9 |  | Aiļu sagatavošana krāsošanai un krāsošana | m2 | 68
KOPĀ
4. |  | Jumts
J-01
1 |  | Demontēt esošā jumta skārda prolloksnes, skārda iesegumus, to nocelšana no jumta, novietošana materiālu krautuvē | m2 | 3380
2 |  | Demontēt esošo ruberoīda jumta segumu, tā nocelšana no jumta, iekraušana, aizvešana uz izgāztuvi, ieskaitot izgāztuves izmaksas | m2 | 3380
3 |  | Demontēt virsgaismas logus, to nocelšana no jumta, aizvešana uz izgāztuvi | kpl. | 1
4 |  | Demontēt esošo siltumizolācijas kārtu, noceltšana no jumta , sakraušana uz paletēm to apsekšana novietošana materiālu krautuvē | m2 | 3380
5 |  | Keramzīta savākšana maisos, nocelšana no jumta , novietošana materiālu krautuvē | m3 | 5
6 |  | Celtņa noma (materiālu uzcelšanai nocelšanai no jumta) ~30dienas | stundas | 240
7 |  | Būvgružu izvešana ,ieskaitot izgāztuves izmaksas | m3 | 60
8 |  | Jumta Metāla profilu Ruukki T-130-75L-930 ar Pural pārklājumu 1mm RR23 krāsa, montāža, savienojuma skrūvju vietu hermetizēšana ar butila lentu. ( Vai ekvivalents) | m2 | 3380
9 |  | Tvaika izolācijas Wolfin Witec Sk Duo ieklāšana . ( Vai ekvivalents) | m2 | 3380
10 |  | Wolfin Witec Sk Duo tvaika izolācija. ( Vai ekvivalents) | m2 | 3758.4
11 |  | Poliuretāna plākšņu SPU R līmēšana 2 kārtās. ( Vai ekvivalents) | m2 | 3380
12 |  | Plāksnes SPU R 90mm. ( Vai ekvivalents) | m2 | 7096.32
13 |  | Līme Wolfin Terocal 395 . ( Vai ekvivalents) | gb | 558
14 |  | Jumta membrānas Wolfin Tectofin RV līmēšana pie siltumizolācijas plāksnēm. ( Vai ekvivalents) | m2 | 3380
15 |  | Wolfin Tectofin RV. ( Vai ekvivalents) | m2 | 3742.2
16 |  | Wolfin Tectofin RG | m2 | 231
17 |  | Wolfin Tectofin R | m2 | 198
18 |  | Līme Wolfin Terocal 400.( Vai ekvivalents) | gb | 298
19 |  | Tectofin skārda pielaidumi. ( Vai ekvivalents) | m | 300
20 |  | Tectofin speciālais skārds ar PVC pārklājumu. ( Vai ekvivalents) | m2 | 100
Margu apdare
21 |  | Margu un to stiprinājumu attīrīšana | m2 | 77.3
22 |  | Margu un stiprinājumu gruntēšana | m2 | 77.3
23 |  | Margu un to stiprinājumu krāsošana ar pretkorozijas krāsu | m2 | 77.3
Parapeti
24 |  | Tvaika izolācijas Wolfin Witec Sk Duo ieklāšana. ( Vai ekvivalents) | m² | 270
25 |  | Witec SK Duo tvaika izolācija. ( Vai ekvivalents) | m² | 307.8
26 |  | Jumta parapetu apdare ar SPU R 50 mm vienā kārtā. ( Vai ekvivalents) | m2 | 250
27 |  | Plāksnes SPU R 50 mm. ( Vai ekvivalents) | m2 | 299.52
28 |  | Līme Wolfin Terokal 395 . ( Vai ekvivalents) | gb | 30
29 |  | Jumta parapetu apdare ar Tectofin RV . ( Vai ekvivalents) | m2 | 250
30 |  | Wolfin Tectofin RV. ( Vai ekvivalents) | m2 | 291.6
31 |  | Wolfin Tectofin RG. ( Vai ekvivalents) | m2 | 99
32 |  | Wolfin Tectofin R. ( Vai ekvivalents) | m2 | 22
33 |  | Līme Wolfin Terokal 400. ( Vai ekvivalents) | gb | 30
KOPĀ
5. |  | Ieejas nojumes
1 |  | Apdares plākšņu demontāža. Būvgružu aizvešana, ieskaitot izgāztuves izmaksas | m² | 52
2 |  | Jauna apdare ar kompozītalumīnija paneļiem NEOBOND PVDF4mm, al. 0.5mm, klase B-S1,d0, krāsas WI-708/737/RAL5007 . Tīrais nosadzemais laukums 52 m2 (K.1,3). ( Vai ekvivalents) | m² | 67.6
3 |  | Kasešu nosegelementu izgatavošana. Tīrais nosadzemais laukums 52 m2 (K.1,3) | m² | 67.6
4 |  | Kasešu stiprinājuma profili | m | 128
KOPĀ
6. |  | Labiekārtošana
1 |  | Zālāju atjaunošana ~ 2m platumā pa ēkas perimetru | m2 | 440
KOPĀ

## UK
Lokālā tāme Nr. 2
Lietus kanalizācija.
Pasūtītājs |  | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
Būves nosaukums |  | PELDBASEINA ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA
Objekta nosaukums |  | PELDBASEINA ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA
Objekta adrese |  | Ķīpsalas iela 5, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 201_.gada tirgus cenās
[5 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 | Eur
Tāme sastādīta 2014. gada _____________
[6 empty] | Vienības |  | izmaksas |  |  |  | Kopā | uz visu | apjomu
|  | Darba |  |  | laika | darba | darba | materiāli | mehānismi | kopā | darbietilpība | darba | materiāli | mehānismi | summa
Nr.p.k. | Kods | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | norma | samaksas | alga | (Eur) | (Eur) | (Eur) | (c/h) | alga | (Eur) | (Eur) | (Eur)
[5 empty] | (c/h) | likme | (Eur) |  |  |  |  | (Eur)
(Eur/h)
LIETUS KANALIZĀCIJA K2
1. |  | Jumta piltuves
1.1. |  | Jumta lietus uztveršanas piltuve, ar kompensācijas uzmavu un elektroapsildi (230V, 10-30W), baseina jumtam | 100 | k-ts. | 18
2. |  | Ķeta kanalizācijas īscaurule ar uzmavu | 100 | gab. | 18
3 |  | Akmens vates siltumizolācija λ= 0,034 W/mK b=40mm ar folija pārklājumu | 100 | m | 18
0
0

## EL
Lokālā tāme Nr. 3
Elektroapgāde.
Pasūtītājs |  | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
Būves nosaukums |  | PELDBASEINA ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA
Objekta nosaukums |  | PELDBASEINA ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA
Objekta adrese |  | Ķīpsalas iela 5, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2014.gada tirgus cenās
[5 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 | Eur
Tāme sastādīta 2014. gada ___________
[6 empty] | Vienības |  | izmaksas |  |  |  | Kopā | uz visu | apjomu
|  | Darba |  |  | laika | darba | darba | materiāli | mehānismi | kopā | darbietilpība | darba | materiāli | mehānismi | summa
Nr.p.k. | Kods | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | norma | samaksas | alga | (Eur) | (Eur) | (Eur) | (c/h) | alga | (Eur) | (Eur) | (Eur)
[5 empty] | (c/h) | likme | (Eur) |  |  |  |  | (Eur)
(Eur/h)
1. Spēka iekārta.
1.1 Spēka tīkla iekārtas.
1.1. |  | Kārba IP40 ar durvju: | kompl. | 1
1.2. | K1 | -3polu "C" tipa aut. slēdzis 32A | gab. | 1
1.3. |  | -3polu "C" tipa aut. slēdzis 25A | gab. | 1
1.4. |  | -pārējie montāžas izstrādājumi | kompl. | 1
1.5. | SST | Grupu 0.4kV sadalnes skapis ; IP44: | kompl. | 1
1.6. |  | -3polu slēdzis 25A | gab. | 1
1.7. |  | -4polu "B" tipa aut. slēdzis 20A | gab. | 1
1.8. |  | -4polu diferenciālslēdzis ~380V, 20A, In=30mA | gab. | 1
1.9. |  | -1pola "B" tipa aut. slēdzis 16A | gab. | 2
1.10. |  | -1pola "B" tipa aut. slēdzis 10A | gab. | 5
1.11. |  | -1pola "B" tipa aut. slēdzis 6A | gab. | 1
1.12. |  | -kontaktors ~380V, 25A ar 1NO+1NC b/k | gab. | 1
1.13. |  | -termoregulators 230V, In=10A Devireg-810 "DEVI". ( Vai ekvivalents) | gab. | 1
1.14. |  | -mitruma devējs | gab. | 1
1.15. |  | -temperatūras devējs | gab. | 1
1.16. |  | -pārējie montāžas izstrādājumi | kompl. | 1
1.17. | FAS | Grupu 0.4kV sadalnes skapis ; IP40: | kompl. | 1
1.18. |  | -3polu slēdzis 32A | gab. | 1
1.19. |  | -3polu "C" tipa aut. slēdzis 20A | gab. | 1
1.20. |  | -1pola "C" tipa aut. slēdzis 16A | gab. | 1
1.21. |  | -1pola "C" tipa aut. slēdzis 10A | gab. | 18
1.22. |  | -1pola "B" tipa aut. slēdzis 6A | gab. | 1
1.23. |  | -kontaktors ~380V, 25A ar 1NO+1NC b/k | gab. | 1
1.24. |  | -kontaktors ~230V, 12A ar 1NO+1NC b/k | gab. | 12
1.25. |  | -fotorelejs 230VAC ar devēju | gab. | 1
1.26. |  | -laika relejs 230VAC | gab. | 1
1.27. |  | -3 stāvokļu pārslēdzis (2 blokkontakti), ~230V | gab. | 1
1.28. |  | -pārējie montāžas izstrādājumi | kompl. | 1
1.29. |  | Divpolu hermētiskā rozete ar zemēšanas kontaktu ~230V; 16A; IP67 | gab. | 1
1.30. |  | Transformators DC-12/24V kārbā IP44;150-200W | gab. | 1
1.31. |  | Transformators DC-12/24V kārbā IP44;50W | gab. | 1
1.32. |  | Regulēšanas panelis TRAXON SC.CD.5000000 RGB PANEL. ( Vai ekvivalents) | kompl. | 1
1.2 Apgaismojuma iekārta.
Gaismekļi ar spuldzi komplektā.
1.33. |  | Prožektors LED ELT-FL1010-WW/100W; 100W; IP65. ( Vai ekvivalents) | gab. | 8
1.34. |  | Prožektors LED ELT-FL008-WW/80W; 80W; IP65 ar kronšteinu. ( Vai ekvivalents) | gab. | 2
1.35. |  | Prožektors LED ELT-375A10-0015-15W; 15W; IP66. ( Vai ekvivalents) | gab. | 6
1.36. |  | Gaismas profils LED ELTORS SL35; 30W; L=2m; IP66 ar opālu difuzoru . ( Vai ekvivalents) | gab. | 4
1.37. |  | Sienas gaismeklis LED ARESILL MEMI E27; 24LED; IP65. ( Vai ekvivalents) | gab. | 7
1.38. |  | Gaismeklis LED RGB ELT-WWL/8004RGB-78W; L=988mm; ~220V; IP65. ( Vai ekvivalents) | gab. | 22
1.3 Kabeļu izstrādājumi.
1.39. |  | 0,6 kV Kabelis ar vara dzīslām NYM-3x1.5 | m | 95
1.40. |  | 0,6 kV Kabelis ar vara dzīslām NYM-3x2.5 | m | 760
1.41. |  | 0,6 kV Kabelis ar vara dzīslām NYM-4x2.5 | m | 85
1.42. |  | 0,6 kV Kabelis ar vara dzīslām NYM-5x4 | m | 35
1.43. |  | 0,6 kV Kabelis ar vara dzīslām NYM-5x6 | m | 30
1.44. |  | 0,6 kV Kabelis ar vara dzīslām NYM-5x10 | m | 10
1.45. |  | 0,6/1 kV Kabelis ar vara dzīslām NYY-3x1.5 | m | 105
1.46. |  | 0,6/1 kV Kabelis ar vara dzīslām NYY-3x2.5 | m | 465
1.47. |  | 0,6/1 kV Kabelis ar vara dzīslām NYY-3x4 | m | 180
1.48. |  | DMX kabelis ar konnektoriem | m | 250
1.49. |  | Apsildes kabelis ~230V, DSIG-20 “DEVI” L=10m. ( Vai ekvivalents) | gab. | 25
1.4 Montāžas izstrādājumi.
1.50. |  | Nozares kārba IP44 | gab. | 10
1.51. |  | Nozares kārba IP23 | gab. | 10
1.52. |  | P/e caurule d15mm gofrēta | m | 645
1.53. |  | P/e caurule d25mm gofrēta | m | 190
1.54. |  | P/e caurule d32mm gofrēta | m | 65
1.55. |  | Montāžas profils L=6000 (3. stāvs) | gab. | 6
1.56. |  | Kabeļu kanāls 80x40, L=3000 (1. stāvs) | gab. | 16
1.57. |  | Kabeļu aizsardzības kanāls 40x20 | m | 20
1.58 |  | Metāla izstrādājumi dažādi | kg | 10