APSTIPRINĀTS:

2013.gada 15.martā

Komisijas sēdē Nr. 1

Komisijas priekšsēdētāja I.Sakne:

___________________

RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES

ATKLĀTA KONKURSA

ID: RTU – 2013/30

„Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūta vajadzībām  Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros”

NOLIKUMS

Rīga, 2013

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: RTU – 2013/30

  - Pasūtītājs

Rīgas Tehniskā universitāte (turpmāk– RTU)

Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658

Reģ. Nr. 3341000709

PVN Nr. LV90000068977

K. Nr. LV46TREL915101S000000

Valsts kase, BIC – TRELLV22

Tālrunis: - + 37167089333, Fakss: + 37167089302

Mājas lapa: www.rtu.lv, e-pasts: rtu@rtu.lv

  - Konkurss - Atklāts konkurss „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūta vajadzībām Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros”.

  - Pretendents ir piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu.

  - Komisija – Rīgas Tehniskās universitātes iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt Konkursu.

  - Informācija par iepirkuma priekšmetu:

    - Iepirkuma priekšmets: Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana projekta ietvaros (turpmāk - Preces), atbilstoši šī nolikuma un tehniskās specifikācijas, kas ir pievienots šī nolikuma 2.pielikumā, prasībām;

    - Projekts: Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētais projekts „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006.

    - Iepirkuma priekšmets sadalīts šādās daļās:

      - 1.daļa – Koka tehnoloģiju un montāžas iekārtas , CPV kods: 42000000-6 (Ražošanas iekārtas)”;

      - 2.daļa - Laboratorijas tipa kāršanas iekārta, CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));

      - 3.daļa - Tekstiliju mazgājamā mašīna, CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));

      - 4.daļa - Rūpnieciskā šujmašīna, CPV kods: 42000000-6 (Ražošanas iekārtas)”;

      - 5.daļa - Modes dizaina meistardarbnīcas iekārtas un aprīkojums, CPV kods: 42000000-6 (Ražošanas iekārtas)”;

      - 6.daļa – Antropometrijas iekārtas un aprīkojums, CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));

      - 7.daļa – Fotolaboratorijas iekārtas un aprīkojums, CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));

      - 8.daļa - Koka mācību pētnieciskā laboratorijas iekārtas un aprīkojums, CPV kods: CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)).

    - piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām (pilnībā piedāvātām) iepirkuma priekšmeta daļām;

    - Iepirkuma priekšmeta izpildes (piegādes) termiņš:

      - Iepirkuma priekšmeta 1., 4., 5., 6. un 8.daļai - ne vēlāk, kā 90 (deviņdesmit) dienu laikā no iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) spēkā stāšanās brīža;

      - Iepirkuma priekšmeta 2.daļai - ne vēlāk, kā 120 (viens simts divdesmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža;

      - Iepirkuma priekšmeta 3. un 7.daļai - ne vēlāk, kā 60 (sešdesmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža;

    - Preces piegāde Latvijā: Rīga, Āzenes iela 18;

    - Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu Preču cenu paaugstināšanai, pretendentam ir jāprognozē tirgus situācija sastādot finanšu piedāvājumu;

    - Lai izraudzītos Pretendentu, ar kuru slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs vērtēs Pretendenta piedāvāto cenu par nolikuma noteikto iepirkuma priekšmetu. Pasūtītājam ir tiesības līdz Līguma noslēgšanai atteikties no tehniskajā specifikācijā norādītajām vienas vai vairākām pozīcijām un tiesības noslēgt Līgumu par samazinātu Iepirkuma priekšmeta apjomu. Gadījuma, ja Pasūtītājs nolikuma 1.6.8.punktā noteiktajā kārtībā samazinās Iepirkuma priekšmeta apjomu, atsakoties no vienas vai vairākām nolikuma tehniskajā specifikācijā norādītajām iepirkuma priekšmeta pozīcijām, izraugoties Pretendentu, ar kuru noslēgt Līgumu, Pasūtītājs vērtēs piedāvājumus ar samazinātu Iepirkuma priekšmeta apjomu.

    - Norēķinu kārtība Līgumā – Pasūtītājs samaksu par Preces piegādi veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas– nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu katrā iepirkuma priekšmeta daļā.

# Nolikuma saņemšanas vieta, papildus informācijas sniegšana un citi nosacījumi.

    - Pretendenti ar nolikumu var iepazīties un lejupielādēt RTU tīmekļa vietnē - www.rtu.lv - sadaļā „Iepirkumi” vai Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā, Kaļķu ielā 1-310, Rīga, darba dienās, līdz 2013.gada 8. maijam, plkst. 1000

    - Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatoriska rakstura informāciju par nolikumu: Iepirkumu nodaļas projektu vadītāja Ilze Sakne, tālrunis: 67089019, e-pasts: ilze.sakne@rtu.lv , fakss: 67089016.

    - Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana:

      - ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

      - Pretendenti pieprasījumus par paskaidrojumiem iesniedz rakstiskā veidā pa faksu: 67 089 016 un pa pastu: Kaļķu ielā 1 – 310, Rīga, LV-1658;

      - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem  www.rtu.lv  sadaļā Iepirkumi;

      - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30. panta ceturto un piekto daļu, Pasūtītājs papildus informāciju, informāciju par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar šo iepirkumu, publicē savā mājas lapā: www.rtu.lv ;

      - Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta RTU mājas lapā: www.rtu.lv  sakarā ar šo konkursu.

    - Katrs Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu.

    - Piedāvājuma iesniegšana ir Pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc neatkarīgi no Konkursa rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Pretendenta izdevumiem, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

  - Piedāvājumu iesniegšanas, atvēršanas laiks, vieta un kārtība

    - Piedāvājumi Konkursam iesniedzami līdz 2013.gada 8. maijam, plkst. 10:00, RTU Iepirkumu nodaļā –Kaļķu ielā 1, 310.kab. Rīgā, LV-1658 darba dienās laikā no plkst. 9:00 - 16:00. Saņemot piedāvājumu, tiek reģistrēts tā iesniegšanas datums, laiks.

    - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 1.9.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā. Pretendents pats personīgi uzņemas nesavlaicīgas piegādes risku.

    - Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē tā iesniegšanas datumu, laiku.

    - Ja piedāvājumu iesniedz pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam un Pretendenta piedāvājumu nereģistrē.

    - Piedāvājumi tiks atvērti RTU Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 310, Rīgā, nolikuma 1.9.1.punktā noteiktajā termiņā.

    - Piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā. Komisija atver iesniegto piedāvājumu un priekšsēdētājs no sējuma „Oriģināls” nolasa piedāvājuma pamatdatus: piedāvājuma iesniegšanas laiks, Pretendenta nosaukums, piedāvātā kopējā cena LVL, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.

    - Iesniegto piedāvājumu Pretendents var grozīt tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlases pārbaudi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.

- PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

  - Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

  - Piedāvājumam jābūt:

    - datordrukā;

    - ar secīgi numurētām lapām;

    - ar Piedāvājuma satura rādītāju;

    - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā cauršūtam (caurauklotam), nodrošinot lapu aizvietošanas neiespējamību;

    - Uz pēdējās lapas otrajā pusē neaprakstītajā daļā vai uz papīra uzlīmes, ar kuru lapai piestiprināts cauršuvuma diega vai caurauklojuma auklas mezgls, izvieto apliecinājuma tekstu "Sanumurētas un cauršūtas [caurauklotas] X (XX) lapas", kur zīmes "X" vietā norāda ar cipariem, bet zīmes "XX" vietā – ar vārdiem rakstītu atbilstošu lapu skaitu. Uz uzlīmes jābūt norādītam datumam. Uzlīmi paraksta Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarota persona. Ja uz piedāvājuma lapām tiek izdarīti labojumi, tie jāparaksta iepriekš minētajai personai.

  - Piedāvājums sastāv no viena sējuma. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

    - Kvalifikācijas dokumenti, kuriem pievienota Pieteikuma vēstule (Nolikuma pielikumā Nr.1 – Pieteikuma vēstules forma);

    - Tehniskais piedāvājums (nolikuma 2.pielikumā);

    - Finanšu piedāvājums (nolikuma 3.pielikumā).

  - Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 2 (divas) piedāvājuma kopijas papīra formātā, katra savā iesējumā un 1 (viena) kopija elektroniskā formātā (tikai 2.3.2. un 2.3.3.punktā noteiktās piedāvājuma sastāvdaļas) uz CD vai zibatmiņas datu nesēja. Nolikuma 2.3.2.punktā noteikto piedāvājuma sastāvdaļu  jāiesniedz MS Word formātā vai ar to savietojamā failu formātā, bet nolikuma 2.3.3.punktā noteikto piedāvājuma sastāvdaļu  jāiesniedz vai MS Word vai MS Excel formātā vai ar to savietojamā failu formātā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls”, uz kopijas – „Kopija”. Jebkura veida neskaidrību gadījumā noteicošais ir eksemplārs ar uzrakstu „Oriģināls“.

  - Piedāvājuma oriģināls un apliecinājumi jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, piedāvājuma oriģināls un apliecinājumi jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

  - Piedāvājuma oriģinālu un kopiju (ar CD vai zibatmiņu) jāiesaiņo kopā. Uz kopējā iesaiņojuma jānorāda:

    - Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese

    - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

    - šāda atzīme:

atklātam konkursam

„Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūta vajadzībām  Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros”

Iepirkuma ID Nr. RTU-2013/30

Neatvērt līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām

  - Piedāvājuma papildinājumi, labojumi ir jāiesniedz rakstiskā formā personīgi vai pasta sūtījumā RTU Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 310, Rīga, LV-1658 līdz nolikuma 1.9.1.punktā noteiktajam termiņam, slēgtā, aizzīmogotā iepakojumā. Uz iepakojuma jānorāda nolikuma 2.6.punktā noteiktais un papildus norāde– “PAPILDINĀJUMS”, ”LABOJUMI”.

  - Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz Pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku līdzdalību iepirkumā.

  - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

  - Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

  - Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst visām šajā Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām, Dokumentu juridiskā spēka likumam un MK noteikumiem Nr. 916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

- Pretendentu IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

  - Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:

    - Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, un persona, kurai ir lēmumu pieņemšanas un uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā (minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi).

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

      - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi (minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi);

      - vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas (minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši).

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, un no diena, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot Pasūtītāja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

    - Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu, netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.

    - Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

    - Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

      - Pretendentu (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

      - Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām (turpmāk - Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās).

  - Pasūtītājs tam Pretendentam/-iem, kuram/-iem, atbilstoši Konkursā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pieprasīs 10 (desmit) darba dienu laikā no šāda pieprasījuma saņemšanas dienas, iesniegt Pasūtītājam šādus dokumentus (ja attiecīgā informācija nav pieejama publiskajās datu bāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās):

    - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī, kur Pretendents vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, izziņa, kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka Pretendents un Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā;

    - Pretendentam un Personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) - Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kura izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas un kura apliecina, ka Pretendentam un Personai, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam un ārvalstīs reģistrētai Personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, (ja tā reģistrēta ārvalstī vai ārvalstī ir tās pastāvīgā dzīvesvieta) – izziņa, ka attiecīgajā ārvalstī UN Latvijā tai nav Valsts ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - Ja tādi dokumenti, ar kuriem piegādātājs var apliecināt, ka uz viņu vai Personu, uz kuras spējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā norādītie apstākļi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz Piegādātāju un Personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai Pretendenta valstī.

  - Nolikuma 3.2.1.-3.2.4. punktos norādītās izziņas vai apliecinājumus Pasūtītājs pieprasīs iesniegt katram personu apvienības dalībniekam.

  - Lai izvērtētu, vai Pretendents un Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, vai  vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma, Pasūtītājs pieprasīs šādu informāciju Valsts darba inspekcijai.

  - Ja Pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz Nolikuma 3.2.1. - 3.2.4. punktā norādītās izziņas vai apliecinājumus, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

- Pretendentu KVALIFIKĀCIJA

  - Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības veikt Iepirkuma priekšmeta izpildi, slēgt iepirkuma līgumu. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.pantu, Pretendents ir tiesīgs nomainīt apakšuzņēmējus vai piesaistīt jaunus apakšuzņēmējus.

  - Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām:

    - Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

    - Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības;

    - Pretendentam pēdējo 3 gadu laikā vai laikā no pretendenta reģistrācijas dienas, ja pretendents reģistrēts mazāk par 3 gadiem, veicis vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzīgas piegādes, kas katra  ir lielāka vai vienāda par pretendenta finanšu piedāvājuma summu, par kurām var saņemt pozitīvas atsauksmes.

Par katru no norādītajām piegādēm pievienot pasūtītāja atsauksmi. Pasūtītāja atsauksmē jābūt norādītām ziņām par piegādes saturu, apjomu (Ls) izpildes termiņu un vietu, kā arī vai piegāde veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem un labā kvalitātē.

Ja Pretendents projektā ir strādājis kā apakšuzņēmējs, tad jānorāda tas darbu apjoms, ko veicis pretendents.

    - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Pretendents nodrošina realizēto projektu apskati par pretendenta līdzekļiem ne vairāk kā 5 pasūtītāja pārstāvjiem.

    - Pretendents  ir spējīgs veikt Preces servisa apkalpošanu, vai arī ir noslēgta vienošanās ar citu komersantu par piedāvātā iepirkuma priekšmeta servisa apkalpošanu;

    - Pretendentam, Līguma izpildes gadījumā ir jānodrošina Līguma saistību izpildes nodrošinājums 10% apmērā no Līguma summas bez PVN;

    - Pretendentam, Līguma izpildes gadījumā ir jānodrošina Garantijas saistību izpildes nodrošinājums 10% apmērā no Līguma summas bez PVN.

  - Lai pārliecinātos par Pretendenta atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta kvalifikācijas apliecinošie dokumenti:

    - Pieteikums, kas sagatavots saskaņā ar nolikuma 1.pielikuma formu;

    - Komersanta reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai ekvivalentā reģistrā ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

    - Dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja pretendents iesniedz pilnvaru, tad papildus tam jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības;

    - Iepirkuma priekšmetam līdzīga apjoma un funkcionalitātes aprīkojuma piegādē – piegāžu saraksts, kas apliecina Nolikuma 4.2.3.punktā minētās prasības. Par katru no norādītajām piegādēm pievienot pasūtītāja atsauksmi. Pasūtītāja atsauksmē jābūt norādītām ziņām par piegādes saturu, apjomu (Ls) izpildes termiņu un vietu, kā arī vai piegāde veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem un labā kvalitātē. Ja Pretendents projektā ir strādājis kā apakšuzņēmējs, tad jānorāda tas darbu apjoms, ko veicis pretendents:

| Nr. p. k. | Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona un tālrunis | Preču piegādes apjoms (Ls) bez PVN | Preču veids | Preču piegādes gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

    - Pretendenta apliecinājums, ka pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendents nodrošinās realizēto projektu apskati par Pretendenta līdzekļiem ne vairāk kā 5 pasūtītāja pārstāvjiem;

    - Apliecinājums, ka pretendents ir spējīgs veikt un veiks Preces servisa apkalpošanu, vai arī ir noslēgta vienošanās ar citu komersantu par piedāvātā līguma priekšmeta servisa apkalpošanu (ja ir noslēgta vienošanās ar citu komersantu, pretendentam jāiesniedz vienošanās apliecināta kopija);

    - Apliecinājumu, ka pretendents piekrīt Līguma slēgšanas gadījumā līguma saistību izpildes nodrošinājumam 10% (desmit procentu) apmērā no iepirkuma līguma summas bez PVN atbilstoši līguma projektā (Nolikuma 4. pielikums) noteiktajai kārtībai.

VAI

Pretendents iesniedz kredītiestādes izsniegtu apliecinājumu, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam tiks izsniegts līguma saistību izpildes nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no iepirkuma līguma summas bez PVN atbilstoši Nolikuma 5.pielikumam.

    - Apliecinājums no kredītiestādes izsniegtu apliecinājumu, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam tiks izsniegts garantijas saistību izpildes nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas bez PVN atbilstoši Nolikuma 6. pielikumam.

  - Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, Nolikuma 4.3.1. – 4.3.3.punktos minētie dokumenti jāiesniedz par katru no attiecīgās personu apvienības dalībniekiem. Papildus jāiesniedz visu personu, kas iekļautas apvienībā, parakstīts sabiedrības līgums (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā arī būtu noradīts katras personas atbildības apjoms un veicamo darbu uzskaitījums.

  - Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu iespējām,  Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz šādi dokumenti:

    - Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, reģistrācijas apliecības kopija;

    - Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums, ka uz Personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie noteikumi, ievērojot šī panta ceturtajā daļā minētos izslēgšanas ierobežojumus;

    - Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildei.

- Paskaidrojumi par tehniskā UN FINANŠU piedāvājuma sagatavošanu

  - Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar nolikumu un 2.pielikumu –PASŪTĪTĀJA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA un PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS, sekojoši norādot un iesniedzot:

    - informāciju par piedāvāto Preci- nosaukumus, aprakstus, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un nolikuma prasībām;

    - apliecinājumu par to, ka Pretendents piegādājot Preci, nepieciešamības gadījumā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegs Preces uzglabāšanas noteikumus un lietošanas instrukcijas latviešu valodā vai angļu valodā;

    - informāciju par  piegādes termiņiem atbilstoši nolikuma 1.6.5.punktam;

    - informāciju par vadošo darbinieku no Pretendenta puses, kas koordinēs Preces  piegādes veikšanu;

  - Pretendents Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar nolikumu un 3.pielikumu –FINANŠU PIEDĀVĀJUMS un saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko piedāvājumu (2.pielikums), cenu norādot Ls, neieskaitot PVN. Piedāvātajā cenā Pretendents iekļauj:

    - Preces vērtību;

    - visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;

    - kā arī citas izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, lai Pretendents veiktu Līguma izpildi.

    - PVN Pretendents uzrāda pēc Preces vērtības kopsummas. Pretendents PVN norāda atbilstoši LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un noteiktajām likmēm.

    - Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

    - Cenas, kuras piedāvā Pretendents, jābūt fiksētām uz visu līguma izpildes laiku un tās nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem.

- Piedāvājumu noformējuma un pretendentu kvalifikācijas pārbaude

  - Komisija veic piedāvājumu noformējuma un Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi slēgtā sēdē, kuras laikā Komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām un Pretendenta atbilstību Nolikuma 4. nodaļā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

  - Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

    - Pretendenta Piedāvājumā pastāv būtiska neatbilstība nolikuma 2. nodaļas prasībām;

    - Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 4.2. punkta kvalifikācijas prasībām;

    - Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis Komisijas pieprasīto Preces informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai atlases dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām un to saturs neatbilst Nolikuma prasībām;

    - Ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Konkursa Nolikuma 4.3. punkta apakšpunktos minētajiem kvalifikācijas dokumentiem.

  - Ja Pretendents ir personu apvienība, Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja Komisija konstatēs, ka uz kādu no personām, kura iekļauta apvienībā, atbilst kāds no 6.2. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

  - Ja Pretendents kvalifikācijai piesaista personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja Komisija konstatē, ka uz kādu no šīm personām atbilst kāds no Nolikuma 6.2.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem, izņemot nolikuma 4.3.3.apakšpunktu.

  - Pretendenta piedāvājums, kurš ir atbilstošs visām Pasūtītāja Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, tiek virzīts tehniskā piedāvājuma atbilstības Tehniskajai specifikācijai pārbaudei.

- Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

  - Pēc Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes komisija veic slēgtā sēdē tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām, kuras laikā Komisija pārbauda katra atlasi izturējušā Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskajām specifikācijām.

  - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija, kā arī iesniegti piedāvāto Preču paraugi 15 dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas, ja tie nepieciešami Preču atbilstības novērtēšanai un Pretendents ar tam pieejamiem dokumentiem nevar Pasūtītājam pierādīt Preces atbilstību.

  - Pretendenta piedāvājums tiek izslēgts no dalības iepirkumā un netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

    - nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti, vai tie un to saturs neatbilst Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām;

    - Pretendents nepiekrīt Nolikuma noteikumiem.

  - Ja tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek virzīts Finanšu piedāvājuma vērtēšanai.

- finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude

  - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumā.

  - Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informēs Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņems veiktos labojumus. Ziņas par aritmētiskajām kļūdām komisija ieraksta protokolā atsevišķi katram piedāvājumam.

  - Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija konstatē, ka kāds no Pretendentiem iesniedzis piedāvājumu, kas varētu būt nepamatoti lēts, lai pārliecinātos, ka Pretendents nav iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisija var pieprasīt Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, tajā skaitā par īpašiem nosacījumiem, tehnoloģijām vai cita veida nosacījumiem, kas ļauj piedāvāt šādu cenu.

  - Ja Komisija konstatē, ka Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisija to izslēdz no turpmākās dalības Konkursā.

  - Pēc finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudes nolikuma prasībām, komisija izvēlas nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu katrā iepirkuma priekšmeta daļā.

  - Ja Pasūtītājs, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka vairāku pretendentu piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tas izvēlas piedāvājumu, kuru iesniedzis piegādātājs, kas nodarbina vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās.

- Līgumslēgšanas tiesību piešķiršana,  līguma noslēgšana

  - Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma tiesību piešķiršanu, Komisija, lai pārliecinātos par Pretendenta, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, atbilstību Nolikuma 3.1.punktā noteiktajām prasībām, pieprasa tam iesnieg izziņas vai apliecinājumus atbilstoši Nolikuma 3.2. punktā noteiktām prasībām, ievērojot Nolikuma 3.3. – 3.5.punkta prasības.

  - Par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un uzvarētāju Atklātā konkursā Komisija atzīst Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko  cenu par iepirkuma priekšmetu.

  - Lēmumu par Konkursa rezultātiem Komisija visiem Pretendentiem un Iepirkumu uzraudzības birojam paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Līgumu vai izbeigt Atklātu konkursu, neizvēloties nevienu no Pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem.

  - Līguma projekts ir pievienots Nolikuma 4.pielikumā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piekrīt visiem Nolikuma un Līguma noteikumiem un apņemas tos pildīt.

  - Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās no Līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Iepirkumu komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākošo lētāko piedāvājumu vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu

  - Iepirkuma līgums starp Pasūtītāju un Konkursa uzvarētāju tiks noslēgts Publisko iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā.

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu Pasūtītājs var izbeigt iepirkuma procedūru, ja tai nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma noteiktajām prasībām, savukārt saskaņā ar šī panta otro daļu Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

IEPIRKUMA KOMISIJAS, iespējamo Piegādātāju un Pretendentu TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ir noteikti Publisko iepirkumu likumĀ.

10.PIELIKUMI

Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

1.pielikums – Pretendenta pieteikums par piedalīšanos konkursā;

2.pielikums – Pasūtītāja Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais piedāvājums;

3.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma;

4.pielikums – Līguma projekts;

5.pielikums – Līguma saistību izpildes nodrošinājums;

6.pielikums - Garantijas saistību izpildes nodrošinājuma forma.

1.Pielikums

konkursa nolikumam, Nr. RTU-2013/30

PIETEIKUMA VĒSTULES FORMA

Piezīme: Konkursa pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Iepirkums: „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūta vajadzībām Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros”,

Iepirkuma ID Nr.: RTU-2013/30

Kam:	Rīgas Tehniskajai universitātei

Parakstot šo pieteikumu un/vai iesniedzot piedāvājumu apstiprinām, ka pilnībā piekrītam konkursa  noteikumiem un tajā noteiktajam Līguma projekta noteikumiem. Piedāvājam* veikt Preces piegādi saskaņā ar Nolikuma prasībām par kopējo summu:

| Preces nosaukums | Piedāvātā cena Ls kopā bez PVN par visu vienību skaitu | PVN likme ____%, Ls par visu vienību skaitu | Piedāvātā cena Ls kopā ar PVN par visu vienību skaitu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.daļa- Koka tehnoloģiju un montāžas iekārtas | < > | < > | < > |
| 2.daļa - Laboratorijas tipa kāršanas iekārta | < > | < > | < > |
| 3.daļa - Tekstiliju mazgājamā mašīna | < > | < > | < > |
| 4.daļa - Rūpnieciskā šujmašīna | < > | < > | < > |
| 5.daļa - Modes dizaina meistardarbnīcas iekārtas un aprīkojums | < > | < > | < > |
| 6.daļa - Antropometrijas iekārtas un aprīkojums | < > | < > | < > |
| 7.daļa - Fotolaboratorijas iekārtas un aprīkojums | < > | < > | < > |
| 8.daļa - Koka mācību pētnieciskā laboratorijas iekārtas un aprīkojums | < > | < > | < > |

*Pretendents tabulā aizpilda piedāvājumu TIKAI par to daļu, par kuru iesniedz piedāvājumu.

- Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

  - persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā: ________________________.

  - katras personas atbildības apjoms:	 ________________________________________.

- Mēs apliecinām, ka uz <Pretendenta nosaukums> un personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst izvirzītajām prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā noteiktie Pretendentu izslēgšanas noteikumi, ievērojot šī panta ceturtajā daļā minētos izslēgšanas ierobežojumus.

- Mēs apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.

- Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā:

5.1. Pretendenta nosaukums: 	_________________________________

5.2. Reģistrēts:	_________________________________

5.3. ar Nr.	_________________________________

5.4. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.	_________________________________

5.5. Juridiskā adrese (norādīt arī valsti): 	_________________________________

5.6. Biroja adrese (norādīt arī valsti):	_________________________________

5.7. Kontaktpersona:	_________________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

5.8. Telefons:	_________________________________

5.9. Fakss:	_________________________________

5.10. E-pasta adrese:	_________________________________

5.11. Banka:	_________________________________

5.12. Kods:	_________________________________

5.13. Konts:	_________________________________

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Paraksts: 			___ 	 	Vārds, uzvārds: 	______	_____

Amats:

Pieteikums sagatavots un parakstīts 2013.gada ___. __________________

Nolikuma 2.pielikums

Nr. RTU-2013/30

PASŪTĪTĀJA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA un PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

##### MLĶF, TTDI IEGĀDĀJAMĀS IEKĀRTAS UN APRĪKOJUMS

|  | Nr.p/k | Aprīkojuma nosaukums | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTDI |
| Koka tehnoloģiju un montāžas darbnīca |
| 1.daļa | 1 | Frēzmašīna | kompl. | 1 |
|  | 2 | Formātripzāģmašīna | kompl. | 1 |
|  | 3 | Lentzāģmašīna | kompl. | 1 |
|  | 4 | Vertikālā vienvārpstas urbjmašīna | kompl. | 1 |
|  | 5 | Taisnošanas-biezumošanas garenfrēzmašīna | kompl. | 1 |
|  | 6 | Daudzvārpstu urbjmašīna | kompl. | 1 |
|  | 7 | Horizontālā urbjmašīna | kompl. | 1 |
|  | 8 | Šaurlentas slīpmašīna | kompl. | 1 |
|  | 9 | Rokas maliņu apstrādes iekārta | kompl. | 1 |
|  | 10 | Pārvietojamais skaidu nosūcējs 1 | kompl. | 2 |
|  | 11 | Pārvietojamais skaidu nosūcējs 2 | kompl. | 2 |
|  | 12 | Rāmjprese | kompl. | 1 |
|  | 13 | Vakuumprese | kompl. | 1 |
|  | 14 | CNC frēzēšanas/ gravēšanas iekārta | kompl. | 1 |
|  | 15 | Kompresors | kompl. | 1 |
|  | 16 | Palešu rati | kompl. | 2 |
|  | 17 | Platformu rati ar 3 balsta barjerām | kompl. | 1 |
|  | 18 | Mobili-stacionāra daudzfunkcionāla kokapstrādes darbmašīna | kompl. | 1 |
|  | 19 | Mobili-stacionārs instrumentu komplekts ar putekļu nosūcējiem | kompl. | 1 |
|  | 20 | Elektroinstrumentu un palīgierīču komplekts pusapslēptu bezdelīgastes stūru savienojumu izgatavošanai | kompl. | 1 |
|  | 21* | Ripzāģmašīna | kompl. | 1 |
| Materiālzinību laboratorija |
| 2.daļa | 1 | Laboratorijas tipa kāršanas iekārta | kompl. | 1 |
| Materiālzinību laboratorija |
| 3.daļa | 1 | Tekstiliju mazgājamā mašīna | kompl. | 1 |
| Ādas apstrādes darbnīca |
| 4.daļa | 1 | Rūpnieciskā šujmašīna | kompl. | 1 |
| Modes dizaina meistardarbnīca |
| 5.daļa | 1 | Līmdrānas termodublēšanas prese | kompl. | 1 |
|  | 2 | Rūpnieciskais gludināmais galds | kompl. | 1 |
|  | 3 | Rūpnieciskais 4- diegu overloks | kompl. | 1 |
|  | 4 | 1-adatas slēgdūriena rūpnieciskā šujmašīna ar automātiskām operācijām | kompl. | 1 |
|  | 5 | 1-adatas slēgdūriena rūpnieciskā šujmašīna ar apakšējo un augšējo padeves mehānismu | kompl. | 1 |
|  | 6 | Elektroniskā 1-adatas Zig-zag slēgdūriena rūpnieciskā šujmašīna | kompl. | 1 |
|  | 7 | Profesionālā iekārta auduma batikas fiksācijai ar tvaiku | kompl. | 1 |
|  | 8 | Sieviešu manekens1 | kompl. | 1 |
|  | 9 | Sadzīves veļas mašīna ar veļas ielādi no augšas | kompl. | 1 |
|  | 10* | Sieviešu manekens2 | kompl. | 5 |
|  | 11* | Vīriešu manekens | kompl. | 3 |
| Antropometrijas kabinets |
| 6.daļa | 1 | Portatīvais antropometrs | kompl. | 1 |
|  | 2 | Kalipers (ādas kroku biezuma mērīšanai) | kompl. | 1 |
|  | 3 | Stiepes, spiedes spēka dinamometrs 1 | kompl. | 1 |
|  | 4 | Stiepes, spiedes spēka dinamometrs 2 | kompl. | 1 |
|  | 5* | Hronometrs | kompl.. | 10 |
| Fotolaboratorija |
| 7.daļa | 1 | Digitālā spoguļkamera bez objektīva | kompl. | 1 |
|  | 2 | Digitālās spoguļkameras objektīvs 1 | kompl. | 1 |
|  | 3 | Digitālās spoguļkameras objektīvs 2 | kompl. | 1 |
|  | 4 | Digitālās spoguļkameras zibspuldze | kompl. | 1 |
|  | 5 | Digitālās spoguļkameras zibspuldzes baterijas paka | kompl. | 1 |
|  | 6 | Digitālās spoguļkameras objektīva filtrs | kompl. | 2 |
|  | 7 | Digitālās spoguļkameras atmiņas karte | kompl. | 1 |
|  | 8 | Digitālās spoguļkameras mugursoma | kompl. | 1 |
|  | 9 | Fona materiālu ruļļu turētājs | kompl. | 1 |
|  | 10 | Fona materiālu ruļļi | kompl. | 3 |
|  | 11* | Digitālās spoguļkameras statīvs | kompl. | 1 |
|  | 12* | Digitālās spoguļkameras statīva galva | kompl. | 1 |
|  | 13* | Digitālās spoguļkameras baterijas paka | kompl. | 1 |
|  | 14* | Digitālās spoguļkameras monopods | kompl. | 1 |
|  | 15* | Digitālās spoguļkameras monopoda galva | kompl. | 1 |
|  | 16* | Digitālās spoguļkameras zibspuldzes uzgaļi | kompl. | 1 |
|  | 17* | Aksesuāri | kompl. | 1 |
| Koka mācību pētnieciskā laboratorija |
| 8.daļa | 1 | Augstas izšķirtspējas AFM (atomspēka) kombinēts ar augstas izšķirtspējas optisko mikroskopu | kompl. | 1 |
| *Pasūtītājs patur tiesības pirms Līguma slēgšanas atteikties no attiecīgās pozīcijas. |

# Daļa - Koka tehnoloģiju un montāžas iekārtas

|  | Nr.p/k | Aprīkojuma nosaukums | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTDI |
|  |  | Koka tehnoloģiju un montāžas darbnīca |  |  |
| 1.daļa | 1 | Frēzmašīna | kompl. | 1 |
|  | 2 | Formātripzāģmašīna | kompl. | 1 |
|  | 3 | Lentzāģmašīna | kompl. | 1 |
|  | 4 | Vertikālā vienvārpstas urbjmašīna | kompl. | 1 |
|  | 5 | Taisnošanas-biezumošanas garenfrēzmašīna | kompl. | 1 |
|  | 6 | Daudzvārpstu urbjmašīna | kompl. | 1 |
|  | 7 | Horizontālā urbjmašīna | kompl. | 1 |
|  | 8 | Šaurlentas slīpmašīna | kompl. | 1 |
|  | 9 | Rokas maliņu apstrādes iekārta | kompl. | 1 |
|  | 10 | Pārvietojamais skaidu nosūcējs 1 | kompl. | 2 |
|  | 11 | Pārvietojamais skaidu nosūcējs 2 | kompl. | 2 |
|  | 12 | Rāmjprese | kompl. | 1 |
|  | 13 | Vakuumprese | kompl. | 1 |
|  | 14 | CNC frēzēšanas/ gravēšanas iekārta | kompl. | 1 |
|  | 15 | Kompresors | kompl. | 1 |
|  | 16 | Palešu rati | kompl. | 2 |
|  | 17 | Platformu rati ar 3 balsta barjerām | kompl. | 1 |
|  | 18 | Mobili-stacionārs daudzfunkcionāla kokapstrādes darbmašīna | kompl. | 1 |
|  | 19 | Mobili stacionāru instrumentu komplektu ar putekļu nosūcēju | kompl. | 1 |
|  | 20 | Elektroinstrumentu un palīgierīču komplekts pusapslēptu bezdelīgastes stūru savienojumu izgatavošanai | kompl. | 1 |
|  | 21* | Ripzāģmašīna | kompl. | 1 |

## Priekšmets Nr. 1 – Frēzmašīna

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Vārpstas novietojums | apakšējais |  |
| Vārpstas sagāšana uz aizmuguri | 90o – 45o |  |
| Vārpstas rotācijas ātrumi | 4 vai vairāk, 3500 – 10 000 apgr./min. |  |
| Galds | čuguna, atvērums galdā 230 mm vai vairāk |  |
| Augšējais aizsargs instrumentam | saderīgam ar atvērumu galdā |  |
| Frēzēšanas mezgls | čuguna, stiprināts pie čuguna galda |  |
| Vārpsta | maināma. Ātrās rotācijas vārpsta ar cangu kāta frēzēm – komplektā. |  |
| Vārpstas pārvietojamība augstumā | ≥140 mm |  |
| Vārpstas diametrs | 30 mm |  |
| Apgriezieni ātrās rotācijas vārpstai | 15000 – 16 000 apgr./min. |  |
| Padeves ratiņi | čuguna vai anodēta alumīnija |  |
| Padeves galds | garums vismaz 1000 mm, platums 300 – 350 mm |  |
| Elektromotora jauda | 4,0 – 5,5 kW, |  |
| Vadlineāli | vismaz 400 mm katrs no čuguna vai anodēta alumīnija, paralēla abu vadlineālu regulēšana ar mm skalu. iespēja regulēt vadlineālus vienu attiecībā pret otru. |  |
| Skaidu nosūkšanas sistēma | dubulta skaidu nosūkšanas sistēma ar vismaz diviem izvadiem, 1-virs un 1 zem galda |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 380V 50Hz trīs fāzu pieslēgums |  |
| Papildaprīkojums | 2 kompl. ar. papildus universālo frēzgalvu un 12 nažu profiliem, kāta frēžu komplekts ar vismaz 50 vienībām. |  |
| Garantija | vismaz 2 gadi |  |
| Piegāde un uzstādīšana | līdz 3 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 2 – Formātripzāģmašīna

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Motora jauda | 4 - 5 kW |  |
| Max. iezāģējuma augstums | 100 – 110 mm |  |
| Zāģripas rotācijas ātrums | 4500 – 5000 apgr./min. |  |
| Zāģripas sagāzuma leņķis | 90o -45 |  |
| Galds | čuguna |  |
| Zāģēšanas mezgls | čuguna, stiprināts pie čuguna galda |  |
| Padeves ratiņi | čuguna vai anodēta alumīnija |  |
| Padeves ratiņu garums | 2200 – 2800mm |  |
| Aizzāģa mezgls | ar piedziņu no galvenā motora un ar atsevišķu motoru |  |
| Atbalsta lineāls | 2200 – 2600mm |  |
| Atbalsta galds | ar rullīti galā |  |
| Attālums no atbalsta rullīša līdz zāģripai | vismaz 1500 mm |  |
| Maximālais attālums no zāģripas līdz vadlineālam | ne mazāk kā 800mm |  |
| Zāģripu komplekts | ar diametru 250 – 350mm: garenzāģēšnai, universālai zāģēšanai, zāģripu laminētiem materiāliem. |  |
| Papildaprīkojums | 2 gab. zāģripu komplekti |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 380V 50Hz trīs fāzu pieslēgums |  |
| Garantija | vismaz 2 gadi |  |
| Piegāde un uzstādīšana | līdz 3 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 3 – Lentzāģmašīna

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Galda izmērs | 400 – 450mm x 500 – 600mm |  |
| Galda sagāšana | vismaz + 45 grādi un – 10 grādi |  |
| Max. Zāģēšanas augstums | vismaz 310 mm |  |
| Zāģēšanas platums | 400 –450mmm |  |
| Aploces ātrums | 800 – 1000 apgr./ min. |  |
| Skriemeļa diametrs | 400 – 500mm |  |
| Elektromotora jauda | 3 kW |  |
| Papildaprīkojums | 6; 10; 20 mm zāģlentas |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 380V 50Hz trīs fāzu pieslēgums |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegāde un uzstādīšana | līdz 3 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 4 – Vertikālā vienvārpstas urbjmašīna

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Attālums no statnes līdz urbja centram | ≥420 mm |  |
| Vertikālas kustības gājiena garums | ≥80 mm = urbšanas dziļums |  |
| Urbja patrona | 3≥16mm |  |
| Ātrumu regulēšana | min. 5 ātrumi |  |
| Apgriezieni | no 180 – 2500 apgr./min. |  |
| Galda izmēri | 300 mm vai lielāks |  |
| Elektromotora jauda | 400-600W |  |
| Papildaprīkojums | 2 gab. urbju komplekti kokam |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 380V 50Hz trīs fāzu pieslēgums |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegāde un uzstādīšana | līdz 3mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 5 – Taisnošanas-biezumošanas garenfrēzmašīna

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Apstrādes platums | 400 – 500mm |  |
| Taisnošanas galda garums | 1500 – 2000mm |  |
| Apstrādājamā materiāla biezums | ≤4mm līdz ≥250mm |  |
| Padeves ātrumi | Vismaz divi 6 – 12 m/min. |  |
| Galda augstuma regulēšana | ar elektromotoru un digitālu displeju |  |
| Elektromotora jauda | 3- 4 kW |  |
| Standarta komplektācija | 4 nažu vārpsta ar ātri manāmiem-asināmiem nažiem. |  |
| Papildaprīkojums | otrs nažu komplekts, galda balstam vismaz 4 atbalsta vadotnes, sānu vadotnes papildus galda stabilitātei vismaz 1 katrā pusē, papildsijas detaļas piespiešanai pirms un pēc vārpstas, vienlaicīga abu galdu pacelšanas mehānisms taisnošanas ēvelmašīnai. |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 380V 50Hz trīs fāzu pieslēgums |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegāde un uzstādīšana | līdz 3 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 6 – Daudzvārpstu urbjmašīna

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Urbju galvu skaits | 21 – 24 |  |
| Attālums starp urbju ass centriem | 32mm |  |
| Max. urbuma dziļums | 70 – 80mm |  |
| Motora jauda | 1,5 – 2kW |  |
| Max. detaļas izmērs | 800(x) x 3200mm(y) |  |
| Aizmugurējā lineāla regulēšanas diapazons | 0 ≥300 mm |  |
| Saspiestā gaisa spiediens | 6-8bar |  |
| Papildaprīkojums | kombinētais urbšanas mezgls mēbeļu eņģēm; urbju komplekts urbumu veikšanai. |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 380V 50Hz trīs fāzu pieslēgums |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegāde un uzstādīšana | līdz 3 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 7 – Horizontālā urbjmašīna

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Motora jauda | 2-2,5 kW |  |
| Apgriezienu skaits | Vismaz 2, 1.ātrums(1400≥1500apgr./min.), 2.ātrums( 2900≥3000apgr./min.) |  |
| Gājiena platums | 200 -300mm |  |
| Gājiena dziļums | 150 – 200mm |  |
| Regulēšana augstumā | 120 – 150mm |  |
| Galda izmēri | 500 – 600 x 300-350 |  |
| Papildfunkcijas | Reverss vārpstas rotācijai, Iespēja urbšanai ar soli 16 un 32mm, |  |
| Papildaprīkojums | leņķa lineāls, komplektā ekscentra piespiedējs ar stiprināšanas iespēju labajā un kreisajā pusē, dobšanas galva ar zobratu pārnesumu kantainu ligzdu izgatavošanai, urbis kantainu ligzdu izgatavošanai 12x12 mm, papildus 2 gab. urbju komplekti gan urbumu, gan ligzdu iestrādei- vismaz 30 vienības. |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 380V 50Hz trīs fāzu pieslēgums |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegāde un uzstādīšana | līdz 3 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 8 – Šaurlentas slīpmašīna

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Slīpēšanas galda garums | 2000-2500 mm. Statnes forma, kas ļauj slīpēt arī detaļas, kas garākas par galda garumu. |  |
| Slīpēšanas galda platums | 750 – 900 mm |  |
| Motora jauda | 3 – 4 kW |  |
| Lentas rotācijas ātrums | 20 – 30 m/sek. |  |
| Slīplentas platums | 150 mm |  |
| Galda regulēšanas iespēja | augstumā 250 – 300mm |  |
| Papildinformācija | izņemama galda daļa, lai var slīpēt rāmjveida detaļas |  |
| Papildaprīkojums | četru dažādu graudainuma lentu komplekti(100; 120; 150; 180) - 2 gab. |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 380V 50Hz trīs fāzu pieslēgums |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegāde un uzstādīšana | līdz 3 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 9 – Rokas maliņu apstrādes iekārta

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Maliņu materiāla biezums | 0,5 līdz 3mm |  |
| Detaļas biezums | 10 līdz 55mm |  |
| Detaļas rādiuss | 20 mm |  |
| Papildinformācija | iekārtai jābūt izmantojamai gan pārnēsajamā, gan fiksētā stāvoklī |  |
| Papildaprīkojums | ierīce līmes uzkarsēšanai. |  |
| Barošanu | 220V 50Hz vienfāzu pieslēgums |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegāde un uzstādīšana | līdz 3 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 10 – Pārvietojamais skaidu nosūcējs 1

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Motora jauda | 1 – 1,5 kW |  |
| Maisa ietilpība | 1x(100 – 150 l) |  |
| Nosūcamā gaisa daudzums | vismaz 2200m3/h |  |
| Ievadi | vismaz 2.gab, diametrs vismaz 120 mm- katrs (jāsaskaņo ar darbagaldiem). |  |
| Papildaprīkojums | pieslēguma nosūkšanas caurule ar gludu iekšpusi 6 metri, polietilēna skaidu savākšanas maisi- 2 komplekti. |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 380V 50Hz trīs fāzu pieslēgums |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegāde un uzstādīšana | līdz 3 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 11 – Pārvietojamais skaidu nosūcējs 2

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Motora jauda | 2 – 3 kW |  |
| Maisa ietilpība | 2x200l vai lielāki |  |
| Nosūcamā gaisa daudzums | 5000 – 5300m3/h |  |
| Ievadi | vismaz 4.gab, diametrs vismaz 120 mm – katrs (jāsaskaņo ar darbagaldiem). |  |
| Papildaprīkojums | pieslēguma nosūkšanas caurule ar gludu iekšpusi 6 metri, polietilēna skaidu savākšanas maisi- 2 komplekti. |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 380V 50Hz trīs fāzu pieslēgums |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegāde un uzstādīšana | līdz 3 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 12 – Rāmjprese

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Vertikālie piespiedēji | 4 gab. vai vairāk |  |
| Frontālais piespiedējs | 1 gab. vai vairāk |  |
| Max. spiešanas augstums | 1400 mm vai lielāks |  |
| Cilindra īpatnējais spiediens | 2,5t/cm2 vai lielāks |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegāde un uzstādīšana | līdz 3 mēnešiem |  |

## Priekšmets Nr. 13 – Vakuumprese

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Darba virsma | 3000 x 1500 mm vai lielāka |  |
| Darba detaļas maksimālais augstums | 600 mm |  |
| Vakuumsūkņa veiktspēja | 25m3/h |  |
| Sūkņa jauda | ≤0,75kW |  |
| Vakuuma līmenis | -0,85kg/cm2 |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 380V 50Hz trīs fāzu pieslēgums |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegāde un uzstādīšana | līdz 3 mēnešiem |  |

## Priekšmets Nr. 14 – CNC frēzēšanas/ gravēšanas iekārta

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Motori | 4 Nanotec soļu motori ar 1600 soļiem uz apgriezienu (1/8 soļa režīms), 2 motori uz X-ass. |  |
| Vadīklas | 22mm X vadīklas, 33mm Y vadīklas, 16mm Z ass vadīklas. |  |
| Brīvās pārvietošanās ātrums max. | 2000 mm/min. |  |
| Tehniskās iekārtas izšķirtspēja | 0,0025mm |  |
| Atkārtotas pozicionēšanas kļūda | +/- 0,03mm |  |
| Pārvietošanās | X=1400mm, Y=800mm, Z=110mm (vai vairāk katrā dimensijā) |  |
| Papildus | lodīšu gultņi visos trapecveida piedziņas skrūvju galos, references un gala slēdži uz visām asīm, universāls modulārais rāmis/galds, programmatūras pakete, apmācība. |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 220V 50Hz vienfāzu pieslēgums |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegāde un uzstādīšana | līdz 3 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums |  |
| Apmācība | 2 cilvēkiem16 h |  |

## Priekšmets Nr. 15 – Kompresors

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Iesūkšanas ražība | 625 l/min. |  |
| Jauda | 4kW |  |
| Max. Spiediens | 10 Bar |  |
| Resīvers | 200l |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 380V 50Hz trīs fāzu pieslēgums |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegāde un uzstādīšana | līdz 3 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 16 – Palešu rati

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Pagrieziena leņķis | 190o |  |
| Dakšu garums | 1150mm |  |
| Dakšu platums | 520mm |  |
| Celtspēja | 2200kg |  |
| Dakšas min. augstums | 85mm |  |
| Dakšas max. augstums | 220mm |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegāde un uzstādīšana | līdz 3 mēnešiem |  |

## Priekšmets Nr. 17 – Platformu rati ar 3 balsta barjerām

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Max. svara izturība | 600kg |  |
| Garums x platums: | 1250 x 800mm vai lielāki |  |
| Papildus | plātņu materiālu transportēšanai , riteņi: 2 gab. ar bremzi, 2 gab. bez bremzes, riteņi: 2 gab. fiksēti, 2 gab. grozāmi, riteņu diametrs: ≥200mm. |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegāde un uzstādīšana | līdz 3 mēnešiem |  |

## Priekšmets Nr. 18 – Mobili-stacionārs daudzfunkcionāla kokapstrādes darbmašīna

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Funkciju skaits | 3-5 |  |
| Funkcijas | zāģēšana, frēzēšana, urbšana, vēlams taisnošana un biezumošana |  |
| Maināms galda augstums | min 400 – max 800mm |  |
| Zāģripas sagāšanas iespēja | 90o-450 |  |
| Max. zāģēšnas augstums | 70 mm |  |
| Max. zaģripas diametrs | 210 – 225 mm |  |
| Padeves ratiņu garums | 800 mm |  |
| Atbalsta lineāls | 800 mm |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 220V 50Hz vienfāzu pieslēgums |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegāde un uzstādīšana | līdz 3 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 19 – Mobili-stacionārs instrumentu komplekts ar putekļu nosūcējiem

Vispārīgais raksturojums:

Mobili stacionārs elektrisko instrumentu komplekts ar maināmiem apstrādes moduļiem:

- ripzāģa modulis- 1gab,

- svārstzāģa modulis- 1gab.,

- virsfrēzes modulis- 2gab.,

- lentas slīpmašīnas modulis-1 gab.,

- rūpnieciskais skaidu-putekļu nosūcējs - 2gab.,

- elektro pagarinātājs- 2gab.,

- statīvs moduļu glabāšanai (kamēr tie neatrodas darbgaldā)- 1gab.

Ripzāģim, svārstzāģim un virszfrēzei jābūt noņemamiem no darbagalda (darbam ar rokas elektroinstrumentu atsevišķi vai ar vadlineālu) kā arī ātri iestiprināmam darbagaldā (stacionāram darbam kā ar lielajām darbmašīnām).

Rūpnieciskam skaidu-putekļu nosūcējam jābūt pieslēdzamam pie visiem instrumentiem, gan darbagaldos, gan strādājot atsevišķi.

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Ripzāģa jauda | 1200 W vai vairāk. |  |
| Ripzāģa griešanas dziļums strādājot stacionāri | 50 mm vai vairāk |  |
| Kariete | Abās pusēs stiprināma ar gājienu 830 mm vai vairāk |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 220V 50 Hz vienfāzes pieslēgums |  |
| Papildus | Ripzāģim jābūt darbināmam atsevišķi kā rokas instrumentam, jābūt iespējai strādāt ar vadlineālu un jābūt stiprināmam mobili stacionārā darbagaldā ar karieti. Regulējami apgriezieni, apgriezienu uzturēšana pie slodzes un aizsardzība pret pārkaršanu.. Papildus vadlineāls 1400 mm vai vairāk spīlītes tā stiprināšanai pie materiāla ar ātro saspiešanu materiāla biezumam līdz 160 mm. Lineālu savienošanas posmi 2 lineālu savienošanai savā starpā. Ripzāģim jābūt ērtai ripas nomaiņai ar ass fiksāciju un elektriskā slēdža automātisku atslēgšanu ripas nomaiņas laikā. |  |
| Svārstzāgis ar taisno rokturi jauda | 720 W vai vairāk |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 220V 50 Hz vienfāzes pieslēgums |  |
| Papildus | Darbam gan atsevišķi, gan ar vadlineālu, gan mobili stacionārajā galdā ar karieti. Komplektā adapteris vadlineālam. |  |
| Virsfrēzes 1 jauda | 2200 W vai vairāk |  |
| Virsfrēzes 2 jauda | 1010 W vai vairāk |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 220V 50 Hz vienfāzes pieslēgums |  |
| Papildus | Darbam gan atsevišķi, gan ar vadlineālu, gan mobili stacionārajā galdā ar karieti. Komplektā adapteris vadlineālam, dažāda izmēra kopējaimei gredzeni un ātri nomaināmās pamatnes. Cangas 8 mm un 12 mm komplektā. Cangas fiksēšanas mehanisms ar tirkšķi. Komplektā adapteris vadlineālam, paralēlā atdure, canga 8 mm. |  |
| Lentas slīpmašīnas jauda | 550W vai vairāk |  |
| Motors | Bezoglīšu |  |
| Lentes platums | 120 mm |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 220V 50 Hz vienfāzes pieslēgums |  |
| Papildus | Paredzēta darbam mobili-stacionārajā galdā. Iespēja sagāzt leņķi, lai slīpējot plānas sagataves tiktu izmantots viss lentes platums. |  |
| Rūpnieciskais skaidu-putekļu nosūcēja jauda | 1200 W |  |
| Vakums | 24000 Pa |  |
| Caursūktā gaisa tilpums | 3900 l/min. |  |
| Lietderīgais atkritumu tvertnes tilpums | 34 l |  |
| Caurule | 27 mm x 3,5 m |  |
| Caurule ripzāģim | Y veida |  |
| Putekļmaisa tips | daudzreizlietojamais |  |
| Papildinformācija | tīrīšanas komplekts ar cauruli 36 mm darbnīcas tīrīšanai, visas caurules un putekļusūcējs antistatisks. |  |
| Elektro pagarinātāja ligzdu skaits | 4 |  |
| Vada šķērsgriezums | 3x1,5 mm |  |
| Elektro pagarinātāja garums | 20 m |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 220V 50 Hz vienfāzes pieslēgums |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegāde un uzstādīšana | līdz 3 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 20 – Elektroinstrumentu un palīgierīču komplekts pusapslēptu bezdelīgastes stūru savienojumu izgatavošanai

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Bezdelīgastu platums | 14 – 16mm |  |
| Max. apstrādājamās sagataves platums | 600 mm |  |
| Papildinformācija | komplektācijā jāietver: šablons, kopēšanas gredzens, frēze, putekļu atsūkšanas piederumi. |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegāde un uzstādīšana | līdz 3 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 21 – Ripzāģmašīna

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Zāģripas sagāšanas iespēja | 90o-450 |  |
| Max. zāģēšnas augstums | 100 -120 mm |  |
| Max. zaģripas diametrs | 250 – 350 mm |  |
| Galds | čuguna |  |
| Zāģēšanas mezgls | čuguna, stiprināts pie čuguna galda |  |
| Padeves ratiņi | čuguna vai anodēta alumīnija, garums vismaz 1000 mm. |  |
| Atbalsta lineāls | 1200 – 1300 mm |  |
| Attālums līdz zāģripas vadlineālam | 600 – 800mm |  |
| Motora jauda | 3- 4 kW |  |
| Papildinformācija | ar aizzāģa mezglu |  |
| Papildaprīkojums | Papildus 2 kompl. (garenzāģēšnai, universālai zāģēšanai, zāģripu laminētiem materiāliem). |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 380V 50Hz trīs fāzu pieslēgums |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegāde un uzstādīšana | līdz 3 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu.

___________________					___________________

(amats) 			(paraksts)			(vārds, uzvārds)

# 2.daļa- Laboratorijas tipa kāršanas iekārta

| z | Nr.p/k | Aprīkojuma nosaukums | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiālzinību laboratorija |
| 2.daļa | 1 | Laboratorijas tipa kāršanas iekārta | kompl. | 1 |

## Priekšmets Nr. 1 – Laboratorijas tipa kāršanas iekārta

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Pārstrādājamo šķiedru veids | gan dabīgās, gan ķīmiskās šķiedras, tai skaitā lūksnes šķiedras, kā piem., linu, kaņepāju šķiedras |  |
| Pārstrādājamo šķiedru garums un rupjums | jebkuras ierobežota garuma un rupjuma šķiedras |  |
| Iekārtas aprīkojums | šķiedru transportieris, padeves veltņu pāris, trīs darba un noņemšanas veltnīšu pāri kopā ar izcēlējveltni un zemskrējēju |  |
| Šķiedrmateriālu padeves transportiera platums | 430mm |  |
| Šķiedru plīvura platums | 480 mm |  |
| Maksimālais šķiedru plīvura biezums | 70 mm |  |
| Šķiedru padeves ātrumi | 10/15 m/min. |  |
| Ražība | 4 kg/h |  |
| Galvenā veltņa diametrs | 430 mm |  |
| Kārsuma noņēmējveltņa diametrs | 330 mm |  |
| Darba veltnīša diametrs | 115 mm |  |
| Noņemšanas veltnīša diametrs | 60 mm |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 380V trīs fāžu pieslēgums |  |
| Iekārtas platums x dziļums x augstums | 870 x 1460 x 1730 mm |  |
| Garantijas laiks | vismaz 1 gads |  |
| Piegāde | līdz 4 mēnešiem |  |

# 3.daļa - Tekstiliju mazgājamā mašīna

| z | Nr.p/k | Aprīkojuma nosaukums | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiālzinību laboratorija |
| 3.daļa | 1 | Tekstiliju mazgājamā mašīna | kompl. | 1 |

## Priekšmets Nr. 1 – Tekstiliju mazgājamā mašīna

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Sausās veļas ietilpība | ne mazāk kā 7 kg |  |
| G- faktors | ne mazāks par 350 |  |
| Elektroenerģijas pieslēgums | 380V trīs fāžu pieslēgums |  |
| Maksimālais jaudas patēriņš | 7,4kW |  |
| Elektrības patēriņš standarta mazgāšanas programmai (60°C) | motaram ne vairāk kā 0,3kWh. +5%; ūdens uzsildīšanai ne vairāk kā 0,15 kWh. +5%. |  |
| displejs ar iekārtas darbības procesa rādījumu tekstuālu atspoguļošanu | elektronisks |  |
| Mikroprocesoru vadība | brīvi programmējama |  |
| Papildinformācija | iekārtas vadības mikroprocesors ar standarta mazgāšanas programmām (ne mazāk kā 5) un papildus vietu brīvi izveidojamām programmām (ne mazāk kā 190), iespēja lejupielādēt no datora izveidotās programmas, izmantojot atmiņas karti, programmu saglabāšana atmiņas kartē, atliktā starta funkcija, automātiskā svēršanas sistēma, informācijas par iekārtas darbības procesu nosūtīšana uz mobilo telefonu, iekārta ar integrētu vadības informācijas sistēmu, savienojama ar stacionāru datoru, iekārtas darbības monitorēšanai un arhivēšanai, mazgāšanas un higiēnas procesa pārraudzībai (darba stundu uzskaite, patēriņa rādījumu uzskaite, izmaksu kalkulācija), aukstā un karstā ūdens pieslēgums, mašīna paredzēta mazgāšanai ar pulveri un šķidriem mazgāšanas līdzekļiem, veļas mašīna aprīkota ar vibrāciju ierobežošanas funkciju, frekvences un aktīvās jaudas regulēšanas dzinējs, brīvi novietojama bez enkurojuma, cenā iekļauta iekārtas uzstādīšana un apmācība vismaz viena diena. |  |
| Ūdens patēriņš standarta mazgāšanas programmai | (60°C) 54 litri +5% |  |
| Mazgāšanas cikla ilgums standarta mazgāšanas programmai | (60°C) 45min +5% |  |
| Trokšņu līmenis | ne vairāk kā 76dB |  |
| Svars | ne vairāk kā 154 kg |  |
| Iekārtas ārējie izmēri (platums x dziļums x augstums) | ne lielāki kā 720 x 690 x 1115mm |  |
| Lietošanas instrukcija | latviešu valodā |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegāde | līdz 2 mēnešiem |  |

Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu.

___________________					___________________

(amats) 			(paraksts)			(vārds, uzvārds)

# 4.daļa - Rūpnieciskā šujmašīna

|  | Nr.p/k | Aprīkojuma nosaukums | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ādas apstrādes darbnīca |
| 4. daļa | 1 | Rūpnieciskā šujmašīna | kompl. | 1 |

## Priekšmets Nr. 1 – Rūpnieciskā šujmašīna

Vispārīgais raksturojums:

Komplektācijā jāietilpst : Šujmašīnas galviņa, galda virsmai ar galda kājām, šujmašīnas apraksts.

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Kuģītis, | Vertikālais palielinātais |  |
| maksimālais šūšanas ātrums | 2000 dūrieni/min. |  |
| Maksimālais dūriena garums | 9mm |  |
| Pēdiņas pacelšanas augstums ar roku | 5,5 mm |  |
| Pēdiņas pacelšanas augstums ar kājas celi | 15 mm |  |
| Adatas sistēma | DPx17 |  |
| Eļļošanas sistēma | Automātiskā |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 220V 50 Hz vienfāzes pieslēgums |  |
| Garantijas laiks | vismaz 1 gads |  |
| Piegādes termiņš | līdz 3 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu.

___________________					___________________

(amats) 			(paraksts)			(vārds, uzvārds)

# 5.daļa - Modes dizaina meistardarbnīcas iekārtas un aprīkojums

|  | Nr.p/k | Aprīkojuma nosaukums | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Modes dizaina meistardarbnīca |
| 5.daļa | 1 | Līmdrānas termodublēšanas prese | kompl. | 1 |
|  | 2 | Rūpnieciskais gludināmais galds | kompl. | 1 |
|  | 3 | Rūpnieciskā 4- diegu apdiegšanas šujmašīna | kompl. | 1 |
|  | 4 | 1-adatas slēgdūriena rūpnieciskā šujmašīna ar automātiskām operācijām | kompl. | 1 |
|  | 5 | 1-adatas slēgdūriena rūpnieciskā šujmašīna ar apakšējo un augšējo padeves mehānismu | kompl. | 1 |
|  | 6 | Elektroniskā 1-adatas Zig-zag slēgdūriena rūpnieciskā šujmašīna | kompl. | 1 |
|  | 7 | Profesionālā iekārta auduma batikas fiksācijai ar tvaiku | kompl. | 1 |
|  | 8 | Sieviešu manekens1 | kompl. | 1 |
|  | 9 | Sadzīves veļas mašīna ar veļas ielādi no augšas | kompl. | 1 |
|  | 10* | Sieviešu manekens2 | kompl. | 5 |
|  | 11* | Vīriešu manekens | kompl. | 3 |

## Priekšmets Nr. 1 – Līmdrānas termodublēšanas prese

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Preses laukums | 1200 x480 mm |  |
| Jauda | 3,6 kW |  |
| Maksimālā iestatīšanas temperatūra | 200°С |  |
| Papildus | elektriskā rokas prese, ar atvēršanas funkciju uz augšu, ar elektronisku laika un temperatūras iestādīšanas funkciju. |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 220V 50 Hz vienfāzes pieslēgums |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegādes termiņš | līdz 3 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 2 – Rūpnieciskais gludināmais galds

Komplektācijā ietilpst: tvaika ģenerators, gludeklis, gludekļa paliknis, gludekļa alumīnija teflona uzlikas- 2gab., antena, rezerves galda pārklājs.

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Gludināmais galds | ar taisnstūra darba virsmu |  |
| Galda izmērs | 1700x800 mm |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 220V 50 Hz vienfāzes pieslēgums |  |
| Tvaika ģeneratora apjoms | 5 litri ( iekšējais tilpums 3,8 litri) |  |
| Tvaika spiediens | 2,9 līdz ,3,1 bar |  |
| Jauda | 2,8 kW |  |
| Papildus informācija | nokomplektēts ar divām gludināmās rokas formas uzlikām ( vienai no formām jābūt buka formai), galda virsma aprīkota ar vakuuma nosūkšanas funkciju. |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegādes termiņš | līdz 3 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 3 - Rūpnieciskā 4- diegu apdiegšanas šujmašīna

Komplektācijā ietilpst: šujmašīnas galviņai, galda kājas, galda virsma (ieguldītā), motors, apraksts, rezerves adatas 100 gab. ( Nr.80 un Nr.90).

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Adatu sistēma | B27 |  |
| Adatu skaits | 2-adatas |  |
| Pielietojams | vidēji bieziem materiāliem |  |
| Dūriena veids | 514. |  |
| Attālums starp adatām | 2 mm |  |
| Apdiegšanas auduma malas platums | 4 mm |  |
| Padeves mehānisms | apakšējā diferenciālā zobstieņa |  |
| Maksimālais šūšanas ātrums | līdz 7000 dūrieni/ min. |  |
| Eļļošanas sistēma | centralizēta |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 220V 50 Hz vienfāzes pieslēgums |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegādes termiņš | līdz 3 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr.4- 1-adatas slēgdūriena rūpnieciskā šujmašīna ar automātiskām operācijām

Komplektācijā ietilpst: šujmašīnas galviņa, galda virsma, galda kājas, servo motors, siksna, aprakts, adatas 100 gab. ( Nr.80,90,100).

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Auduma padeves sistēma | apakšējais transportieris |  |
| Maksimālais šūšanas ātrums | līdz 4000 dūrieni/min. |  |
| Maksimālais dūriena garums | 4 mm |  |
| Eļļošanas sistēma | centrālā |  |
| Šūšanas parametru ievade | digitālais displejs |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 220V 50 Hz vienfāzes pieslēgums |  |
| Papildus informācija | paredzēta plānu un vidēji biezu audumu šūšanai |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegādes termiņš | līdz 3 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr.5- 1-adatas slēgdūriena rūpnieciskā šujmašīna ar apakšējo un augšējo padeves mehānismu

Komplektācijā ietilpst: šujmašīnas galviņai, galda virsma, galda kājas, motors , siksna, aprakts, adatas 100 gab.( Nr. 100,110,120).

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Kuģītis | vertikālais palielinātais |  |
| Maksimālais šūšanas ātrums | līdz 2000 dūrieni/min. |  |
| Maksimālais dūriena garums | 9 mm |  |
| Pēdiņas pacelšanas augstums ar roku | 5,5 mm |  |
| Pēdiņas pacelšanas augstums ar kājas celi | 15 mm |  |
| Adatas sistēma | DPx17 |  |
| Eļļošanas sistēma | centrālā |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 220V 50 Hz vienfāzes pieslēgums |  |
| Papildus informācija | paredzēta vidēji biezu -biezu audumu šūšanai (ādas, mēbeļu audumi) |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegādes termiņš | līdz 3 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 6 - Elektroniskā 1-adatas Zig-zag slēgdūriena rūpnieciskā šujmašīna

Komplektācijā ietilpst: šujmašīnas galviņa, galda virsma, galda kājas, servo motors, siksna, aprakts, adatas 100 gab.( Nr.80).

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Auduma padeves sistēma | apakšējais transportieris |  |
| Maksimālais šūšanas ātrums | līdz 5000 dūrieni/min. |  |
| Dūriena garums | no 0 līdz 5 mm |  |
| Dūriena platums | no 8 līdz 10 mm |  |
| Dūriena veids | 1dūriena, 2 dūriena, 3 dūriena zig-zag |  |
| Kuģītis | vertikālais |  |
| Eļļošanas sistēma | centralizēta |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 220V 50 Hz vienfāzes pieslēgums |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegādes termiņš | līdz 3 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 7 -  Profesionālā iekārta auduma batikas fiksācijai ar tvaiku

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Kopējais augstums | 1600 mm |  |
| Darba cilindra augstums | 1000 mm |  |
| Ārējais diametrs | 190 mm |  |
| Iekšējais diametrs | 150 mm |  |
| Jauda | 1250 W |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 220V 50 Hz vienfāzes pieslēgums |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegādes termiņš | līdz 3 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 8 - Sieviešu manekens1

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Izmēru regulēšanas iespēja | no 42 līdz 48 izmēram. (84-96 cm krūšu apkārtmērs) |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegādes termiņš | līdz 3 mēnešiem |  |

## Priekšmets Nr. 9 - Sadzīves veļas mašīna ar veļas ielādi no augšas

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Mazgāšanas parametru ievade | digitālais displejs |  |
| Tvertnes pozicionēšana | automātiska |  |
| Mazgāšanas programmas | vilnas, sintētikas, dāmu apakšveļas, džinsu, ātrā mazgāšana |  |
| Mazgāšanas klase | A |  |
| Elektroenerģijas klase | A |  |
| Centrifūgas klase | C vai augstāka |  |
| Centrifūga | 1000 apgr./min. |  |
| Veļas tvertnes ietilpība | 5,5 kg |  |
| Ūdens patēriņš | 49 l vai mazāk |  |
| Mitruma atlikums pēc centrifūgas darbības | 60 % vai mazāks |  |
| Papildus informācija | centrifūgas balansa kontrole, pretnoplūdes ventilis. |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 220V 50 Hz vienfāzes pieslēgums |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegādes termiņš | līdz 3 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 10 - Sieviešu manekens2

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Izmēru regulēšanas iespēja | no 42. līdz 54. izmēram. (84-108 cm krūšu apkārtmērs) |  |
| Izmēru regulēšanas veids | Ar vītņrokturi apkārtmēriem un leņķrokturi augstumiem un platumiem |  |
| Papildus | labās rokas manekens vēdera izvirzījuma plāksne statīvs elastīgs kokvilnas pārvalks |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegādes termiņš | līdz 3 mēnešiem |  |

## Priekšmets Nr. 11 - Vīriešu manekens

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Izmēru regulēšanas iespēja | no 44. līdz 54. Izmēram (88-108 cm krūšu apkārtmērs) |  |
| Izmēru regulēšanas veids | ar vītņrokturi apkārtmēriem un leņķrokturi augstumiem un platumiem |  |
| Papildus | labās rokas manekens vēdera izvirzījuma plāksne statīvs elastīgs kokvilnas pārvalks |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegādes termiņš | līdz 3 mēnešiem |  |

Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu.

___________________					___________________

(amats) 			(paraksts)			(vārds, uzvārds)

# 6.daļa - Antropometrijas iekārtas un aprīkojums

|  | Nr.p/k | Aprīkojuma nosaukums | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Antropometrijas kabinets |
| 6.daļa | 1 | Portatīvais antropometrs | kompl. | 1 |
|  | 2 | Kalipers (ādas kroku biezuma mērīšanai) | kompl. | 1 |
|  | 3 | Stiepes, spiedes spēka dinamometrs 1 | kompl. | 1 |
|  | 4 | Stiepes, spiedes spēka dinamometrs 2 | kompl. | 1 |
|  | 5* | Hronometrs | gab. | 10 |

## Priekšmets Nr. 1– Portatīvais antropometrs

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Precizitāte | 1 mm |  |
| Mērījuma vērtībājs (amplitūda) | no (50±50) mm līdz (2000±100) mm, kas veidojams no 4 saliekamo [mēr-] stieņu segmentiem |  |
| Kustīgais elements | nodrošina pārbīdāmā taustatzara perpendikularitāti bez spēles |  |
| Papildinformācija | komplektācijā vismaz: 2 taisni (R.Martina tipa) un 2 liekti pārbīdāmie taustatzari, 4 saliekamie mērstieņi instrumenta pagarināšanai līdz 2 m augstumam; futlāris (soma) |  |
| Svars | ar pārnēsāšanas koferi līdz 3kg |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegādes termiņš | līdz 3 mēnešiem |  |

## Priekšmets Nr. 2– Kalipers (ādas kroku biezuma mērīšanai)

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Skalas gradācija | 0,2 mm |  |
| Mērījumu vērtībājs (amplitūda) | no 0 – 80 mm |  |
| Taustskavu spiediens | 10 gms/mm2 |  |
| Precizitāte | 0,2 mm |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegādes termiņš | līdz 3 mēnešiem |  |

## Priekšmets Nr. 3– Stiepes, spiedes spēka dinamometrs 1

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Precizitāte | 0,5% |  |
| Izšķirtspēja | 0,05N |  |
| Mērījuma frekvence | 1000 HZ |  |
| Tips | FK 100 |  |
| Iespējams kalibrēt | atbilstoši ISO |  |
| Mērījuma vērtībājs (amplitūda) | 100N |  |
| Opcijas | max. rezultāta fiksēšana, displeja izgaismošana, funkcionāla tara, pārslodzes aizsardzība 200% no max. 1000 nolasījumiem sekundē, 5 papildus uzgaļi, pagarinājums stienis 90 mm. |  |
| Masas mērvienības | atspoguļošana- N, lb, kg, oz. |  |
| Strāvas atbalsts | 9 V/DC |  |
| Garantija | vismaz 2 gadi |  |
| Piegādes termiņš | līdz 3 mēnešiem |  |

## Priekšmets Nr. 4– Stiepes, spiedes spēka dinamometrs 2

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Precizitāte | 0,5% |  |
| Izšķirtspēja | 0,005N |  |
| Mērījuma frekvence | 1000 HZ |  |
| Tips | FK 10 |  |
| Iespējams kalibrēt | atbilstoši ISO |  |
| Mērījuma vērtībājs (amplitūda) | 10N |  |
| Opcijas | max. Rezultāta fiksēšana, displeja izgaismošana, funkcionāla tara, pārslodzes aizsardzība 200% no max. 1000 nolasījumiem sekundē, 5 papildus uzgaļi, pagarinājums stienis 90 mm. |  |
| Masas mērvienības | atspoguļošana- N, lb, kg, oz. |  |
| Strāvas atbalsts | 9 V/DC |  |
| Garantija | vismaz 2 gadi |  |
| Piegādes termiņš | līdz 3 mēnešiem |  |

## Priekšmets Nr. 5– Hronometrs

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Tips | digitālais |  |
| Vienlaicīgi mērījumi | 100 |  |
| Korpuss | metāla |  |
| Laika formāts | 12 un 24 h |  |
| Taimeris | no 1/100 sek. līdz 9st. 59sek. |  |
| Signāls | no 10 līdz 320 reizēm min. |  |
| Papildinformācija | Iespējams iestatīt: datumu, nedēļas dienu, gadu. |  |
| Garantija | vismaz 2 gadi |  |
| Piegādes termiņš | līdz 3 mēnešiem |  |

Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu.

___________________					___________________

(amats) 			(paraksts)			(vārds, uzvārds)

# 7.daļa - Fotolaboratorijas iekārtas un aprīkojums

|  | Nr.p/k | Aprīkojuma nosaukums | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fotolaboratorija |
| 7. daļa | 1 | Digitālā spoguļkamera bez objektīva | kompl. | 1 |
|  | 2 | Digitālās spoguļkameras objektīvs 1 | kompl. | 1 |
|  | 3 | Digitālās spoguļkameras objektīvs 2 | kompl. | 1 |
|  | 4 | Digitālās spoguļkameras zibspuldze | kompl. | 1 |
|  | 5 | Digitālās spoguļkameras zibspuldzes baterijas paka | kompl. | 1 |
|  | 6 | Digitālās spoguļkameras objektīva filtrs | kompl. | 2 |
|  | 7 | Digitālās spoguļkameras atmiņas karte | kompl. | 1 |
|  | 8 | Digitālās spoguļkameras mugursoma | kompl. | 1 |
|  | 9 | Fona materiālu ruļļu turētājs | kompl. | 1 |
|  | 10 | Fona materiālu ruļļi | kompl. | 3 |
|  | 11* | Digitālās spoguļkameras statīvs | kompl. | 1 |
|  | 12* | Digitālās spoguļkameras statīva galva | kompl. | 1 |
|  | 13* | Digitālās spoguļkameras baterijas paka | kompl. | 1 |
|  | 14* | Digitālās spoguļkameras monopods | kompl. | 1 |
|  | 15* | Digitālās spoguļkameras monopoda galva | kompl. | 1 |
|  | 16* | Digitālās spoguļkameras zibspuldzes uzgaļi | kompl. | 1 |
|  | 17* | Aksesuāri | kompl. | 1 |

## Priekšmets Nr. 1– Digitālā spoguļkamera bez objektīva (body)

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Faktiskie pikseļi | 22,3 megapikseļi |  |
| Reālie pikseļi | 23,4 megapikseļi |  |
| Attēla sensors | 36 mm x 24mm CMOS sensors |  |
| Foto pikseļu skaits (pix.) | 5760 x 3840 |  |
| Dioptriskā korekcija | -3 / +1 |  |
| Autofokusēšanas sistēma | 61 autofokusa punkti |  |
| Fokusēšanas režīmi | auto, rokas. |  |
| Autofokusa darbības diapazons | EV -2—18 (pie 23°C un ISO100) |  |
| Krāsu filtra sistēma | RGB primārais krāsu filtrs |  |
| Ātrdarbība max. | 6 kadri/sek. (līdz 16270 formāta JPEG) |  |
| Atmiņas kartes tips | CompactFlash Type I / SD, SDHC, SDXC |  |
| Aizvara ierīce | ar ātrumu no1/8000 līdz 1/60 sek., un zibspuldzes sinhronizāciju ar ātrumu līdz 1/200 sek. |  |
| Gaismas jūtība | ISO 100- 25600 |  |
| Slēdža vadība | Elektroniska/ 2 kadru starprindu nolasīšana |  |
| Attēlu formāti | JPEG, RAW, M-RAW, S-RAW, RAW+JPEG, M-RAW+JPEG, S-RAW+JPEG |  |
| Video formāti | MPEG-4 AVC / H.264 |  |
| Video izšķirtspēja pikseļos | 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 and 640 x 480 |  |
| Papildinformācija | automātiski attīrošais sensors, iespēja attīrīt manuāli sensoru, sarkano acu redukcija, autofokusa palīgstars, USB interfeiss. |  |
| Komplektācijā ietilpst | akumulators, akumulatoru lādētājs, USB kabelis, AudioVideo kabelis, kakla siksna, instrukcija. |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegādes termiņš | līdz 2 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 2– Digitālās spoguļkameras objektīvs 1

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Tālummaiņas diapazons | 24-70 mm |  |
| Maksimālais atvērums | f/2,8 |  |
| AF aktivizētājs | gredzena USM |  |
| Skata leņķis (horizontāli, vertikāli, diagonāli) | 74°–29°, 53°–19°30', 84°–34° |  |
| Minimālais atvērums | 22 |  |
| Taustiņu diafragmas aizvara plāksnīšu skaits | 9 |  |
| Optikas konstrukcija | 18 elementi 13 grupās |  |
| Min. fokusēšanas attālums | 0,38 m (makro) |  |
| Maksimālais palielinājums | 0,21x (70 mm attālumā) |  |
| Objektīva stikls | UD |  |
| Fokusēšana | manuāla, automātiska. |  |
| Aizsardzība | pret putekļiem/mitrumu |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegādes termiņš | līdz 2 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 3– Digitālās spoguļkameras objektīvs 2

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Tālummaiņas diapazons | 70-200 mm |  |
| Maksimālais atvērums | f/2,8 |  |
| Automātiskais fokuss | USM |  |
| Skata leņķis (horizontāli, vertikāli, diagonāli) | 29–10 , 19° 30 sek.–7 , 34–12 |  |
| Min. fokusēšanas attālums | 1,2 m |  |
| Maksimālais palielinājums | 0,21x (200 mm attālumā) |  |
| Minimālais atvērums | 32 |  |
| Optikas konstrukcija | 23 elementi 19 grupās |  |
| Taustiņu diafragmas aizvara plāksnīšu skaits | 8 |  |
| Attēla stabilizators | 4 pakāpes |  |
| Motors | Gredzenveida USM AF |  |
| Objektīva stikls | UD |  |
| Fokusēšana | manuāla, automātiska. |  |
| Aizsardzība | pret putekļiem/mitrumu |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegādes termiņš | līdz 2 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 4– Digitālās spoguļkameras zibspuldze

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Zibspuldzes galvas rotācija | vertikālā virzienā par 90° un horizontālā virzienā par 90° pa labi un par 180° pa kreisi |  |
| Uzlādes atjaunināšanas laiks (Recycle Time) | 0,1-5,5 sek. (Alkaline vai ekvivalents, NiMH) |  |
| Vadošais skaitlis (ISO100) | 60m, 198ft. (105mm), 40m, 132ft. (35mm) |  |
| Fokusa attālumi | 24~105mm (18mm ar platleņķa izkliedētāju) |  |
| Zibšņu skaits | 150-1500 reizes |  |
| Zibšņa ilgums | manual režīmā 1/300 (Full Power) , TTL režīmā 1/300-1/30000 sek. |  |
| Enerģijas taupīšana | Auto power off Off, 10, 15, 30, 45, 60 min. Stand-by režīms 30 sek. Ekrāna izslēgšanās |  |
| Krāsu temperatūra | 5600K |  |
| Zibspuldzes kontroles sistēma | Pilns Auto E-TTL, E-TTL II, i-TTL, Ev kompensācijas regulēšana kamerā TTL E-TTL, E-TTL II, i-TTL, [Advanced] Ev compensation, Manual zoom, Sub-flash allowed Auto Aperture Flash F1.4-F16 (ISO100), 1/3 Ev steps, [Advanced] Manual zoom, Sub-flash allowed Manual Power Full-1/128, 1/3Ev steps, [Advanced] Manual zoom, Sub-flash allowed Multi-flash Frequency-90Hz, 1-90 times, Power 1/8-1/128 |  |
| Wireless Remote flash Slave | Slave Digital Slave / Film & Studio Slave, [Advanced] Sub-Flash Allowed Wireless TTL Master / Remote, 4 Channels, 3 Groups (A, B, C), Modes: Off/ TTL/ Manual, TTL Flash Ratio Adjustable |  |
| Ev kompensācija zibspuldzē | -0.3 - +3.0, 1/3Ev soļi |  |
| My TTL režīms | -0.3 - +3.0, 1/3Ev soļi |  |
| AF assist light attālums | 0,7-10m |  |
| Darbības kontrole | ar krāsainu ekrānu (Automātiski rotējošu) |  |
| Savietojamība | ar digitālo spoguļkameru, ar baterijas paku. |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegādes termiņš | līdz 2 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr.5– Digitālās spoguļkameras zibspuldzes baterijas paka

Tehniskās prasības:

| Parametrs |  | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Savietojamība | ar digitālās spoguļkameras zibspuldzi |  |
| Pie maksimālās jaudas gatavība fotografēšanai | 0,7 sek. |  |
| Enerģijas avots | NiMH akumulators 7.2V/ 3,300 mAh |  |
| Baterijas dzīves ilgums | 200 uzlādes/izlādes reizes |  |
| Izejas | 2 x DC 315V |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegādes termiņš | līdz 2 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr.6– Digitālās spoguļkameras objektīva filtrs

Tehniskās prasības:

| Parametrs |  | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Savietojamība | ar digitālās spoguļkameras objetīvu |  |
| Tips | UV |  |
| Dzidrinājums | dubultais |  |
| Pārklājums | WaterProof (ūdens izturīgi) |  |
| Savietojamība | ar izvēlētiem objektīviem |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegādes termiņš | līdz 2 mēnešiem |  |

## Priekšmets Nr.7– Digitālās spoguļkameras atmiņas karte

Tehniskās prasības:

| Parametrs |  | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Savietojamība | ar digitālo spoguļkameru |  |
| Apjoms | 32 GB |  |
| Atmiņas veids | flash |  |
| Ātruma gradācija | 600X (MAX. 90MB/sek.) |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegādes termiņš | līdz 2 mēnešiem |  |

## Priekšmets Nr.8– Digitālās spoguļkameras mugursoma

Tehniskās prasības:

| Parametrs |  | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Digitālās spoguļkameras korpuss ar piestiprinātu objektīvu | 80-200/300 mm objektīvu |  |
| Papildvietas objektīviem | 4-5 |  |
| Papildinformācija | uzkares sistēmā ietilpst speciāla amortizācijas sistēma, 5 punktu regulēšanas mehānisms un 2 D-riņķi kopā ar siksnām, kas noņem kameras, radīto slodzi no kakla lietus aizsargpārvalks(lietus aizsardzība, saules aizsardzība), 2gab. noņemamas tīkla kabatas, papildkabatas aksesuāriem. |  |
| Svars | līdz 1,7 kg |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegādes termiņš | līdz 2 mēnešiem |  |

## Priekšmets Nr.9– Fona materiālu ruļļu turētājs

Tehniskās prasības:

| Parametrs |  | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Stiprināšanas veids | Sienas |  |
| Ruļļu daudzums | vismaz 3 |  |
| Mehānisms | manuālais |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegādes termiņš | līdz 2 mēnešiem |  |

## Priekšmets Nr.10– Fona materiālu ruļļi

Tehniskās prasības:

| Parametrs |  | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Platums | 2,72 m |  |
| Garums | 11 m |  |
| Krāsa | balta (White), melna (Black), zaļa (ChromaGreen). |  |
| Piegādes termiņš | līdz 2 mēnešiem |  |

## Priekšmets Nr. 11– Digitālās spoguļkameras statīvs

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Garums saliktā veidā | 0,65 m |  |
| Maksimālais augstums | 1,785 m |  |
| Maksimālais augstums bez centrālās kolonnas | 1,42 m |  |
| Minimālais augstums | 0,1 m |  |
| Maksimālā slodze | 7 kg |  |
| Kāju posmu skaits | 3 |  |
| Izgatavošanas materiāls | alumīnijs |  |
| Centrālās kolonnas mehānisms | bīdāms |  |
| Svars | līdz 2,4 kg |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegādes termiņš | līdz 2 mēnešiem |  |

## Priekšmets Nr. 12– Digitālās spoguļkameras statīva galva

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Maksimālā kravnesība | 8 kg |  |
| Augstums | 15,6 cm |  |
| Panoramēšana | 360° |  |
| Noliekšana | -30° +90° |  |
| Sasvēršana: | -90° +30° |  |
| Līmeņa kontrolējošais meh. | līmeņrādis |  |
| Svars | līdz 1,42 kg |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegādes termiņš | līdz 2 mēnešiem |  |

## Priekšmets Nr.13– Digitālās spoguļkameras baterijas paka

Tehniskās prasības:

| Parametrs |  | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Savietojamība | ar digitālo spoguļkameru |  |
| Papildus | digitālās spoguļkameras baterijas pakas baterijas (daudzums atbilstoši komplektācijai) |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegādes termiņš | līdz 2 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr.14– Digitālās spoguļkameras monopods

Tehniskās prasības:

| Parametrs |  | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Fiksācijas mehānisms | skrūvējams fiksācijas mehānisms |  |
| Kravnesība | 8 kg |  |
| Maksimālais augstums | 170 cm |  |
| Minimālais augstums | 52 cm |  |
| Svars | 520 g |  |
| Garantija | vismaz 2 gadi |  |
| Piegādes termiņš | līdz 2 mēnešiem |  |

## Priekšmets Nr.15– Digitālās spoguļkameras monopoda galva

Tehniskās prasības:

| Parametrs |  | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Noliekšana | -90° +90° |  |
| Kravnesība | 8 kg |  |
| Augstums | 12,5 cm |  |
| Plates tips | ātri maināms |  |
| Panoramēšana | 360° |  |
| Garantija | vismaz 2 gadi |  |
| Piegādes termiņš | līdz 2 mēnešiem |  |

## Priekšmets Nr.16– Digitālās spoguļkameras zibspuldzes uzgaļi

Tehniskās prasības:

| Parametrs |  | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Montēšana | FlexMount |  |
| Papildinformācija | Komplektā ietilpst: Mini Beauty Dish, Softbokss, Snoot, Globe, Barndoors, Honeycomb. |  |
| Garantija | vismaz 2 gadi |  |
| Piegādes termiņš | līdz 2 mēnešiem |  |

## Priekšmets Nr.17– Aksesuāri

Tehniskās prasības:

| Parametrs |  | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Optikas tīrīšanas komplekts | optikas tīrīšanas šķidrums, mikrošķiedras drāna 18x20 cm, 2 gab. tīrīšanas kociņi, DUO (slapjā/sausā) salvete, silikona gaisa pūtējs ar slotiņu. |  |
| Akumulatora tipa baterijas (AA) | AA 2850 Ah – 2 kompl.x4(vien.) |  |
| Baterijas magazīna | digitālās spoguļkameras zibspuldzei |  |
| Piegādes termiņš | līdz 2 mēnešiem |  |

Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu.

___________________					___________________	(amats) 			(paraksts)			(vārds, uzvārds)

# 8.daļa - Koka mācību pētnieciskā laboratorijas iekārtas un aprīkojums

|  | Nr.p/k | Aprīkojuma nosaukums | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Koka mācību pētnieciskā laboratorija |
| 8.daļa | 1 | Augstas izšķirtspējas AFM (atomspēka) kombinēts ar augstas izšķirtspējas optisko mikroskopu | kompl. | 1 |

## Priekšmets Nr. 1– Augstas izšķirtspējas AFM (atomspēka) kombinēts ar augstas izšķirtspējas optisko mikroskopu

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Piedāvātās preces atbilstība prasībām, norādot ražotāju un modeli |
| --- | --- | --- |
| Parauga galdiņš |  |  |
| Vispārēji | ar vakuuma piesūcējiem, stabilai parauga turēšanai vismaz 15 mm biezs parauguen ar ø 150 mm, ar iespēju uzstādīt līdz 40 mm biezu pamatni |  |
| Parauga galdiņa pozicionēšnas iespējas ( X × Y ass) | vismaz 150 × 150 mm ar vadību no programmas ar programmējamiem mērpunktiem dažādās vietās un mērījuma soļa noteikšanu |  |
| Pozīcijas atkārtojamība | 8 µm ( divvirzienu) vai labāka |  |
| Parauga galdiņa rotācijas iespējas | pilns aplis ap centrālo asi, lai nodrošinātu brīvu un ērtu pieeju jebkuram punktam uz galdiņa |  |
| Parauga pozīcijas atkārtojamība | 3 µm vienvirziena vai labāka 4 µm divvirzinu (X,Y) vai labāka |  |
| Optiskā sistēma |  |  |
| Optikas novietojums | ar skatu no augšas – nodrošinot brīvu piekļuvi parauga galdiņam |  |
| Kamera | augstas izšķirtspējas vismaz 5 Mpix kamera, ar skata laukumu no vismaz 185 līdz 1465 µ, |  |
| Objektīva tuvināšanas un attālināšanas iespēja | Digitāla |  |
| Optiskās sistēmas izšķirtspēja | 1,6 µm vai labāka |  |
| Optiskās sistēmas apgaismojums | LED gaismas avots nodrošina optiskās sistēmas skata vietas izgaismošanu |  |
| Objektīvs | vismaz 10X |  |
| Optisko attēlu apskate un saglabāšana | ekrānšāviena funkcija, kas integrēta atomspēka mikroskopa programmā |  |
| Skeneris |  |  |
| Skenēšana | skenējoša adata, kas pārvietojas pa parauga virsmu |  |
| Skenera tips | multifunkcionāls, nodrošinot darbību visām aplikācijām ar spēju skenēt atoma izšķirtspējas attēlus uz dažādām struktūrām |  |
| Skenera diapazons | pa X asi Vismaz 85 µm pa y asi Vismaz 85 µm pa Z asi Vismaz 10 µm |  |
| Skenera devējs | pjezo devējs ar iespēju strādāt atvērtā cilpā 2D un slēgtā cilpā 3D režīmos |  |
| Skenera galva | zema trokšņa sarkanā lāzera gaisma |  |
| Troksnis pa XY slēgtai cilpai | XY mazāks kā 0.5 nm RMS, ar joslas platumu 625 Hz |  |
| Troksnis Z | mazāks kā 0.2 nm RMS, ar joslas platumu 625 Hz |  |
| Darbs slēgtā cilpā | spēka līknes |  |
| Nepieciešamie darbības režīmi | kontakta režīms un pieskāriena režīms (tapping mode) gan šķidrumiem, gan cietām vielām |  |
| Mērījumu režīmi |  |  |
| Mērīšanas princips | AFM adata kontakta un bezkontakta mērījumiem cietām vielām un šķidrumos |  |
| Adatas kalibrēšana | automātiska adatas pozicionēšana, nomērot adatas rezonansi un pielāgojot to fāzu |  |
| Iespējamie mērījumu režīmi | EFM un MFM ar frekvenču diapazonu no 1kHz līdz 1 Mhz |  |
| Mērījumu režīmi, piegādes komplektācijā | kontakta un bezkontakta režīms, fāzu attēla uzņemšana, Laterālā spēka mikroskopija, vadītspējas mikroskopija (CAFM) Tuna. |  |
| Iespēja iekārtu papildināt ar AFM moduļiem | spēka modulācijas mikroskopija ( FMM), skenējošā termiskā mikroskopija (SthM), nanotermiskā analīze, magnētiskā spēka mikroskopija (MFM), elektriskā spēka mikroskopija (EFM), skenējošā kapitances mikroskopija (SCM), virsmas potenciāla mikroskopija (SPsM), pjezoresistances mikroskopija (PZR un PFM). |  |
| Mērījumu režīmu maiņa | nomainot adatu, bez nepieciešamības nomainīt AFM galvu |  |
| Speciālas prasības mērījumu režīmiem |  |  |
| Temperatūras kontroles opcijas | augstas frekvences resonances modulators vismaz 1GHz |  |
| SCM režīmā | kā papildopcija temperatūras kontroles iespējas no programmas robežās no -35 līdz 250°C |  |
| AFM kontroles bloks |  |  |
| Digitālais analogais pārveidotājs | vismaz 20 bit skenēšanas kontrolei X, Y, Z |  |
| Kontroles bloka savienojums ar datoru | USB2 (vai jaunāks standarts) |  |
| Buferatmiņa | ātrdarbības nodrošināšanai visi dati tiek uzkrāti kontroliera buferatmiņā |  |
| Dators | moderns iekārtas vadībai un kontrolei atbilstošs dators |  |
| Ekrāns | 30” LCD, 2560x1600 |  |
| Iekārtas vadības programmatūra |  |  |
| Vispārēja | pilna visu iekārtas parametru, datu apstrādes, funkciju kontrole no programmatūras |  |
| Antivibrāciju galds |  |  |
| Galda konstrukcija | pneimatisks uz ritentiņiem ar metāla rāmi un akmens virsmu |  |
| Svars | ne lielāks par 300 kg |  |
| Izmērs | 610 x 610 mm augstums 78 cm |  |
| Apmācība | 2 cilvēkiem 16 h |  |
| Iekārtas uzstādīšana | iekļauta cenā |  |
| Garantija | vismaz 1 gads |  |
| Piegāde | līdz 3 mēnešiem |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu.

___________________					___________________

(amats) 			(paraksts)			(vārds, uzvārds)

Nolikuma 3.pielikums

Nr. RTU-2013/30

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>

[Iepazinušies]/[Iepazinies] ar Rīgas Tehniskās universitātes, Reģ.Nr. 3341000709 , adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV - 1658 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā konkursa „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūta vajadzībām Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros”, iepirkuma ID Nr. RTU-2013/30 nolikumu,

Apliecinam, ka <pretendenta nosaukums> finanšu piedāvājums par sekojošām iepirkuma priekšmeta daļām ir:

|  | Nr.p/k | Aprīkojuma nosaukums | Mērvienība | Skaits | Piedāvātā cena Ls bez PVN par vienu vienību | Piedāvātā cena Ls kopā bez PVN par visu vienību skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TTDI |  |  |
| Koka tehnoloģiju un montāžas darbnīca |  |  |
| 1.daļa | 1 | Frēzmašīna | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 2 | Formātripzāģmašīna | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 3 | Lentzāģmašīna | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 4 | Vertikālā vienvārpstas urbjmašīna | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 5 | Taisnošanas-biezumošanas garenfrēzmašīna | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 6 | Daudzvārpstu urbjmašīna | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 7 | Horizontālā urbjmašīna | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 8 | Šaurlentas slīpmašīna | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 9 | Rokas maliņu apstrādes iekārta | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 10 | Pārvietojamais skaidu nosūcējs 1 | kompl. | 2 | < > | < > |
|  | 11 | Pārvietojamais skaidu nosūcējs 2 | kompl. | 2 | < > | < > |
|  | 12 | Rāmjprese | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 13 | Vakuumprese | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 14 | CNC frēzēšanas/ gravēšanas iekārta | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 15 | Kompresors | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 16 | Palešu rati | kompl. | 2 | < > | < > |
|  | 17 | Platformu rati ar 3 balsta barjerām | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 18 | Mobili-stacionāra daudzfunkcionāla kokapstrādes darbmašīna | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 19 | Mobili-stacionārs instrumentu komplekts ar putekļu nosūcējiem | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 20 | Elektroinstrumentu un palīgierīču komplekts pusapslēptu bezdelīgastes stūru savienojumu izgatavošanai | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 21* | Ripzāģmašīna (atsakamies, ja nepietiek finansējuma) | kompl. | 1 | < > | < > |
| Kopā |  |  |
| Materiālzinību laboratorija |  |  |
| 2.daļa | 1 | Laboratorijas tipa kāršanas iekārta | kompl. | 1 | < > | < > |
| Kopā |  |  |
| Materiālzinību laboratorija |  |  |
| 3.daļa | 1 | Tekstiliju mazgājamā mašīna | kompl. | 1 | < > | < > |
| Kopā |  |  |
| Ādas apstrādes darbnīca |  |  |
| 4.daļa | 1 | Rūpnieciskā šujmašīna | kompl. | 1 | < > | < > |
| Kopā |  |  |
| Modes dizaina meistardarbnīca |  |  |
| 5.daļa | 1 | Līmdrānas termodublēšanas prese | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 2 | Rūpnieciskais gludināmais galds | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 3 | Rūpnieciskais 4- diegu overloks | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 4 | 1-adatas slēgdūriena rūpnieciskā šujmašīna ar automātiskām operācijām | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 5 | 1-adatas slēgdūriena rūpnieciskā šujmašīna ar apakšējo un augšējo padeves mehānismu | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 6 | Elektroniskā 1-adatas Zig-zag slēgdūriena rūpnieciskā šujmašīna | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 7 | Profesionālā iekārta auduma batikas fiksācijai ar tvaiku | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 8 | Sieviešu manekens1 | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 9 | Sadzīves veļas mašīna ar veļas ielādi no augšas | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 10* | Sieviešu manekens2 | kompl. | 5 | < > | < > |
|  | 11* | Vīriešu manekens | kompl. | 3 | < > | < > |
| Kopā |  |  |
| Antropometrijas kabinets |  |  |
| 6.daļa | 1 | Portatīvais antropometrs | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 2 | Kalipers (ādas kroku biezuma mērīšanai) | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 3 | Stiepes, spiedes spēka dinamometrs 1 | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 4 | Stiepes, spiedes spēka dinamometrs 2 | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 5* | Hronometrs | kompl.. | 10 | < > | < > |
| Kopā |  |  |
| Fotolaboratorija |  |  |
| 7.daļa | 1 | Digitālā spoguļkamera bez objektīva | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 2 | Digitālās spoguļkameras objektīvs 1 | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 3 | Digitālās spoguļkameras objektīvs 2 | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 4 | Digitālās spoguļkameras zibspuldze | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 5 | Digitālās spoguļkameras zibspuldzes baterijas paka | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 6 | Digitālās spoguļkameras objektīva filtrs | kompl. | 2 | < > | < > |
|  | 7 | Digitālās spoguļkameras atmiņas karte | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 8 | Digitālās spoguļkameras mugursoma | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 9 | Fona materiālu ruļļu turētājs | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 10 | Fona materiālu ruļļi | kompl. | 3 | < > | < > |
|  | 11* | Digitālās spoguļkameras statīvs | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 12* | Digitālās spoguļkameras statīva galva | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 13* | Digitālās spoguļkameras baterijas paka | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 14* | Digitālās spoguļkameras monopods | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 15* | Digitālās spoguļkameras monopoda galva | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 16* | Digitālās spoguļkameras zibspuldzes uzgaļi | kompl. | 1 | < > | < > |
|  | 17* | Aksesuāri | kompl. | 1 | < > | < > |
| Kopā |  |  |
| Koka mācību pētnieciskā laboratorija |  |  |
| 8.daļa | 1 | Augstas izšķirtspējas AFM (atomspēka) kombinēts ar augstas izšķirtspējas optisko mikroskopu | kompl. | 1 | < > | < > |
| Kopā |  |  |

Piedāvātā Preču piegāde bez PVN, (<summa vārdiem>). Cenā ir iekļauti visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- Pretendents piegādājot Preci, nepieciešamības gadījumā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegs Preces uzglabāšanas noteikumus un lietošanas instrukcijas latviešu valodā vai angļu valodā;

- Piegādes termiņš ir _____ dienas no Līguma spēkā stāšanās brīža.

Pretendenta pārstāvja paraksts: ___________________ Vārds, uzvārds: 			___

Amats: 						________

Sagatavots un parakstīts 2013.gada

Pretendents sniedz finanšu piedāvājumus tikai par tām iepirkuma priekšmeta daļām par kurām iesniedz savu piedāvājumu. Pārējas tabulas daļas neaizpilda vai izdzēš.

*Pasūtītājs patur tiesības pirms Līguma slēgšanas attiekties no attiecīgās pozīcijas

Nolikuma 4.pielikums

Nr. RTU-2013/30

Iepirkuma līguma projekts

Rīgā

2013.gada __.____________ 	Nr.01J02-1/______

Rīgas Tehniskā universitāte, reģistrācijas Nr. 3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz _______________ pārstāv ________________ _____________, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un

____“____________”, reģistrācijas Nr._________________ kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Statūtiem, darbojas tās ________, turpmāk tekstā – Piegādātājs, no otras puses,

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukti arī kā Puse, saskaņā ar iepirkumu procedūras (iepirkumu identifikācijas Nr. RTU - 2013/30) rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu, par turpmāk minēto:

- Definīcijas

  - Akts - pieņemšanas nodošanas akts, kas apliecina, ka Prece vai kāda tās daļa ir Piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem vai tiek konstatēti Defekti.

  - Defekti – Piegādes, Preces apjomu vai kvalitātes neatbilstība Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Tehniskajam piedāvājumam vai Līgumam.

  - Iepirkuma procedūra - atklāts konkurss „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūta vajadzībām Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros”, iepirkumu identifikācijas Nr. RTU - 2013/30

  - Līgums – šis līgums ar visiem tā pielikumiem, iespējamajiem papildinājumiem un grozījumiem.

  - Līguma summa – maksimāli iespējamā maksa par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Nolikums – Iepirkuma procedūras nolikums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem, precizējumiem un grozījumiem.

  - Pārstāvis - Pasūtītāja vai Piegādātāja pilnvarota persona, kas Līguma ietvaros kontrolēs līgumsaistību izpildi, pieņems vai nodos Preci.

  - Prece – iekārtas, aprīkojums par kuru piegādi un uzstādīšanu saskaņā Nolikumu, Piegādātāja iesniegto piedāvājumu tiek slēgts Līgums.

  - Piegāde - Preces piegāde un uzstādīšana saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pavadzīme - spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša pavadzīme, ko Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Vienošanās – 2010. gada 17. maijā noslēgtā vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006, ieskaitot visus tās pielikumus un turpmākos grozījumus.

  - vienskaitlis (pēc nepieciešamības) ietvers arī daudzskaitli un otrādi; lietvārds, lietots sieviešu dzimtē, (pēc nepieciešamības) ietvers arī vīriešu dzimti un otrādi.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta, bet Piegādātājs par Līgumā minēto samaksu Piegādā Preci un Pasūtītājs apņemas pirkt, saņemt, un apmaksāt Preci Līgumā noteiktajā termiņā, kartībā un apmērā.

  - Prece tiek Piegādāta atbilstoši Piegādātāja iesniegtam Tehniskajam piedāvājumam (Pielikums Nr.1) un Finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.2), Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos normatīvajos aktos noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai (Preces marķējums, pievienotā instrukcija, uzglabāšanas noteikumi u.tml.), kā arī garantē, ka tiks piegādātas jaunas, nelietotas Preces orģināliepakojumā.

- Līguma cena un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Preces Piegādi ir LVL ___________ (summa vārdiem). Līguma summa visā Līguma darbības laikā nevar tikt pārsniegta.

  - Papildus Līguma summai Pasūtītājs maksā Piegādātājam PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Piegādātāja Finanšu piedāvājumā (Pielikums Nr.2), iekļautās vienību cenas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā. Pasūtītājs maksā Piegādātājam tikai par faktiski Piegādāto Preci, bet ne vairāk kā 3.1. un 3.2.punktā noteikto summu.

  - Piegādātājam pēc Līguma noslēgšanas ir iespēja saņemt avansa maksājumu, kas nav lielāks kā 20% (divdesmit procenti) apmērā no kopējās Līguma summas, kas ir LVL ___________ (summa vārdiem), kurš tiek izmaksāts saskaņā ar Piegādātāja izrakstīto rēķinu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu Piegādātāja norādītajā bankas kontā.

  - Atlikušo summu LVL ___________ (summa vārdiem), Pasūtītājs apmaksā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes vai rēķina un Akta abpusējas parakstīšanas par Preces Piegādi dienas, pārskaitot naudu Piegādātāja norādītāja bankas kontā, ja saskaņā ar Līguma nav noteikts savādāk.

  - Piegādātājs Preču Piegādi Pasūtītāja Pārstāvja norādītajā telpā, veic uz sava rēķina un par to Pasūtītājam nav jāmaksā.

  - Ja Piegādātājs ir Piegādājis daļu no Preces un par attiecīgo Preču daļu abpusēji ir parakstīts Akts un Pavadzīme, Puses var vienoties par starpmaksājuma veikšanu izpildītās Līguma daļas apmērā.

  - Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad Pasūtītājs veicis maksājumu no sava norēķinu konta.

  - Piegādātājs, sagatavojot pavadzīmi vai rēķinu, tajā iekļauj informāciju ar projekta pilnu nosaukumu un numuru, iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru, kā arī Līguma datumu un numuru. Ja Piegādātājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju pavadzīmē vai rēķinā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas pavadzīmē vai rēķinā un līdz brīdim, kamēr Piegādātājs nav novērsis nepilnības – neapmaksāt Piegādātājam pienākošos summu.

- Preces piegādes noteikumi un termiņi

  - Piegādātājs Preces Piegādi veic __ (_______) __________ no Līguma noslēgšanas dienas t.i., līdz _____________ Preču piegādi saskaņojot ar Pasūtītāju.

  - Preces Piegādes adrese ir Rīga, _______________.

  - Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms attiecīgas Preces daļas Piegādes, Piegādātājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju Preces piegādes laiku.

- Preces pieņemšanas kārtība

  - Piegādātājs Preces Pasūtītājam nodod kopā ar dokumentāciju, kas satur Preces raksturojumu, īpašības un uzglabāšanas un lietošanas noteikumus (angļu vai latviešu valodā). Preces atbilstību Pavadzīmē norādītajam Pasūtītājs apstiprina ar savu parakstu uz Pavadzīmes. Preces nodošana Pasūtītājam tiek fiksēta ar Pavadzīmi, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji. Pie Preces nodošanas tiek pārbaudīts tās sortiments un daudzums. Kopā ar Pavadzīmi Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam no savas puses parakstītu Aktu par Preces piegādi.

  - Pasūtītājs Preces un Piegādes atbilstību Līguma noteikumiem pārbauda 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Preces nodošanas un attiecīga Akta no Piegādātāja saņemšanas dienas, minētajā termiņā Pasūtītājam ir tiesības izteikt pretenzijas par Preces vai Piegādes kvalitātes neatbilstību Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā Defekti netiek konstatēti Pasūtītājs paraksta Aktu.

  - Pasūtītājs, parakstot Aktu, atzīst, ka Prece vai tās daļa ir Piegādāta atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Ja Pasūtītājs, pieņemot Preci vai Piegādes atbilstību, konstatē Defektus, tiek noformēts Akts un attiecīga pretenzija nosūtīta Piegādātājam, norādot Defektu būtību. Pasūtītājs nepieņem Preci, kas neatbilst Līguma noteikumiem.

  - Piegādātājs uz sava rēķina novērš konstatētos Defektus Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida iebildumu saņemšanas dienas. Pēc Defektu novēršanas izdarāma atkārtota Preces un Piegādes pieņemšana Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Ja Aktā minētie Defekti radušies Piegādātāja darbības vai bezdarbības rezultātā, izdevumi šo neatbilstību novēršanai pilnībā ir jāapmaksā Piegādātājam.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs atkārtoti konstatē Preces vai Piegādes Defektus vai tie netiek novērsti Līgumā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības iepriekš, rakstiski brīdinot Piegādātāju, izbeigt Līgumu.

  - Pēc visas saskaņā ar Līgumu noteiktās Preces Piegādes Puses paraksta gala Preces Piegādes Aktu, kas apliecina, ka Piegādātājs piegādājis Preci Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājs apņemas veikt maksājumu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā. Pasūtītājs veic tikai tās Preces vai tās daļas apmaksu, kas Piegādāta Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Piegādātāja saņemt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Pasūtītājam ir pienākums parakstīt Aktu, ja Prece ir Piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- Piegādātāja tiesības, pienākumi un garantijas

  - Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi. Piegādātājs ir tiesīgs Līguma izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus tikai Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā. Gadījumā, ja Līguma izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, Piegādātājs atbild Pasūtītājam par to saistību pienācīgu izpildi tā it kā pats būtu pildījis attiecīgo Līguma daļu.

  - Piegādātājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši Nolikumā minētie nosacījumi attiecībā uz Preces Piegādi un garantijas apkalpošanu Preces garantijas laikā.

  - Piegādātājs apņemas veikt Pasūtītāja darbinieku apmācību darbam ar piegādātajām Precēm atbilstoši Līguma Pielikumā Nr.1 noteiktajam.

- Preces garantijas nosacījumi

  - Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši Nolikumā minētie nosacījumi attiecībā uz Preces Piegādi un garantijas apkalpošanu Preces garantijas laikā.

  - Precēm to ekspluatācijas vietā garantijas laiks ir ___ (_______) gadi no gala Preces Piegādes Akta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Garantijas laikā Piegādātāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja Defekta pieteikuma nosūtīšanas dienas.

  - Ja Defektu novēršanas termiņš ir ilgāks par 20 (divdesmit) darba dienām, Piegādātājam bez atlīdzības ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma uz Defektu novēršanas laiku aizvietot Defektīvo Preci ar tādu pašu vai funkcionalitātes ziņā ekvivalentu preci.

  - Ja attiecīgai Precei Pasūtītājs konstatē Defektu vairāk kā 2 (divas) reizes, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Piegādātājam un Piegādātājam uz sava rēķina Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā termiņā, kādā attiecīgā Prece bija jāpiegādā saskaņā ar Līgumu un tehniskās specifikācijas noteikumiem, no Defekta pieteikuma nosūtīšanas nomainīt attiecīgo Preci pret jaunu.

  - Piegādātājam ir pienākums Preces garantijas laikā bez maksas piegādāt visus Preces ražotāja izdotos Preces programmatūras jauninājumus, ja tādi Precei ir paredzēti.

  - Defektus var pieteikt pa tālruni ________ darba dienās no 9:00 – 17:00, vai pa e-pastu _________@_____________. Defekti, kuri iesniegti pēc plkst. 17:00, uzskatāmi par iesniegtiem nākamajā dienā plkst.9:00.

- Nodrošinājumi

  - Līguma saistību izpildes nodrošinājums

    - Līdz Preces pieņemšanas brīdim Pasūtītājs ietur no Piegādātāja maksājamās Preču piegādes apmaksas summas nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma summas kā nodrošinājumu no Līguma izrietošo Pasūtītāja saistību pienācīgai izpildei vai Piegādātājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes izsniegtu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas saskaņā ar Nolikuma pielikums Nr.8).

    - Gadījumā, ja Piegādātājs nepilda vai kavē Līguma vai kādas daļas vai no Līguma izrietošo saistību izpildi ilgāk kā par 20 dienām vai pēc Preces pilnīgas Piegādes Pasūtītājs konstatē, ka Piegādātājs ir Piegādājis mazāk Preces nekā minēts Iepirkuma procedūras dokumentācijā, Pasūtītājam ir tiesības izmantot no Līguma izpildes nodrošinājumu.

    - Pasūtītājs ieturēto Līguma izpildes nodrošinājumu izmaksā 20 (divdesmit) dienu laikā 9.2.punktā noteiktā Garantijas saistību izpildes nodrošinājuma  iesniegšanas dienas, ja Līgumā nav noteikts savādāk.

  - Garantijas saistību izpildes nodrošinājums.

    - No Piegādātājam maksājamās Preču piegādes apmaksas summas Pasūtītājs ietur nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma summas kā garantijas saistību izpildes nodrošinājumu.

    - Piegādātājs 20 (divdesmit) dienas pēc pēdējās Preces Piegādes, iesniedz Pasūtītājam bankas izsniegtu Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu (Nolikuma pielikums Nr.6).

    - Pasūtītājs ieturēto garantijas saistību izpildes nodrošinājumu izmaksā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc visas Līgumā minētās Preces Piegādes, attiecīga Akta parakstīšanas brīža un 9.2.2.punktā minētā nodrošinājuma iesniegšanas dienas, ja Līgumā nav noteikts savādāk.

    - Pasūtītājam ir tiesības izmantot Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu, ja Piegādātājs neievēro Līguma noteikumus Preces garantijas laikā.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties (ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu zināšanasnas deinas) par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno dokuments, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

  - Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otram Līdzējam laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

- Pušu atbildība

  - Par katru nokavēto Preces Piegādes, Defektu novēršanas dienu, Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumu pienākošos naudas summas samaksas dienu vai garantijas saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas dienu Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (piecas desitdaļprocenta) apmērā no Līguma summas, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

  - Ja Pasūtītājs Līguma paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Preci, Piegādātājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% piecas desitdaļprocenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no laikā nesamaksātās summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu, Pasūtītājam iepriekš rakstveidā brīdinot Piegādātāju ir tiesības ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no Piegādātājam izmaksājamajām summām.

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja, tā darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā.

  - Ja Piegādātājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad tam radušās tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par maksājuma termiņa kavējumu savas tiesības nav izmantojis, Puses vienojas, ka šādā gadījumā Piegādātājs ir atteicies no attiecīgā līgumsoda un turpmāk tam nav tiesību pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par attiecīgo maksājuma termiņa kavējumu.

- Konfidencialitāte

  - Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā:

    - nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju;

    - aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

    - Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.

  - Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

  - Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

- Pušu pārstāvji

  - No Pasūtītāja puses par Līguma saistību izpildes kontroli atbildīgā persona: <   >, , kuram ir noteikti šādi pienākumi:

    - kontrolēt Līguma saistību izpildi un saskaņot Preces Piegādes laiku;

    - pārbaudīt piegādātās Preces un Piegādes atbilstību Līgumam;

    - parakstīt Piegādātāja iesniegto Pavadzīmi vai rēķinu;

    - parakstīt nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Piegādātāja atbildīgā persona par Līguma izpildi: <   >.

- Līguma darbības termiņš un tā grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

  - Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

  - Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir rakstiski un abu Līdzēju pilnvaroto pārstāvju parakstīti un tie ir saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu.

  - Līdzēji var izbeigt Līgumu pirms termiņa tikai savstarpēji rakstiski vienojoties.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to Piegādātāju 15 (piecpadsmit) darba dienas pirms izbeigšanas.

  - Citos gadījumos Līgumu var izbeigt vienpusēji tikai gadījumos, kas tieši paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs apņemas 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no tā izbeigšanas brīža atdot Piegādātājam visus saņemto un neapmaksāto Preci vai veikt pilnīgu samaksu par faktiski piegādāto un pieņemto Preci, kā arī nokārtot visas citas saistības pret Piegādātāju.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Piegādātājs apņemas izpildīt visas saistības, kas radušās līdz Līguma izbeigšanas brīdim.

- Nobeiguma nosacījumi

  - Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

  - Pusēm ir jāinformē vienam otra nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu.

  - Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar līgumsaistību izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus risināt tiesā, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros, uz ___ (_____) lappusēm. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja.

  - Visos citos jautājumos, ko neregulē Līguma noteikumi, Puses ievēro spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

  - Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to pildīt.

  - Līgumam pievienoti šādi pielikumi:

    - Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija;

    - Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājuma kopija.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte Kaļķu iela 1 Rīga, LV – 1658 Reģ. Nr. 3341000709 PVN Nr. LV90000068977 K. Nr. Valsts kase, BIC – TRELLV22 ____________________/________/ Pārstāvis: ___________________/___________/ | Piegādātājs: _____________________/ ____________/ |
| --- | --- |

Nolikuma 5.pielikums

Nr. RTU-2013/30

#### LĪGUMA SAISTĪBU NODROŠINĀJUMA FORMA*

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) saistību izpildes nodrošinājums

Rīgā, 2013. gada ____. ____________

Adresāts: Rīgas Tehniskā universitāte

Reģ.nr. 3341000709, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658

Mēs, <Kredītiestādes nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk saukts – Uzņēmējs)

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) saistības Līgumā noteiktajos termiņos, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu un bez iebildumiem izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz LVL <summa cipariem> (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā nodrošinājuma beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis> (+20 dienas no Līguma 4.1.punktā noteiktā datuma).

Šis Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei, kas tiks apliecināta ar atbilstošu Izpildītāja un Pasūtītāja kopīgi parakstītu Līgumā noteikto visu darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

Visi strīdi, kas radušies saistībā ar nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Kredītiestādes nosaukums> vārdā:

___________________	________________		___________________

(amats) 		   (paraksts)		        (vārds, uzvārds)

*Var tikt aizpildīta arī uz bankas izstrādātas formas, bet ieverot šajā formā esošo saturu un nosacījumus.

Pretendentam ir tiesības iesniegt Līguma saistību nodrošinājumu, kas pēc satura atšķiras ar šajā Nolikuma pielikumā minēto nodrošinājuma formu, ja tajā ir ietvertas šīs formas būtiskās sastāvdaļas t.i.,

- Līguma saistību nodrošinājums attiecas uz iepirkumu, kurā pretendents iesniedz piedāvājumu;

- Līguma saistību izpilde tiek nodrošināta nodrošinājuma formā minētajā apmērā saskaņā ar Nolikuma prasībām;

- Pasūtītāja pieprasītais maksājums bezierunu kārtībā tiks veikts piecu darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas;

- Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir spēkā visu iepirkuma līgumā noteikto garantijas laiku līdz Garantijas saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanai;

- Strīdu izskatīšana, kas radušies saistībā ar Nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.

Nolikuma 6.pielikums

Nr. RTU-2013/30

Garantijas saistību izpildes nodrošinājums *

Dokumenta izstrādāšanas vai parakstīšanas vietas nosaukums

2013. gada ____ ______________

Adresāts: Rīgas Tehniskajai universitātei

Reģ.nr. 3341000709, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658

Ievērojot to, ka ar _____________ (uzņēmējdarbības forma, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese) (turpmāk tekstā – Piegādātājs), 2013.gada ___. ____________ ir noslēgts Iepirkuma līgums Nr. ________ atbilstoši iepirkumam „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūta vajadzībām Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros”, iepirkumu identifikācijas Nr. RTU - 2013/30, un saskaņā ar Līgumu Piegādātājam ir pienākums aizstāt ieturēto garantijas saistību izpildes nodrošinājumu, iesniedzot šo Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu,

mēs, ____________ (uzņēmējdarbības forma, bankas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese) apņemamies veikt maksājumu Rīgas Tehniskās universitātes  (turpmāk tekstā – Pasūtītāja) pieprasījumā norādītās summas apmērā, kas nepārsniedz __________ Ls (_______________ lati) un uzņemamies saistības maksāt gadījumā, ja Piegādātājs, iestājoties garantijas gadījumam, nav izpildījis Līguma noteikumus.

_____________ (bankas nosaukums) apņemas samaksāt Pasūtītājam augstākminēto summu pēc pirmā rakstiskā pieprasījuma 5 (piecu) darba dienu laikā, neprasot pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs savā pieprasījumā norāda, ka pieprasītā summa tam pienākas, jo ir iestājies augstāk minētais nosacījums.

Šis galvojums ir spēkā no 2013.gada ____._______ un paliek spēkā visu iepirkuma līgumānoteikto garantijas laiku.

Visi strīdi, kas radušies saistībā ar nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

___________________	________________		___________________

(amats) 				(paraksts)			(vārds, uzvārds)

* Pretendentam ir tiesības iesniegt Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu, kas pēc satura atšķiras ar šajā Nolikuma pielikumā minēto nodrošinājuma formu, ja tajā ir ietvertas šīs formas būtiskās sastāvdaļas t.i.,

- Garantijas saistību izpildes nodrošinājums attiecas uz iepirkumu, kurā pretendents iesniedz piedāvājumu;

- Garantijas saistību izpilde tiek nodrošināta nodrošinājuma formā minētajā apmērā saskaņā ar Nolikuma prasībām;

- Pasūtītāja pieprasītais maksājums bezierunu kārtībā tiks veikts piecu darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas;

- Garantijas saistību izpildes nodrošinājums ir spēkā visu iepirkuma līgumā noteikto garantijas laiku;

- Strīdu izskatīšana, kas radušies saistībā ar nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.

# Footnotes

Līguma 9.1.1.punkta redakcija tiks precizēta pirms Līguma parakstīšanas ņemot vērā pretendenta, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, iesniegto piedāvājumu saskaņā ar Nolikuma 4.3.7.noteikumiem.