## Sheet1
2.pielikums
Nolikumam ID Nr. RTU-2014/35
Tehniskā specifikācija - Tehniskais, Finanšu piedāvājums
„Vājstrāvas tīklu instalācijas materiālu piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām”
| Materiālu nosaukums | Mērv. | Planotais apjoms iepirkuma ietvaros | Pretendenta piedāvājums (jānorāda piedāvātās preces ražotājs un preces apraksts)
Nr. |  |  |  |  | Vienības | Kopējā
p. |  |  |  |  | cena, EUR | cena, EUR
k. |  |  |  |  | bez PVN | bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Optikas šķiedras panelis 19" 1U 24xSC duplex tukšs | gb. | 5
2 | Rozete 1xRJ45 v/a 5cat | gb | 60
3 | Konektors RJ45 MP-8P8C 24 AWG monolītām dzīslām, apzeltīti kont., arī priekš daudzsšķ. dzīslām) | gb | 1000
4 | Rozete 1xRJ45 v/a 6cat | gb | 30
5 | "KRONA" nazis | gb | 3
6 | Telefona līnijas sadalītājs KRONE | gb | 40
7 | Detektors - multimetrs | gb | 5
8 | Izolācijas lenta PHV | gb | 60
9 | Uzgalis koaksiālajam kabelim (BNC) | gb | 80
10 | Sadalītājs koaksiālajam kabelim (BNC) | gb | 15
11 | Savienotājs koaksiālajam kabelim (BNC) | gb | 80
12 | Kabelis OMYp tīkla 200V 2x0,75 | t.m. | 200
13 | Kabelis OMYp tīkla 200V 2x1,0 | t.m. | 400
14 | Kabelis OMYp tīkla 200V 2x1,5 | t.m. | 200
Neekranēti 5e kategorijas kabeļi: Tehniskie dati: Robežfrekvence: 100 MHz (ar testēšanu līdz 200 MHz) Impedance: 100 Om ± 15% Dzīslas izbūve: monolīts vara vadītājs Dzīslas šķērsgriezums: 24 AWG Iepakojums: 305 m kartona kaste Atbilstība standartiem: ANSI / TIA / EIA-568-B2 un ISO/IEC 11801 D kl.
15 | LAN instalācijas kabelis, CAT5e, UTP, telpu, 4 pāri, kaste 305m, halogēnbrīvs | t.m. | 6000
16 | LAN instalācijas kabelis, CAT5e, UTP, telpu, kaste 305m | t.m. | 4000
Ekranēti 5e kategorijas kabeļi: Tehniskie dati: Robežfrekvence: 100 MHz (ar testēšanu līdz 200 MHz) Impedance: 100 Om ± 15% Dzīslas izbūve: monolīts vara vadītājs Dzīslas šķērsgriezums: 24 AWG Iepakojums: 305 m kartona kaste Atbilstība standartiem: ANSI / TIA / EIA-568-B2 un ISO/IEC 11801 D kl.
17 | LAN instalācijas kabelis, CAT5e, FTP , telpu, 4 pāri, kaste 305m, halogēnbrīvs | t.m. | 610
18 | LAN instalācijas kabelis, CAT5e, FTP, telpu, 4 pāri, kaste 305m | t.m. | 610
Neekranēti 6 kategorijas kabeļi: Tehniskie dati: Robežfrekvence: 250 MHz Impedance: 100 Om ± 15% Dzīslas izbūve: monolīts vara vadītājs Dzīslas šķērsgriezums: 23 AWG Iepakojums: 500 m spole vai 305 m kartona kaste Atbilstība standartiem: ANSI / TIA / EIA-568-B2 un ISO/IEC 11801 D kl.
19 | LAN instalācijas kabelis, CAT6, UTP, halogenbrīvs | t.m. | 4000
20 | LAN instalācijas kabelis, CAT6, UTP | t.m. | 2000
Ekranēti 6 kategorijas kabeļi: Tehniskie dati: Robežfrekvence: 250 MHz Impedance: 100 Om ± 15% Dzīslas izbūve: monolīts vara vadītājs Dzīslas šķērsgriezums: 23 AWG Iepakojums: 500 m spole Atbilstība standartiem: ANSI / TIA / EIA-568-B2 un ISO/IEC 11801 D kl.
21 | LAN instalācijas kabelis, CAT6 , S/FTP/PiMF, telpu, 4 pāri, spole 500m | t.m. | 4000
Optiskie SM Komutācijas ("Patch") kabeļi: Tehniskie dati: Garums: 0,5 - 10m (standarta) Apvalka krāsa: dzeltena Konektora zudumi (mm): maks. 0,5dB zudumi maks. 0,3dB Temperatūras diapazons: -25°C līdz +70°C Kanālu identifikācija
22 | Komutācijas kabelis, vienmodu, 2xSC-SC, 0,5 m | gab. | 15
23 | Komutācijas kabelis, vienmodu, 2xSC-SC, 1 m | gab. | 15
24 | Komutācijas kabelis, vienmodu, 2xSC-SC, 2 m | gab. | 15
25 | Komutācijas kabelis, vienmodu, 2xSC-SC, 3 m | gab. | 15
26 | Komutācijas kabelis, vienmodu, 2xSC-SC, 5 m | gab. | 15
27 | Komutācijas kabelis, vienmodu, 2xSC-SC, 10 m | gab. | 15
28 | Komutācijas kabelis, vienmodu, 2xSC-LC, 1 m | gab. | 15
29 | Komutācijas kabelis, vienmodu, 2xSC-LC, 2 m | gab. | 15
30 | Komutācijas kabelis, vienmodu, 2xSC-LC, 3 m | gab. | 15
31 | Komutācijas kabelis, vienmodu, 2xSC-LC, 5 m | gab. | 15
32 | Komutācijas kabelis, vienmodu, 2xSC-LC, 10 m | gab. | 15
33 | Komutācijas kabelis, vienmodu, 2×LC-LC, 1 m | gab. | 15
34 | Komutācijas kabelis,vienmodu, 2×LC-LC, 2 m | gab. | 15
35 | Komutācijas kabelis, vienmodu, 2×LC-LC, 3 m | gab. | 15
36 | Komutācijas kabelis, vienmodu, 2×LC-LC, 5 m | gab. | 15
37 | Komutācijas kabelis, vienmodu, 2×LC-LC, 10 m | gab. | 15
Optiskie MM 50/125 Komutācijas ("Patch") kabeļi: Tehniskie dati: Garums: 0,5 - 10m (standarta) Apvalka krāsa: oranža vai sarkana Konektora zudumi (mm): maks. 0,5dB zudumi maks. 0,3dB Temperatūras diapazons: -25°C līdz +70°C Kanālu identifikācija
38 | Komutācijas kabelis, daudzmodu 50/125, 2×SC-SC, 1 m | gab. | 25
39 | Komutācijas kabelis, daudzmodu 50/125, 2×SC-SC, 2 m | gab. | 25
40 | Komutācijas kabelis, daudzmodu 50/125, 2×SC-SC, 3 m | gab. | 25
41 | Komutācijas kabelis, daudzmodu 50/125, 2×SC-SC, 5 m | gab. | 25
42 | Komutācijas kabelis, daudzmodu 50/125, 2×SC-LC, 1 m | gab. | 25
43 | Komutācijas kabelis, daudzmodu 50/125, 2×SC-LC, 2 m | gab. | 25
44 | Komutācijas kabelis, daudzmodu 50/125, 2×SC-LC, 3 m | gab. | 25
45 | Komutācijas kabelis, daudzmodu 50/125, 2×SC-LC, 5 m | gab. | 25
46 | Komutācijas kabelis, daudzmodu 50/125, 2×SC-LC, 10 m | gab. | 25
47 | Komutācijas kabelis, daudzmodu 50/125, 2×LC-LC, 1 m | gab. | 25
48 | Komutācijas kabelis, daudzmodu 50/125, 2×LC-LC, 2 m | gab. | 25
49 | Komutācijas kabelis, daudzmodu 50/125, 2×LC-LC, 3 m | gab. | 25
50 | Komutācijas kabelis, daudzmodu 50/125, 2×LC-LC, 5 m | gab. | 25
51 | Komutācijas kabelis, daudzmodu 50/125, 2×LC-LC, 10 m | gab. | 25
52 | Ārtelpu sakaru kabeļi VMOHBU 10x2x0,5 | t.m. | 200
53 | Ārtelpu sakaru kabeļi VMOHBU 20x2x0,5 | t.m. | 200
54 | Ārtelpu sakaru kabeļi VMOHBU 30x2x0,5 | t.m. | 200
55 | Ārtelpu sakaru kabeļi VMOHBU 50x2x0,5 | t.m. | 200
56 | Ārtelpu sakaru kabeļi VMOHBU 100x2x0,5 | t.m. | 200
57 | Iekštelpu sakaru kabeļi MHS 10x2x0,5 | t.m. | 200
58 | Iekštelpu sakaru kabeļi MHS 20x2x0,5 | t.m. | 200
59 | Iekštelpu sakaru kabeļi MHS 30x2x0,5 | t.m. | 200
60 | Iekštelpu sakaru kabeļi MHS 50x2x0,5 | t.m. | 200
61 | Iekštelpu sakaru kabeļi MHS 100x2x0,5 | t.m. | 200
62 | Iekštelpu/ārtelpu Single Mode CTC/LTC LSZH 1,2kN kabelis Šķiedru skaits - 12 | t.m. | 200
63 | Iekštelpu/ārtelpu Single Mode CTC/LTC LSZH 1,2kN kabelis Šķiedru skaits - 24 | t.m. | 200
64 | Iekštelpu/ārtelpu Single Mode CTC/LTC LSZH 1,2kN kabelis Šķiedru skaits - 48 | t.m. | 200
65 | Iekštelpu/ārtelpu Multi Mode OM2 50/125 LSZH kabelis Šķiedru skaits - 12 | t.m. | 200
66 | Iekštelpu/ārtelpu Multi Mode OM2 50/125 LSZH kabelis Šķiedru skaits - 24 | t.m. | 200
67 | Iekštelpu/ārtelpu Multi Mode OM2 50/125 LSZH kabelis Šķiedru skaits - 48 | t.m. | 200
Neekranēti 5e kategorijas komutācijas kabeļi: Tehniskie dati: Robežfrekvence: 100 MHz (ar testēšanu līdz 200 MHz) Impedance: 100 Om ± 15% Standartgarumi: 0,5/1/2/3/5m Dzīslas šķērsgriezums: 24 AWG Atbilstība standartiem: ANSI / TIA / EIA-568-B2 un ISO/IEC 11801 D kl.
68 | Komutācijas kabelis, CAT5e , UTP, 0.5m | gab. | 250
69 | Komutācijas kabelis, CAT5e , UTP, 1.0m | gab. | 250
70 | Komutācijas kabelis, CAT5e , UTP, 2.0m | gab. | 250
71 | Komutācijas kabelis, CAT5e , UTP, 3.0m | gab. | 250
72 | Komutācijas kabelis, CAT5e , UTP, 5.0m | gab. | 120
Ekranēti 5e kategorijas komutācijas kabeļi: Tehniskie dati: Robežfrekvence: 100 MHz (ar testēšanu līdz 200 MHz) Impedance: 100 Om ± 15% Standartgarumi: 0,5/1/2/3/5m Dzīslas šķērsgriezums: 26 AWG Atbilstība standartiem: ANSI / TIA / EIA-568-B2 un ISO/IEC 11801 D kl.
73 | Komutācijas kabelis, CAT5e, FTP, 0.5m | gab. | 100
74 | Komutācijas kabelis, CAT5e, FTP, 1.0m | gab. | 100
75 | Komutācijas kabelis, CAT5e, FTP, 2.0m | gab. | 100
76 | Komutācijas kabelis, CAT5e, FTP, 3.0m | gab. | 100
77 | Komutācijas kabelis, CAT5e, FTP, 5.0m | gab. | 100
Neekranēti 6 kategorijas komutācijas kabeļi: Tehniskie dati: Robežfrekvence: 250 MHz Impedance: 100 Om ± 15% Standartgarumi: 1/2/3/5/10m Dzīslas šķērsgriezums: 24 AWG Atbilstība standartiem: ANSI / TIA / EIA-568-B2 un ISO/IEC 11801 D kl.
78 | Komutācijas kabelis, CAT6 , UTP, 1.0m | gab. | 250
79 | Komutācijas kabelis, CAT6 , UTP, 2.0m | gab. | 250
80 | Komutācijas kabelis, CAT6 , UTP, 3.0m | gab. | 250
81 | Komutācijas kabelis, CAT6 , UTP, 5.0m | gab. | 250
82 | Komutācijas kabelis, CAT6 , UTP, 10.0m | gab. | 50
Ekranēti 6 kategorijas komutācijas kabeļi: Tehniskie dati: Robežfrekvence: 250 MHz Impedance: 100 Om ± 15% Standartgarumi: 1/2/3/5/10m Dzīslas šķērsgriezums: 26 AWG Atbilstība standartiem: ANSI / TIA / EIA-568-B2 un ISO/IEC 11801 D kl.
83 | Komutācijas kabelis, CAT6 , FTP , 1.0m | gab. | 100
84 | Komutācijas kabelis, CAT6 , FTP , 2.0m | gab. | 100
85 | Komutācijas kabelis, CAT6 , FTP , 3.0m | gab. | 100
86 | Komutācijas kabelis, CAT6 , FTP , 5.0m | gab. | 100
87 | Komutācijas kabelis, CAT6 , FTP , 10.0m | gab. | 100
Kabeļkanāli iekštelpu intalācijai:
Minikanali: Raksturojums: Minikanali ir balti (RAL 9016) no polivinhlorīda (PVH) materiāla. Jābut pieejamiem dažada tipas minikanāliem - ar noņemamu (N) vai atveramu vāciņu, ar adhesīvu līmlentu (ADH) stiprināšanai pie sienas vai bez tas. Viena minikanāla garums - 2m.
88 | 7x12 minikanāls | t.m. | 180
89 | 7x12 minikanāls ar līmlentu | t.m. | 180
90 | 10x16 minikanāls | t.m. | 180
91 | 10x16 minikanāls ar līmlentu | t.m. | 180
92 | 12x20 minikanāls | t.m. | 180
93 | 12x20 minikanāls ar līmlentu | t.m. | 180
Vidēju izmēru kanāli: Raksturojums: Vidēju izmēru kanāliem jābut izturīgiem pret triecieniem. Jābut pieejamiem 1 vietīgiem, 2 vietīgiem un 3 vietīgiem kanāliem ar noņemamu vāciņu un dažādiem izmēriem. Viena kanāla garums - 2m.
94 | 16x16 kanāls | t.m. | 180
95 | 16x25 kanāls | t.m. | 180
96 | 16x30 kanāls | t.m. | 180
97 | 18x50 kanāls | t.m. | 180
98 | 25x40 kanāls | t.m. | 180
99 | 40x40 kanāls | t.m. | 180
Lielu izmēru kanāli: Raksturojums: Kanāli ir balti (RAL 9016) no polivinilhlorīda (PVH) materiāla. Jābut pieejamiem dažādi tipa kanāliem - bez atdalošajām līnijām un ar atdalošajām līnijām Viena kanāla garums - 2m.
100 | 40x80 kanāls | t.m. | 180
101 | 50x110 kanāls | t.m. | 180
102 | 60x80 kanāls | t.m. | 180
103 | 60x100 kanāls | t.m. | 180
104 | Pusapaļie grīdkanāli 18x75 | t.m. | 180
Neekranēti 5e kategorijas komutācijas paneļi: Tehniskie dati: Robežfrekvence: 100 MHz (ar testēšanu līdz 200 MHz) Augstums 16xRJ45: 1 vienība (44,5mm) Top-Entry Punch-Down Blocks Augstums 24xRJ45: 1 vienība (44,5mm) Top-Entry Punch-Down Blocks Augstums 48xRJ45: 2 vienības (89mm) Dziļums: 35mm Atbilstība standartiem: ANSI / TIA / EIA-568-B2 un ISO/IEC 11801 D kl.
105 | Komutācijas panelis 19", CAT5e, UTP, 16xRJ45 | gab. | 7
106 | Komutācijas panelis 19", CAT5e, UTP, 24xRJ45 | gab. | 7
107 | Komutācijas panelis 19", CAT5e , UTP, 48xRJ45 | gab. | 7
Ekranēti 5e kategorijas komutācijas paneļi: Tehniskie dati: Robežfrekvence: 100 MHz (ar testēšanu līdz 200 MHz) Augstums 16xRJ45: 1 vienība (44,5mm) Top-Entry Punch-Down Blocks Augstums 24xRJ45: 1 vienība (44,5mm) Top-Entry Punch-Down Blocks Augstums 48xRJ45: 2 vienības (89mm) Dziļums: 35mm Atbilstība standartiem: ANSI / TIA / EIA-568-B2 un ISO/IEC 11801 D kl.
108 | Komutācijas panelis 19", CAT5e , FTP , 16xRJ45 | gab. | 7
109 | Komutācijas panelis 19", CAT5e , FTP , 24xRJ45 | gab. | 7
110 | Komutācijas panelis 19", CAT5e , FTP , 48xRJ45 | gab. | 7
Neekranēti 6 kategorijas komutācijas paneļi: Tehniskie dati: Robežfrekvence: 250 MHz Augstums 16xRJ45: 1 vienība (44,5mm) Top-Entry Punch-Down Blocks Augstums 24xRJ45: 1 vienība (44,5mm) Top-Entry Punch-Down Blocks Augstums 48xRJ45: 2 vienības (89mm) Dziļums: 35mm Atbilstība standartiem: ANSI / TIA / EIA-568-B2 un ISO/IEC 11801 D kl.
111 | Komutācijas panelis 19", CAT6 , UTP, 16xRJ45 | gab. | 7
112 | Komutācijas panelis 19", CAT6 , UTP, 24xRJ45 | gab. | 7
113 | Komutācijas panelis 19", CAT6 , UTP, 48xRJ45 | gab. | 7
Ekranēti 6 kategorijas komutācijas paneļi: Tehniskie dati: Robežfrekvence: 250 MHz Augstums 16xRJ45: 1 vienība (44,5mm) Top-Entry Punch-Down Blocks Augstums 24xRJ45: 1 vienība (44,5mm) Top-Entry Punch-Down Blocks Augstums 48xRJ45: 2 vienības (89mm) Dziļums: 35mm Atbilstība standartiem: ANSI / TIA / EIA-568-B2 un ISO/IEC 11801 D kl.
114 | Komutācijas panelis 19", CAT6 , FTP , 16xRJ45 | gab. | 7
115 | Komutācijas panelis 19", CAT6 , FTP , 24xRJ45 | gab. | 7
116 | Komutācijas panelis 19", CAT6 , FTP , 48xRJ45 | gab. | 7
117 | 6U, 19'' sienas komutācijas skapji, Platums: 600mm Augstums: 370mm Dziļums: 450mm Vienības: 6U Durvis: stikla, ar slēdzeni | gab. | 3
118 | 9U, 19'' sienas komutācijas skapji , Platums: 600mm Augstums: 500mm Dziļums: 450mm Vienības: 9U Durvis: stikla, ar slēdzeni | gab. | 3
119 | 12U, 19'' sienas komutācijas skapji, Platums: 600mm Augstums: 636mm Dziļums: 450mm Vienības: 12U Durvis: stikla, ar slēdzeni | gab. | 3
120 | 22U, 19'' grīdas komutācijas skapji, Platums: 600mm Augstums: 1200mm Dziļums: 800mm Vienības: 22U Durvis: stikla, ar slēdzeni | gab. | 3
121 | 27U, 19'' grīdas komutācijas skapji, Platums: 600mm Augstums: 1400mm Dziļums: 800mm Vienības: 27U Durvis: stikla, ar slēdzeni | gab. | 3
122 | 42U, 19'' grīdas komutācijas skapji, Platums: 600 mm Augstums: 2000mm Dziļums: 800mm Vienības: 42U Durvis: stikla vai metala ar perforāciju, ar slēdzeni | gab. | 3
123 | Panelis barošanai 9 p , 16A, platums 19'' | gab. | 15
124 | Kabeļu savācējs, 19", 1U, metāla | gab. | 30
125 | kabeļu savācējs vertikālais 34x34 ar plastmasas cilpām | gab. | 10
126 | Plaukts stacionārs stiprināms 2 punktos, 19", 1U, dziļums 250 mm | gab. | 20
127 | Plaukts stacionārs stiprināms 4 punktos, 19", 1U, dziļums 350 mm | gab. | 20
128 | Plaukts stacionārs stiprināms 4 punktos, 19", 1U, dziļums 450 mm | gab. | 20
129 | Plaukts stacionārs stiprināms 4 punktos, 19", 1U, dziļums 650 mm | gab. | 20
130 | Plaukts ar maināmu dziļumu stiprināms 4 punktos, 1U, dziļums 500-900 mm | gab. | 20
131 | Stiprinājuma ligzda M6 kompl. (100 gab.) | kompl. | 45
132 | Stiprinājuma skrūve M6×16 kompl. (100 gab.) | kompl. | 45
133 | Televīzijas kabelis RG-59 | t.m. | 100
134 | Kabeļu saites TK0 14/3,6 180x3,6mm 100gb | iepak. | 30
135 | Kabeļu saites TK0 20/5 200x4,8mm 100gb | iepak. | 30
136 | Kabeļu saites TK0 14/3,6 200x3,6mm 100gb | iepak. | 30
137 | DSC Kustības detektors Darbības zona 12 m vai analogs | gb | 15
138 | Signalizācijas panelis DSC PC-585 Panelis (4+4) zonas + BOX vai analogs | gb | 4
139 | Signalizācijas panelis DSC Key PC-1555KRZ 8 Zone LED Keypad vai analogs | gb | 4
140 | Signalizācijas panelis DSC Key PC-5501 LCD Fixed-Message LCD Keypad vai analogs | gb | 4
141 | Signalizācijas panelis DSC Key PC-5500 LCD Programmable-Message LCD Keypad 32-character display vai analogs | gb | 4
142 | Signalizācijas panelis DSC PC-5108 paplašinātājs vai analogs | gb | 4
143 | 4A/h 12V MARS izmēri 90x70x102(107) svars 1.77 vai analogs | gb | 7
144 | 7A/h 12V MARS izmēri 151x65x94(101) svars 2.67 vai analogs | gb | 7
145 | 12A/h 12V MARS izmēri 151x96x94(101) svars 4.02 vai analogs | gb | 7
146 | 17A/h 12V MARS izmēri 181x76x167(167) svars 6.20 | gb | 7
147 | 24A/h 12V MARS izmēri 165x175x125 svars 8.90 vai analogs | gb | 7
148 | Ārējā sirēna ar lampu 115dB | gb | 7
149 | Sirēna 115 dB | gb | 7
150 | Barošanas bloks 2,2A-12V vieta akumulatoram līdz 7A/h | gb | 7
151 | Barošanas bloks 1A-12V | gb | 7
152 | 12V 500mA stabilizēts | gb | 7
153 | Transformatori 20W 17V 1A ar drošin.korpusā | gb | 7
154 | Transformatori 40W 17V 2A ar drošin.korpusā | gb | 7
155 | Video kamera iekštelpām ar programmatūru D/N (VN-T16U) – 1/2,7-type Super LoLux CMOS, 1080p 2.2M, H264, MPEG-4, JPEG, Digital D/N, 2DNR, BLC, Analogā video izeja, PoE, SD atmiņas kartes slots, jaudas patēriņš ne lieklāks kā 130 mA vai analogs | gb | 5
156 | Video kamera ārā atpstākļiem D/N WDR (VN-H37U) – 1/3-type Super LoLux CMOS, 1080p 2.2M, H264, MPEG-4, JPEG, True D/N, 3DNR, BLC, WDR, Analogā video izeja, PoE, SD atmiņas kartes slots, jaudas patēriņš ne lieklāks kā 130 mA vai analogs | gb | 5
157 | Skavas skavu pistolei 28 (10mm) 1000 gb./iep. | gb | 10
158 | Dībeļi un skrūves 6x35 | gb | 300
159 | Dībeļi un skrūves 6x50 | gb | 300
160 | Dībeļi un skrūves 8x60 | gb | 300
161 | Dībeļi un skrūves 8x70 | gb | 300
162 | Urbis 6x110 SDS PLUS | gb | 10
163 | Urbis 8x110 SDS PLUS | gb | 10
164 | Urbis 12x600 SDS PLUS | gb | 10
165 | Skrūvgriežņu komplekts | gb | 10
166 | Telefona aparats. Pēdējā numura atkārtojums FLASH Impulsu un daudzfrekvenču numura sastādīšana | gb | 20
Kopā bez PVN, EUR
PVN
Kopā ar PVN, EUR
Līgums ir spēkā 24 (divdesmit četri) mēnešus vai kamēr tiek sasniegta kopējā paredzamā Līguma summa EUR 41 999,00. Gadījumā, ja līdz Līguma darbības termiņa beigām Līguma kopējā summa nav izlietota, Līgums ir spēkā kamēr tiek izlietota kopējā līguma summa EUR 41 999,00.
Pasūtītājs matriālu pasūtīšanu veiks pēc nepieciešamības un apmaksu veiks saskaņā ar materiālu vienību cenām.
Norādītās cenas par vienu vienību pretendents nevarēs mainīt Iepirkuma līguma darbības laikā. Iesniedzot piedāvājumu Pretendentam jānem vērā, ka Tehniskajā specifikācijā norādītie vājstrāvas materiālu apjomi ir aptuveni un Pasūtītājs līguma izpildes laikā var iepirkt materiālus citā apjomā, nepārsniedzot kopējo Līguma summu. Kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs savstarpēji mainīt materiālu pozīcijas, nepārsniedzot kopējo Līguma summu Līguma darbības laikā.
Visai LAN strukturētai sistēmai (kabeļi, rozetes, komutācijas paneļi utt) un pārējiem vājstrāvas instalācijas materiāliem jāiesniedz uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ražotāja vismaz 24 mēnešu garantijas sertifikāts. Ja pretendents piedāvā garāku garantijas termiņu, pretendentam garantijas termiņš jānorāda piedāvājumā un jāiesniedz ražotāja garantijas sertifikāts.
Pretendentam jāiesniedz uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi visiem ugunsdrošiem kabeļiem E90 vai Fire resistant (IEC 60331) atbilstības sertifikātu.
Pretendenta piedāvātajiem materiāliem jābūt sertificētiem Eiropas Savienībā, pretendentam jāiesniedz uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi pretendenta apliecinājums.
Grīdas un sienas komutācijas skapjiem jāatbilst sekojošiem standartiem: ANSI/EIA, RS-310-D, IEC297-2, DIN41494-PART1, DIN41494-PART7, ETSI Standard. Pretendentam jāiesniedz uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi pretendenta apliecinājums, ka grīdas un sienas komutācijas skapji atbilst augstāk minētajiem standartiem.
Grīdas komutācijas skapjiem jābūt ražotiem no auksti velmēta tērauda ar biezumu vismaz 2.0mm montējamam profilam.
Sienas komutācijas skapjiem jābūt ražotiem no auksti velmēta tērauda ar biezumu vismaz 1.5mm montējamam profilam.
Grīdas komutācijas skapjiem jābūt ar vismaz 800 kg kravnesību.
Sienas komutācijas skapjiem jābūt ar vismaz 60 kg kravnesību.
Piegādes vieta: Kaļķu ielā 1, Rīgā un Āzenes ielā 16/20, Rīgā.
Preces Piegāde jāveic 10 darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.
Ņemot vērā, ka iepirkuma priekšmets ir ļoti komplicēts, Pasūtītājs ir tiesīgs Līguma darbības laikā iepirkt arī citus, tehniskajā specifikācijā nenorādītus vājstrāvas materiālus (ne vairāk kā 10% apmērā no kopējā Līguma apjoma) Līguma kopējās summas ietvaros.
Piedāvāto materiālu izmēri var atšķirties ne vairāk, kā +/-10% no tehniskajā specifikācijā norādītajiem izmēriem.
Pretendenta nosaukums
Amats
Vārds Uzvārds
Datums