Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantam

„Laboratorijas instrumentu un materiālu iegāde projekta „Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei” Nr.2013/0014/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/026 ietvaros”

ID Nr. RTU – 2015/3

Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Rīgā, 2015. gada 6.februārī

- Pasūtītāja nosaukums: Rīgas Tehniskā universitāte

- Iepirkuma priekšmets: laboratorijas instrumentu un materiālu iegāde projekta „Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei” Nr.2013/0014/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/026 ietvaros, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

1.daļa „Regulācijas armatūras iegāde”;

2.daļa „PTFE (politetrafluoretilēns), PFA (perfluoroēters) un silikona cauruļu un savienojumu iegāde”.

- Identifikācijas numurs: RTU-2015/3

- Paziņojums par plānoto līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 09.01.2015.

- Iepirkuma komisija izveidota: ar Rīgas Tehniskās universitātes kanclera 2015.gada 8.janvāra rīkojumu Nr.03000-1.2/6, šādā sastāvā:

| Komisijas priekšsēdētājs: |  |
| --- | --- |
| Mārtiņš Briedis | Iepirkumu nodaļas vadītājs |
| Komisijas locekļi: |  |
| Miķelis Dzikēvičs | Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta laboratorijas vadītājs |
| Arta Čakša-Lapsiņa | Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļas projektu vadītāja |

- Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: saskaņā ar nolikuma 5.nodaļu.

1.tabula

| 5.2.Pretendentam ir jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām: | 5.3.Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti: |
| --- | --- |
| 5.2.1.Pretendents piekrīt nolikuma noteikumiem. | 5.3.1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas ir aizpildīts atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.1 – Pieteikuma vēstules formai katrai iepirkuma daļai atsevišķi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, visi apvienības dalībnieki paraksta pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā. |
| 5.2.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā (ja normatīvie akti to paredz). | 5.3.2.Lai pārbaudītu nolikuma 5.2.2.apakšpunkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija pārbaudīs Uzņēmumu reģistra datubāzē. Pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina tā reģistrāciju. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. |
| 5.2.3.Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības. | 5.3.3.Lai apliecinātu nolikuma 5.2.3.apakšpunkta izpildi, jāiesniedz dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja Pretendents iesniedz pilnvaru (oriģinālu vai apliecinātu kopiju), tad papildus tam jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja pārstāvības tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama Uzņēmumu reģistra datu bāzē, pieteikuma vēstulē ietverama norāde par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies Uzņēmumu reģistra datu bāzē. |
| 5.4.Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, nolikuma 5.3.2., 5.3.3.apakšpunktos minētos dokumentus jāiesniedz par katru no attiecīgās personu apvienības dalībniekiem. Papildus jāiesniedz visu (personu), kas iekļautas apvienībā parakstīts sabiedrības līgums (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā arī būtu noradīts katras personas atbildības apjoms un veicamo darbu uzskaitījums. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā piedāvājumā jānorāda personu, kura pārstāv persona apvienību iepirkumā. 5.5.Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu iespējām, Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildei. 5.6.Ja pretendents līguma izpildē piesaista apakšuzņēmēju, paredzot tam izpildei nodot konkrētu līguma daļu un tās vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz iepirkuma īstenošanu un piedalīšanos iepirkuma līguma izpildē, kā arī informāciju par to, kādu iepirkuma (līguma) daļu (kurus darbus) īstenos apakšuzņēmējs, atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.4. |

- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015.gada 20.janvārim, plkst. 1000.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko kopējo cenu par katru iepirkuma daļu atsevišķi (nolikuma 1.9.punkts).

- Pretendenti, kuri iesniedza piedāvājumus un piedāvātās līgumcenas EUR bez PVN:

2.tabula

| Nr.p.k. | Piedāvājuma iesniedzēja nosaukums | Kopējā cenas EUR bez PVN iepirkuma „Laboratorijas instrumentu un materiālu iegāde projekta „Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei” Nr.2013/0014/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/026 ietvaros” |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.daļai „Regulācijas armatūras iegāde” | 2.daļai „PTFE (politetrafluoretilēns), PFA (perfluoroēters) un silikona cauruļu un savienojumu iegāde” |
| 1. | SIA „Lordbaron” | 2 482,73 | 3 349,44 |
| 2. | SIA „Faneks” | - | 3 318,10 |

- Pretendenta atbilstības pārbaude nolikumā izvirzītajām prasībām:

10.1. 	SIA „Lordbaron” piedāvājums atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām.

10.2. 	Iepirkuma komisija vērtējot SIA „Faneks” piedāvājuma atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām iepirkuma 2.daļai konstatēja, ka SIA „Faneks” piedāvājumā 5.pozīcijā sniedza caurules tehnisko aprakstu atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajam. Savukārt, Iepirkuma komisija pārbaudot SIA „Faneks” piedāvātās caurules Wenk, kods: 9205287 tehnisko parametru atbilstību ražotāja tīmekļa vietnē norādītajai informācija konstatēja, ka ražotāja: WENK LabTec GmbH tīmekļa vietnē caurules (Wenk, kods: 9205287) izmērs noteikts: 13 mm, bet Pasūtītājs tehniskajā specifikācijā caurules izmēru noteica: 3/8”, jeb 9,52 mm (5.pozīcija).

Iepirkuma komisija, lūdza SIA „Faneks” sniegt skaidrojumu par piedāvātās caurules Wenk, kods: 9205287 izmēra atšķirību starp piedāvājumā norādīto un ražotāja tīmekļa vietnē noteikto informāciju.

SIA „Faneks” 27.01.2015. vēstulē Nr. 04-15 „Par informācijas sniegšanu” (turpmāk – „SIA „Faneks” vēstule”)  sniedza skaidrojumu par Iepirkuma komisijas konstatējumu.

Iepirkuma komisija izvērtējot SIA „Faneks” vēstulē sniegto atbildi kopsakarā ar sākotnēji iesniegto piedāvājumu konstatēja, ka SIA „Faneks” piedāvā cita ražotāja preci, kas ir uzskatāms par jaunu piedāvājumu. Proti, sākotnēji tika piedāvāta caurule Wenk, kods: 9205287, atbildes vēstulē SIA „Faneks” norāda, ka tiks piedāvāta caurule Cole-Parmer, kods: 95802-12.

Saskaņā ar nolikuma 2.5.punktu, pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

Ņemot vērā augstāk minēto un ievērojot, ka SIA „Faneks” papildus iesniegtā informācija ir uzskatāma par piedāvājuma maiņu, pretējā gadījumā netiek ievērots vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes princips pret piegādātājiem, Iepirkuma komisijas nolēma noraidīt SIA „Faneks” piedāvājumu no turpmākas dalības iepirkuma 2.daļā.

- Izslēgšanas nosacījumi: uz SIA „Lordbaron” nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1.punktā un 2.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.

- Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt Iepirkuma līgumu:

Saskaņā ar veikto piedāvājumu izvērtējumu, Iepirkuma komisija nolēma par uzvarētāju iepirkuma Nr. RTU-2015/3 „Laboratorijas instrumentu un materiālu iegāde projekta „Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei” Nr.2013/0014/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/026 ietvaros”:

- 1.daļā „Regulācijas armatūras iegāde” atzīt un noslēgt Iepirkuma līgumu ar SIA „Lordbaron” (reģ.Nr.: 40103178299, Krones iela 56-32, Mārupe, LV - 2167), kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko kopējo cenu.

Iepirkuma līgums tiks slēgts par kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa – EUR 2 482,73.

- 2.daļā „PTFE (politetrafluoretilēns), PFA (perfluoroēters) un silikona cauruļu un savienojumu iegāde” atzīt un noslēgt Iepirkuma līgumu ar SIA „Lordbaron” (reģ.Nr.: 40103178299, Krones iela 56-32, Mārupe, LV - 2167), kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko kopējo cenu.

Iepirkuma līgums tiks slēgts par kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa – EUR 3 349,44.

Komisijas priekšsēdētājs:			____________________ M.Briedis

Komisijas locekļi:				____________________ M.Dzikēvičs

____________________ A.Čakša-Lapsiņa