## TS_FP
2.pielikums
Nolikumam ID Nr. RTU-2014/64
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS, FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
„Vājstrāvas tīklu instalācijas materiālu piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām”
| Materiālu nosaukums | Mērv. | Planotais apjoms iepirkuma ietvaros | Pretendenta piedāvājums (jānorāda piedāvātās preces ražotājs, kataloga numuru (ja ir pieejams) un preces apraksts)
Nr. |  |  |  |  | Vienības | Kopējā
p. |  |  |  |  | cena, EUR | cena, EUR
k. |  |  |  |  | bez PVN | bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Optikas šķiedras panelis 19" 1U 24xSC duplex tukšs | gb. | 7
2 | Rozete 1xRJ45 v/a 5cat | gb | 100
3 | Konektors RJ45 MP-8P8C 24 AWG monolītām dzīslām, apzeltīti kont., arī priekš daudzsšķ. dzīslām) | gb | 950
4 | Rozete 1xRJ45 v/a 6cat | gb | 35
5 | "KRONA" nazis | gb | 2
6 | Telefona līnijas sadalītājs KRONE LSA plus ( 10 parīgi, atvienojamie oriģinālie) | gb | 50
7 | Detektors - multimetrs | gb | 5
8 | Izolācijas lenta PHV | gb | 70
9 | Uzgalis koaksiālajam kabelim (BNC) | gb | 30
10 | Sadalītājs koaksiālajam kabelim (BNC) | gb | 20
11 | Savienotājs koaksiālajam kabelim (BNC) | gb | 30
12 | Kabelis OMYp tīkla 200V 2x0,75 | t.m. | 300
13 | Kabelis OMYp tīkla 200V 2x1,0 | t.m. | 300
14 | Kabelis OMYp tīkla 200V 2x1,5 | t.m. | 300
15. | Neekranēti 5e kategorijas kabeļi: Tehniskie dati: Robežfrekvence: 100 MHz (ar testēšanu līdz 200 MHz) Impedance: 100 Om ± 15% Dzīslas izbūve: monolīts vara vadītājs Dzīslas šķērsgriezums: 24 AWG Iepakojums: 305 m kartona kaste Atbilstība standartiem: ANSI / TIA / EIA-568-B2 un ISO/IEC 11801 D kl. vai ekvivalents
15.1. | LAN instalācijas kabelis, CAT5e, UTP, telpu, 4 pāri, kaste 305m, halogēnbrīvs | t.m. | 6100
15.2. | LAN instalācijas kabelis, CAT5e, UTP, telpu, kaste 305m | t.m. | 3050
16. | Ekranēti 5e kategorijas kabeļi: Tehniskie dati: Robežfrekvence: 100 MHz (ar testēšanu līdz 200 MHz) Impedance: 100 Om ± 15% Dzīslas izbūve: monolīts vara vadītājs Dzīslas šķērsgriezums: 24 AWG Iepakojums: 305 m kartona kaste Atbilstība standartiem: ANSI / TIA / EIA-568-B2 un ISO/IEC 11801 D kl. vai ekvivalents
16.1. | LAN instalācijas kabelis, CAT5e, FTP , telpu, 4 pāri, kaste 305m, halogēnbrīvs | t.m. | 610
16.2. | LAN instalācijas kabelis, CAT5e, FTP, telpu, 4 pāri, kaste 305m | t.m. | 610
17. | Neekranēti 6 kategorijas kabeļi: Tehniskie dati: Robežfrekvence: 250 MHz Impedance: 100 Om ± 15% Dzīslas izbūve: monolīts vara vadītājs Dzīslas šķērsgriezums: 23 AWG Iepakojums: 500 m spole vai 305 m kartona kaste Atbilstība standartiem: ANSI / TIA / EIA-568-B2 un ISO/IEC 11801 D kl. vai ekvivalents
17.1. | LAN instalācijas kabelis, CAT6, UTP, halogenbrīvs | t.m. | 4500
17.2. | LAN instalācijas kabelis, CAT6, UTP | t.m. | 2500
18. | Ekranēti 6 kategorijas kabeļi: Tehniskie dati: Robežfrekvence: 250 MHz Impedance: 100 Om ± 15% Dzīslas izbūve: monolīts vara vadītājs Dzīslas šķērsgriezums: 23 AWG Iepakojums: 500 m spole Atbilstība standartiem: ANSI / TIA / EIA-568-B2 un ISO/IEC 11801 D kl. vai ekvivalents
18.1. | LAN instalācijas kabelis, CAT6 , S/FTP/PiMF, telpu, 4 pāri, spole 500m | t.m. | 3000
19. | Optiskie SM Komutācijas ("Patch") kabeļi: Tehniskie dati: Garums: 1 - 10m (standarta) Apvalka krāsa: dzeltena Konektora zudumi (mm): maks. 0,5dB zudumi maks. 0,3dB Temperatūras diapazons: -25°C līdz +70°C Kanālu identifikācija
19.1. | Komutācijas kabelis, vienmodu, 2xSC-SC, 1 m | gab. | 20
19.2. | Komutācijas kabelis, vienmodu, 2xSC-SC, 2 m | gab. | 20
19.3. | Komutācijas kabelis, vienmodu, 2xSC-SC, 3 m | gab. | 30
19.4. | Komutācijas kabelis, vienmodu, 2xSC-SC, 5 m | gab. | 5
19.5. | Komutācijas kabelis, vienmodu, 2xSC-SC, 10 m | gab. | 5
19.6. | Komutācijas kabelis, vienmodu, 2xSC-LC, 1 m | gab. | 40
19.7. | Komutācijas kabelis, vienmodu, 2xSC-LC, 2 m | gab. | 50
19.8. | Komutācijas kabelis, vienmodu, 2xSC-LC, 3 m | gab. | 50
19.9. | Komutācijas kabelis, vienmodu, 2xSC-LC, 5 m | gab. | 30
19.10. | Komutācijas kabelis, vienmodu, 2xSC-LC, 10 m | gab. | 10
19.11. | Komutācijas kabelis, vienmodu, 2×LC-LC, 1 m | gab. | 10
19.12. | Komutācijas kabelis,vienmodu, 2×LC-LC, 2 m | gab. | 40
19.13. | Komutācijas kabelis, vienmodu, 2×LC-LC, 3 m | gab. | 40
19.14. | Komutācijas kabelis, vienmodu, 2×LC-LC, 5 m | gab. | 40
19.15. | Komutācijas kabelis, vienmodu, 2×LC-LC, 10 m | gab. | 10
20. | Optiskie MM 50/125 Komutācijas ("Patch") kabeļi: Tehniskie dati: Garums: 1 - 10m (standarta) Apvalka krāsa: oranža vai sarkana Konektora zudumi (mm): maks. 0,5dB zudumi maks. 0,3dB Temperatūras diapazons: -25°C līdz +70°C Kanālu identifikācija
20.1. | Komutācijas kabelis, daudzmodu 50/125, 2×SC-SC, 1 m | gab. | 10
20.2. | Komutācijas kabelis, daudzmodu 50/125, 2×SC-SC, 2 m | gab. | 10
20.3. | Komutācijas kabelis, daudzmodu 50/125, 2×SC-SC, 3 m | gab. | 10
20.4. | Komutācijas kabelis, daudzmodu 50/125, 2×SC-SC, 5 m | gab. | 10
20.5. | Komutācijas kabelis, daudzmodu 50/125, 2×SC-LC, 1 m | gab. | 15
20.6. | Komutācijas kabelis, daudzmodu 50/125, 2×SC-LC, 2 m | gab. | 25
20.7. | Komutācijas kabelis, daudzmodu 50/125, 2×SC-LC, 3 m | gab. | 25
20.8. | Komutācijas kabelis, daudzmodu 50/125, 2×SC-LC, 5 m | gab. | 10
20.9. | Komutācijas kabelis, daudzmodu 50/125, 2×SC-LC, 10 m | gab. | 10
20.10. | Komutācijas kabelis, daudzmodu 50/125, 2×LC-LC, 1 m | gab. | 40
20.11. | Komutācijas kabelis, daudzmodu 50/125, 2×LC-LC, 2 m | gab. | 40
20.12. | Komutācijas kabelis, daudzmodu 50/125, 2×LC-LC, 3 m | gab. | 50
20.13. | Komutācijas kabelis, daudzmodu 50/125, 2×LC-LC, 5 m | gab. | 30
20.14. | Komutācijas kabelis, daudzmodu 50/125, 2×LC-LC, 10 m | gab. | 40
21 | Ārtelpu sakaru kabeļi VMOHBU 10x2x0,5 | t.m. | 200
22 | Ārtelpu sakaru kabeļi VMOHBU 20x2x0,5 | t.m. | 200
23 | Ārtelpu sakaru kabeļi VMOHBU 30x2x0,5 | t.m. | 200
24 | Ārtelpu sakaru kabeļi VMOHBU 50x2x0,5 | t.m. | 200
25 | Ārtelpu sakaru kabeļi VMOHBU 100x2x0,5 | t.m. | 200
26 | Iekštelpu sakaru kabeļi MHS 10x2x0,5 | t.m. | 200
27 | Iekštelpu sakaru kabeļi MHS 20x2x0,5 | t.m. | 200
28 | Iekštelpu sakaru kabeļi MHS 30x2x0,5 | t.m. | 200
29 | Iekštelpu sakaru kabeļi MHS 50x2x0,5 | t.m. | 200
30 | Iekštelpu sakaru kabeļi MHS 100x2x0,5 | t.m. | 200
31 | Iekštelpu/ārtelpu Single Mode CTC/LTC LSZH 1,2kN kabelis Šķiedru skaits - 12 | t.m. | 200
32 | Iekštelpu/ārtelpu Single Mode CTC/LTC LSZH 1,2kN kabelis Šķiedru skaits - 24 | t.m. | 200
33 | Iekštelpu/ārtelpu Single Mode CTC/LTC LSZH 1,2kN kabelis Šķiedru skaits - 48 | t.m. | 200
34 | Iekštelpu/ārtelpu Multi Mode OM2 50/125 LSZH kabelis Šķiedru skaits - 12 | t.m. | 200
35 | Iekštelpu/ārtelpu Multi Mode OM2 50/125 LSZH kabelis Šķiedru skaits - 24 | t.m. | 200
36 | Iekštelpu/ārtelpu Multi Mode OM2 50/125 LSZH kabelis Šķiedru skaits - 48 | t.m. | 200
37 | Neekranēti 5e kategorijas komutācijas kabeļi: Tehniskie dati: Robežfrekvence: 100 MHz (ar testēšanu līdz 200 MHz) Impedance: 100 Om ± 15% Standartgarumi: 0,5/1/2/3/5m Dzīslas šķērsgriezums: 24 AWG Atbilstība standartiem: ANSI / TIA / EIA-568-B2 un ISO/IEC 11801 D kl. vai ekvivalents
37.1. | Komutācijas kabelis, CAT5e , UTP, 0.5m | gab. | 200
37.2. | Komutācijas kabelis, CAT5e , UTP, 1.0m | gab. | 200
37.3. | Komutācijas kabelis, CAT5e , UTP, 2.0m | gab. | 200
37.4. | Komutācijas kabelis, CAT5e , UTP, 3.0m | gab. | 100
37.5. | Komutācijas kabelis, CAT5e , UTP, 5.0m | gab. | 100
38 | Ekranēti 5e kategorijas komutācijas kabeļi: Tehniskie dati: Robežfrekvence: 100 MHz (ar testēšanu līdz 200 MHz) Impedance: 100 Om ± 15% Standartgarumi: 0,5/1/2/3/5m Dzīslas šķērsgriezums: 26 AWG Atbilstība standartiem: ANSI / TIA / EIA-568-B2 un ISO/IEC 11801 D kl. vai ekvivalents
38.1. | Komutācijas kabelis, CAT5e, FTP, 0.5m | gab. | 50
38.2. | Komutācijas kabelis, CAT5e, FTP, 1.0m | gab. | 100
38.3. | Komutācijas kabelis, CAT5e, FTP, 2.0m | gab. | 100
38.4. | Komutācijas kabelis, CAT5e, FTP, 3.0m | gab. | 100
38.5. | Komutācijas kabelis, CAT5e, FTP, 5.0m | gab. | 50
39 | Neekranēti 6 kategorijas komutācijas kabeļi: Tehniskie dati: Robežfrekvence: 250 MHz Impedance: 100 Om ± 15% Standartgarumi: 1/2/3/5/10m Dzīslas šķērsgriezums: 24 AWG Atbilstība standartiem: ANSI / TIA / EIA-568-B2 un ISO/IEC 11801 D kl. vai ekvivalents
39.1. | Komutācijas kabelis, CAT6 , UTP, 1.0m | gab. | 100
39.2. | Komutācijas kabelis, CAT6 , UTP, 2.0m | gab. | 300
39.3. | Komutācijas kabelis, CAT6 , UTP, 3.0m | gab. | 300
39.4. | Komutācijas kabelis, CAT6 , UTP, 5.0m | gab. | 50
39.5. | Komutācijas kabelis, CAT6 , UTP, 10.0m | gab. | 50
40 | Ekranēti 6 kategorijas komutācijas kabeļi: Tehniskie dati: Robežfrekvence: 250 MHz Impedance: 100 Om ± 15% Standartgarumi: 1/2/3/5/10m Dzīslas šķērsgriezums: 26 AWG Atbilstība standartiem: ANSI / TIA / EIA-568-B2 un ISO/IEC 11801 D kl. vai ekvivalents
40.1. | Komutācijas kabelis, CAT6 , FTP , 1.0m | gab. | 50
40.2. | Komutācijas kabelis, CAT6 , FTP , 2.0m | gab. | 50
40.3. | Komutācijas kabelis, CAT6 , FTP , 3.0m | gab. | 50
40.4. | Komutācijas kabelis, CAT6 , FTP , 5.0m | gab. | 50
40.5. | Komutācijas kabelis, CAT6 , FTP , 10.0m | gab. | 50
41 | Minikanali: Raksturojums: Minikanali ir balti (RAL 9016) no polivinhlorīda (PVH) materiāla. Jābut pieejamiem dažada tipas minikanāliem - ar noņemamu (N) vai atveramu vāciņu, ar adhesīvu līmlentu (ADH) stiprināšanai pie sienas vai bez tas. Viena minikanāla garums - 2000 mm. Dziļums/platums var atšķirties par +/- 15%. Visi izmēri milimetros
41.1. | 7x12 minikanāls | t.m. | 200
41.2. | 7x12 minikanāls ar līmlentu | t.m. | 200
41.3. | 10x16 minikanāls | t.m. | 200
41.4. | 10x16 minikanāls ar līmlentu | t.m. | 200
41.5. | 12x20 minikanāls | t.m. | 200
41.6. | 12x20 minikanāls ar līmlentu | t.m. | 200
42 | Vidēju izmēru kanāli: Raksturojums: Vidēju izmēru kanāliem jābut izturīgiem pret triecieniem. Jābut pieejamiem kanāliem ar noņemamu vāciņu . Kanāli ir balti (RAL 9016) no polivinhlorīda (PVH) materiāla. Viena kanāla garums - 2000 mm. Dziļums/platums var atšķirties par +/- 15%. Visi izmēri milimetros.
42.1. | 16x16 kanāls | t.m. | 200
42.2. | 16x25 kanāls | t.m. | 200
42.3. | 16x30 kanāls | t.m. | 200
42.4. | 18x50 kanāls | t.m. | 200
42.5. | 25x40 kanāls | t.m. | 200
42.6. | 40x40 kanāls | t.m. | 200
43 | Lielu izmēru kanāli: Raksturojums: Kanāli ir balti (RAL 9016) no polivinilhlorīda (PVH) materiāla. Jābut pieejamiem dažādi tipa kanāliem - bez atdalošajām līnijām un ar atdalošajām līnijām Viena kanāla garums - 2000 mm. Dziļums/platums var atšķirties par +/- 15%. Visi izmēri milimetros.
43.1. | 40x80 kanāls | t.m. | 200
43.2. | 50x110 kanāls | t.m. | 200
43.3. | 60x80 kanāls | t.m. | 200
43.4. | 60x100 kanāls | t.m. | 200
43.5. | Pusapaļie grīdkanāli 18x75 | t.m. | 200
44 | Neekranēti 5e kategorijas komutācijas paneļi: Tehniskie dati: Robežfrekvence: 100 MHz (ar testēšanu līdz 200 MHz) Augstums 16xRJ45: 1 vienība (44,5mm) Top-Entry Punch-Down Blocks Augstums 24xRJ45: 1 vienība (44,5mm) Top-Entry Punch-Down Blocks Augstums 48xRJ45: 2 vienības (89mm) Dziļums: 35mm Atbilstība standartiem: ANSI / TIA / EIA-568-B2 un ISO/IEC 11801 D kl. vai ekvivalents
44.1. | Komutācijas panelis 19", CAT5e, UTP, 16xRJ45 | gab. | 10
44.2. | Komutācijas panelis 19", CAT5e, UTP, 24xRJ45 | gab. | 10
44.3. | Komutācijas panelis 19", CAT5e , UTP, 48xRJ45 | gab. | 10
45 | Ekranēti 5e kategorijas komutācijas paneļi: Tehniskie dati: Robežfrekvence: 100 MHz (ar testēšanu līdz 200 MHz) Augstums 16xRJ45: 1 vienība (44,5mm) Top-Entry Punch-Down Blocks Augstums 24xRJ45: 1 vienība (44,5mm) Top-Entry Punch-Down Blocks Augstums 48xRJ45: 2 vienības (89mm) Dziļums: 35mm Atbilstība standartiem: ANSI / TIA / EIA-568-B2 un ISO/IEC 11801 D kl. vai ekvivalents
45.1. | Komutācijas panelis 19", CAT5e , FTP , 16xRJ45 | gab. | 5
45.2. | Komutācijas panelis 19", CAT5e , FTP , 24xRJ45 | gab. | 5
45.3. | Komutācijas panelis 19", CAT5e , FTP , 48xRJ45 | gab. | 5
46 | Neekranēti 6 kategorijas komutācijas paneļi: Tehniskie dati: Robežfrekvence: 250 MHz Augstums 16xRJ45: 1 vienība (44,5mm) Top-Entry Punch-Down Blocks Augstums 24xRJ45: 1 vienība (44,5mm) Top-Entry Punch-Down Blocks Augstums 48xRJ45: 2 vienības (89mm) Dziļums: 35mm Atbilstība standartiem: ANSI / TIA / EIA-568-B2 un ISO/IEC 11801 D kl. vai ekvivalents
46.1. | Komutācijas panelis 19", CAT6 , UTP, 16xRJ45 | gab. | 10
46.2. | Komutācijas panelis 19", CAT6 , UTP, 24xRJ45 | gab. | 10
46.3. | Komutācijas panelis 19", CAT6 , UTP, 48xRJ45 | gab. | 10
47 | Ekranēti 6 kategorijas komutācijas paneļi: Tehniskie dati: Robežfrekvence: 250 MHz Augstums 16xRJ45: 1 vienība (44,5mm) Top-Entry Punch-Down Blocks Augstums 24xRJ45: 1 vienība (44,5mm) Top-Entry Punch-Down Blocks Augstums 48xRJ45: 2 vienības (89mm) Dziļums: 35mm Atbilstība standartiem: ANSI / TIA / EIA-568-B2 un ISO/IEC 11801 D kl. vai ekvivalents
47.1. | Komutācijas panelis 19", CAT6 , FTP , 16xRJ45 | gab. | 5
47.2. | Komutācijas panelis 19", CAT6 , FTP , 24xRJ45 | gab. | 5
47.3. | Komutācijas panelis 19", CAT6 , FTP , 48xRJ45 | gab. | 5
48 | Komutācijas skapji. Grīdas un sienas komutācijas skapjiem jāatbilst sekojošiem standartiem: ANSI/EIA, RS-310-D, IEC297-2, DIN41494-PART1, DIN41494-PART7, ETSI Standard vai ekvivalents. Grīdas komutācijas skapjiem jābūt ražotiem no auksti velmēta tērauda ar biezumu vismaz 2.0mm montējamam profila. Sienas komutācijas skapjiem jābūt ražotiem no auksti velmēta tērauda ar biezumu vismaz 1.5mm montējamam profilam. . Grīdas komutācijas skapjiem jābūt ar vismaz 800 kg kravnesību. Sienas komutācijas skapjiem jābūt ar vismaz 60 kg kravnesību.
48.1. | 6U, 19'' sienas komutācijas skapji, Platums: 600mm Augstums: 370mm Dziļums: 450mm Vienības: 6U Durvis: stikla, ar slēdzeni | gab. | 5
48.2. | 9U, 19'' sienas komutācijas skapji , Platums: 600mm Augstums: 500mm Dziļums: 450mm Vienības: 9U Durvis: stikla, ar slēdzeni | gab. | 5
48.3. | 12U, 19'' sienas komutācijas skapji, Platums: 600mm Augstums: 636mm Dziļums: 450mm Vienības: 12U Durvis: stikla, ar slēdzeni | gab. | 3
48.4. | 22U, 19'' grīdas komutācijas skapji, Platums: 600mm Augstums: 1200mm Dziļums: 800mm Vienības: 22U Durvis: stikla, ar slēdzeni | gab. | 3
48.5. | 27U, 19'' grīdas komutācijas skapji, Platums: 600mm Augstums: 1400mm Dziļums: 800mm Vienības: 27U Durvis: stikla, ar slēdzeni | gab. | 3
48.6. | 42U, 19'' grīdas komutācijas skapji, Platums: 600 mm Augstums: 2000mm Dziļums: 800mm Vienības: 42U Durvis: stikla vai metala ar perforāciju, ar slēdzeni | gab. | 5
49 | Panelis barošanai 9 p , 16A, platums 19'' | gab. | 15
50 | Kabeļu savācējs, 19", 1U, metāla | gab. | 25
51 | kabeļu savācējs vertikālais 34x34 ar plastmasas cilpām | gab. | 10
52 | Plaukts stacionārs stiprināms 2 punktos, 19", 1U, dziļums 250 mm | gab. | 20
53 | Plaukts stacionārs stiprināms 4 punktos, 19", 1U, dziļums 350 mm | gab. | 20
54 | Plaukts stacionārs stiprināms 4 punktos, 19", 1U, dziļums 450 mm | gab. | 20
55 | Plaukts stacionārs stiprināms 4 punktos, 19", 1U, dziļums 650 mm | gab. | 20
56 | Plaukts ar maināmu dziļumu stiprināms 4 punktos, 1U, dziļums 500-900 mm | gab. | 20
57 | Stiprinājuma ligzda M6 kompl. (100 gab.) | kompl. | 50
58 | Stiprinājuma skrūve M6×16 kompl. (100 gab.) | kompl. | 50
59 | Televīzijas kabelis RG-59 | t.m. | 300
60 | Kabeļu saites TK0 14/3,6 180x3,6mm iepāk. (100gb.). Izmēri var atšķirties par +/- 10% | iepak. | 30
61 | Kabeļu saites TK0 20/5 200x4,8mm iepāk. (100gb.). Izmēri var atšķirties par +/-10% | iepak. | 30
62 | Kabeļu saites TK0 14/3,6 200x3,6mm iepāk. (100gb.). Izmēri var atšķirties par +/-10% | iepak. | 30
63 | Akumulators 4A/h 12V | gb | 7
64 | Akumulators 7A/h 12V | gb | 7
65 | Akumulators 12A/h 12V | gb | 7
66 | Akumulators 17A/h 12V | gb | 7
67 | Akumulators 24A/h 12V | gb | 7
68 | Barošanas bloks 2,2A-12V vieta akumulatoram līdz 7A/h | gb | 7
69 | Barošanas bloks 1A-12V | gb | 7
70 | Barošanas bloks 12V 500mA stabilizēts | gb | 7
71 | Transformatori 20W 17V 1A ar drošin.korpusā | gb | 7
72 | Transformatori 40W 17V 2A ar drošin.korpusā | gb | 7
73 | Video kamera iekštelpām ar programmatūru D/N (VN-T16U) – 1/2,7-type Super LoLux CMOS, 1080p 2.2M, H264, MPEG-4, JPEG, Digital D/N, 2DNR, BLC, Analogā video izeja, PoE, SD atmiņas kartes slots, jaudas patēriņš ne lieklāks kā 130 mA | gb | 5
74 | Video kamera ārā atpstākļiem D/N WDR (VN-H37U) – 1/3-type Super LoLux CMOS, 1080p 2.2M, H264, MPEG-4, JPEG, True D/N, 3DNR, BLC, WDR, Analogā video izeja, PoE, SD atmiņas kartes slots, jaudas patēriņš ne lieklāks kā 130 mA | gb | 5
75 | Skavas skavu pistolei 28 (10mm) 1000 gb./iep. | iepak. | 10
76 | Dībeļi un skrūves 6x35. | gb | 300
77 | Dībeļi un skrūves 6x50. | gb | 300
78 | Dībeļi un skrūves 8x60. | gb | 300
79 | Dībeļi un skrūves 8x70. | gb | 300
80 | Urbis 6x110 SDS PLUS | gb | 10
81 | Urbis 8x110 SDS PLUS | gb | 10
82 | Urbis 12x600 SDS PLUS | gb | 10
83 | Skrūvgriežņu komplekts | gb | 10
84 | Telefona aparats. Pēdējā numura atkārtojums FLASH Impulsu un daudzfrekvenču numura sastādīšana | gb | 30
Kopā bez PVN, EUR
PVN
Kopā ar PVN, EUR
Līgums ir spēkā 24 (divdesmit četri) mēnešus vai kamēr tiek sasniegta kopējā paredzamā Līguma summa EUR 41 999,00. Gadījumā, ja līdz Līguma darbības termiņa beigām Līguma kopējā summa nav izlietota, Līgums ir spēkā kamēr tiek izlietota kopējā līguma summa EUR 41 999,00.
Pasūtītājs matriālu pasūtīšanu veiks pēc nepieciešamības un apmaksu veiks saskaņā ar materiālu vienību cenām.
Norādītās cenas par vienu vienību pretendents nevarēs mainīt Iepirkuma līguma darbības laikā. Iesniedzot piedāvājumu Pretendentam jānem vērā, ka Tehniskajā specifikācijā norādītie vājstrāvas materiālu apjomi ir aptuveni un Pasūtītājs līguma izpildes laikā var iepirkt materiālus citā apjomā, nepārsniedzot kopējo Līguma summu. Kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs savstarpēji mainīt materiālu pozīcijas, nepārsniedzot kopējo Līguma summu Līguma darbības laikā.
Piegādes vieta: Kaļķu ielā 1, Rīgā un Āzenes ielā 16/20, Rīgā.
Preces Piegāde jāveic 5 darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.
Ņemot vērā, ka iepirkuma priekšmets ir ļoti komplicēts, Pasūtītājs ir tiesīgs Līguma darbības laikā iepirkt arī citus, tehniskajā specifikācijā nenorādītus vājstrāvas materiālus (ne vairāk kā 10% apmērā no kopējā Līguma apjoma) Līguma kopējās summas ietvaros.
Pretendenta nosaukums
Amats
Vārds Uzvārds
Datums