## Koptāme
APSTIPRINU
______________________________________
(pasūtītāja paraksts un ta atšifrējums)
Z.v.
2013.gada ___.__________
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: PELDBASEINA ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA
Būves adrese: Ķīpsalas iela 5, Rīga
| Tāme sastādīta | 2013.gada
Nr.p.k. | Objekta darbu nosaukums | Objekta izmaksas (Ls)
1 | PELDBASEINA ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA | 0
| KOPĀ: | 0
PVN 21% |  | 0
Pavisam būvniecības izmaksas : |  | 0
Sastādīja:____________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja:__________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
PELDBASEINA ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA
(darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Būves nosaukums: ĶĪPSALAS IELA 5, RĪGA
Objekta nosaukums: PELDBASEINA ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA
Objekta adrese: Ķīpsalas iela 5, Rīga
Par kopējo summu, Ls |  |  | 0
Kopējā darbietilpība, c/h |  |  | 0
[5 empty] | Tāme sastādīta | 2013. gada
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba, vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tāmes vērtība Ls |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1-1 | Vispārceltnieciskie darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2-1 | Lietus kanalizācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2-2 | Apkure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2-3 | Elektroapgāde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2-4 | Vadības un automatizācijas sistēmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2.-5 | Ventilācijas sistēma un siltuma atgūšana no notekūdeņiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.-6 | Led spūldžu nomaiņa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (0%)
t.sk. darba aizsardzība |  |  | 0
Peļņa (0%)
Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) |  |  | 0
Kopā: |  |  | 0 |  | 2457753.53
Sastādīja:____________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja:__________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Tāme Nr.1-1
LOKĀLĀ TĀME NR. 1-1
VISPĀRCELTNIECISKIE DARBI
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: PELDBASEINA ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA
Objekta nosaukums: PELDBASEINA ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA
Objekta adrese: Ķīpsalas iela 5, Rīga
Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz BK un AR daļas rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | Ls
Tāme sastādīta 2013. gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | 03-00000 | Sagatavošanas darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Inventāru pagaidu materiālu novietņu uzstādīšana. | gb. | 1
2 |  | Inventāra strādnieku sadzīves telpa | gb. | 1
3 |  | Pagaidu elektroapgādes ierīkošana | kpl. | 1
4 |  | Pagaidu ūdensapgādes ierīkošana | kpl. | 1
5 |  | Pagaidu tualetes uzstādīšana | gb. | 2
6 |  | Pagaidu tualates konteinera noma | mēn. | 8
7 |  | Ugunsdzēsības piederumu stends | gb. | 1
8 |  | Būvtāfeles izgatavošana | gb. | 1
9 |  | Nožogojuma izbūve | m | 335
KOPĀ
2. | 21-00000 | Cokola siltināšana
1 |  | Grunts uzklāšana gar pamatiem, demontējot betona apmali pa ēkas perimetru ar roku darba spēku, pamatu vertikālās izolācijas ierīkošanai. | m³ | 285
2 |  | Liekās grunts un būvgružu aizvešana. | m³ | 285
3 |  | Virspamata un atsegtās daļas renovācija, atjaunojot izdrupušās šuves un izlīdzinot plakni siltumizolācijas plātņu stiprināšanai. | m² | 608
4 |  | Vertikālā hidroizolācija | m² | 494
5 |  | Estrudētā putupolistirola "DOW STYROFOAM"vai analoga 50 mm plātņu līmēšana un stiprināšana ar plastmasas fiksatoriem uz sienas cokola daļas, ieskaitot ailsānu apdari. | m² | 608
6 |  | Stiklašķiedras sieta uzklāšana līmjavas kārtā virszemes daļā. | m² | 228
7 |  | Līmjavas uzklāšana virskārtā | m² | 228
8 |  | Virsmas gruntēšana. | m² | 228
9 |  | Dekoratīvā apmetuma uzklāšana, krāsošana. | m² | 228
10 |  | Atrakto pamatu aizbēršana ar smilti, blietējot kārtās. | m³ | 285
KOPĀ
3. | 21-00000 | Fasādes siltināšana
1 |  | Sastatņu montāža, demontāža, noma (asīs 1-21, asīs A-O, asīs 21-1, asīs O-A, asīs 1-14; 14-1) | m² | 4140
S-01
2 |  | Esošās flīzes un apmetuma demontāža. Būvgružu aizvešana, ieskaitot izgāztuves izmaksas | m² | 1055
3 |  | Esošā ķieģeļu mūra izlīdzināšana, uzklājot cementa apmetumu. | m² | 1055
4 |  | Paroc XFR 200 stiprinājuma elementi (vai analogs). | gb | 4250
5 |  | Siltumizolācijas Paroc FAS B 100mm + 50mm plākšņu montāža. | m² | 1055
6 |  | Cinkota sieta Paroc XNR 001 (vai analogs) uzklāšana līmjavas kārtā. | m² | 1055
|  | Siets XNR 001 | m² | 1161
|  | līmjava | kg | 2638
7 |  | Līmjavas uzklāšana virskārtā. | m² | 1055
|  | līmjava | kg | 4748
8 |  | Virsmas gruntēšana. | m² | 1055
|  | grunts | l | 211
9 |  | Dekoratīvais apmetums ar krāsojumu Ceresit CT174 (vai analogs). | m² | 1055
|  | Apmetums Ceresit CT174 | kg | 3587
S-02
10 |  | Esošās dolomīta plāksnes un apmetuma demontēšana. Būvgružu aizvešana, ieskaitot izgāztuves izmaksas | m² | 1145
11 |  | Esošā ķieģeļu mūra izlīdzināšana, uzklājot cementa apmetumu. | m² | 1145
12 |  | Paroc XFR 200 stiprinājuma elementi | gb | 4580
13 |  | Siltumizolācijas Paroc FAS B 150mm plākšņu montāža. | m² | 1145
14 |  | Stiklašķiedras sieta uzklāšana līmjavas kārtā. | m² | 1145
|  | stikla šķiedras siets | m² | 1260
|  | līmjava | kg | 2863
15 |  | Līmjavas uzklāšana virskārtā. | m² | 1145
|  | līmjava | kg | 5153
16 |  | Virsmas gruntēšana. | m² | 1145
|  | grunts | l | 229
17 |  | Dekoratīvais apmetums ar krāsojumu Ceresit CT174 (vai analogs) | m² | 1145
|  | Apmetums Ceresit CT174 | kg | 3893
S-03
18 |  | Esošās dolomīta plāksnes un apmetuma demontēšana. Būvgružu aizvešana, ieskaitot izgāztuves izmaksas | m² | 360
19 |  | Fasādes (S-03) siltināšana ar akmens vates PAROC FAS B 50 mm plātnēm, cokollīstes. | m² | 360
|  | PAROC FAS B 50 mm, cokollīste | m² | 378
|  | līmjava | kg | 1620
|  | Plastmasas fiksatori (6gb/m2) | gb | 2160
20 |  | Stiklašķiedras sieta uzklāšana līmjavas kārtā | m² | 465
|  | stikla šķiedras siets | m² | 512
|  | līmjava | kg | 1163
21 |  | Līmjavas uzklāšana virskārtā | m² | 465
|  | līmjava | kg | 2093
22 |  | Virsmas gruntēšana. | m² | 465
|  | grunts | l | 93
23 |  | Dekoratīvais apmetums ar krāsojumu Ceresit CT174 (vai analogs) | m² | 465
|  | Apmetums Ceresit CT174 | kg | 1581
S-04
24 |  | Esošo sendviča tipa apdares paneļu demontāža. Būvgružu aizvešana, ieskaitot izgāztuves izmaksas | m² | 1345
25 |  | Esošās siltumizolācijas demontāža. Būvgružu aizvešana, ieskaitot izgāztuves izmaksas | m² | 1345
26 |  | Horizontālais latojums - metāla Z profili, solis 600mm, stiprināt pie esošā karkasa | m² | 1345
27 |  | Vertikālais latojums - metāla profili, solis 500 mm | m² | 1345
28 |  | Fasādes apdare ar kompozītalumīnija paneļiem NEOBOND PVDF4mm, al. 0.5mm, klase B-S1,d0, krāsas WI-708/737/RAL5007 | m² | 1420
29 |  | Kasešu nosegelementu izgatavošana. | m² | 1420
30 |  | Pretvēja membrāna Siga Majvest vai analogas montāža, šuvju hermetizācija. | m² | 1385
31 |  | Poliuretāna putu siltumizolācija, caurumu hermetizācija. | m² | 1385
32 |  | Cinkotas tērauda margu M-1 izbūve. | m | 150
KOPĀ
4. | 21-00000 | Pārseguma siltinājums
P-01
1 |  | No ārpuses siltināts esošais betona pārsegums ar akmens vates PAROC FAS B 100 mm plātnēm 2 kārtās uz līmjavas un stiprinot ar fiksatoriem, cokollīste. Inventāru sastatņu izmantošana. | m² | 66
|  | PAROC FAS B 100 mm, cokollīste | m² | 69.3
|  | līmjava | kg | 297
|  | plastmasas fiksatori (6gb/m2) | gb | 396
|  | stiprinājuma detaļas | gb | 264
2 |  | Stiklašķiedras sieta uzklāšana līmjavas kārtā | m² | 66
|  | stikla šķiedras siets | m² | 73
|  | līmjava | kg | 165
3 |  | Līmjavas uzklāšana virskārtā | m² | 66
|  | līmjava | kg | 297
4 |  | Virsmas gruntēšana. | m² | 66
|  | grunts | l | 13
5 |  | Dekoratīvais apmetums ar krāsojumu Ceresit CT174 (vai analogs) | m² | 66
|  | Apmetums Ceresit CT174 | kg | 224.4
P-02
6 |  | No ārpuses siltināts esošais betona pārsegums ar akmens vates PAROC FAS B 50 mm plātnēm uz līmjavas un stiprinot ar fiksatoriem, cokollīste. | m² | 26
|  | PAROC FAS B 50 mm, cokollīste | m² | 27.3
|  | līmjava | kg | 117
|  | plastmasas fiksatori (6gb/m2) | gb | 156
|  | stiprinājuma detaļas | gb | 104
7 |  | Stiklašķiedras sieta uzklāšana līmjavas kārtā | m² | 26
|  | stikla šķiedras siets | m² | 29
|  | līmjava | kg | 65
8 |  | Līmjavas uzklašana virskārtā. | m² | 26
|  | līmjava | kg | 117
9 |  | Virsmas gruntēšana. | m² | 26
|  | grunts | l | 5
10 |  | Dekoratīvais apmetums ar krāsojumu Ceresit CT174 (vai analogs) | m² | 26
|  | Apmetums Ceresit CT174 | kg | 88.4
KOPĀ
5. | 08-00000 | Aiļu aizpildījums
1 |  | Veco logu un ārdurvju demontāža. | m² | 491
2 |  | Būvgružu un demontēto elementu iekraušana un aizvešana. | m³ | 50
3 |  | Logu L-01 - L-18 montāža. Rāmis PVC, aizpildījums - stikla pakete, rokturi, 3 stikli, U= 1,0 - 1,1 | m² | 163.1
4 |  | Jumta logu JL-2, JL-3 - virsgaismas logu montāža. Rāmis alumīnija, aizpildījums - stikla pakete, rokturi- alumīnija tonī,Schueco AOC-50, 3 stikli, U=1,0-1,1 | m² | 59.14
5 |  | Neveramo vitrīnu VL-1, VL-2, VL-3 montāža. Vitrīnas rāmis - alumīnija Schueco AOC-50, 3 stikli, U=1,0-1,1 Aizpildījums- stikla pakete. Rāmis, rokturi - alumīnija tonī. | m² | 282.15
6 |  | Jumta logu JL-1 - virsgaismas Keraplast M3N Caurspīdīgs akrila virsgaismas slāņu kupols (M3N) uz rūpnieciski izolētas pamatnes, neveramā kupola augstums 470 mm, U=1,2 | gb | 33
7 |  | Jumta lūka JL-4 - virsgaismas Keraplast M3N Caurspīdīgs akrila virsgaismas trīs slāņu kupols (M3N) uz rūpnieciski izolētas pamatnes,aprīkota ar ZA-ULOSK atveramo ierīci, kupola augstums 470 mm, U=1,2 | gb | 1
8 |  | Iekšējo PVC palodžu 465mm montāža | m | 148
9 |  | Ārējo cinkotā skārda palodžu (pārklājums PURAL RAL9007) montāža ar siltumizolāciju PAROC FAS-3 b=30mm (platums 240mm) | m | 148
10 |  | Ventilācijas restu VR-1 450 x 650 iebūve | gb | 4
11 |  | Ventilācijas restu VR-2 2500 x 1800 iebūve | gb | 8
12 |  | Durvju D-01 montāža. Vitrīnas rāmis - alumīnija, aizpildījums - stikla pakete Slēdzene - ASSA 410-53, Cilindrs - ASSA P602, Cilindra furnitūra - 3212/4256RF, Rokturis - ASSA Scanflex Iceland, Aizvērējs - DC700, Atdura - Hafele Startec, Furnitūra atbilstoši specicikācijai; Trīs eņģes , 3 stikli, U=1,0-1,1 | m² | 8.6
13 |  | Durvju D-02 montāža. Vitrīnas rāmis - PVC, aizpildījums - stikla pakete Slēdzene - ASSA 410-53, Cilindrs - ASSA P602, Cilindra furnitūra - 3212/4256RF, Rokturis - ASSA Scanflex Iceland, Aizvērējs - DC700, Atdura - Hafele Startec, Furnit. apdares tipsnerūsējošs tērauds, Trīs eņģes, atbilstoši specifikācijai, 3 stikli, U=0,8-1,0. | m² | 4.64
14 |  | Durvju D-03; D-03* montāža. Siltinātas metāla ārdurvis, cinkotas, krāsotas ar pulverkrāsojumu, D-03 metāla ārdurvis,aizpildījums - stikla pakete Slēdzene - ASSA 410-53, Cilindrs - ASSA P602, Cilindra furnitūra - 3212/4256RF, Rokturis - ASSA Scanflex Iceland, Aizvērējs - DC700, Atdura - Hafele Startec, Furnit. apdares tipsnerūsējošs tērauds, Trīs eņģes, atbilstoši specifikācijai, 3 stikli, U=1,0-1,1 | m² | 6.45
15 |  | Durvju D-04,05,06,07,08,09 montāža. Siltinātas metāla ārdurvis. Cinkotas, krāsotas ar pulverkrāsojumu. metāla loksnes biezums min.1,3mm.Vērtnes biezums 65mm.Ieloka biezums 12mm.Slieksnis – iedziļināts grīdā. Blīvgumija pa perimetru.Slēptās durvju eņģes. U=1,4 | m² | 13.32
16 |  | Logu restu RLV demontāža, notīrīšana, krāsošana, montāža.Būvgružu aizvešana, ieskaitot izgāztuves izmaksas | m² | 134
17 |  | Logu ailu iekšējā apdare: izlīdzināšana, slīpēšana, krāsošana | m² | 209.1
18 |  | Durvju ailu iekšējā apdare: izlīdzināšana, slīpēšana, krāsošana | m² | 29.2
19 |  | Grīdas remonts | m² | 7.4
KOPĀ
6. | 09-00000 | Jumts
J-01
1 |  | Poliuretāna plākšņu SPU R līmēšana 2 (90x2) | m² | 260
|  | Plāksnes SPU R 90mm | m² | 546
|  | Līme Wolfin Terocal 395 | gb | 39
2 |  | Jumta membrānas Wolfin Tectofin RV līmēšana uz siltumizolācijas plāksnēm | m² | 260
|  | Wolfin Tectofin RV | m² | 291.2
|  | Līme Wolfin Terocal 400 | gb | 18
3 |  | Esošo jumta caurteču aizbūve | kpl. | 1
4 |  | Jaunu analogu caurteču izbūve | kpl. | 1
5 |  | Cinkotu skārda RR45 parapetu izbūve | m² | 190
J-02
6 |  | Demontēt esošo jumta segumu, izolāciju 150mm, jumta profilloksnes, virsgaismas logus. Būvgružu aizvešana, ieskaitot izgāztuves izmaksas | m² | 3380
7 |  | Jumta Metāla profilu Ruukki T-130-75L-930 ar Pural pārklājumu 1mm RR23 krāsa, montāža, savienojuma skrūvju vietu hermetizēšana ar butila lentu. Profilloksnes līmēt pie jumta ar līmi Wolfin Terocal 395 | m² | 3380
|  | Līme Wolfin Terocal 395 | gb | 237
8 |  | Tvaika izolācijas Wolfin Witec Sk Duo ieklāšana uz līmi Līme Wolfin Terocal 395 | m² | 3400
9 |  | Poliuretāna plākšņu SPU R līmēšana 2 kārtās (90x2) | m² | 3380
|  | Plāksnes SPU R 90mm | m² | 7098
|  | Līme Wolfin Terocal 395 | gb | 507
10 |  | Jumta membrānas Wolfin Tectofin RV līmēšana uz siltumizolācijas plāksnēm | m² | 3380
|  | Wolfin Tectofin RV | m² | 3785.6
|  | Līme Wolfin Terocal 400 | gb | 236.6
11 |  | Tectofin skārda pielaidumi | m | 300
J-03
12 |  | Tvaika izolācijas izbūve. | m² | 121
13 |  | Poliuretāna plākšņu SPU R līmēšana 2 kārtās | m² | 110
|  | Plāksnes SPU R 90mm | m² | 231
|  | Līme Wolfin Terocal 395 | gb | 16.5
14 |  | Impregnētu koka brusu 50x50mm iebūve ,solis 600mm | m³ | 0.6
15 |  | Jumta latojums, impregnēts koks 22x100mm montāža | m³ | 0.5
16 |  | Metāla profilu Ruukki Classic ar Pural pārklājumu 1mm RR23 krāsa, iebūve | m² | 110
KOPĀ
7. | 09-00000 | Ieejas nojumes
1 |  | Apdares plākšņu demontāža. Būvgružu aizvešana, ieskaitot izgāztuves izmaksas | m² | 52
2 |  | Jauna apdare ar kompozītalumīnija paneļiem NEOBOND PVDF4mm, al. 0.5mm, klase B-S1,d0, krāsas WI-708/737/RAL5007 | m² | 52
|  | Kasešu nosegelementu izgatavošana | m² | 52
|  | Kasešu stiprinājuma profili | m | 128
KOPĀ
8. | 31-0000 | Labiekārtošana
1 |  | Skalotu oļu apmales 700mm izbūve, oļu dziļums b=150mm, blietēta smilts b=300mm, siets pelēm | m² | 278
|  | Skaloti oļi | m³ | 45
|  | Smilts | m³ | 100
|  | Siets | m² | 280
2 |  | Dārza apmales 80mm iebūve, blietēts šķembu pamatojumu b=120mm | m | 225
|  | Betons | m³ | 18.9
|  | Šķembas | m³ | 4
3 |  | Betona apmales 700mm izbūve, b=80mm uz blietētas šķembu b=150mm kārtas | m² | 22
4 |  | Esošo kāpņu, pakāpienu, lieveņu renovēšana | m² | 46
5 |  | Esošo betona plākšņu demontāža, pamatnes izlīdzināšana ar blietētu smilti, jaunu plākšņu ieklāšana. Būvgružu aizvešana, ieskaitot izgāztuves izmaksas | m² | 116
|  | Smilts | m³ | 25
|  | Betona plāksnes 500x500x65 | m² | 128
6 |  | Zālāju atjaunošana ~ 2m platumā pa ēkas perimetru | m² | 440
KOPĀ
|  | Kopā 1-8: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi 0% | [12 empty] | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas kopā 1-8 : | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sastādīja:____________________________ | [7 empty] | Pārbaudīja:__________________________
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. | [7 empty] | Sertifikāta Nr.

## Tāme Nr.2-1
LOKĀLĀ TĀME NR. 2-1
LIETUS KANALIZĀCIJA
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: PELDBASEINA ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA
Objekta nosaukums: PELDBASEINA ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA
Objekta adrese: Ķīpsalas iela 5, Rīga
Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UK daļas rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | Ls
Tāme sastādīta 2013. gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 16-00000 | LIETUS KANALIZĀCIJA K2
1. |  | Jumta ārējas notekas
1.1. |  | Ārējo tekņu montāža | t.m. | 40
1.2. |  | Tērauda tekne ar appusēju polimērkrāsojumu d=100mm | m | 40
1.3. |  | Teknes gals | gb. | 4
1.4. |  | Tekņu savienotājs | gb. | 18
1.5. |  | Konektors | gb. | 5
1.6. |  | Teknes stiprinājumi | gb. | 18
1.7. |  | Ārējo noteku montāža | t.m. | 25
1.8. |  | Tērauda noteka ar appusēju polimērkrāsojumu d=100mm | m | 25
1.9. |  | Notekas lejasgals | gb. | 5
1.10. |  | Notekas stiprinājumi | gb. | 12
2. |  | Jumta piltuves
2.1. |  | Jumta lietus uztveršanas piltuve, ar kompensācijas uzmavu un elektroapsildi (230V, 10-30W), baseina jumtam | kpl. | 18
2.2. |  | Jumta lietus uztveršanas piltuve, ar kompensācijas uzmavu un elektroapsildi (230V, 10-30W) | kpl. | 12
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi 0% | [12 empty] | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas kopā : | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sastādīja:_____________________________ | [7 empty] | Pārbaudīja:__________________________
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. | [7 empty] | Sertifikāta Nr.

## Tāme Nr.2-2
LOKĀLĀ TĀME NR. 2-2
APKURE
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: PELDBASEINA ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA
Objekta nosaukums: PELDBASEINA ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA
Objekta adrese: Ķīpsalas iela 5, Rīga
Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | Ls
Tāme sastādīta 2013. gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 17-00000 | 1. Apkures sistēmas cauruļvadu siltumizolācijas demontāža un siltināšana
|  | Nolietotās siltumizolācijas demontāža | m | 700
1.1 |  | Nolietotās siltumizolācijas demontāža1 | m | 1514
1.2 |  | Siltumizolācija b=30 mm | m2 | 128
1.3 |  | Siltumizolācija b=20 mm2 | m2 | 105
1.4 |  | Balansēšanas vārsts "Hycocon VTZ" 1/2" | gb. | 12
1.5 |  | Balansēšanas vārsts "Hycocon VTZ" 3/4" | gb. | 4
1.6 |  | Balansēšanas vārsts "Hycocon VTZ" 1" | gb. | 1
1.7 |  | Balansēšanas vārstu montāžas apsaistes veidgabali | kpl. | 17
1.8 |  | Lodveida ventilis 1/2" ar saskrūvi | gb. | 24
1.9 |  | Lodveida ventilis 1/2" ar izladii | gb. | 17
1.10 |  | Lodveida ventilis 3/4" ar saskrūvi | gb. | 8
1.11 |  | Lodveida ventilis 1" ar saskrūvi | gb. | 2
1.12 |  | Trejgabals 1/2" misiņa | gb. | 12
1.13 |  | Trejgabals 3/4x1/2x3/4" misiņa | gb. | 4
1.14 |  | Trejgabals 1x1/2x1" misiņa | gb. | 1
1.15 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
2. Radiatori un to apsaiste
2.1 |  | Tērauda radiators 11 300x400 | gb. | 1
2.2 |  | Tērauda radiators 11 500x600 | gb. | 6
2.3 |  | Tērauda radiators 11 500x700 | gb. | 3
2.4 |  | Tērauda radiators 22 500x1200 | gb. | 6
2.5 |  | Tērauda radiators 22 500x1300 | gb. | 3
2.6 |  | Radiatora termostata ventīlis ar paplašinātu caurplūdi un priekšiestatīšanu 1/2" 90 | gb. | 12
2.7 |  | Radiatora atgaitas ventīlis ar paplašinātu caurplūdi 1/2" 90 | gb. | 12
2.8 |  | Radiatora termostata ventīlis ar priekšiestatīšanu 1/2" 90 | gb. | 20
2.9 |  | Radiatora atgaitas ventīlis 1/2" 900 | gb. | 20
2.10 |  | Radiatora termostata galva | gb. | 32
2.11 |  | Elektriska termostata galva 24V Nr.1012816 | gb. | 13
2.12 |  | Telpas termostats, max.12 pieslēgumi Nr.1152591 | kpl. | 2
2.13 |  | Vadi termostatu pievienošanai 2x0,75 mm2 | m | 150
2.14 |  | Palīgmateriāli vadu sistēmas apsaistē | kpl. | 1
2.15 |  | Veco radiaoru demontāža tribīnēs, baseina augšējā daļā | gb. | 66
2.16 |  | Radiatoru balansēšana | kpl. | 1
2.17 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
3. Siltummezgls
3.1 |  | Vadības automātikas, balansēšanas vārstu un cirkulācijas sūkņu regulēšana | kpl. | 1
3.2 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi 0% | [12 empty] | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas kopā : | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sastādīja:_____________________________ | [7 empty] | Pārbaudīja:__________________________
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. | [7 empty] | Sertifikāta Nr.

## Tāme Nr.2-3
LOKĀLĀ TĀME NR. 2-3
ELEKTROAPGĀDE
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: PELDBASEINA ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA
Objekta nosaukums: PELDBASEINA ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA
Objekta adrese: Ķīpsalas iela 5, Rīga
Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz EL daļas rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | Ls
Tāme sastādīta 2013. gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 18-00000 | 1. Spēka iekārta.
1.1 Spēka tīkla iekārtas.
1.1. |  | Kārba IP40 ar durvju: | kpl. | 1
1.2. |  | -3polu "C" tipa aut. slēdzis 32A | gb. | 1
1.3. |  | -3polu "C" tipa aut. slēdzis 25A | gb. | 1
1.4. |  | -pārējie montāžas izstrādājumi | kpl. | 1
1.5. |  | Grupu 0.4kV sadalnes skapis ; IP44: | kpl. | 1
1.6. |  | -3polu slēdzis 25A | gb. | 1
1.7. |  | -4polu "B" tipa aut. slēdzis 20A | gb. | 1
1.8. |  | -4polu diferenciālslēdzis ~380V, 20A, In=30mA | gb. | 1
1.9. |  | -1pola "B" tipa aut. slēdzis 16A | gb. | 2
1.10. |  | -1pola "B" tipa aut. slēdzis 10A | gb. | 5
1.11. |  | -1pola "B" tipa aut. slēdzis 6A | gb. | 1
1.12. |  | -kontaktors ~380V, 25A ar 1NO+1NC b/k | gb. | 1
1.13. |  | -termoregulators 230V, In=10A Devireg-810 "DEVI" | gb. | 1
1.14. |  | -mitruma devējs | gb. | 1
1.15. |  | -temperatūras devējs | gb. | 1
1.16. |  | -pārējie montāžas izstrādājumi | kpl. | 1
1.17. |  | Grupu 0.4kV sadalnes skapis ; IP40: | kpl. | 1
1.18. |  | -3polu slēdzis 32A | gb. | 1
1.19. |  | -3polu "C" tipa aut. slēdzis 20A | gb. | 1
1.20. |  | -1pola "C" tipa aut. slēdzis 16A | gb. | 1
1.21. |  | -1pola "C" tipa aut. slēdzis 10A | gb. | 18
1.22. |  | -1pola "B" tipa aut. slēdzis 6A | gb. | 1
1.23. |  | -kontaktors ~380V, 25A ar 1NO+1NC b/k | gb. | 1
1.24. |  | -kontaktors ~230V, 12A ar 1NO+1NC b/k | gb. | 12
1.25. |  | -fotorelejs 230VAC ar devēju | gb. | 1
1.26. |  | -laika relejs 230VAC | gb. | 1
1.27. |  | -3 stāvokļu pārslēdzis (2 blokkontakti), ~230V | gb. | 1
1.28. |  | -pārējie montāžas izstrādājumi | kpl. | 1
1.29. |  | Divpolu hermētiskā rozete ar zemēšanas kontaktu ~230V; 16A; IP67 | gb. | 1
1.30. |  | Transformators DC-12/24V kārbā IP44;150-200W | gb. | 1
1.31. |  | Transformators DC-12/24V kārbā IP44;50W | gb. | 1
1.32. |  | Regulēšanas panelis TRAXON SC.CD.5000000 RGB PANEL | kpl. | 1
1.2 Apgaismojuma iekārta.
Gaismekļi ar spuldzi komplektā.
1.33. |  | Prožektors LED ELT-FL1010-WW/100W; 100W; IP65 | gb. | 8
1.34. |  | Prožektors LED ELT-FL008-WW/80W; 80W; IP65 ar kronšteinu | gb. | 2
1.35. |  | Prožektors LED ELT-375A10-0015-15W; 15W; IP66 | gb. | 6
1.36. |  | Gaismas profils LED ELTORS SL35; 30W; L=2m; IP66 ar opālu difuzoru | gb. | 4
1.37. |  | Sienas gaismeklis LED ARESILL MEMI E27; 24LED; IP65 | gb. | 7
1.38. |  | Gaismeklis LED RGB ELT-WWL/8004RGB-78W; L=988mm; ~220V; IP65 | gb. | 22
1.3 Kabeļu izstrādājumi.
1.40 |  | 0,6 kV Kabelis ar vara dzīslām NYM-3x1.5 | m | 95
1.41 |  | 0,6 kV Kabelis ar vara dzīslām NYM-3x2.5 | m | 760
1.42 |  | 0,6 kV Kabelis ar vara dzīslām NYM-4x2.5 | m | 85
1.43 |  | 0,6 kV Kabelis ar vara dzīslām NYM-5x4 | m | 35
1.44 |  | 0,6 kV Kabelis ar vara dzīslām NYM-5x6 | m | 30
1.45 |  | 0,6 kV Kabelis ar vara dzīslām NYM-5x10 | m | 10
1.46 |  | 0,6/1 kV Kabelis ar vara dzīslām NYY-3x1.5 | m | 105
1.47 |  | 0,6/1 kV Kabelis ar vara dzīslām NYY-3x2.5 | m | 465
1.48 |  | 0,6/1 kV Kabelis ar vara dzīslām NYY-3x4 | m | 180
1.49 |  | DMX kabelis ar konnektoriem | m | 250
1.50 |  | Apsildes kabelis ~230V, DSIG-20 “DEVI” L=10m | gb. | 25
1.4 Montāžas izstrādājumi.
1.51 |  | Nozares kārba IP44 | gb. | 10
1.52 |  | Nozares kārba IP23 | gb. | 10
1.53 |  | P/e caurule d15mm gofrēta | m | 645
1.54 |  | P/e caurule d25mm gofrēta | m | 190
1.55 |  | P/e caurule d32mm gofrēta | m | 65
1.56 |  | Montāžas profils L=6000 (3. stāvs) | gb. | 6
1.57 |  | Kabeļu kanāls 80x40, L=3000 (1. stāvs) | gb. | 16
1.58 |  | Kabeļu aizsardzības kanāls 40x20 | m | 20
1.59 |  | Metāla izstrādājumi dažādi | kg | 10
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi 0% | [12 empty] | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas kopā : | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sastādīja:_____________________________ | [7 empty] | Pārbaudīja:__________________________
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. | [7 empty] | Sertifikāta Nr.

## Tāme Nr.2-4
LOKĀLĀ TĀME NR. 2-4
VADĪBAS UN AUTOMATIZĀCIJAS SISTĒMAS
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: PELDBASEINA ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA
Objekta nosaukums: PELDBASEINA ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA
Objekta adrese: Ķīpsalas iela 5, Rīga
Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenā | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | Ls
Tāme sastādīta 2013. gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Automātikas vadības skapis CC1 un dators
1 | S3D H800xW600xD250+pl.chassis | Sadale ar montāžas plati H800xW600xD250 | gb. | 1
2 | 28908 | INS100 3P slodzes slēdzis | gb. | 1
3 | DS-800/32 OPEN | COSMOS 810 OPEN (up to 32 I/O modules) | gb. | 1
4 | 15310 | Rozete DIN 250V 16A 2P T | gb. | 1
5 | DS-PKM | Coupler module | gb. | 2
6 | DS-CWB10 | With up to 1000 data points | gb. | 1
7 | DS-CWB.E | Event server | gb. | 1
8 | Dators | Dators DELL Optiplex 755MT E6550/1GB/80GB/Combo/X1300/XPP ar monitoru | kpl. | 1
9 | Rūteris | RP614 NETGEAR xDSL/Kabel Router with 4 x 10/100Mbps Switch Plat | gb. | 1
10 | ABL8REM24050 | Barošanas avots 24VDC 120 W / 5 A | gb. | 1
11 | 2x1,0 | Kabelis LIYCY 2x1,0mm2 | m | 20
12 | 5. CAT | Datu kabelis FTP 5.kat. 305m/spolē (ekranets) | m | 20
13 |  | Papildmatriāli | kpl. | 1
14 | C-AI8 | IO module C-AI8 without manual control | gb. | 1
15 | 1x2x0,75 | Kabelis Unitronic Bus Can 1x2x0,75 | m | 50
16 | DS-ATF.LM | Āra gaisa temperatūras devējs | gb. | 1
17 | 4.3519.00.161 | Vēja ātruma devējs | gb. | 1
Siltummezgla integrācija
18 | DS-MOD MA 250 | For linking of MODBUS-SLAVE devices with COSMOS OPEN for up to 250 data points | gb. | 1
19 | 2×2×0,5 | Kabelis UNITRONIC® PUR CP (TP) 2x2x0,5 | m | 100
Jauno Menerga iekārtu integrācija (4 iekārtas)
20 | 1x2x0,5 | Kabelis UNITRONIC® Li2YCY (TP) 1X2X0,5 | m | 200
Veco Menerga iekārtu integrācija (2 iekārtas)
21 | 1x2x0,5 | Kabelis UNITRONIC® Li2YCY (TP) 1X2X0,5 | m | 100
22 | 1 06 371 | Bacnet modulis | gb | 2
Skaitītāju nolasīšana (līdz 20 skaitītājiem)
23 | DS-MBusS20 | Cosmos Open programmnodrošinājuma modulis (līdz 20 iekārtām) | gb. | 1
24 | DS-MBusH20 | M-Bus līmeņu skaitītājs (līdz 20 iekārtām) | gb. | 1
25 | DS-RJ45DK9DE | Iterfeisa kabelis RS232 | gb. | 1
26 | 1x2x0,8 | Kabelis JY StY 1x2x0,8 | m | 200
Apgaismojuma grupu vadība un uzraudzība (70 grupām)
27 | C-DI8DO8T | IO module C-DI8DO8T without manual control | gb. | 9
28 | RXM2AB2BD | Relejs 2 C/O 12 A 24 VDC LED | gb. | 70
29 | RSZE1S48M | Releja pamatne 2p | gb. | 70
30 | A9F73106 | iC60N 1P 6A B automātslēdzis Acti9 | gb. | 10
31 | 2717139 | DOK 1,5-2D (2st.+sh) | gb. | 70
32 | 3004362 | UK 5 N pelēka spaile (1st.) | gb. | 140
33 | 0441504 | USLKG5 zemēšanas spaile (1st.) | gb. | 70
34 | 7x1,5 | Kabelis YSLY-JZ 7x1,5mm2 | gb. | 300
35 | EVOEL SL d16mm | Gofrēta caurule EVOEL FL d16mm/50m, pelēka | gb. | 300
36 | 6191002 | Kabeļkanāls 15x15, balts (RAL9010) | gb. | 10
Papilddarbi
37 |  | Tehniskās dokumentācijas izstrāde | kompl. | 1
38 |  | Personāla apmācība | kompl. | 1
39 |  | Nozares kārba IP44 | gb. | 10
40 |  | Nozares kārba IP23 | gb. | 10
41 |  | P/e caurule d15mm gofrēta | m | 645
42 |  | P/e caurule d25mm gofrēta | m | 190
43 |  | P/e caurule d32mm gofrēta | m | 65
44 |  | Montāžas profils L=6000 (3. stāvs) | gb. | 6
45 |  | Kabeļu kanāls 80x40, L=3000 (1. stāvs) | gb. | 16
46 |  | Kabeļu aizsardzības kanāls 40x20 | m | 20
47 |  | Metāla izstrādājumi dažādi | kg | 10
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi 0% | [12 empty] | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas kopā : | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sastādīja:_____________________________ | [7 empty] | Pārbaudīja:__________________________
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. | [7 empty] | Sertifikāta Nr.

## 3.Kopsavilkums (hidden)
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
3. ĀRĒJIE INZENIERTĪKLI
(darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Par kopējo summu, Ls |  |  | #REF!
Kopējā darbietilpība, c/h |  |  | #REF!
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba, vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tāmes vērtība Ls |  |  | Darb- ietilpība (c/st)
|  |  |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls)
| 3 | ĀRĒJIE INZANIERTĪKLI
1 | 3-1 | Elektroapgāde | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 3-2 | Ūdensapgāde | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 3-3 | Kanalizācijas ārējie inženiertīkli | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 3-4 | Gāzes apgādes ārējie inženiertīkli | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 3-5 | Ārējie vājstrāvas tīkli | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kopā: |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Virsizdevumi ( 8 % ) |  |  | #REF!
t.sk. darba aizsardzība |  |  | #REF!
Peļņa (3 % ) |  |  | #REF!
Darba devēja sociālais nodoklis (24,09 %) |  |  | #REF!
Kopā: |  |  | #REF!
Sastādīja:_____________________________ Ēvalds Jasāns /2013.gada 22.februārī/
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:__________________________ Ludmila Ņikitina /2013.gada 27.februārī/
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. 20-3844

## 4.Kopsav. (hidden)
BŪVDARBU IZMAKSU KOPSAVILKUMS
4. ZEMES DARBI UN LABIEKĀRTOŠANA ZEMES GABALA ROBEŽĀ
(darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Par kopējo summu, Ls |  |  | #REF!
Kopējā darbietilpība, c/h |  |  | #REF!
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba, vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tāmes vērtība Ls |  |  | Darb- ietilpība (c/st)
|  |  |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls)
1 | 4-1 | Zemes darbi(Teritorijā) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 4-2 | Ceļi un laukumi, apzaļumošana un labiekārtošana | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kopā: |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Virsizdevumi ( 8 % ) |  |  | #REF!
t.sk. darba aizsardzība |  |  | #REF!
Peļņa (3 % ) |  |  | #REF!
Darba devēja sociālais nodoklis (24,09 %) |  |  | #REF!
Kopā: |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
Sastādīja:_____________________________ Ēvalds Jasāns /2013.gada 22.februārī/
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:__________________________ Ludmila Ņikitina /2013.gada 27.februārī/
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. 20-3844

## Sheet1 (hidden)
Lokāla tāme Nr. 1.9
VADĪBAS UN AUTOMATIZĀCIJAS SISTĒMAS
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu brigādes depo ēkas jaunbūve
Objekta nosaukums: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu brigādes depo ēkas jaunbūve . Dēpo ēka
Būves adrese: Ata Kronvalda ielā 52, Cēsis, Cēsu novads
Pasūtījuma Nr.: 09-11/9
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz VAS daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta : 2011.gada novembrī
3.9
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēra vien. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējās izmaksas /Ls/
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
VADĪBAS UN AUTOMATIZĀCIJAS SISTĒMAS
1 |  | Dispečera stacija komplekta ar: | gab. | 1 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | HDD 500GB |  |  |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAM 4GB |  |  |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CPU Intel Core Duo i3 |  |  |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tīkla karte 10/100/1000 Eth |  |  |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Video GeForce |  |  |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Internal Audio |  |  |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Optiskais pievads |  |  |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pele + tastatūra |  |  |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Monitors 21" LCD | gab. | 1 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Printeris A4 ar | gab. | 2 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tīkla karte 10/100/1000MBs Eth |  |  |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | OS Windows 7 Pro | gab. | 1 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | MS Office 2007 | gab. | 1 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | SCADA vizualizācijas paka | gab. | 1 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Tīkla konfiguracijas paka | gab. | 1 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Tīkla komutacijas iekarta Ethernet 8 porti 10/100MBs, DIN līste uzstadišanai, 24VDC EDS-208A MOXA | gab. | 1 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Modbus-Ethernet 10/100MBs pārveidotajs , DIN līste uzstadišanai, 24VDC Mgate MB3270 MOXA | gab. | 3 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Diskretu signalu (16DI)-Ethernet 10/100MBs pārveidotajs , DIN līste uzstadišanai, 24VDC IOLOGIK E1210 MOXA | gab. | 2 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Kompaktais skapis AE 760 x 760 x 210 Rittal AE1077.500 komplektā ar: | kompl. | 1 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - korpusu un durvīm ar standarta atslēgām, |  |  |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - montāžas paneli ar stiprinājumiem, |  |  |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - ievadpaneli skapja korpusa grīdā |  |  |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Kabata dokumentiem Rittal SZ2514.500 vai ekvivalents | kompl. | 1 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Sienas stiprinājumi AE skapim, attālums līdz sienai 40mm, 4.gab. komplektā Rittal SZ2503.010 vai ekvivalents | kompl. | 1 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Transportā gredzens - skrūves AE skapim Rittal SZ2509.000 vai ekvivalents | kompl. | 1 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Kabeļu blīvētāji ievadpanelim: |  |  |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 |  | - M16 (4,5-10mm) Rittal SZ2411.610 | gb. | 13 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 |  | - M20 (6,0-12mm) Rittal SZ2411.620 | gb. | 4 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Universāla spaiļu rinda UK 2,5 N | gb. | 60 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Neitrālās kopnes spaiļu rinda UK 2,5N BU | gb. | 10 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Kūstošo drošinātāju spailes UT 4-HESILED 24(5x20) ar indikatoru tīklam 12-30 V DC | gb. | 5 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Universāla zemējuma spaiļu rinda UT 2,5-PE | gb. | 10 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Rozete SD-D/SC/LA/GY | gb. | 1 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Barošanas bloks, 230AC/24DC, 2.5A QUINT-PS-100-240AC/24DC/2.5 | gb. | 1 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Slodzes atslēdzējs 220VAC/20A; 2– pol. | gb. | 1 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Automātiskais slēdzis ar elektromagnētisko atvienotāju In=4A, 1-pol., līkne C | gb. | 2 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | In=0,5A, 1-pol., līkne C | gb. | 2 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Kūstošais drošinātājs 5x20mm, lēns ar stiklu caurulīti In=2,0 A | gb. | 10 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Kārba kabeļu un vadu nolikšanai 40x 80 x 2000 mm | gb. | 1 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Lokanais vara vads H05V-K 1 | m | 20 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | RJ-45 rozete, DIN-līste uzstad. | gb. | 2 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | RJ-45 rozete | gb. | 2 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Temperaturas sensors (-35 … +70C) PT100 | gb. | 2 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Kabelis UTP 2x4x0.5 | m | 300 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Kabelis JZ-500 7x1 | m | 400 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Kabelis JZ-500 7x1 | m | 60 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Kabelis FKAR-PG 2x2x1.0 vai UTP 2x4x0.5 | m | 300 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Kabelis OZ-BL-CY 4x1,0 blue | m | 200 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | PHV gofr. caurule, D=20 IPSF-20 | m | 600 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Stiprinajumi PVC cauruliem U-20 | gab. | 100 |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā : | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi 5% |  | 13: 0; 15: 0
Tiešās izmaksas kopā : |  | 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
Sastādīja : ___________________ I.Bernatoviča |  | 8: Pārbaudīja : __________________
Sert. Nr. 20-6306 |  | 8: Sert. Nr.

## Tāme Nr.2-5
LOKĀLĀ TĀME NR. 2-5
Ventilācijas sistēma un siltuma atgūšana no notekūdeņiem
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: PELDBASEINA ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA
Objekta nosaukums: PELDBASEINA ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA
Objekta adrese: Ķīpsalas iela 5, Rīga
Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | Ls
Tāme sastādīta 2013. gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ventilācijas sistēma un siltuma atgūšana no notekūdeņiem
1. |  | 1. Notekūdeņu siltuma atgūšanas sistēma
1.1. |  | Siltummainis Cu-Ni-10Fe | gab. | 1
1.2. |  | Esošās iekārtas 441831 savietošana ar BMS | kompl. | 1
1.3. |  | Siltumenerģijas skaitītājs | gab. | 1
1.4. |  | Elektroenerģijas skaitītājs | gab. | 1
1.5. |  | Cauruļvadi un armatūra sistēmas papildināšanai -siltuma atgūšanai no filtru notekūdeņiem
2. |  | 2.Ventilācijas sistēma AHU4
2.1. |  | Iekārta ThermoCond 380691 | kompl. | 1
2013-02-02 |  | Gaisa vadi ,fasondaļas iekārtas pieslēgumam | kompl. | 1
2013-02-03 |  | Gaisa ieņemšanas reste 1000*800 | gab. | 1
|  | Gaisa izmešanas konfuzors d500 | gab. | 1
|  | Gaisa vadu izolācija K LAM 100 mm | m2 | 24
|  | Cinkots skārds 05,mm | m2 | 24
|  | Esošo gaisa vadu demontāža | kompl. | 1
2.2. |  | Kabelis 15m | m | 1
2.3. |  | Šunta mezgls | kompl. | 1
2.4. |  | Siltumenerģijas skaitītājs | gab. | 1
2.5. |  | Elektroenerģijas skaitītājs | gab. | 1
2.6.
3. |  | 3.Ventilācijas sistēma AHU5
3.1. |  | Iekārta Trisolair 523891 | kompl. | 1
|  | Gaisa vads d500 | m. | 16
|  | Gaisa vads d400 | m. | 12
|  | Gaisa vads d315 | m. | 18
|  | Gaisa vads d250 | m. | 18
|  | Gaisa vads d125-d160 | m | 41
|  | Gaisa vadu fasondaļas | kompl. | 1
|  | Gaisa ieņemšanas reste 1000*800 | gab. | 1
|  | Gaisa izmešanas konfuzors d500 | gab. | 1
|  | Gaisa vadu izolācija K LAM 100 mm | m2 | 42
|  | Cinkots skārds 05,mm | m2 | 42
|  | Gaisa sadalītāji d100-d200 | gab. | 24
|  | Atvērumu izgatavošana,aizdarināšana | kompl. | 1
|  | Esošo gaisa vadu demontāža | kompl. | 1
|  | Kabelis 15m | m | 1
|  | Šunta mezgls | kompl. | 1
|  | Siltumenerģijas skaitītājs | gab. | 1
|  | Elektroenerģijas skaitītājs | gab. | 1
4. |  | 4.Ventilācijas sistēma AHU6
4.1. |  | Iekārta Trisolair 623891 | kompl. | 1
|  | Gaisa vadi ,fasondaļas iekārtas pieslēgumam | kompl. | 1
|  | Gaisa ieņemšanas reste 1000*800 | gab. | 1
|  | Gaisa izmešanas konfuzors d500 | gab. | 1
|  | Gaisa vadu izolācija K LAM 100 mm | m2 | 18
|  | Cinkots skārds 05,mm | m2 | 18
|  | Esošo gaisa vadu demontāža | kompl. | 1
4.2. |  | Kabelis 15m | m | 1
4.3. |  | Šunta mezgls | kompl. | 1
4.4. |  | Siltumenerģijas skaitītājs | gab. | 1
4.5. |  | Elektroenerģijas skaitītājs | gab. | 1
4.6.
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi 0% | [12 empty] | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas kopā : | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sastādīja:_____________________________ | [7 empty] | Pārbaudīja:__________________________
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. | [7 empty] | Sertifikāta Nr.

## Tāme Nr. 2-6
LOKĀLĀ TĀME NR. 2-6
Led spūldžu nomaiņa
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: PELDBASEINA ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA
Objekta nosaukums: PELDBASEINA ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA
Objekta adrese: Ķīpsalas iela 5, Rīga
Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | Ls
Tāme sastādīta 2013. gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Led spūldžu nomaiņa
1.1 |  | LED spuldze 8W E27 2700K ar nomaiņu | Gab | 72
1.2 |  | LED tubulārā spuldze 8W, stikls matēts, silti balta, G13 ar nomaiņu | Gab | 385
1.3 |  | LED tubulārā spuldze 18W, stikls matēts, silti balta, G13 ar nomaiņu | Gab | 262
1.4 |  | LED spuldze 9W E27 2700K ar nomaiņu | Gab | 16
1.5 |  | LED spuldze 6W GU10 3000K 40* ar nomaiņu | Gab | 26
1.6 |  | LED integrētais gaismeklis 49W, 1500mm ar nomaiņu | Gab | 84
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi 0% | [12 empty] | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas kopā : | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sastādīja:_____________________________ | [7 empty] | Pārbaudīja:__________________________
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. | [7 empty] | Sertifikāta Nr.