Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2pantam

„Vājstrāvas tīklu instalācijas materiālu piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām”

ID Nr. RTU – 2014/8

LĒMUMS

Rīgā, 2014. gada 28.februārī

- Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas Tehniskā universitāte, reģistrācijas Nr. 3341000709.

- Iepirkuma priekšmets: vājstrāvas tīklu instalācijas materiālu piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

- Identifikācijas numurs: RTU – 2014/8

- Paziņojums par plānoto līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 23.01.2013.

- Iepirkuma komisija izveidota: ar Rīgas Tehniskās universitātes kanclera 2014.gada 22.janvārara rīkojumu Nr. 03000-1/16, šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs

| Mārtiņš Briedis | Iepirkumu nodaļas vadītājs |
| --- | --- |

Komisijas locekļi:

| Imants Pujāts | Informācijas tehnoloģijas departamenta informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs |
| --- | --- |
| Normunds Legzdiņš | Komunikācijas infrastruktūras nodaļas datorsistēmu un datorutīklu administrators |
| Guntis Lazdāns | Lietotāju atbalsta centra datorsistēmu un datorutīklu administrators |

- Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: saskaņā ar nolikuma 5.2.punktu.

    - Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā (ja normatīvie akti to paredz);

    - Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības;

    - Pretendentam ir pieredze vismaz trīs pasūtījumu ietvaros vājstrāvas tīklu instalācijas materiālu piegādes nodrošināšanā iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā, kur vismaz viena pasūtījuma ietvaros tika nodrošināta piegāde vienāda vai lielāka ar paredzamo līguma summu Pretendents, kurš dibināts vēlāk, apliecina pieredzi par nostrādāto periodu.

- Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti: saskaņā ar nolikuma 5.3.punktu.

    - Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas ir aizpildīts atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.1 – Pieteikuma vēstules forma. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, visi apvienības dalībnieki paraksta pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā.

    - Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz - kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Par Latvijas Republikā reģistrēto pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija pārbaudīs Uzņēmumu reģistra datubāzē. Pretendentam, kas nav reģistrēts komercreģistrā jāiesniedz dokuments, kas apliecina reģistrāciju.

    - Dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja pārstāvības (paraksta) tiesības.

    - Pretendenta rakstisks apliecinājums par pieredzes esamību, saskaņā ar nolikuma 5.2.3.apakšpunktā noteikto prasību un atbilstoši zemāk minētajai tabulai:

| Nr. | Informācija par Pasūtītāju, norādot Pasūtītāja nosaukumu, kontaktpersonu un kontaktinformāciju – tālruņa Nr., e-pastu | Piegādes īss apraksts | Līguma summa | Piegādes laiks/periods |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

    - Pretendentam jāiesniedz vismaz 3 (trīs) pozitīvas atsauksmes, kas apliecina nolikuma 5.2.3.apakšpunktā noteikto pieredzi.

    - Tehnisko un Finanšu piedāvājumu atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, visi apvienības dalībnieki paraksta Tehnisko un Finanšu piedāvājumu.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, Nolikuma 5.3.2., 5.3.3.apakšpunktos minētos dokumentus jāiesniedz par katru no attiecīgās personu apvienības dalībniekiem. Papildus jāiesniedz visu (personu), kas iekļautas apvienībā parakstīts sabiedrības līgums (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā arī būtu noradīts katras personas atbildības apjoms un veicamo darbu uzskaitījums. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā piedāvājumā jānorāda personu, kura pārstāv persona apvienību iepirkumā.

    - Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu iespējām, Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildei.

    - Ja pretendents līguma izpildē piesaista apakšuzņēmēju, paredzot tam izpildei nodot konkrētu līguma daļu un tās vērtība  ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz iepirkuma īstenošanu un piedalīšanos iepirkuma līguma izpildē, kā arī informāciju par to, kādu iepirkuma (līguma) daļu (kurus darbus) īstenos apakšuzņēmējs, atbilstoši nolikuma 4.pielikumam.

- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2014.gada 3.februārim plkst. 10:00.

- Pretendenti, kuri iesniedza piedāvājumus un piedāvātās līgumcenas LVL bez PVN:

| Nr.p.k. | Pretendenta nosaukums | Kopējā cena EUR, bez PVN* |
| --- | --- | --- |
| 1. | SIA "Elektrika" | 37 977,79 |
| 2. | SIA "Klinkmann Lat" | 38 837,58 |
| 3. | AS „Capital” | 47 477,44 |
| 4. | SIA „Baltic Project Group” | 36 849,89 |

*Aritmētiskās kļūdas nav pārrēķinātas

AS „Capital” finanšu piedāvājumā norādītā kopējā līgumcena EUR 47 477,44 (bez PVN) pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā paredzēto līgumcenas robežu (vienāda ar 4000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro) Pasūtītāja piemērotajai iepirkuma procedūrai 8.2 panta kārtībā.

Ņemot vērā augstāk minēto, Iepirkuma komisija nolēma, ka AS „Capital” piedāvājums saskaņā ar nolikumu Nr. RTU - 2014/8 tālāk nav vērtējams.

- Pretendentu kvalifikācijas vērtējums: SIA „Klinkmann Lat”, SIA „Elektrika”, SIA „Baltic Project Group”  ir atbilstošas nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

- Pretendentu tehniskā piedāvājuma vērtējums:

  - Iepirkuma komisija vērtējot SIA „Klinkmann Lat” tehnisko piedāvājumu iepirkumam Nr. RTU-2014/8 „Vājstrāvas tīklu instalācijas materiālu piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām” konstatēja, ka SIA „Klinkmann Lat” tehniskajā piedāvājumā norādīja:

- 107.pozīcijas minikanāla izmēru 10x11. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 107.pozīcijas minikanāla izmērs 7x12;

- 108.pozīcijas minikanāla izmēru 10x11. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 108.pozīcijas minikanāla izmērs 7x12;

- 109.pozīcijas minikanāla izmēru 10x20. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 109.pozīcijas minikanāla izmērs 10x16;

- 110.pozīcijas minikanāla izmēru 14x13. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 110.pozīcijas minikanāla izmērs 10x16;

- 113.pozīcijas kanāla izmēru 16x16. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 113.pozīcijas kanāla izmērs 15x17;

- 114.pozīcijas kanāla izmēru 16x32. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 114.pozīcijas kanāla izmērs 15x25;

- 115.pozīcijas kanāla izmēru 16x32. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 115.pozīcijas kanāla izmērs 15x32;

- 116.pozīcijas kanāla izmēru 16x40. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 116.pozīcijas kanāla izmērs 18x50;

- 119.pozīcijas kanāla izmēru 105x50. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 119.pozīcijas kanāla izmērs 40x90;

- 120.pozīcijas kanāla izmēru 105x50. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 120.pozīcijas kanāla izmērs 60x110;

- 121.pozīcijas kanāla izmēru 105x50. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 121.pozīcijas kanāla izmērs 60x90.

Ņemot vērā minēto, Iepirkuma komisija nolēma, ka SIA „Klinkmann Lat” tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” noteiktajām prasībām.

  - Iepirkuma komisija vērtējot SIA „Elektrika” tehnisko piedāvājumu iepirkumam Nr. RTU 2014/8 „Vājstrāvas tīklu instalācijas materiālu piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām” konstatēja, ka SIA „Elektrika” tehniskajā piedāvājumā norādīja:

- 80.pozīcijas kabeļa 1,6kN. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 80.pozīcijas 1,2kN kabelis;

- 81.pozīcijas kabeļa 1,6kN. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 81.pozīcijas 1,2kN kabelis;

- 82.pozīcijas kabeļa 2,5kN. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 82.pozīcijas 1,2kN kabelis;

- 109.pozīcijas minikanāla izmēru 11x20. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 109.pozīcijas minikanāla izmērs10x16;

- 136.pozīcijas sienas komunikācijas skapja izmēru 600x390mm. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 136.pozīcijas komunikācijas skapja izmērs: platums 600mm, augstums 330mm, dziļums 400mm;

- 137.pozīcijas sienas komunikācijas skapja izmēru 600x500mm, vienību 12U. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 137.pozīcijas komunikācijas skapja izmērs: platums 560mm, augstums 490mm, dziļums 430mm, vienība 10U;

- 138.pozīcijas sienas komunikācijas skapja izmēru 600x390mm. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 138.pozīcijas komunikācijas skapja izmērs: platums 600mm, augstums 636mm, dziļums 400mm;

- 139.pozīcijas sienas komunikācijas skapja izmēru 800x800mm. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 139.pozīcijas komunikācijas skapja izmērs: platums 600mm, augstums 1210mm, dziļums 600 vai 800mm;

- 140.pozīcijas sienas komunikācijas skapja izmēru 600x600mm, vienību 29U. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 140.pozīcijas komunikācijas skapja izmērs: platums 600mm, augstums 1400mm, dziļums 800mm, vienība 28U;

- 141.pozīcijas sienas komunikācijas skapja izmēru 600x600mm. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 141.pozīcijas komunikācijas skapja izmērs: platums 600/800mm, augstums 1920/2000mm, dziļums 600/800mm;

- 153.pozīcijas kabeļu saites izmēru 142x3,2mm. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 153.pozīcijas kabeļu saites izmērs 150x3,6mm;

- 154.pozīcijas kabeļu saites izmēru 203x4,6mm. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 154.pozīcijas kabeļu saites izmērs 200x4,8mm;

- 155.pozīcijas kabeļu saites izmēru 203x4,6mm. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 155.pozīcijas kabeļu saites izmērs 200x3,6mm;

- 175.pozīcijas video kameras jaudas patēriņu 250mA. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 175.pozīcijas video kameras jaudas patēriņš ne lielāks kā 130mA vai analogs;

- 176.pozīcijas video kameras jaudas patēriņu 250mA. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 176.pozīcijas video kameras jaudas patēriņš ne lielāks kā 130mA vai analogs.

Ņemot vērā minēto, Iepirkuma komisija nolēma, ka SIA „Elektrika” tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” noteiktajām prasībām.

  - Iepirkuma komisija vērtējot SIA „Baltic Project Group” tehnisko piedāvājumu iepirkumam Nr. RTU-2014/8 „Vājstrāvas tīklu instalācijas materiālu piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām” kopsakarā ar 2014.gada 13.februāra vēstulē sniegto informāciju konstatēja, ka SIA „Baltic Project Group” tehniskajā piedāvājumā norādīja:

- 29.pozīcijas komutācijas kabeļa vienmodu 2xSC-LC, 1 m. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 29.pozīcijas komutācijas kabelis, vienmodu, 2xSC-LC, 2 m;

- 106.pozīcijas komutācijas kabelis, CAT6, FTP, 5,0 m. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 106.pozīcijas komutācijas kabelis, CAT6, FTP, 10,0 m;

- 136.pozīcijas sienas komutācijas skapja augstumu 368 mm, dziļumu 450 mm. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 136.pozīcijas sienas komutācijas skapja augstums 330 mm, dziļums 400 mm;

- 137.pozīcijas sienas komutācijas skapja augstumu 501 mm, dziļumu 450 mm, vienību 9U. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 137.pozīcijas sienas komutācijas skapja augstums 490 mm, dziļums 430 mm, vienība 10U;

- 138.pozīcijas sienas komutācijas skapja augstumu 635 mm, dziļumu 450 mm. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 138.pozīcijas sienas komutācijas skapja augstums 636 mm, dziļums 400 mm;

- 139.pozīcijas grīdas komutācijas skapja augstumu 1166 mm, vienību 22U. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 139.pozīcijas grīdas komutācijas skapja augstums 1210 mm, vienība 24U;

- 140.pozīcijas grīdas komutācijas skapja augstumu 1388 mm, vienību 27U. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 140.pozīcijas grīdas komutācijas skapja augstums 1400 mm, vienība 28U;

- 141.pozīcijas grīdas komutācijas skapja augstumu 2055 mm. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 141.pozīcijas grīdas komutācijas skapja augstums 1980/2000 mm;

- 142.pozīcijas paneli barošanai 9 p.. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 142.pozīcijas panelis barošanai 8 p.;

- 153.pozīcijas kabeļu saiti 180x3,6. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” 153.pozīcijas kabeļu saite 150x3,6 mm

Ņemot vērā minēto, Iepirkuma komisija nolēma, ka SIA „Baltic Project Group” tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums” noteiktajām prasībām.

.

- Par lēmuma pieņemšanu par iepirkuma rezultātu

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 82.panta vienpadsmito daļu, Iepirkuma komisija nolēma pārtraukt iepirkumu Nr. RTU-2014/8 „Vājstrāvas tīklu instalācijas materiālu piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām”.

Iepirkuma komisija