## APSTIPRINĀTS

## Iepirkuma komisijas sēdē

## 2013. gada 31. jūlijā

## protokols Nr.1

Komisijas priekšsēdētāja: Baiba Ozola

_______________/B.Ozola/

RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS

„Planetārās (agata) bumbu dzirnavu ar vienu malšanas trauku iegāde”

# NOLIKUMS

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkums – Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1panta kārtībā

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: RTU-2013/92

  - Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte, adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV – 1658, Reģ. Nr. 3341000709, PVN Reģ. Nr. LV90000068977, Tālrunis: 67 089 333, fakss: 67 089 302, mājaslapa: www.rtu.lv, e-pasts: rtu@rtu.lv.

  - Pretendents ir piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu.

  - Komisija – Rīgas Tehniskās universitātes iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt Iepirkumu, pamatojoties uz 2013.gada 25.jūlija  rīkojumu Nr. 01000-1.1/186

  - Iepirkuma priekšmets: Planetārās (agata) bumbu dzirnavu ar vienu malšanas trauku iegāde, iekārtas nodrošināšana ar tehnisko servisu, standartvielu un standartparaugu apgādi, kā arī speciālistu apmācība un metodikas sagatavošana atbilstoši lietotāja vajadzībām projekta „Planetāro dzirnaviņu izmantošana keramikas pulveru izstrādei” ietvaros.

  - CPV kods:   43414000-8 (dzirnavas);

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu;

  - Līguma izpildes vieta: Preču piegāde veicama Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 133.telpā. Iekārtas piegādes precīzi nosacījumi tiek saskaņoti ar finansējuma saņēmēju divu nedēļu laikā pēc iepirkuma apstiprināšanas LIAA;

  - Līguma izpildes termiņš: 1(viena) mēneša laikā no pasūtījuma izdarīšanas. Līguma izpildes termiņš līdz 15.09.2013.

  - Norēķinu kārtība Iepirkuma līgumā – Pasūtītājs samaksu par Pakalpojumu veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina un/ vai pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas dienas.

  - Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšana un citi nosacījumi:

    - Pretendenti ar Iepirkuma nolikumu var iepazīties un lejupielādēt RTU mājas lapā www.rtu.lv  sadaļā Iepirkumi vai Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 310, Rīga, darba dienās, līdz 2013.gada 12.augustā, plkst. 1100.

    - Pasūtītāja kontaktpersona: Baiba Ozola, tālrunis: 67089812, fakss: 67089016, e-pasts: baiba.ozola@rtu.lv .

  - Katrs Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu.

  - Piedāvājuma iesniegšana ir Pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc neatkarīgi no Iepirkuma rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Pretendenta izdevumiem, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

  - Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana:

    - Pretendenti pieprasījumus par paskaidrojumiem iesniedz rakstiskā veidā pa faksu: 67 089 016 un pa pastu: Kaļķu ielā 1 – 310, Rīga, LV-1658.

    - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem  www.rtu.lv sadaļā Iepirkumi.

    - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta ceturto un piekto daļu, Pasūtītājs, papildus informāciju, informāciju par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar šo iepirkumu, publicē savā mājas lapā: www.rtu.lv.

    - Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta RTU mājas lapā: www.rtu.lv  sakarā ar šo Iepirkumu.

  - Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

- Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un kārtība

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2013.gada 12.augustam, plkst. 1100, Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 310, Rīga, LV-1658 darba dienās laikā no plkst. 8:30 - 17:00, piektdienās līdz 16:00. Saņemot piedāvājumu, pasūtītāja pārstāvis to reģistrē uz aploksnes norādot piedāvājuma kārtas numuru, iesniegšanas datumu un laiku.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 2.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā. Pretendents pats personīgi uzņemas nesavlaicīgas piegādes risku.

  - Ja piedāvājumu iesniedz pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam un Pretendenta piedāvājumu nereģistrē.

  - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav paredzēta.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlases pārbaudi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Komisija veic slēgtās sēdēs.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Brošūras un bukleti var tikt iesniegti angļu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

  - Piedāvājums sastāv no viena sējuma. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

    - Kvalifikācijas dokumenti, kuriem pievienota Pieteikuma vēstule (Nolikuma pielikumā Nr.1 – Pieteikuma vēstules forma);

    - Tehniskais un finanšu piedāvājums.

  - Piedāvājums jāiesniedz datorrakstā uz sanumurētām lapām, caurauklots tā, lai piedāvājumā iekļautās lapas nav iespējams atdalīt vienu no otras, ar uzlīmi, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam un datumam, uzlīmei jābūt apzīmogotai (ja attiecināms) un Pretendenta (juridiskām personām - amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas) parakstītai. Ja uz piedāvājuma lapām tiek izdarīti labojumi, tie jāparaksta iepriekš minētajai personai.

  - Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls, viena kopija papīra formātā, katra savā iesējumā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls”, uz kopijas – „Kopija”. Jebkura veida neskaidrību gadījumā noteicošais ir eksemplārs ar uzrakstu „Oriģināls“.

  - Piedāvājuma oriģināls un apliecinājumi jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, pieteikuma oriģināls un apliecinājumi jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim pārstāvības tiesībām.

  - Piedāvājuma oriģinālu un kopiju jāiesaiņo kopā. Līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar Pretendenta (juridiskām personām - amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas) parakstu. Uz kopējā iesaiņojuma jānorāda:

    - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

    - Iepirkumam „Planetārās (agata) bumbu dzirnavu ar vienu malšanas trauku iegāde”, iepirkuma ID Nr.: RTU-2013/92

    - „Neatvērt līdz 2013.gada 12.augustam, plkst. 1100”

    - Pretendenta nosaukums un adrese.

  - Visiem Piedāvājuma dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

- Pretendentu IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

  - Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:

    - Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

    - Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

    - Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

      - Pretendentu (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

      - personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām (turpmāk - Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās).

- Pretendentu KVALIFIKĀCIJA

  - Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības veikt Iepirkuma priekšmeta izpildi, slēgt iepirkuma līgumu.

  - Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām:

    - Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā;

    - Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības.

    - Pretendentam ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze darbā ar pretendenta piedāvāto iekārtu un to komplektācijā esošo sastāvdaļu piegādi un montāžu, kā arī apmācību veikšanu un nepieciešamās metodikas sagatavošanu.

    - Pretendentam ir kvalitātes vadības sistēma, ko apliecina ISO 9001 sertifikāts vai ekvivalents.

  - Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas iepirkuma komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas ir izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Termiņš šādu izziņu iesniegšanai ir 10 (desmit) darba dienas no pieprasījuma saņemšanas dienas. (Ja informācija nav pieejama publiskajās datu bāzēs).

  - Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā piedāvājumā jānorāda personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjoms.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, Nolikuma 5.2. punktā minētie dokumenti jāiesniedz par katru no attiecīgās personu apvienības dalībniekiem. Papildus jāiesniedz visu (personu), kas iekļautas apvienībā parakstīts sabiedrības līgums (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā arī būtu noradīts katras personas atbildības apjoms un veicamo darbu uzskaitījums.

  - Nolikuma 5.4. punktā norādītās izziņas jāiesniedz katram personu apvienības dalībniekam.

  - Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu iespējām,  Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz šādi dokumenti:

    - Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, reģistrācijas apliecības kopija;

    - Izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas ir izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildei.

- Paskaidrojumi par tehniskā piedāvājuma sagatavošanu

  - Piedāvātajai iekārtai jāatbilst CE standartam.

  - Tehniskā piedāvājuma sastāvs:

    - Tehniskais piedāvājums saskaņā ar pievienoto formu Pielikumā Nr.3 „Tehniskais un finanšu piedāvājums”. Piedāvātās iekārtas tehniskie parametri jāapstiprina ar ražotāja iespiestu tehnisko dokumentāciju (norādot atbilstošo lappusi brošūrās, specifikāciju lapās vai lietošanas instrukcijā)

    - Iekārtas darbības un pielietojuma video (ja ir);

    - Lietošanas instrukcija,

    - Dokuments, kas apliecina atbilstību CE standartam

- Paskaidrojumi par finanšu piedāvājuma sagatavošanu

  - Pretendents Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Nolikuma 3. Pielikumā „Tehniskais un finanšu piedāvājums” noteikto formu.

  - Piedāvātajā līgumcenā Pretendents iekļauj:

    - visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtas piegādi;

    - piegādātās iekārtas nodrošināšana ar tehnisko servisu, standartvielu un standartparaugu apgādi, kā arī speciālistu apmācība un metodikas sagatavošanu atbilstoši lietotāja vajadzībām.

    - visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;

    - citas izmaksas, kas ir saistošas Pretendentam.

  - Piedāvājuma līgumcena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

  - Cenas, kuras piedāvā Pretendents, ir fiksētas uz visu līguma izpildes laiku un tās nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem.

- Piedāvājumu noformējuma un pretendentu kvalifikācijas pārbaude

  - Komisija veic piedāvājumu noformējuma un Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi slēgtās sēdēs, kuras laikā Komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām un Pretendenta atbilstību Nolikuma 5. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

  - Pretendentam kvalifikācijas apliecināšanai jāiesniedz šādi dokumenti:

    - Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas ir aizpildīts atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.1 – Pieteikuma vēstules forma.

    - Pretendenta apliecinājums, ka attiecībā uz to nepastāv Publisko iepirkuma likuma 81.panta piektās daļas 1.un 2.punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

    - Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētiem Pretendentiem Komersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu Pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendentam ir juridiskā rīcībspēja un tiesībspēja slēgt iepirkuma līgumu;

    - Dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu un citus, paraksta (pārstāvības) tiesības (Uzņēmuma reģistra izziņa);

    - Pretendenta pieredzes apraksts, kas aizpildīts atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.4.

    - Pretendenta kvalitātes vadības sistēmas apliecinoši dokumenti saskaņā ar nolikuma 5.2.4.prasību

  - Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

    - Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 5.2. punkta kvalifikācijas prasībām;

    - Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai atlases dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām un to saturs neatbilst Nolikuma prasībām;

    - Ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Iepirkuma Nolikuma 8.2. punkta apakšpunktos minētajiem kvalifikācijas dokumentiem.

  - Ja Pretendents ir personu apvienība, Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā, ja Komisija konstatēs, ka uz kādu no personām, kura iekļauta apvienībā, atbilst kāds no 8.3. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

  - Pretendenta piedāvājums, kurš ir atbilstošs visām Pasūtītāja Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, tiek virzīts tehniskā piedāvājuma atbilstības Tehniskajai specifikācijai pārbaudei.

- Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

  - Pēc Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes komisija slēgtā sēdē veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi Tehniskā specifikācijā noteiktajām prasībām, kuras laikā Komisija pārbauda katra atlasi izturējušā Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskai specifikācijai.

  - Pretendenta piedāvājums tiek izslēgts no dalības Iepirkumā un netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

    - nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti vai tie un to saturs neatbilst Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām;

    - Pretendents nepiekrīt Nolikuma noteikumiem.

  - Ja tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek virzīts Finanšu piedāvājuma vērtēšanai.

- Finanšu piedāvājuma vērtēšana

  - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja Komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, Komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, Komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, Komisija vērā ņem veiktos labojumus.

  - Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija konstatē, ka kāds no Pretendentiem iesniedzis piedāvājumu, kas varētu būt nepamatoti lēts, lai pārliecinātos, ka Pretendents nav iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisija var pieprasīt Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, tajā skaitā par īpašiem nosacījumiem, tehnoloģijām vai cita veida nosacījumiem, kas ļauj piedāvāt šādu cenu.

  - Ja Komisija konstatē, ka Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisija to izslēdz no turpmākās dalības Iepirkumā.

- Līgumslēgšanas tiesību piešķiršana,  līguma noslēgšana

  - Par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un uzvarētāju Iepirkumā Komisija atzīst Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Lēmumu par Iepirkuma rezultātiem Komisija visiem Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt Iepirkumu, neizvēloties nevienu no Pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem.

  - Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās no līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Iepirkumu komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākošo lētāko piedāvājumu vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu

  - Komisija var pieņemt lēmumu izbeigt Iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja nav iesniegts neviens Nolikumam atbilstošs piedāvājums vai cits objektīvi pamatots iemesls.

- Pielikumu saraksts

  - Visi Nolikuma pielikumi ir neatņemamas tā sastāvdaļas:

    - Pielikums Nr.1. - Pieteikuma vēstules forma;

    - Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija

    - Pielikums Nr.3 – Tehniskais un finanšu piedāvājums;

    - Pielikums Nr.4 – Pieredzes apraksts

    - Pielikumā Nr.5 – Līguma projekts

Iepirkuma, ID Nr.: RTU-2013/92

Nolikuma Pielikums Nr.1

PIETEIKUMA VĒSTULES FORMA

Piezīme: Iepirkuma pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Iepirkums: „Planetārās (agata) bumbu dzirnavu ar vienu malšanas trauku iegāde”, Iepirkuma ID Nr.: RTU-2013/92.

Kam:	Rīgas Tehniskai universitātei

Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma noteikumiem. Piedāvājam piegādāt planetārās (agata) bumbu dzirnavas ar vienu malšanas trauku un nodrošināt iekārtu ar tehnisko servisu, standartvielu un standartparaugu apgādi, kā arī speciālistu apmācība un metodikas sagatavošanu atbilstoši lietotāja vajadzībām saskaņā ar Nolikuma prasībām par kopējo summu:

Piedāvājuma līgumcena bez PVN ir _______LVL,  ___________________ (summa vārdiem )

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

  - persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā: 		________.

  - katras personas atbildības apjoms:							__.

- Mēs apliecinām, ka uz <Pretendenta nosaukums> nav piemērojams kāds no Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektās daļas 1.vai 2.punktā noteiktajiem Pretendentu izslēgšanas noteikumiem.

- Mēs pilnībā piekrītam Iepirkuma nolikuma noteikumiem.

- Mēs apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Mēs piekrītam, ka līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas saskaņā ar Jūsu noteikumiem.

- Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.

- Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā:

8.1. Pretendenta nosaukums: _______________________________

8.2. Reģistrēts: 				________________________

8.3. ar Nr. 					__________________

8.4. Juridiskā adrese: ______________________________________

8.5. Biroja adrese: 						______

8.6. Kontaktpersona: 			________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

8.7. Telefons:_____________________________________________

8.8. Fakss: _______________________________________________

8.9. E-pasta adrese: ________________________________________

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 	___________	_______

8.11. Banka: 					__________________

8.12. Kods: 				________________________

8.13. Konts: 			______________________________

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Paraksts:

# Vārds, uzvārds:

Amats:

Pieteikums sagatavots un parakstīts 2013.gada

Iepirkuma, ID Nr.: RTU-2013/92

Pielikums Nr.2

Tehniskā Specifikācija

| Tehniskā specifikācija |
| --- |
|  | Veicamie darbi | Koloidāla sasmalcināšana, homogenizācija, funkcionalizācija |
| 2. | Nepieciešamās iekārtas apraksts | Tips: | Planetārās bumbu dzirnavas ar vienu malšanas trauku |
|  |  | Sasmalcināšanas princips: | Trieciens, berze |
|  |  | Tehnoloģija: | Vibrācijas kompensēšana un stabilitātes nodrošināšana, atrodoties uz galda virsmas |
|  |  |  | Iebūvēts atsvars un nelīdzsvarotības sensors dzirnavu darbībai bez uzraudzības |
|  |  | Malšanas kameras ventilācija: | Automātiska |
|  |  | Sasmalcināmo paraugu materiāli: | Mīksti, cieti, trausli un šķiedraini materiāli |
|  |  | Malšanas režīmi: | Sausā un slapjā |
|  |  | Sasmalcināmā parauga maksimāli pieļaujamie izmēri: | <10 mm |
|  |  | Samalto paraugu daļiņu minimāli iespējamais izmērs: | <1 μm, koloidālai sasmalcināšanai <0.1 μm |
|  |  | Maksimālais parauga apjoms: | 1x220 mLl, 2x20 mL |
|  |  | Malšanas pozīciju skaits: | 1 |
|  |  | Ātruma attiecība: | 1:-2 |
|  |  | Planetārā diska ātrums: | No 100 vismaz līdz 650 min-1 |
|  |  | Planetārā diska efektīvais diametrs: | Vismaz 140 mm |
|  |  | Displejs: | grafiskais |
|  |  | Ievadāmie un kontrolējamie parametri: | Ātrums, Malšanas laiks, Pievadāma enerģija, Malšanas virziena maiņa, izvēloties malšanas laiku un pauzes laiku, Uzsākšanas laiks, Atlikušais laiks, Noslodzes faktora indikācija, Darba stundu indikācija, Servisa intervālu indikācija |
|  |  | Sasmalcināšanas laika uzstādīšana: | 00:00:01vismaz līdz 99:59:00 |
|  |  | Intervāla uzstādīšana: | Jā, ar reversa kustību |
|  |  | Laika intervāls: | 00:00:01vismaz līdz 99:59:00 |
|  |  | Pauzes laiks: | t |
|  |  | Atmiņa: | 10 parametru kombinācijām |
|  |  |  | Ieprogrammējams darbības sākuma laiks |
|  |  |  | Strāvas pārtraukuma gadījumā atmiņā tiek saglabāts atlikušais ieprogrammētais malšanas laiks |
|  |  | Pievadāmas enerģijas mērījumi: | Jā |
|  |  | Interfeiss: | RS232/RS485 |
|  |  | Dzinējs: | 3- fāžu asinhrons dzinējs ar frekvences pārveidotāju |
|  |  | Dzinēja jauda: | 750 W |
|  |  | Tīkla savienojums: | 1-fāze |
|  |  | Aizsardzības klase: | IP30 |
|  |  | Patērētā jauda: | Ne vairāk kā 1250 W |
|  |  | Izmēri (PlxAxDz) slēgtā veidā: | Līdz 650x500x450 mm |
|  |  | Svars, neto: | Līdz 100 kg |
|  |  | Dokumentācija: | Darbības un pielietojuma video, lietošanas instrukcija |
|  |  | Standarts: | CE |
|  |  | Trokšņu līmenis: | Ne vairāk par 85 db |
|  |  | Malšanas trauki: | Materiāls- Agate, Tilpums 125 mL |
|  |  | Malšanas lodītes: | Materiāls- Agate, diametrs -10 mm, skaits- 30 gab. |
|  |  |  | Materiāls- Agate, diametrs -15 mm, skaits- 18 gab. |
|  |  |  | Materiāls- Agate, diametrs -20 mm, skaits- 7 gab. |
|  |  | Iekārtas garantijas laiks: ne mazāk kā 3 gadi |
|  |  | Piedāvātās iekārtas tehniskie parametri jāapstiprina ar ražotāja iespiestu tehnisko dokumentāciju (norādot atbilstošo lappusi brošūrās, specifikāciju lapās vai lietošanas instrukcijā) |

Iepirkuma, ID Nr.: RTU-2013/92

Pielikums Nr.3

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Tehniskajā specifikācijā noteiktā prasība | Pretendenta piedāvājums | Atbilstošā lappuse ražotāja iespiestā brošūrā, specifikāciju lapās vai lietošanas instrukcijā |
| --- | --- | --- |
| Veicamais darbs: Koloidāla sasmalcināšana, homogenizācija, funkcionalizācija |  |  |
| Tips: | Planetārās bumbu dzirnavas ar vienu malšanas trauku |  |  |
| Sasmalcināšanas princips: | Trieciens, berze |  |  |
| Tehnoloģija: | Vibrācijas kompensēšana un stabilitātes nodrošināšana, atrodoties uz galda virsmas |  |  |
|  | Iebūvēts atsvars un nelīdzsvarotības sensors dzirnavu darbībai bez uzraudzības |  |  |
| Malšanas kameras ventilācija: | Automātiska |  |  |
| Sasmalcināmo paraugu materiāli: | Mīksti, cieti, trausli un šķiedraini materiāli |  |  |
| Malšanas režīmi: | Sausā un slapjā |  |  |
| Sasmalcināmā parauga maksimāli pieļaujamie izmēri: | <10 mm |  |  |
| Samalto paraugu daļiņu minimāli iespējamais izmērs: | <1 μm, koloidālai sasmalcināšanai <0.1 μm |  |  |
| Maksimālais parauga apjoms: | 1x220 mLl, 2x20 mL |  |  |
| Malšanas pozīciju skaits: | 1 |  |  |
| Ātruma attiecība: | 1:-2 |  |  |
| Planetārā diska ātrums: | No 100 vismaz līdz 650 min-1 |  |  |
| Planetārā diska efektīvais diametrs: | Vismaz 140 mm |  |  |
| Displejs: | grafiskais |  |  |
| Ievadāmie un kontrolējamie parametri: | Ātrums, Malšanas laiks, Pievadāma enerģija, Malšanas virziena maiņa, izvēloties malšanas laiku un pauzes laiku, Uzsākšanas laiks, Atlikušais laiks, Noslodzes faktora indikācija, Darba stundu indikācija, Servisa intervālu indikācija |  |  |
| Sasmalcināšanas laika uzstādīšana: | 00:00:01vismaz līdz 99:59:00 |  |  |
| Intervāla uzstādīšana: | Jā, ar reversa kustību |  |  |
| Laika intervāls: | 00:00:01vismaz līdz 99:59:00 |  |  |
| Pauzes laiks: | T |  |  |
| Atmiņa: | 10 parametru kombinācijām |  |  |
|  | Ieprogrammējams darbības sākuma laiks |  |  |
|  | Strāvas pārtraukuma gadījumā atmiņā tiek saglabāts atlikušais ieprogrammētais malšanas laiks |  |  |
| Pievadāmas enerģijas mērījumi: | Jā |  |  |
| Interfeiss: | RS232/RS485 |  |  |
| Dzinējs: | 3- fāžu asinhrons dzinējs ar frekvences pārveidotāju |  |  |
| Dzinēja jauda: | 750 W |  |  |
| Tīkla savienojums: | 1-fāze |  |  |
| Aizsardzības klase: | IP30 |  |  |
| Patērētā jauda: | Ne vairāk kā 1250 W |  |  |
| Izmēri (PlxAxDz) slēgtā veidā: | Līdz 650x500x450 mm |  |  |
| Svars, neto: | Līdz 100 kg |  |  |
| Dokumentācija: | Darbības un pielietojuma video, lietošanas instrukcija |  |  |
| Standarts: | CE |  |  |
| Trokšņu līmenis: | Ne vairāk par 85 db |  |  |
| Malšanas trauki: | Materiāls- Agate, Tilpums 125 mL |  |  |
| Malšanas lodītes: | Materiāls- Agate, diametrs -10 mm, skaits- 30 gab. |  |  |
|  | Materiāls- Agate, diametrs -15 mm, skaits- 18 gab. |  |  |
|  | Materiāls- Agate, diametrs -20 mm, skaits- 7 gab. |  |  |
| Garantijas laiks | ≥3 gadi |  |  |

Pielikumā:

    - Iekārtas darbības un pielietojuma video (ja ir);

    - Lietošanas instrukcija.

Piedāvājuma līgumcena par iekārtas piegādi, iekārtas nodrošināšanu ar tehnisko servisu, standartvielu un standartparaugu apgādi, kā arī speciālistu apmācība un metodikas sagatavošanu atbilstoši lietotāja vajadzībām ______________ (bez PVN ) LVL (cipariem) _________________ vārdos 	________________________________________________ (LVL).

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti

- Apņemamies veikt Pakalpojuma izpildi_______________ (saskaņā ar nolikuma 1.11.punktu)

- Vadošais darbinieks, kas koordinēs Pakalpojuma izpildi __________________ (vārds, uzvārds, tālrunis).

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________

z.v.

Datums:____________

Iepirkuma, ID Nr.: RTU-2013/92

Pielikums Nr.4

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS

| Nr. | Informācija par iekārtas saņēmēju, norādot kontaktpersonu un kontaktinformāciju – tālr., e-pastu | Piegādātā iekārta | Pakalpojumu sniegšanas laiks/periods | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Paraksts: 				______

# Vārds, uzvārds:

Amats:

Iepirkuma, ID Nr.: RTU-2013/92

Nolikuma Pielikums Nr.4

projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS

Rīgas Tehniskā universitāte, reģistrācijas Nr. 3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi pārstāv _______, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un

__________reģistrācijas Nr._________, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Statūtiem, darbojas __________, turpmāk tekstā – Piegādātājs, no otras puses,

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukti arī kā Puse, saskaņā ar iepirkumu procedūras „Planetārās (agata) bumbu dzirnavu ar vienu malšanas trauku iegāde” (iepirkumu identifikācijas Nr. RTU - 2013/92) rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu, par turpmāk minēto:

- Definīcijas

  - Akts - pieņemšanas nodošanas akts, kas apliecina, ka Prece vai kāda tās daļa ir Piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem vai tiek konstatēti Defekti.

  - Defekti – Piegādes, Preces apjomu vai kvalitātes neatbilstība Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Tehniskajam piedāvājumam vai Līgumam.

  - Iepirkuma procedūra - iepirkums „Planetārās (agata) bumbu dzirnavu ar vienu malšanas trauku iegāde”, iepirkumu identifikācijas Nr. RTU - 2013/92.

  - Līgums – šis līgums ar visiem tā pielikumiem, iespējamajiem papildinājumiem un grozījumiem.

  - Līguma summa – maksimāli iespējamā maksa par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Nolikums – Iepirkuma procedūras nolikums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem, precizējumiem un grozījumiem.

  - Pārstāvis - Pasūtītāja vai Piegādātāja pilnvarota persona, kas Līguma ietvaros kontrolēs līgumsaistību izpildi, pieņems vai nodos Preci.

  - Prece – iekārta, par kuru piegādi un uzstādīšanu, piegādātās iekārtas nodrošināšanu ar tehnisko servisu, standartvielu un standartparaugu apgādi, kā arī speciālistu apmācību un metodikas sagatavošanu, atbilstoši lietotāja vajadzībām saskaņā ar Nolikumu un Piegādātāja iesniegto piedāvājumu tiek slēgts Līgums.

  - Piegāde - Preces piegāde un uzstādīšana saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pavadzīme - spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša pavadzīme, ko Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - vienskaitlis (pēc nepieciešamības) ietvers arī daudzskaitli un otrādi; lietvārds, lietots sieviešu dzimtē, (pēc nepieciešamības) ietvers arī vīriešu dzimti un otrādi.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta, bet Piegādātājs par Līgumā minēto samaksu Piegādā Preci un Pasūtītājs apņemas pirkt, saņemt, un apmaksāt Preci Līgumā noteiktajā termiņā, kartībā un apmērā.

  - Prece tiek Piegādāta atbilstoši Piegādātāja iesniegtam Tehniskajam un Finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.1), Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos normatīvajos aktos noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai (Preces marķējums, pievienotā instrukcija, uzglabāšanas noteikumi u.tml.), kā arī garantē, ka tiks piegādātas jaunas, nelietotas Preces orģināliepakojumā.

- Līguma cena un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Preces Piegādi ir LVL _________ (_________________). Līguma summa visā Līguma darbības laikā nevar tikt pārsniegta.

  - Papildus Līguma summai Pasūtītājs maksā Piegādātājam PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Piegādātāja Finanšu un Tehniskajā piedāvājumā (Pielikums Nr.1), iekļautās vienību cenas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā. Pasūtītājs maksā Piegādātājam tikai par faktiski Piegādāto Preci, bet ne vairāk kā 3.1. un 3.2.punktā noteikto summu.

  - Pasūtītājs apmaksu veis 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes vai rēķina un Akta abpusējas parakstīšanas par Preces Piegādi dienas, pārskaitot naudu Piegādātāja norādītāja bankas kontā, ja saskaņā ar Līguma nav noteikts savādāk.

  - Piegādātājs Preču Piegādi Pasūtītāja Pārstāvja norādītajā vietā veic uz sava rēķina un par to Pasūtītājam nav jāmaksā.

  - Ja Piegādātājs ir Piegādājis daļu no Preces un par attiecīgo Preču daļu abpusēji ir parakstīts Akts un Pavadzīme, Puses var vienoties par starpmaksājuma veikšanu izpildītās Līguma daļas apmērā.

  - Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad Pasūtītājs veicis maksājumu no sava norēķinu konta.

  - Piegādātājs, sagatavojot pavadzīmi vai rēķinu, tajā iekļauj informāciju ar iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru, kā arī Līguma datumu un numuru. Ja Piegādātājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju pavadzīmē vai rēķinā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas pavadzīmē vai rēķinā un līdz brīdim, kamēr Piegādātājs nav novērsis nepilnības – neapmaksāt Piegādātājam pienākošos summu.

- Preces piegādes noteikumi un termiņi

  - Piegādātājs Preces Piegādi veic 1 (viena) mēneša laikā no Pasūtījuma izdarīšanas dienas, Preču piegādi saskaņojot ar Pasūtītāju.

  - Preces Piegādes vieta ir Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 133.telpā.

  - Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms attiecīgas Preces daļas Piegādes, Piegādātājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju Preces piegādes laiku.

- Preces pieņemšanas kārtība

  - Piegādātājs Preces Pasūtītājam nodod kopā ar dokumentāciju, kas satur Preces raksturojumu, īpašības un uzglabāšanas un lietošanas noteikumus (angļu un latviešu valodā). Preces atbilstību Pavadzīmē norādītajam Pasūtītājs apstiprina ar savu parakstu uz Pavadzīmes. Preces nodošana Pasūtītājam tiek fiksēta ar Pavadzīmi, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji. Pie Preces nodošanas tiek pārbaudīts tās sortiments un daudzums. Kopā ar Pavadzīmi Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam no savas puses parakstītu Aktu par Preces piegādi.

  - Pasūtītājs Preces un Piegādes atbilstību Līguma noteikumiem pārbauda 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Preces nodošanas un attiecīga Akta no Piegādātāja saņemšanas dienas, minētajā termiņā Pasūtītājam ir tiesības izteikt pretenzijas par Preces vai Piegādes kvalitātes neatbilstību Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā Defekti netiek konstatēti Pasūtītājs paraksta Aktu.

  - Pasūtītājs, parakstot Aktu, atzīst, ka Prece vai tās daļa ir Piegādāta atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Ja Pasūtītājs, pieņemot Preci vai Piegādes atbilstību, konstatē Defektus, tiek noformēts Akts un attiecīga pretenzija nosūtīta Piegādātājam, norādot Defektu būtību. Pasūtītājs nepieņem Preci, kas neatbilst Līguma noteikumiem.

  - Piegādātājs uz sava rēķina novērš konstatētos Defektus Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida iebildumu saņemšanas dienas. Pēc Defektu novēršanas izdarāma atkārtota Preces un Piegādes pieņemšana Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Ja Aktā minētie Defekti radušies Piegādātāja darbības vai bezdarbības rezultātā, izdevumi šo neatbilstību novēršanai pilnībā ir jāapmaksā Piegādātājam.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs atkārtoti konstatē Preces vai Piegādes Defektus vai tie netiek novērsti Līgumā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības iepriekš, rakstiski brīdinot Piegādātāju, izbeigt Līgumu.

  - Pēc visas saskaņā ar Līgumu noteiktās Preces Piegādes Puses paraksta gala Preces Piegādes Aktu, kas apliecina, ka Piegādātājs piegādājis Preci Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājs apņemas veikt maksājumu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā. Pasūtītājs veic tikai tās Preces vai tās daļas apmaksu, kas Piegādāta Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Piegādātāja saņemt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Pasūtītājam ir pienākums parakstīt Aktu, ja Prece ir Piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- Piegādātāja tiesības, pienākumi un garantijas

  - Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi. Piegādātājs ir tiesīgs Līguma izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus tikai Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā. Gadījumā, ja Līguma izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, Piegādātājs atbild Pasūtītājam par to saistību pienācīgu izpildi tā it kā pats būtu pildījis attiecīgo Līguma daļu.

  - Piegādātājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši Nolikumā minētie nosacījumi attiecībā uz Preces Piegādi un garantijas apkalpošanu Preces garantijas laikā.

  - Piegādātājs apņemas veikt Pasūtītāja darbinieku apmācību darbam ar piegādātajām Precēm atbilstoši Līguma Pielikumā Nr.1 noteiktajam.

- Preces garantijas nosacījumi

  - Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši Nolikumā minētie nosacījumi attiecībā uz Preces Piegādi un garantijas apkalpošanu Preces garantijas laikā.

  - Precēm to ekspluatācijas vietā garantijas laiks ir__ (___) gadi no gala Preces Piegādes Akta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Garantijas laikā Piegādātāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja Defekta pieteikuma nosūtīšanas dienas.

  - Ja Defektu novēršanas termiņš ir ilgāks par 10 (desmit) darba dienām, Piegādātājam bez atlīdzības ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma uz Defektu novēršanas laiku aizvietot Defektīvo Preci ar tādu pašu vai funkcionalitātes ziņā ekvivalentu preci.

  - Ja attiecīgai Precei Pasūtītājs konstatē Defektu vairāk kā 2 (divas) reizes, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Piegādātājam un Piegādātājam uz sava rēķina Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Defekta pieteikuma nosūtīšanas nomainīt attiecīgo Preci pret jaunu.

  - Piegādātājam ir pienākums Preces garantijas laikā bez maksas piegādāt visus Preces ražotāja izdotos Preces programmatūras jauninājumus, ja tādi Precei ir paredzēti.

  - Defektus var pieteikt pa tālruni _______ darba dienās no 9:00 – 17:00, vai pa e-pastu ________. Defekti, kuri iesniegti pēc plkst. 17:00, uzskatāmi par iesniegtiem nākamajā dienā plkst.9:00.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties (ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu zināšanas dienas) par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno dokuments, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

  - Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otram Līdzējam laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

- Pušu atbildība

  - Par katru nokavēto Preces Piegādes, Defektu novēršanas dienu, Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumu pienākošos naudas summas samaksas dienu vai garantijas saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas dienu Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (piecas desitdaļprocenta) apmērā no Līguma summas, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

  - Ja Pasūtītājs Līguma paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Preci, Piegādātājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% piecas desitdaļprocenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no laikā nesamaksātās summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu, Pasūtītājam iepriekš rakstveidā brīdinot Piegādātāju ir tiesības ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no Piegādātājam izmaksājamajām summām.

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja, tā darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā.

  - Ja Piegādātājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad tam radušās tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par maksājuma termiņa kavējumu savas tiesības nav izmantojis, Puses vienojas, ka šādā gadījumā Piegādātājs ir atteicies no attiecīgā līgumsoda un turpmāk tam nav tiesību pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par attiecīgo maksājuma termiņa kavējumu.

- Konfidencialitāte

  - Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā:

    - nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju;

    - aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

    - Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.

  - Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

  - Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

- Pušu pārstāvji

  - No Pasūtītāja puses par Līguma saistību izpildes kontroli atbildīgā persona: _______, tel. _____, e-pasts _________  kuram ir noteikti šādi pienākumi:

    - kontrolēt Līguma saistību izpildi un saskaņot Preces Piegādes laiku;

    - pārbaudīt piegādātās Preces un Piegādes atbilstību Līgumam;

    - parakstīt Piegādātāja iesniegto Pavadzīmi vai rēķinu;

    - parakstīt nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Piegādātāja atbildīgā persona par Līguma izpildi: _________, tel._________, e-pasts:  ____ .

- Līguma darbības termiņš un tā grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

  - Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

  - Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir rakstiski un abu Līdzēju pilnvaroto pārstāvju parakstīti un tie ir saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu.

  - Līdzēji var izbeigt Līgumu pirms termiņa tikai savstarpēji rakstiski vienojoties.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to Piegādātāju 15 (piecpadsmit) darba dienas pirms izbeigšanas.

  - Citos gadījumos Līgumu var izbeigt vienpusēji tikai gadījumos, kas tieši paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs apņemas 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no tā izbeigšanas brīža atdot Piegādātājam visus saņemto un neapmaksāto Preci vai veikt pilnīgu samaksu par faktiski piegādāto un pieņemto Preci, kā arī nokārtot visas citas saistības pret Piegādātāju.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Piegādātājs apņemas izpildīt visas saistības, kas radušās līdz Līguma izbeigšanas brīdim.

- Nobeiguma nosacījumi

  - Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

  - Pusēm ir jāinformē vienam otra nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu.

  - Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar līgumsaistību izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus risināt tiesā, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja.

  - Visos citos jautājumos, ko neregulē Līguma noteikumi, Puses ievēro spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

  - Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to pildīt.

  - Līgumam pievienoti šādi pielikumi:

    - Pielikums Nr.1 –  Finanšu un Tehniskā  piedāvājuma kopija.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte Kaļķu iela 1 Rīga, LV – 1658 Reģ. Nr. 3341000709 PVN Nr. LV90000068977 K. Nr. Valsts kase, BIC – TRELLV22 Kanclers ____________________/________/ Pārstāvis: ___________________/__________/ | Piegādātājs: |
| --- | --- |