IEPIRKUMA

„Koģenerācijas staciju testēšanas modeļu izveide un testēšana projekta „Energosistēmu stratēģiskās attīstības un vadības tehniski-ekonomisko problēmu izpēte un risināšana”,

vien. Nr. 2013/0011/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/028 ietvaros”

ID Nr. RTU-2014/16

Rīga, 2014.gada 12.februārī

Atbildes uz iespējamā pretendenta iesniegtajiem jautājumiem

| Nr.p.k. | Iespējamā pretendenta jautājums | Iepirkuma komisijas atbildes uz iespējamā pretendenta jautājumiem |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vai ir pareizi interpretēts, ka iepirkums ir veidots projekta īstenošanas rezultātā tapušo koģenerācijas staciju darbības modeļu validācijai? | Jā, iepirkums ir veidots projekta īstenošanas rezultātā tapušo koģenerācijas staciju darbības modeļu validācijai. |
| 2. | Kādā failu formātā ir veidota Metodika un kādā faila formātā ir veidoti koģenerācijas staciju darbības modeļi? | Iepirkuma komisija norāda, ka koģenerācijas staciju darbības metodes programmatūra izmanto Excel formāta failus. |
| 3. | Tehniskajā specifikācijā minēts, ka koģenerācijas staciju darbības modeļu validāciju nepieciešams pārbaudīt izmantojot starptautiski atzītas, licenzētas elektrisko staciju darbības simulēšanas programmatūras. Vai ir iespējams uzzināt nosaukumu vienai no šādām programmatūrām, lai būtu iespējams izvēlēties šīs programmas ekvivalentu vai šo pašu programmu? | Iepirkuma komisija norāda piemērus programmatūrai, proti, Gate Cycle (GE) vai GT Pro & GT Master Thermoflow vai citas atbilstoši nolikuma prasībām. |