IEPIRKUMA

„Vājstrāvas tīklu instalācijas materiālu piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām”

RTU-2014/35

Rīga, 2014.gada 17.martā

Atbildes uz iespējamā pretendenta iesniegtajiem jautājumiem

| Nr.p.k. | Iespējamā pretendenta jautājumi | Iepirkuma komisijas atbildes uz iespējamā pretendenta jautājumiem |
| --- | --- | --- |
| 1. | Visai LAN strukturētai sistēmai (kabeļi, rozetes, komutācijas paneļi utt) un pārējiem vājstrāvas instalācijas materiāliem jāiesniedz uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ražotāja vismaz 24 mēnešu garantijas sertifikāts. Vai būs pietiekami, ja iesniegsim izplatītāja 24 mēneša garantiju, ka izplatītājs? | Iepirkuma komisija norāda, ka, saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu, visai LAN strukturētai sistēmai (kabeļi, rozetes, komutācijas paneļi utt) un pārējiem vājstrāvas instalācijas materiāliem jāiesniedz uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ražotāja vismaz 24 mēnešu garantijas sertifikāts. Līdz ar to pretendentam atbilstoši nolikuma nosacījumiem jāiesniedz ražotāja garantijas sertifikāts. |
| 2. | Pretendentam jāiesniedz uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi visiem ugunsdrošiem kabeļiem E90 vai Fire resistant (IEC 60331) atbilstības sertifikātu. Tehniskā specifikācijā nav pieprasīti materiāli ar E90 standartiem. Ir pieprasīti halogenbrīvie kabeļi un tiem ir jāatbilst sekojošiem standartiem: IEC60332-(1,2), IEC60754 – (1,2), IEC61034-(1,2). | Ņemot vērā, ka iepirkuma priekšmets ir ļoti komplicēts, Pasūtītājs ir tiesīgs Līguma darbības laikā iepirkt arī citus, tehniskajā specifikācijā nenorādītus vājstrāvas materiālus (ne vairāk kā 10% apmērā no kopējā Līguma apjoma) Līguma kopējās summas ietvaros. Pasūtītājs paredz, kā būs iepirkti arī ugunsdrošie kabeļi. |