## sheet 1
Specifikācija / Darbu apjomu saraksts/Finanšu piedāvājums
Pasūtītājs: RĪGAS TEHNISKĀ UNITERSITĀTE
Objekta nosaukums: RTU, TMF, AERTI Telpiskās izkārtnes izgatavošana un montāža uz ēkas sienas
Objekta adrese: Rīga, Lomonosova iela 1A k-1
Tāmes izmaksas Ls:
Tāme sastādīta 2013.gada __. ____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba atmaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa,Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Kvadrātcauruļu rāmis (20x20mm, 40x20mm kvadrātcaurules), (krāsots pulverkrāsā, tonis pēc RAL kataloga, saskaņot ar Pasūtītāju). | kompl. | 2
2 |  | Gaismas kaste ar LED apgaismojumu D=1000mm | kompl. | 2
3 |  | Gaismas burti (27 gb.) ar LED apgaismojumu 5217 x 710mm | kompl. | 2
4 |  | Gaismas sensors | gb. | 2
5 |  | Elektroapgādes ierīkošana, pieslēgšana | kompl. | 2
6 |  | Izkārtnes montāža (izvietojumu saskaņot ar pasūtītāju) | kompl. | 2
7 |  | Izkārtnes pase | gb. | 2
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
transporta izdevumi __%
Kopā:
Virsizdevumi __%:
tai skaitā darba aizsardzība
Peļņa __%:
Darba devēja sociālais nodoklis 24,09%:
Pavisam kopā:
PVN (21%):
Pavisam kopā ar PVN:
Piezīmes:
● Izkārtnes gabarītizmēri: augstums - 1000mm; garums - 6500mm; biezums - 100mm.