## apd-d grīdas
REV | 2013-06-10
|  |  |  | GRĪDAS/ M2 | [12 empty] | GRĪDlīstes un papildus detaļas
|  |  |  | tips 1 | tips 2 | tips 3 | tips 4 | tips 5 | tips 6 | tips 7 | tips 8 | tips 9 | tips 10 | tips 11 | tips 12 | tips 13 | tips 1 | tips 2 | tips 3 | tips 4
|  |  |  | PVC grīdas segums I | PVC grīdas segums II | PVC grīdas segums III | PVC grīdas segums IV | epoksīda betona pārklājums | PVC grīdas segums V (EL) | PVC grīdas segums VI (EL+Ķ) | epoksīda betona pārklājums | pretputekļu betona pārklājums | PVC grīdas segums VII (EL+IND) | terrazo elementi | kājslauķis 1 | kājslauķis 2 | vinils | epoksīds | krāsojums | PVC kāpņu profili
|  | grīdas platība kopējā | telpu platības no eksplikācijas | publiski pieejamas reprezentatīvās telpas - ieejas halle, cafe un gaiteņi | mācībspēku darba kabineti | auditorijas, apspriežu zāles un citas vieglās mācību telpas | palīgtelpas un vieglās noliktavas | tehniskās telpas; cafe virtuve, sanmezgli | laboratoriju; serveru telpas un datoraud. | laboratoriju telpas | industriālās darbnīcu telpas un noliktavas | industriālās laboratoriju-darbnīcu telpas | industriālās laboratoriju-darbnīcu telpas | kāpņu telpas un pakāpienu horizontālā virsma (kopējā visu stāvu platība uzrādīta 1. stāva tabulā | ieejas | ieejas | telpas ar PVC grīdas segumu | telpas ar epoksīda betona segumu | kāpņu telpas | kāpnes plūsmas auditorijā
[9 empty] | elektrība | elektrība |  |  | elektrība
[10 empty] | ķīmija |  | ķīmija
[11 empty] | slodze | slodze | slodze
[7 empty] | hidroizolējošs | hidroizolējošs
101 | Laboratorijas telpa | 50.7 | 50.7 | GRĪDAS/ M2 tips 10: 50.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 28.96
102 | Darbnīca / noliktava | 32.7 | 32.7 | GRĪDAS/ M2 tips 8: 32.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 22.15
103 | Laboratorijas telpa | 66.5 | 66.5 | GRĪDAS/ M2 tips 8: 66.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 33.2
104 | Laboratorijas telpa | 66.5 | 66.5 | GRĪDAS/ M2 tips 10: 66.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 33.7
105 | Mācībspēku telpa | 33.6 | 33.6 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 33.6; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 22.42
106 | ūdens ievada telpa | 13.6 | 13.6 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 13.6; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 15.6
107 | Laboratorijas telpa | 69.1 | 69.1 | GRĪDAS/ M2 tips 9: 69.1; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 34.48
108 | darbnīca | 17.9 | 17.9 | GRĪDAS/ M2 tips 9: 17.9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 17
109 | noliktava | 16.8 | 16.8 | GRĪDAS/ M2 tips 9: 16.8; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 17.15
110 | Laboratorijas telpa | 64.3 | 64.3 | GRĪDAS/ M2 tips 10: 64.3; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 28.55
111 | Laboratorijas "klusā zona" | 22.5 | 22.5 | GRĪDAS/ M2 tips 10: 22.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 20.17
112 | Darbnīca | 19.7 | 19.7 | GRĪDAS/ M2 tips 10: 19.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 16.5
113 | Mācību līdzekļu noliktava | 8 | 8 | GRĪDAS/ M2 tips 10: 8; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 10.27
114 | Lasītava | 104.3 | 104.3 | GRĪDAS/ M2 tips 3: 104.3; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 42.99
114a | Kabinets | 10.4 | 10.4 | GRĪDAS/ M2 tips 1: 10.4; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 13.32
114b | Palīgtelpa | 10.8 | 10.8 | GRĪDAS/ M2 tips 3: 10.8; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 13.62
115 | Plūsmas auditorija | 170.7 | 170.7 | GRĪDAS/ M2 tips 3: 170.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 51.1; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 4: 116.9
116 | Plūsmas auditorija | 170.7 | 170.7 | GRĪDAS/ M2 tips 3: 170.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 50.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 4: 116.9
117 | halle ar vējtveri un atvērumu uz 2.st | 287.9 | 287.9 | GRĪDAS/ M2 tips 1: 287.9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 36.7
118 | vējtveris | 17.75 | 7 | GRĪDAS/ M2 tips 12: 10.35; GRĪDAS/ M2 tips 13: 7.4
119 | auditoriju gaitenis | 191.8 | 186.8 | GRĪDAS/ M2 tips 1: 191.8; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 76.6
120 | palīgtelpa-kāpnes uz tehnisko telpu | 1.4 | 6.1 | GRĪDAS/ M2 tips 4: 1.4; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 12.5
121 | gaitenis uz blakus ēku | 49.7 | 40.4 | GRĪDAS/ M2 tips 1: 40.7; GRĪDAS/ M2 tips 12: 9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 23.7
122 | gaitenis | 66.9 | 66.9 | GRĪDAS/ M2 tips 1: 66.9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 40.25
123 | servera telpa | 25.5 | 25.6 | GRĪDAS/ M2 tips 6: 25.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 22.65
124 | priekštelpa | 12.5 | 12.5 | GRĪDAS/ M2 tips 1: 12.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 13.45
125 | wc PAIV | 4.8 | 4.8 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 4.8; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 7.8
126 | wc priekštelpa | 7.3 | 7.3 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 7.3; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 10.23
127 | wc | 13.3 | 13.3 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 13.3; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 21.68
128 | wc priekštelpa | 8.7 | 8.7 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 8.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 11.2
129 | wc | 13.3 | 13.3 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 13.3; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 23.27
130 | gaitenis | 117.4 | 114.1 | GRĪDAS/ M2 tips 1: 114.1; GRĪDAS/ M2 tips 12: 3.3; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 72.35
131 | virtuve | 6.2 | 6.2 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 6.2; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 10
132 | personāla ģērbtuve | 19.7 | 19.7 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 19.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 18.6
133 | palīgtelpa | 4.6 | 4.6 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 4.6; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 7.7
134 | wc | 2.5 | 2.5 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 2.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 5.4
135 | dušas telpas | 18.3 | 18.3 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 18.3; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 29.6
136 | palīgtelpa | 7.1 | 7.1 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 7.1; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 9.88
137 | RTU el sadales telpa | 6 | 6 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 6; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 8.8
137a | EL sadales telpa | 12.9 | 12.9 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 12.9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 17.2
137b | EL transformatora telpa T nr1 | 6.1 | 6.1 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 6.1; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 9.1
137c | EL transformatora telpa T nr2 | 6.6 | 6.6 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 6.6; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 9.1
138 | ēdamzāle | 418.5 | 418.5 | GRĪDAS/ M2 tips 1: 418.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 83.38
139 | wc priekštelpa | 9.2 | 9.2 | GRĪDAS/ M2 tips 1: 9.2; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 10.7
140 | wc priekštelpa | 3.6 | 3.6 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 3.6; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 6.5
141 | wc | 1.9 | 1.9 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 1.9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 4.7
142 | wc priekštelpa | 4 | 4 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 4; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 5.4
143 | wc | 1.5 | 1.5 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 1.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 4.1
144 | wc | 1.3 | 1.3 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 1.3; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 3.8
145 | wc PAIV | 6.1 | 6.1 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 6.1; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 10.2
146 | palīgtelpa | 7.4 | 7.4 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 7.4; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 9.6
147 | personāla telpa | 7.1 | 7 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 7.1; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 9.5
148 | trauku mazgātuve | 8.9 | 8.9 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 8.9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 10.75
149 | virtuve | 33.8 | 33.8 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 33.8; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 24.45
150 | virtuve | 10.9 | 10.9 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 10.9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 12.8
151 | priekštelpa | 43.7 | 41 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 41; GRĪDAS/ M2 tips 12: 2.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 35.37
152 | palīgtelpa | 8.7 | 8.7 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 8.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 11.4
153 | ģērbtuve | 5.9 | 5.9 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 5.9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 8.3
154 | wc | 2.5 | 2.5 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 2.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 5
155 | dušas telpa | 3.3 | 3.3 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 3.3; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 7.3
K1 | kāpņu telpa - kāpņu laukumu un grīdu platība | 100.63 | 26.6 | GRĪDAS/ M2 tips 11: 100.63; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 3: 144.64
K1 | kāpņu telpa - pakāpienu elementi 320x1600 mm; 142 gab x 0,512m2 | 72.7 |  | GRĪDAS/ M2 tips 11: 72.7
K2 | kāpņu telpa - kāpņu laukumu un grīdu platība | 73.21 | 19.1 | GRĪDAS/ M2 tips 11: 73.21; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 3: 112.6
K2 | kāpņu telpa - pakāpienu elementi 320x1600 mm; 123 gab x 0,512 m2 | 62.98 |  | GRĪDAS/ M2 tips 11: 62.98
KOPĀ |  | 2744.87 | 2454.7 | 1152 | 33.6 | 456.5 | 1.4 | 298.9 | 25.5 | 0 | 99.2 | 103.8 | 231.7 | 309.52 | 25.35 | 7.4 | 649.09 | 583.8 | 257.24 | 233.8
skat. Piezīmes tabulas beigās
2. STĀVS |  |  |  | GRĪDAS/ M2 tips 1: GRĪDAS/ M2; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: GRĪDlīstes un papildus detaļas
|  |  |  | tips 1 | tips 2 | tips 3 | tips 4 | tips 5 | tips 6 | tips 7 | tips 8 | tips 9 | tips 10 | tips 11 | tips 12 | tips 13 | tips 1 | tips 2 | tips 3 | tips 4
|  |  |  | PVC grīdas segums I | PVC grīdas segums II | PVC grīdas segums III | PVC grīdas segums IV | epoksīda betona pārklājums | PVC grīdas segums V (EL) | PVC grīdas segums VI (EL+Ķ) | epoksīda betona pārklājums | pretputekļu betona pārklājums | PVC grīdas segums VII (EL+IND) | terrazo elementi | kājslauķis 1 | kājslauķis 2 | vinils | epoksīds | krāsojums | PVC kāpņu profili
|  | grīdas platība kopējā | telpu platības no eksplikācijas | publiski pieejamas reprezentatīvās telpas - ieejas halle, cafe un gaiteņi | mācībspēku darba kabineti | auditorijas, apspriežu zāles un citas vieglās mācību telpas | palīgtelpas un vieglās noliktavas | tehniskās telpas; cafe virtuve, sanmezgli | laboratoriju; serveru telpas un datoraud. | laboratoriju telpas | industriālās darbnīcu telpas un noliktavas | industriālās laboratoriju-darbnīcu telpas | industriālās laboratoriju-darbnīcu telpas | kāpņu telpas un pakāpienu horizontālā virsma (kopējā visu stāvu platība uzrādīta 1. stāva tabulā | ieejas | ieejas | telpas ar PVC grīdas segumu | telpas ar epoksīda betona segumu | kāpņu telpas | kāpnes plūsmas auditorijā
[9 empty] | elektrība | elektrība |  |  | elektrība
[10 empty] | ķīmija |  | ķīmija
[11 empty] | slodze | slodze | slodze
[7 empty] | hidroizolējošs | hidroizolējošs
201 | Mācībspēku telpa | 26.3 | 26.3 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 26.3; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 21.07
202 | Profesora kabinets | 16.5 | 16.5 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 16.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.32
203 | Profesora kabinets | 15.5 | 15.5 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 15.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 15.99
204 | Katedras vadītāja kabinets | 15.6 | 15.6 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 15.6; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 15.6
205 | Katedras sekretāre | 16.9 | 16.9 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 16.9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.49
206 | Dekāna kabinets | 17.7 | 17.7 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 17.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.7
207 | Studentu lietvedība | 33.9 | 33.9 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 33.9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 20.99
208 | Dekāna vietnieka kabinets | 10.4 | 10.4 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 10.4; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 12.02
208a | priekštelpa | 5.7 | 5.7 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 5.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 8.7
209 | Dekāna vietnieku kabinets | 16.5 | 16.5 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 16.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.32
210 | Personāldaļa | 16.5 | 16.5 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 16.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.47
211 | Studentu pašpārvalde | 33.9 | 33.9 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 33.9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 22.3
212 | Apspriežu zāle | 47.8 | 47.8 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 47.8; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 27.07
213 | Mācībspēku telpa | 35.5 | 35.5 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 35.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 22.89
214 | Laboratorijas telpa | 34.8 | 34.8 | GRĪDAS/ M2 tips 10: 34.8; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 18.62
215 | Doktorantu telpa | 18.9 | 18.9 | GRĪDAS/ M2 tips 10: 18.9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 17.79
216 | Laboratorijas telpa | 52 | 52 | GRĪDAS/ M2 tips 10: 52; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 29.5
217 | Ugunsbīstamo vielu noliktava | 6.9 | 6.9 | GRĪDAS/ M2 tips 8: 6.9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 11.54
218 | Mācību darbnīca | 43 | 43 | GRĪDAS/ M2 tips 8: 43; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 28.08
219 | Laboratorijas telpa | 53.6 | 53.6 | GRĪDAS/ M2 tips 10: 53.6; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 29.34
220 | Datorauditorija | 50.5 | 50.5 | GRĪDAS/ M2 tips 6: 50.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 30.92
221 | Laboratorijas telpa | 49.6 | 49.6 | GRĪDAS/ M2 tips 10: 49.6; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 32.12
222 | Laboratorijas telpa | 54.1 | 54.1 | GRĪDAS/ M2 tips 10: 54.1; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 29.87
223 | Laboratorijas telpa | 57 | 57 | GRĪDAS/ M2 tips 10: 57; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 31.24
224 | gaitenis | 150 | 150 | GRĪDAS/ M2 tips 1: 150; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 77.4
225 | priekštelpa | 7.7 | 7.7 | GRĪDAS/ M2 tips 1: 7.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 6.5
226 | wc PAIV | 4.8 | 4.8 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 4.8; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 7.8
227 | wc priekštelpa | 6.7 | 6.7 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 6.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 10.4
228 | wc | 13.1 | 13.1 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 13.1; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 21.15
229 | wc priekštelpa | 4.7 | 4.7 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 4.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 6.7
230 | wc | 6.5 | 6.5 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 6.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 12.47
231 | virtuve | 5.5 | 5.5 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 5.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 8.4
232 | apkopes telpa | 2.7 | 2.7 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 2.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 5.7
233 | noliktava | 6.9 | 6.9 | GRĪDAS/ M2 tips 4: 6.9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 9.8
234 | gaitenis | 61.1 | 61.1 | GRĪDAS/ M2 tips 1: 61.1; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 45.17
235 | tehniskā telpa | 104.9 | 104.9 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 104.9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 44.8
| kāpņu telpa |  | 22.3
| kāpņu telpa |  | 22.3
KOPĀ |  | 1103.7 | 1148.3 | 218.8 | 308.7 | 0 | 6.9 | 148.9 | 50.5 | 0 | 49.9 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 607.2 | 157.04 | 0 | 0
skat. Piezīmes tabulas beigās
3. STĀVS |  |  |  | GRĪDAS/ M2 tips 1: GRĪDAS/ M2; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: GRĪDlīstes un papildus detaļas
|  |  |  | tips 1 | tips 2 | tips 3 | tips 4 | tips 5 | tips 6 | tips 7 | tips 8 | tips 9 | tips 10 | tips 11 | tips 12 | tips 13 | tips 1 | tips 2 | tips 3 | tips 4
|  |  |  | PVC grīdas segums I | PVC grīdas segums II | PVC grīdas segums III | PVC grīdas segums IV | epoksīda betona pārklājums | PVC grīdas segums V (EL) | PVC grīdas segums VI (EL+Ķ) | epoksīda betona pārklājums | pretputekļu betona pārklājums | PVC grīdas segums VII (EL+IND) | terrazo elementi | kājslauķis 1 | kājslauķis 2 | vinils | epoksīds | krāsojums | PVC kāpņu profili
|  | grīdas platība kopējā | telpu platības no eksplikācijas | publiski pieejamas reprezentatīvās telpas - ieejas halle, cafe un gaiteņi | mācībspēku darba kabineti | auditorijas, apspriežu zāles un citas vieglās mācību telpas | palīgtelpas un vieglās noliktavas | tehniskās telpas; cafe virtuve, sanmezgli | laboratoriju; serveru telpas un datoraud. | laboratoriju telpas | industriālās darbnīcu telpas un noliktavas | industriālās laboratoriju-darbnīcu telpas | industriālās laboratoriju-darbnīcu telpas | kāpņu telpas un pakāpienu horizontālā virsma (kopējā visu stāvu platība uzrādīta 1. stāva tabulā | ieejas | ieejas | telpas ar PVC grīdas segumu | telpas ar epoksīda betona segumu | kāpņu telpas | kāpnes plūsmas auditorijā
[9 empty] | elektrība | elektrība |  |  | elektrība
[10 empty] | ķīmija |  | ķīmija
[11 empty] | slodze | slodze | slodze
[7 empty] | hidroizolējošs | hidroizolējošs
301 | Doktorantu telpa | 26.3 | 26.3 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 26.3; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 21.07
302 | profesora grupas vad kab | 16.5 | 16.5 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 16.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.3
303 | Auditorija | 49.8 | 49.8 | GRĪDAS/ M2 tips 3: 49.8; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 28.8
304 | Institūta direktora kabinets | 17.7 | 17.7 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 17.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.75
305 | Sekretāre | 16.5 | 16.5 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 16.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 15.522
306 | Prezentāciju telpa | 51.3 | 51.3 | GRĪDAS/ M2 tips 3: 51.3; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 28.99
307 | Katedras vad kab | 16.5 | 16.5 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 16.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.324
308 | Sekretāre | 16.5 | 16.5 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 16.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.324
309 | profesora grupas vad kab | 16.5 | 16.5 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 16.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.324
310 | profesora grupas vad kab | 16.5 | 16.5 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 16.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.324
311 | Mācībspēku telpa | 30.4 | 30.4 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 30.4; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 21.074
312 | Mācībspēku telpa | 17 | 17 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 17; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.474
313 | Mācībspēku telpa | 17.7 | 17.7 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 17.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.748
314 | Auditorija | 55.9 | 55.9 | GRĪDAS/ M2 tips 3: 55.9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 31.936
315 | Laboratorijas telpa | 55.3 | 55.3 | GRĪDAS/ M2 tips 6: 55.3; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 30.124
316 | Laboratorijas telpa | 50.9 | 50.9 | GRĪDAS/ M2 tips 6: 50.9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 32.85
317 | Laboratorijas telpa | 52.4 | 52.4 | GRĪDAS/ M2 tips 6: 52.4; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 33.05
318 | Datorauditorija | 51 | 51 | GRĪDAS/ M2 tips 6: 51; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 30.87
319 | Auditorija | 50.1 | 50.1 | GRĪDAS/ M2 tips 3: 50.1; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 30.074
320 | Laboratorijas telpa | 86.5 | 86.5 | GRĪDAS/ M2 tips 6: 86.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 36.646
321 | Noliktava | 9.5 | 9.5 | GRĪDAS/ M2 tips 4: 9.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 11.374
322 | Noliktava - a | 16.9 | 16.9 | GRĪDAS/ M2 tips 4: 16.9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.9
323 | Laboratorijas telpa | 17.7 | 17.7 | GRĪDAS/ M2 tips 6: 17.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.748
324 | konstruēšanas kab | 16.5 | 16.5 | GRĪDAS/ M2 tips 6: 16.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 15.324
325 | Mācībspēku telpa | 16.5 | 16.5 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 16.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.324
326 | Mācībspēku telpa | 17 | 17 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 17; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.474
327 | gaitenis | 90.2 | 93.3 | GRĪDAS/ M2 tips 1: 90.2; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 63.026
328 | priekštelpa | 7.7 | 7.7 | GRĪDAS/ M2 tips 1: 7.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 6.5
329 | wc PAIV | 4.8 | 4.8 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 4.8; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 7.8
330 | wc priekštelpa | 6.7 | 6.7 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 6.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 10.4
331 | wc | 13.1 | 13.1 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 13.1; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 21.15
332 | wc priekštelpa | 4.7 | 4.7 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 4.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 6.7
333 | wc | 6.5 | 6.5 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 6.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 12.47
334 | gaitenis | 124.6 | 124.6 | GRĪDAS/ M2 tips 1: 124.6; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 79.16
335 | virtuve | 5.5 | 5.5 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 5.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 8.73
336 | apkopes telpa | 2.7 | 2.7 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 2.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 5.73
337 | noliktava | 6.9 | 6.9 | GRĪDAS/ M2 tips 4: 6.9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 9.8
| kāpņu telpa |  | 22.3
| kāpņu telpa |  | 22.3
KOPĀ |  | 1078.8 | 1126.5 | 222.5 | 241.6 | 207.1 | 33.3 | 44 | 330.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.204 | 72.98 | 0 | 0
skat. Piezīmes tabulas beigās
4. STĀVS |  |  |  | GRĪDAS/ M2 tips 1: GRĪDAS/ M2; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: GRĪDlīstes un papildus detaļas
|  |  |  | tips 1 | tips 2 | tips 3 | tips 4 | tips 5 | tips 6 | tips 7 | tips 8 | tips 9 | tips 10 | tips 11 | tips 12 | tips 13 | tips 1 | tips 2 | tips 3 | tips 4
|  |  |  | PVC grīdas segums I | PVC grīdas segums II | PVC grīdas segums III | PVC grīdas segums IV | epoksīda betona pārklājums | PVC grīdas segums V (EL) | PVC grīdas segums VI (EL+Ķ) | epoksīda betona pārklājums | pretputekļu betona pārklājums | PVC grīdas segums VII (EL+IND) | terrazo elementi | kājslauķis 1 | kājslauķis 2 | vinils | epoksīds | krāsojums | PVC kāpņu profili
|  | grīdas platība kopējā | telpu platības no eksplikācijas | publiski pieejamas reprezentatīvās telpas - ieejas halle, cafe un gaiteņi | mācībspēku darba kabineti | auditorijas, apspriežu zāles un citas vieglās mācību telpas | palīgtelpas un vieglās noliktavas | tehniskās telpas; cafe virtuve, sanmezgli | laboratoriju; serveru telpas un datoraud. | laboratoriju telpas | industriālās darbnīcu telpas un noliktavas | industriālās laboratoriju-darbnīcu telpas | industriālās laboratoriju-darbnīcu telpas | kāpņu telpas un pakāpienu horizontālā virsma (kopējā visu stāvu platība uzrādīta 1. stāva tabulā | ieejas | ieejas | telpas ar PVC grīdas segumu | telpas ar epoksīda betona segumu | kāpņu telpas | kāpnes plūsmas auditorijā
[9 empty] | elektrība | elektrība |  |  | elektrība
[10 empty] | ķīmija |  | ķīmija
[11 empty] | slodze | slodze | slodze
[7 empty] | hidroizolējošs | hidroizolējošs
401 | Doktorantu telpa | 26.3 | 26.3 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 26.3; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 21.074
402 | Mācībspēku telpa | 16.5 | 16.5 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 16.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.324
403 | Profesora kabinets | 15.5 | 15.5 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 15.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 15.99
404 | Profesora kabinets | 15.6 | 15.6 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 15.6; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 15.99
405 | Profesora kabinets | 16.9 | 16.9 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 16.9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.49
406 | Katedras vadītāja kabinets | 17.7 | 17.7 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 17.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.748
407 | Katedras sekretāre | 16.5 | 16.5 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 16.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.324
408 | Mācībspēku telpa | 16.5 | 16.5 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 16.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.324
409 | Mācībspēku telpa | 16.5 | 16.5 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 16.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.324
410 | Mācībspēku telpa | 16.5 | 16.5 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 16.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.324
411 | Profesora kabinets | 16.5 | 16.5 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 16.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.324
412 | Profesora kabinets | 16.5 | 16.5 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 16.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.324
413 | Profesora kabinets | 16.5 | 16.5 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 16.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.324
414 | Datorauditorija | 47.8 | 47.8 | GRĪDAS/ M2 tips 6: 47.8; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 27.074
415 | Katedras lietvede | 17 | 17 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 17; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.411
416 | Katedras vadītāja kabinets | 17.7 | 17.7 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 17.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.748
417 | Mācībspēku telpa | 18.5 | 18.5 | GRĪDAS/ M2 tips 6: 18.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 17.692
418 | Laboratorijas telpa | 117.6 | 117.6 | GRĪDAS/ M2 tips 6: 117.6; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 62.652
419 | Noliktava | 24.6 | 24.6 | GRĪDAS/ M2 tips 4: 24.6; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 24.124
420 | Laboratorijas telpa | 50.9 | 50.9 | GRĪDAS/ M2 tips 6: 50.9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 30.324
421 | Datorauditorija | 51 | 51 | GRĪDAS/ M2 tips 6: 51; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 30.913
422 | Laboratorijas telpa | 55.3 | 55.3 | GRĪDAS/ M2 tips 6: 55.3; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 37.727
423 | Laboratorijas telpa | 86.5 | 86.5 | GRĪDAS/ M2 tips 6: 86.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 36.646
424 | noliktava | 7.5 | 7.5 | GRĪDAS/ M2 tips 4: 7.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 10.3
425 | Palīgpersonāla telpa | 13.3 | 13.3 | GRĪDAS/ M2 tips 6: 13.3; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 14.074
426 | Mācībspēku telpa | 17.7 | 17.7 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 17.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.748
427 | Laboratorijas telpa | 51.7 | 51.7 | GRĪDAS/ M2 tips 6: 51.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 29.148
428 | gaitenis | 93.3 | 93.3 | GRĪDAS/ M2 tips 1: 93.3; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 60.474
429 | priekštelpa | 7.7 | 7.7 | GRĪDAS/ M2 tips 1: 7.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 6.5
430 | wc PAIV | 4.8 | 4.8 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 4.8; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 7.8
431 | wc priekštelpa | 6.7 | 6.7 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 6.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 10.4
432 | wc | 13.1 | 13.1 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 13.1; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 21.15
433 | wc priekštelpa | 4.7 | 4.7 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 4.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 6.7
434 | wc | 6.5 | 6.5 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 6.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 12.47
435 | gaitenis | 124.6 | 124.6 | GRĪDAS/ M2 tips 1: 124.6; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 73.506
436 | virtuve | 5.5 | 5.5 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 5.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 8.73
437 | apkopes telpa | 2.7 | 2.7 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 2.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 5.73
438 | servera telpa | 6.9 | 6.9 | GRĪDAS/ M2 tips 6: 6.9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 9.8
| kāpņu telpa |  | 22.3
| kāpņu telpa |  | 22.3
KOPĀ |  | 1077.6 | 1122.2 | 225.6 | 276.4 | 0 | 32.1 | 44 | 499.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.745 | 72.98 | 0 | 0
skat. Piezīmes tabulas beigās
5. STĀVS |  |  |  | GRĪDAS/ M2 tips 1: GRĪDAS/ M2; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: GRĪDlīstes un papildus detaļas
|  |  |  | tips 1 | tips 2 | tips 3 | tips 4 | tips 5 | tips 6 | tips 7 | tips 8 | tips 9 | tips 10 | tips 11 | tips 12 | tips 13 | tips 1 | tips 2 | tips 3 | tips 4
|  |  |  | PVC grīdas segums I | PVC grīdas segums II | PVC grīdas segums III | PVC grīdas segums IV | epoksīda betona pārklājums | PVC grīdas segums V (EL) | PVC grīdas segums VI (EL+Ķ) | epoksīda betona pārklājums | pretputekļu betona pārklājums | PVC grīdas segums VII (EL+IND) | terrazo elementi | kājslauķis 1 | kājslauķis 2 | vinils | epoksīds | krāsojums | PVC kāpņu profili
|  | grīdas platība kopējā | telpu platības no eksplikācijas | publiski pieejamas reprezentatīvās telpas - ieejas halle, cafe un gaiteņi | mācībspēku darba kabineti | auditorijas, apspriežu zāles un citas vieglās mācību telpas | palīgtelpas un vieglās noliktavas | tehniskās telpas; cafe virtuve, sanmezgli | laboratoriju; serveru telpas un datoraud. | laboratoriju telpas | industriālās darbnīcu telpas un noliktavas | industriālās laboratoriju-darbnīcu telpas | industriālās laboratoriju-darbnīcu telpas | kāpņu telpas un pakāpienu horizontālā virsma (kopējā visu stāvu platība uzrādīta 1. stāva tabulā | ieejas | ieejas | telpas ar PVC grīdas segumu | telpas ar epoksīda betona segumu | kāpņu telpas | kāpnes plūsmas auditorijā
[9 empty] | elektrība | elektrība |  |  | elektrība
[10 empty] | ķīmija |  | ķīmija
[11 empty] | slodze | slodze | slodze
[7 empty] | hidroizolējošs | hidroizolējošs
501 | Doktorantu telpa 1 | 26.3 | 26.3 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 26.3; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 21.074
502 | profesora kabinets | 16.5 | 16.5 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 16.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.324
503 | Mācībspēku telpa | 15.5 | 15.5 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 15.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 15.99
504 | Mācībspēku telpa | 15.6 | 15.6 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 15.6; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 15.99
505 | Laboratoriju vadītājs / IT spec | 16.9 | 16.9 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 16.9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.49
506 | Katedras vadītāja kabinets | 17.7 | 17.7 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 17.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.748
507 | Katedras vadītāja palīgs | 16.5 | 16.5 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 16.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.324
508 | Apspriežu telpa | 33.9 | 33.9 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 33.9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 22.32
509 | Institūta direktora palīgs | 16.5 | 16.5 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 16.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.324
510 | Institūta direktora kabinets | 16.5 | 16.5 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 16.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.324
511 | profesora kabinets | 16.5 | 16.5 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 16.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.324
512 | profesora kabinets | 16.5 | 16.5 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 16.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.324
513 | Mācībspēku telpa | 16.5 | 16.5 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 16.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.324
514 | Darba telpa | 30.4 | 30.4 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 30.4; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 21.07
515 | Darba telpa | 35.6 | 35.6 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 35.6; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 22.898
516 | Laboratorijas telpa | 74.3 | 74.3 | GRĪDAS/ M2 tips 7: 74.3; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 37.36
517 | noliktava | 9.3 | 9.3 | GRĪDAS/ M2 tips 7: 9.3; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 11.85
518 | Laboratorijas telpa | 93.2 | 93.2 | GRĪDAS/ M2 tips 7: 93.2; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 41.059
519 | noliktava | 9.1 | 9.1 | GRĪDAS/ M2 tips 7: 9.1; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 13.439
520 | Noliktava - a | 26.6 | 26.6 | GRĪDAS/ M2 tips 7: 26.6; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 23.857
521 | Datorauditorija | 51 | 51 | GRĪDAS/ M2 tips 6: 51; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 30.922
522 | Laboratorijas telpa | 50.1 | 50.1 | GRĪDAS/ M2 tips 6: 50.1; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 30.124
523 | Darbnīca | 26.9 | 26.9 | GRĪDAS/ M2 tips 6: 26.9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 27.874
524 | Laboratorijas telpa | 86.5 | 86.5 | GRĪDAS/ M2 tips 6: 86.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 132.77
525 | Doktorantu telpa 2 | 51.7 | 51.7 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 51.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 29.148
526 | Mācībspēku telpa | 17.7 | 17.7 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 17.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.748
527 | gaitenis | 93.3 | 93.3 | GRĪDAS/ M2 tips 1: 93.3; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 58.574
528 | priekštelpa | 7.7 | 7.7 | GRĪDAS/ M2 tips 1: 7.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 6.5
529 | wc PAIV | 4.8 | 4.8 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 4.8; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 7.8
530 | wc priekštelpa | 6.7 | 6.7 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 6.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 10.4
531 | wc | 13.1 | 13.1 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 13.1; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 21.15
532 | wc priekštelpa | 4.7 | 4.7 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 4.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 6.7
533 | wc | 6.5 | 6.5 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 6.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 12.47
534 | gaitenis | 124.6 | 124.6 | GRĪDAS/ M2 tips 1: 124.6; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 73.506
535 | virtuve | 5.5 | 5.5 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 5.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 8.73
536 | apkopes telpa | 2.7 | 2.7 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 2.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 5.73
537 | noliktava | 6.9 | 6.9 | GRĪDAS/ M2 tips 4: 6.9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 9.8
| kāpņu telpa |  | 22.3
| kāpņu telpa |  | 22.3
KOPĀ |  | 1080.3 | 1124.9 | 225.6 | 376.8 | 0 | 6.9 | 44 | 214.5 | 212.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.379 | 72.98 | 0 | 0
skat. Piezīmes tabulas beigās
6. STĀVS |  |  |  | GRĪDAS/ M2 tips 1: GRĪDAS/ M2; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: GRĪDlīstes un papildus detaļas
|  |  |  | tips 1 | tips 2 | tips 3 | tips 4 | tips 5 | tips 6 | tips 7 | tips 8 | tips 9 | tips 10 | tips 11 | tips 12 | tips 13 | tips 1 | tips 2 | tips 3 | tips 4
|  |  |  | PVC grīdas segums I | PVC grīdas segums II | PVC grīdas segums III | PVC grīdas segums IV | epoksīda betona pārklājums | PVC grīdas segums V (EL) | PVC grīdas segums VI (EL+Ķ) | epoksīda betona pārklājums | pretputekļu betona pārklājums | PVC grīdas segums VII (EL+IND) | terrazo elementi | kājslauķis 1 | kājslauķis 2 | vinils | epoksīds | krāsojums | PVC kāpņu profili
|  | grīdas platība kopējā | telpu platības no eksplikācijas | publiski pieejamas reprezentatīvās telpas - ieejas halle, cafe un gaiteņi | mācībspēku darba kabineti | auditorijas, apspriežu zāles un citas vieglās mācību telpas | palīgtelpas un vieglās noliktavas | tehniskās telpas; cafe virtuve, sanmezgli | laboratoriju; serveru telpas un datoraud. | laboratoriju telpas | industriālās darbnīcu telpas un noliktavas | industriālās laboratoriju-darbnīcu telpas | industriālās laboratoriju-darbnīcu telpas | kāpņu telpas un pakāpienu horizontālā virsma (kopējā visu stāvu platība uzrādīta 1. stāva tabulā | ieejas | ieejas | telpas ar PVC grīdas segumu | telpas ar epoksīda betona segumu | kāpņu telpas | kāpnes plūsmas auditorijā
[9 empty] | elektrība | elektrība |  |  | elektrība
[10 empty] | ķīmija |  | ķīmija
[11 empty] | slodze | slodze | slodze
[7 empty] | hidroizolējošs | hidroizolējošs
601 | Darba telpa | 26.3 | 26.3 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 26.3; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 21.074
602 | Bibliotēka | 32.9 | 32.9 | GRĪDAS/ M2 tips 3: 32.9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 22.664
603 | Docentu telpa | 15.6 | 15.6 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 15.6; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 15.99
604 | Asoc. Prof. Telpa | 16.9 | 16.9 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 16.9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.49
605 | direktora telpa | 17.7 | 17.7 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 17.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.748
606 | lietvedes telpa | 16.5 | 16.5 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 16.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.324
607 | sēžu zāle | 51.3 | 51.3 | GRĪDAS/ M2 tips 3: 51.3; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 28.998
608 | Profesoru telpa | 16.5 | 16.5 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 16.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 16.324
609 | Profesoru telpa | 33.9 | 33.9 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 33.9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 22.324
610 | Laboratorijas telpa | 47.8 | 47.8 | GRĪDAS/ M2 tips 6: 47.8; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 27.074
611 | Laboratorijas telpa | 36.3 | 36.3 | GRĪDAS/ M2 tips 6: 36.3; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 23.148
612 | ugunsdrošības priekštelpa | 18.5 | 18.5 | GRĪDAS/ M2 tips 6: 18.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 15.624
613 | Laboratorijas telpa | 46.6 | 46.6 | GRĪDAS/ M2 tips 7: 46.6; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 46.32
613a | Laboratorijas telpa | 25.4 | 25.4 | GRĪDAS/ M2 tips 8: 25.4; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 21.2
613b | Laboratorijas telpa | 8.9 | 8.9 | GRĪDAS/ M2 tips 7: 8.9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 14.5
613c | Laboratorijas telpa | 7.6 | 7.6 | GRĪDAS/ M2 tips 7: 7.6; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 11.08
613d | Laboratorijas telpa | 7.3 | 7.3 | GRĪDAS/ M2 tips 7: 7.3; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 11.08
614 | Laboratorijas telpa | 78.2 | 78.2 | GRĪDAS/ M2 tips 8: 78.2; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 35.872
615 | noliktava | 7.5 | 7.5 | GRĪDAS/ M2 tips 8: 7.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 10.074
616 | Doktorantu telpa | 35.1 | 35.1 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 35.1; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 22.748
617 | Doktorantu telpa | 34.4 | 34.4 | GRĪDAS/ M2 tips 2: 34.4; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 22.774
618 | gaitenis | 88.8 | 88.8 | GRĪDAS/ M2 tips 1: 88.8; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 72.96
619 | tehniskā telpa | 142.5 | 142.5 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 142.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 49.24
620 | priekštelpa | 7.7 | 7.7 | GRĪDAS/ M2 tips 1: 7.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 6.5
621 | wc PAIV | 4.8 | 4.8 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 4.8; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 7.8
622 | wc priekštelpa | 6.7 | 6.7 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 6.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 10.4
623 | wc | 13.1 | 13.1 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 13.1; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 21.15
624 | wc priekštelpa | 4.7 | 4.7 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 4.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 6.7
625 | wc | 6.5 | 6.5 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 6.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 12.47
626 | gaitenis | 110.1 | 110.1 | GRĪDAS/ M2 tips 1: 110.1; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 73.506
627 | virtuve | 5.5 | 5.5 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 5.5; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 8.73
628 | apkopes telpa | 2.7 | 2.7 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 2.7; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 5.73
629 | noliktava | 6.9 | 6.9 | GRĪDAS/ M2 tips 4: 6.9; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: 9.8
630 | tehniskā telpa | 113 | 113 | GRĪDAS/ M2 tips 5: 113; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 2: 45.12
| kāpņu telpa |  | 22.3
| kāpņu telpa |  | 22.3
KOPĀ |  | 1094.2 | 1138.8 | 206.6 | 212.9 | 84.2 | 6.9 | 299.5 | 102.6 | 70.4 | 111.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.05 | 234.486 | 0 | 0
skat. Piezīmes tabulas beigās
7. STĀVS |  |  |  | GRĪDAS/ M2 tips 1: GRĪDAS/ M2; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: GRĪDlīstes un papildus detaļas
|  |  |  | tips 1 | tips 2 | tips 3 | tips 4 | tips 5 | tips 6 | tips 7 | tips 8 | tips 9 | tips 10 | tips 11 | tips 12 | tips 13 | tips 1 | tips 2 | tips 3 | tips 4
|  |  |  | PVC grīdas segums I | PVC grīdas segums II | PVC grīdas segums III | PVC grīdas segums IV | epoksīda betona pārklājums | PVC grīdas segums V (EL) | PVC grīdas segums VI (EL+Ķ) | epoksīda betona pārklājums | pretputekļu betona pārklājums | PVC grīdas segums VII (EL+IND) | terrazo elementi | kājslauķis 1 | kājslauķis 2 | vinils | epoksīds | krāsojums | PVC kāpņu profili
|  | grīdas platība kopējā | telpu platības no eksplikācijas | publiski pieejamas reprezentatīvās telpas - ieejas halle, cafe un gaiteņi | mācībspēku darba kabineti | auditorijas, apspriežu zāles un citas vieglās mācību telpas | palīgtelpas un vieglās noliktavas | tehniskās telpas; cafe virtuve, sanmezgli | laboratoriju; serveru telpas un datoraud. | laboratoriju telpas | industriālās darbnīcu telpas un noliktavas | industriālās laboratoriju-darbnīcu telpas | industriālās laboratoriju-darbnīcu telpas | kāpņu telpas un pakāpienu horizontālā virsma (kopējā visu stāvu platība uzrādīta 1. stāva tabulā | ieejas | ieejas | telpas ar PVC grīdas segumu | telpas ar epoksīda betona segumu | kāpņu telpas | kāpnes plūsmas auditorijā
[9 empty] | elektrība | elektrība |  |  | elektrība
[10 empty] | ķīmija |  | ķīmija
[11 empty] | slodze | slodze | slodze
[7 empty] | hidroizolējošs | hidroizolējošs
| kāpņu telpa |  | 15.5
KOPĀ |  | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
skat. Piezīmes tabulas beigās
ĒKAI KOPĀ |  |  |  | GRĪDAS/ M2 tips 1: GRĪDAS/ M2; GRĪDlīstes un papildus detaļas tips 1: GRĪDlīstes un papildus detaļas
|  |  |  | tips 1 | tips 2 | tips 3 | tips 4 | tips 5 | tips 6 | tips 7 | tips 8 | tips 9 | tips 10 | tips 11 | tips 12 | tips 13 | tips 1 | tips 2 | tips 3 | tips 4
|  |  |  | PVC grīdas segums I | PVC grīdas segums II | PVC grīdas segums III | PVC grīdas segums IV | epoksīda betona pārklājums | PVC grīdas segums V (EL) | PVC grīdas segums VI (EL+Ķ) | epoksīda betona pārklājums | pretputekļu betona pārklājums | PVC grīdas segums VII (EL+IND) | terrazo elementi | kājslauķis 1 | kājslauķis 2 | vinils | epoksīds | krāsojums | PVC kāpņu profili
|  | grīdas platība kopējā | telpu platības no eksplikācijas | publiski pieejamas reprezentatīvās telpas - ieejas halle, cafe un gaiteņi | mācībspēku darba kabineti | auditorijas, apspriežu zāles un citas vieglās mācību telpas | palīgtelpas un vieglās noliktavas | tehniskās telpas; cafe virtuve, sanmezgli | laboratoriju; serveru telpas un datoraud. | laboratoriju telpas | industriālās darbnīcu telpas un noliktavas | industriālās laboratoriju-darbnīcu telpas | industriālās laboratoriju-darbnīcu telpas | kāpņu telpas un pakāpienu horizontālā virsma (kopējā visu stāvu platība uzrādīta 1. stāva tabulā | ieejas | ieejas | telpas ar PVC grīdas segumu | telpas ar epoksīda betona segumu | kāpņu telpas | kāpnes plūsmas auditorijā
[9 empty] | elektrība | elektrība |  |  | elektrība
[10 empty] | ķīmija |  | ķīmija
[11 empty] | slodze | slodze | slodze
[7 empty] | hidroizolējošs | hidroizolējošs
|  | 8179.47 | 8130.9 | 2251.1 | 1450 | 747.8 | 87.5 | 879.3 | 1222.9 | 282.9 | 260.2 | 103.8 | 551.7 | 309.52 | 25.35 | 7.4 | 4062.668 | 1194.266 | 257.24 | 233.8