Atklāts konkurss

**“Aprīkojuma iegāde INTERREG projekta ietvaros RTU Ventspils filiāles elektronikas laboratorijas vajadzībām”**

ID Nr.: RTU-2017/108

**Komisijas sēdes protokols Nr.3**

Rīgā, Kaļķu ielā 1 – 322.telpā, plkst. 10:00 21.12.2017.

Sēdi vada un protokolē: J. Gramsts

Komisija izveidota ar Rīgas Tehniskās universitātes finanšu prorektora 25.10.2017. rīkojumu Nr.03000-1.2/121.

Komisijas sēdē piedalās:

**Komisijas priekšsēdētājs:**

Jevgēnijs Gramsts Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļas vecākais iepirkumu speciālists

**Komisijas locekļi:**

|  |  |
| --- | --- |
| Vineta Gobiņa | Ventspils filiāles direktors |
| Inna Nasira | Ventspils filiāles zinātniskais asistents |

**Darba kārtībā:**

1. Atbilžu sniegšana uz potenciālā pretendenta uzdotajiem jautājumiem
   1. J. Gramsts informē komisijas locekļus, ka 20.12.2017. elektroniski ir saņemts jautājums no potenciālā pretendenta par iepirkuma priekšmeta daļas Nr.2 Tehnisko specifikāciju.
   2. Komisijas locekļi iepazīstas ar jautājuma saturu, apspriež atbildes projektu un nolemj sniegt šādu atbildi:

***Jautājums:*** *Šī iepirkuma 2.daļas 1. priekšmets ir nosaukts kā "autotransformators".*

*Taču specifikācijā ir norādīts, ka - ieejā paredzams tīkla spriegums AC 220 – 240 V 50 Hz.*

*Izejā - spriegums 0 – 260 V un  ferkvence 50 – 300 Hz.*

*Sanāk ka pēc būtības tā ir cita ierīce - ferkvenču pārveidotājs nevis autotransformators. Tā ir cita kategorija un pavisam citas cenas.*

***Atbilde:*** *Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.2 “Aprīkojums Nr.2” pozīcijas Nr.1 “Autotransformators” nosaukums atbilst tehniskās specifikācijas parametriem un iepirkuma mērķim. Prasība attiecībā uz frekvenču diapazonu 50 Hz - 300 Hz attiecās uz barošanas frekvenci, nevis izejas, jeb sekundārā tinuma frekvenci. Iepirkuma priekšmeta iespējamais prototips pēc tirgus izpētes var būt:* [*file:///C:/Users/JG00363/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SB45U2L1/5.%20Tufvassons%20Transformator%20KIEA%208.pdf*](file:///C:/Users/JG00363/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SB45U2L1/5.%20Tufvassons%20Transformator%20KIEA%208.pdf)

**Komisija vienbalsīgi nolemj:**

1. **uzdot J. Gramstam informēt pretendentu par komisijas sniegto atbildi un ievietot informāciju RTU tīmekļa vietnē** [**www.rtu.lv**](http://www.rtu.lv) **un Elektronisko iepirkumu sistēmā.**

Pielikumā:

Pielikums Nr.1 – 20.12.2017. e-vēstule.

Sēdi slēdz J. Gramsts plkst. 10:20

Komisijas priekšsēdētājs

J. Gramsts

Komisijas locekļi: V. Gobiņa

I. Nasira