Pielikums Nr.2.3.

Nolikumam ID Nr. RTU-2017/120

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(Pasūtītāja Tehniskās specifikācija, Pretendenta Tehniskais piedāvājums)

Atklātam konkursam “Dažādu laboratorijas ierīču iegāde”, ID Nr.: RTU - 2017/120

Iepirkuma 3.daļā “Multiparametru analizators”

Vispārīgās prasības

- Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.

- Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.

- Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām.

- Visi piedāvātās iekārtas tehniskie parametri jāapstiprina ar ražotāja iespiestu tehnisko dokumentāciju (brošūras, specifikāciju lapas vai lietošanas instrukcija) angļu vai latviešu valodā.

- Piegādātājam jāgarantē, ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu latviešu vai angļu valodā.

- Piegādātājs nodrošina, darbinieku apmācību darbam ar iekārtu, uz vietas pie pasūtītāja bez papildus samaksas.

- Preces garantijas laiks – vismaz 24 mēneši.

- Piegādātājs nodrošina preces apkopi, garantijas laikā bez papildus samaksas.

- Tehniskā servisa reakcijas laiks: ne vairāk kā 8 stundas pēc izsaukuma saņemšanas.

- Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

- Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums. Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā.

| Nr. | Tehnisko parametru minimālās prasības | Tehniskais piedāvājums Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju. Jānorāda: - piedāvātās preces tehnisko un darbības parametru aprakstus, atbilstoši tehniskajai specifikācijai; - preču garantijas termiņš; - papildus informācija – ražotāja avots, kur var pārliecināties par piedāvātā modeļa ražotāja tehniskajiem parametriem. |
| --- | --- | --- |
| Multiparametru analizators |
| 1. | Analīzes metode: enzimātiskā reakcija vai līdzvērtīgs princips, kas nodrošina analītisko prasību izpildi |  |
| 2. | Analizējamā parauga tilpums vismaz 2.5 – 10 mikrolitri |  |
| 3. | Piemērots šķidru paraugu analizēšanai. |  |
| 4. | Piemērots duļķainiem paraugiem |  |
| 5. | Sterilizējama sistēmas daļa (t.sk. caurules), kas nonāk saskarsmē ar paraugu |  |
| 6. | Iespējams izdrukāt un/vai digitāli pārnest rezultātus |  |
| 7. | Pārvietojama |  |
| 8. | Analītiskās prasības: Etanols: vismaz 0.1 – 10 % v/v Glikoze: vismaz 0.05 - 20% w/v Metanols: vismaz 0.05 - 4 % w/v |  |
| 9. | Reaģentu sistēma glikozes noteikšanai (vismaz 1000 testiem) |  |
| 10. | Glikozes standarts: 1% w/v, fasējumā ne mazāk kā 30 ml |  |
| 11. | Reaģentu sistēma etanola noteikšanai (vismaz 1000 testiem) |  |
| 12. | Etanola standarts: vismaz 3 koncentrācijas, kas nepārsniedz 5% |  |
| 13. | Reaģentu sistēma metanola noteikšanai (vismaz 140 testiem) |  |
| 14. | Metanola standarts: 0.1% w/v, fasējumā ne mazāk kā 25 ml |  |
| 15. | Iekārtas darbības kalibrācijas kontrole |  |