Pielikums Nr.2.3.

iepirkuma nolikumam ID Nr. RTU-2018/113

**Tehniskā specifikācija – Tehniskā piedāvājuma forma**

**Atklātam konkursam „Mācību laboratorijas aprīkojuma iegāde”, ID Nr.: RTU – 2018/113**

*Iepirkuma 3.daļā “Divpusējs laboratorijas darba galds ar izlietni”*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Nosaukums** | **Sastāvdaļas vai tehniskie parametri** | **Prasības** | **Daudzums (gab.)** | **Tehniskais piedāvājums*****(Pretendentam Tehniskajā piedāvājumā jānorāda preces nosaukums, ražotājs, modelis, numurs (ja pieejams), tehniskais apraksts, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi, ražotāja izdota dokumenta, kas pievienota piedāvājumam, lpp., pēc kuras var gūt pārliecību par piedāvātās preces parametru atbilstību prasībām vai norāde uz ražotāja tīmekļvietni. (Ja Pretendents ir preces ražotājs, tas jānorāda piedāvājumā)*** |
| 1. | Divpusējs laboratorijas darba galds ar izlietni | Ražotājs un modelis |  | 2 |  |
| * 1. Pielietojums
 | Divpusējs laboratorijas darba galds ar skapīšiem apvienots un/vai savienots un/vai sastiprināts ar laboratorijas galdu kurš aprīkots ar izlietni un laboratorijas trauku žāvētāju.Stabils laboratorijas galds ar metāla konstrukcijas rāmi. |  |
| * 1. Darba galda izmēri
 | Garums: 300 – 360 cm |  |
| Platums: 125 – 175 cm |  |
| Augstums: 85 – 90 cm |  |
| * 1. Izlietnes izmēri
 | Garums: 35 – 55 cm |  |
| Platums: 35 – 55 cm |  |
| Dziļums: 30 – 50 cm |  |
| * 1. Izlietnes materiāls
 | Monolīta tehniskā keramika bez šuvēm vai nerūsējošais tērauds. |  |
| * 1. Darba galda virsmas raksturojums
 | Monolīta keramika vai keramikas flīzes, izturīgas pret koncentrētu skābju, sārmu, organisko šķīdinātāju un augsto temperatūru iedarbību. |  |
| * 1. Darba galda skapīši
 | Izgatavoti no mitruma un ķīmiski izturīga materiāla. |  |
| Skapīša modulis aprīkots ar vismaz 2 skapīšiem, 2 durvis, iekšpusē plaukti.  |  |
| Skapītis novietots uz metāla regulējamām kājām. |
| * 1. Darba galda skapīša izmēri
 | Garums: 60 – 90 cm,  |  |
| Dziļums: 60 – 90 cm,  |  |
| Augstums: 60 – 90 cm |  |
| * 1. Elektriskie pieslēgumi
 | Uz galda darba virsmas jābūt uzstādītām vismaz 6 rozetēm 220V, 16A, IP44 klase (vai ekvivalents). |  |
| Galda metāliskajām detaļām jābūt sazemētām. Galdam jābūt zemējuma pieslēguma vietai. |  |
| Visi elektrības vadi novietoti kabeļu kanālā zem galda virsmas. |  |
| * 1. Kvalitātes apliecinājums
 | Ražotāja sertifikāts par atbilstību EN 14727 standartam. |  |
| * 1. Garantijas laiks
 | Vismaz 24 mēneši. |  |

**Vispārīgās prasības:**

Preču piegādi, izkraušanu un uzstādīšanu Piegādātājs veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē, iepriekš saskaņojot konkrētu laiku.

Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.

Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām, kā arī nepārveidotām. Pretendents apliecina, ka, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, veiks Pasūtītāja personāla apmācību un instruktāžu.

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā Pretendents nodrošinās preces uzstādīšanu, pieslēgšanu elektriskajam tīklam, ūdens padeves un kanalizācijas sistēmai un pēcmontāžas darbības pārbaudi (saskaņā ar preces ražotāja prasībām). Pretendents nodrošinās galda uzstādīšanai pievienošanai nepieciešamos elementus.

Pretendentam jāiesniedz lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā.

Garantijas remonts tiks nodrošināts 7 dienu laikā pēc izsaukuma. Servisa reakcijas laiks preču garantijas laikā – 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas.

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preces vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, kandidāts var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

Pretendenta nosaukums un reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_