Pielikums Nr.2.1.

Nolikumam ID Nr. RTU-2018/14

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(Pasūtītāja Tehniskās specifikācija, Pretendenta Tehniskais piedāvājums)

Atklātam konkursam “Dažādu laboratorijas preču un ierīču iegāde”, ID Nr.: RTU - 2018/14

Iepirkuma 1.daļā “Laboratorijas preces termiskās analīzes, mehāniskās analīzes un paātrinātas novecināšanas iekārtām”

Vispārīgās prasības

- Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.

- Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.

- Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām.

- Piegādātājam jāgarantē, ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu latviešu vai angļu valodā.

- Preču garantijas laiks:

  - 1., 4. pozīcijai – 24 mēneši

  - 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., un 20.pozīcijai – 12 mēneši;

  - 17., un 18. pozīcijai (UVA313 un UVA340 lampas) darbības mūžs – 5000 stundas

  - 19. pozīcijai (Xe-1 lampa) darbības mūžs -1500 stundas

- Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti. Piedāvātajām precēm jābūt oriģinālo iekārtu ražotāju atzītām.

- Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums. Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā.

- Pretendentam jāiekļauj ražotāja izdota autorizācijas vēstule par pārstāvniecības tiesībām Latvijā.

| Nr. | Preces un to minimālās prasības | Daudzums (gab.) | Tehniskais piedāvājums Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju. Jānorāda: - piedāvātās preces tehnisko un darbības parametru aprakstus, atbilstoši tehniskajai specifikācijai; - preču garantijas termiņš; - papildus informācija – ražotāja avots, kur var pārliecināties par piedāvātā modeļa ražotāja tehniskajiem parametriem. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DSC krāsns izolācija (saderība ar Mettler Toledo diferenciālo skenējošo kalorimetru DSC-1/200W & DSC3 dzesēšanas sistēmām) |  |  |
| 2. | DSC sensors FRS5+ (saderība ar Mettler Toledo diferenciālo skenējošo kalorimetru DSC-1/200W & DSC3 darba šūnām) |  |  |
| 3. | TGA sensors TGA/SDTA (saderība ar Mettler Toledo termogravimetriskajām analīzes iekārtām TGA-1/SF) |  |  |
| 4. | Programmatūras opcija Cp (īpatnējās siltumietilpības) noteikšanai (saderība ar Mettler Toledo diferenciālajiem skenējošajiem kalorimetriem DSC-1/200W) |  |  |
| 5. | DMA temperatūras sensors (saderība ar Mettler Toledo dinamiskās mehāniskās termiskās analīzes iekārtu DMA/SDTA 861e) |  |  |
| 6. | DMA klemmes stiepes paraugiem ar garumu 19,5 mm (saderība ar Mettler Toledo dinamiskās mehāniskās termiskās analīzes iekārtu DMA/SDTA 861e) |  |  |
| 7. | DMA klemmes duālā kantilēvera testiem (saderība ar Mettler Toledo dinamiskās mehāniskās termiskās analīzes iekārtu DMA/SDTA 861e) |  |  |
| 8. | DMA klemmes bīdes testiem, teksturētas, augsti viskoziem paraugiem (saderība ar Mettler Toledo dinamiskās mehāniskās termiskās analīzes iekārtu DMA/SDTA 861e) |  |  |
| 9. | TMA plakanā paraugu zonde, 3 mm, kvarcs (saderība ar Mettler Toledo termomehāniskās analīzes iekārtu TMA/SDTA 841) |  |  |
| 10. | TMA apaļā gala paraugu zonde, 3 mm, kvarcs (saderība ar Mettler Toledo termomehāniskās analīzes iekārtu TMA/SDTA 841) |  |  |
| 11. | TMA plakanā penetrācijas zonde, 1.1 mm, kvarcs (saderība ar Mettler Toledo termomehāniskās analīzes iekārtu TMA/SDTA 841) |  |  |
| 12. | TMA trīs punktu lieces ierīce, kvarcs (saderība ar Mettler Toledo termomehāniskās analīzes iekārtu TMA/SDTA 841) |  |  |
| 13. | TMA zonde “naža asmens”, kvarcs (saderība ar Mettler Toledo termomehāniskās analīzes iekārtu TMA/SDTA 841) |  |  |
| 14. | TMA uzbriešanas mērījumu komplekts (šķidrumā iegremdētu materiālu uzbriešanas un šķīšanas laika mērījumiem) (saderība ar Mettler Toledo termomehāniskās analīzes iekārtu TMA/SDTA 841) |  |  |
| 15. | TMA šķidrumu izplešanās mērījumu komplekts (kā izplešas paši šķidrumi) (saderība ar Mettler Toledo termomehāniskās analīzes iekārtu TMA/SDTA 841) |  |  |
| 16. | TMA kvarca zonde ar āķi plēvju mērīšanai (saderība ar Mettler Toledo termomehāniskās analīzes iekārtu TMA/SDTA 841) |  |  |
| 17. | UVA-340 lampas (saderība ar QUV/spray paātrinātas novecināšanas iekārtu) |  |  |
| 18. | UVA-313 lampas (saderība ar QUV/spray paātrinātas novecināšanas iekārtu) |  |  |
| 19. | Xe-1 lampa (saderība ar Xe-1 paātrinātas novecināšanas iekārtu) |  |  |
| 20. | Īsie pneimatisko spaiļu stiprinājumi Tinius Olsen universālajai materiālu pārbaužu iekārtai to lietojot bez temperatūras kameras (saderība ar Tinius Olsen 25kN universālo materiālu pārbaužu iekārtu) |  |  |