|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atklāts konkurss  **“Aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai”**  (identifikācijas Nr. RTU – 2018/23)  Protokols Nr.2  Rīgā, Kaļķu ielā 1 – 322. telpā, plkst. 09:00 21.04.2018.   |  |  | | --- | --- | | **Komisijas priekšsēdētājs:** |  | | Iveta Benga | Iepirkumu nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste | | **Komisijas locekļi:** |  | | Uģis Citskovskis | Studiju departamenta direktora vietnieks (izglītības jomā) | | Ivars Gusts | Elektronikas pamatu katedras Laboratorijas vadītājs |   Komisija izveidota ar RTU finanšu prorektora 16.02.2018. rīkojumu Nr. 03000-1.2/23.  Sēdi vada un protokolē: I. Benga.  Darba kārtībā: Iespējamā pretendenta uzdotā jautājuma izskatīšana un atbildes sagatavošana.  **1. Iepirkuma veikšanas metodes izvēle**  Komisijas priekšsēdētāja I. Benga informē, ka 17.04.2018. ir saņemts iespējamā pretendenta jautājums iepirkuma daļā Nr.4: 3-D kustības sekotājs ar izstrādes pakotni.  Iepirkuma komisija izskata jautājumu un nolemj sniegt šādu atbildi:  **Jautājums:** Tehniskā specifikācijā tiek norādīts, ka nepieciešami interfeisi RS232/RS485/422/UART/USB, kas atbilst parametra analoga 3-D Motiontracker MTi-20-VRU-2A5G4-DK datu lapas norādītai specifikācijai (<https://www.xsens.com//download/pdf/documentation/mti-10/mti-10-series.pdf> 2lpp).  Fiziski pieejami, kā arī instrukcijā norādīts, ka ir iespējami tikai šādas interfeisu kombinācijas: RS232+USB, RS485+USB vai RS422 (<http://www.farnell.com/datasheets/1935846.pdf> 9lpp).  Vai pasūtītājam ir nepieciešami visi minētie interfeisi vai der kāda no interfeisu kombinācijām?  **Atbilde:** Nav nepieciešamas visas interfeisu kombinācijas. Pasūtītājs atzīs par atbilstošu jebkuru no trīs minētajām kombinācijām.  **Komisija vienbalsīgi nolemj:**  **Uzdot I.Bengai informēt iespējamo pretendentu par atbildi un publicēt to** [**www.eis.gov.lv**](http://www.eis.gov.lv) **(Elektronisko iepirkumu sistēmā) un pasūtītāja tīmekļa vietnē.**  Sēdi slēdz: I.Benga, plkst. 09:30. | | |
| Komisijas priekšsēdētājs: | I. Benga |
| Komisijas locekļi: | U. Citskovskis |
|  | I. Gusts |