Pielikums Nr.2.4

Nolikumam ID Nr. RTU-2018/2

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS, FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

(Pasūtītāja Tehniskās specifikācija, Pretendenta Tehniskais, Finanšu piedāvājums)

**Iepirkumam „Dažādu materiālu iegāde ERAF projektu vajadzībām”**, **ID Nr.: RTU – 2018/2**

*Iepirkuma daļā Nr.4 “Piederumi mikroskopijai”*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Nosaukums** | **Pasūtītāja specifikācija** | **Tehniskais piedāvājums** *(Tehniskajā piedāvājumā jānorāda Pretendenta piedāvātās preces ražotājs, nosaukums, apraksts, tehniskā informācija, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi kataloga lpp.nr., ja nepieciešams.)* | **Vienība** | **Apjoms** | **Cena EUR bez PVN par vienu vienību** | **Summa EUR**  **bez PVN**  *h = g* x *f* |
| **a** | **b** | **c** | **d** | **e** | **f** | **g** | **h** |
| 1. | Montēšanas materiāls elektronmikroskopijai | Sudraba epoksīda sveķi, vadoši, sastāv no 2 komponentēm - pasta un cietinātājs, temperatūras izturība līdz 200 °C |  | kompl. | **1** |  |  |
| 2. | Paraugu stikliņi mikroskopijai | Priekšmetstikliņi, 75x25x1 mm (pielaide garumam un platumam ±1 mm, biezumam ± 0,1 mm), ar noslīpētām malām, īpaši caurspīdigs stikls (extra white glass), ar krāsainiem galiem (dažādas krāsas, piem., dzeltens, zaļš, zils, balts u.c.) |  | gab | **400** |  |  |
| 3. | Paraugu stikliņi mikroskopijai ar iedobi šķidrumu pētīšanai | Priekšmetstikliņi ar 2 iedobēm šķidrumu pētīšanai. Priekšmetstikliņa izmērs 75x25x1 mm (pielaide garumam un platumam ±1 mm, biezumam ± 0,1 mm), iedobes izmērs: 15 ±1 mm diametrs, 0,5 ± 0,05 mm dziļums |  | gab | **100** |  |  |
| 4. | Paraugu stikliņi mikroskopijai ar pozitīvi lādētu aminopārklājumu | Adhēzijas priekšmetstikliņi ar pozitīvi lādētu aminopārklājumu. Priekšmetstikliņa izmērs 75x25x1 mm (pielaide garumam un platumam ±1 mm, biezumam ± 0,1 mm) |  | gab | **100** |  |  |
| 5. | Paraugu stikliņi mikroskopijai, četrkantīgi | Priekšmetstikliņi, biezums: 0,13 – 0,16 mm (±0,01 mm); Izmērs: 22 x 30 mm (± 1 mm), izgatavoti no attīrīta silikātstikla.  *Gold Seal® Cover Glass* vai ekvivalents |  | gab | **50** |  |  |
| 6. | Mērīšanas lupa/ palielinātājs (*Measuring magnifier*) | Mērīšanas lupa, palielinājums 10 x, pielāgojams fokuss, vertikāla attēla vizualizācija, standarta metriskā skala, lielās iedaļas līdz 20 mm, mazās iedaļas ik pa 0,1 mm |  | gab | **1** |  |  |
| 7. | Mērīšanas lupa/ palielinātājs (*Measuring magnifier*) | Mērīšanas lupa, palielinājums 30 x, pielāgojams fokuss, vertikāla attēla vizualizācija, milimetru skala, lielās iedaļas līdz 5 mm, mazās iedaļas ik pa 0,05 mm |  | gab | **1** |  |  |
| 8. | Antistatiskā ierīce (*Anti-static gun*) | Ierīce satur pjezoelektriskos kristālus un rada vienmērīgu pozitīvu vai negatīvu jonu plūsmu. *Zerostat3 Anti-static gun* vai ekvivalents |  | gab | **1** |  |  |
| 9. | Vakuuma rīks priekšmetstikliņu pacelšanai | Rokas vakuuma sūknis priekšmetstikliņu pacelšanai. Paceļ un notur 35 ± 5 g priekšmetus. Neskrāpē paraugu.  *Handi-Vac® Coverslip Pick-Up Tool* vai ekvivalents |  | gab | **2** |  |  |
| 10. | Dimanta skrāpēšanas rīks | Augstas precizitātes dimanta skrāpēšanas rīks izturīgā karkasā. Skrūvējams pildspalvas tipa mehānisms. Atkārtoti uzpildāms. Rīka garums 130 ±5 mm.  *Deluxe Diamond Scribing Pen* vai ekvivalents |  | gab | **3** |  |  |
| **Summa kopā EUR bez PVN:** | | | | | | |  |
| **PVN 21 %:** | | | | | | |  |
| **Summa pavisam kopā ar PVN:** | | | | | | |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Ekvivalences skaidrojums precei – par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

Piedāvātajā cenā pretendents iekļauj:

* + - preču piegādes izmaksas;
    - visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN);
    - visi iespējamies riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā iepirkuma līguma izpildes laikā.
    - citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam un ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_