Pielikums Nr.2.4

iepirkuma nolikumam ID Nr. RTU-2018/78

**Tehniskā specifikācija – Tehniskā piedāvājuma forma**

**IEPIRKUMA DAĻA Nr.4**

**Virsmas spīduma mērītājs**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprīkojuma nosaukums | | | **Rādītāji** | | ***Pretendenta piedāvājums. Norādīt:***  **- preces ražotāju, modeļa nosaukumu un numuru. (ja ir);**  **- tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi;**  **- sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);**  **- ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām.**  ***Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju.*** | |
| Skaits | | | **1 gab.** | |  | |
| **Sastāvdaļas vai tehniskie parametri** | | | **Prasības** | |  | |
| Mērīšanas leņķis | | | 60˚ | |  | |
| Mērījuma laukums | | | Vismaz 6 x 10 mm | |  | |
| Mērījumu diapazons | | | 0 – 1000 GU vai plašāks | |  | |
| Izšķirtspēja | | | 0,1 GU | |  | |
| Atkārtojamība no 0 līdz 100 | | | Ne sliktāka par ± 0,2 GU | |  | |
| Atkārtojamība no 100 līdz max | | | Ne sliktāka par ± 0,2 % | |  | |
| Displejs | | | krāsains | |  | |
| Statistikas aprēķini displejā | | | Min, Max, vidējā vērtība un standarta novirze | |  | |
| Datu grafiska attēlošana | | | Jābūt | |  | |
| Iekšējā atmiņa | | | Vismaz 1000 mērījumiem | |  | |
| Savienojums ar datoru | | | Caur USB, datora programmatūra iekļauta | |  | |
| Barošana | | | Uzlādējams akumulators | |  | |
| Mērījumu skaits ar vienu uzlādi: | | | Vismaz 5000 nolasījumi | |  | |
| Komplektā iekļauts | | | Sertificēts kalibrēšanas slaids | |  | |
|  | | |  | | | | |
| ***Nr. p.k.*** | ***Vispārīgās prasības:*** | | ***Pretendenta apstiprinājums/piedāvājums*** | |
|  | Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. | |  | |
|  | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. | |  | |
|  | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai, kā arī nepārveidotai. | |  | |
|  | Piegādes izmaksas sedz pretendents. | |  | |
|  | Piegādes adrese: P.Valdena ielā 3/7, Rīga | |  | |
|  | Piegāde: | | <*norādāms konkrēts piedāvātais piegādes laiks*> | |
|  | Ja netiek pievienots piedāvājumam, piegādes brīdī jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā. | |  | |
|  | Garantijas laiks: | | <*norādāms konkrēts piedāvātais garantijas laiks*> | |

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_