Pielikums Nr. 2.15.

nolikumam ar ID Nr. RTU-2015/21

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA un PRETENDENTA TEHNISKĀ un FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA**

iepirkuma “Laboratorijas materiālu, piederumu, reaģentu un gāzes iegāde”

**15.daļai „Laboratorijas stikla pudeles”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Tehniskā specifikācija** | | | **Tehniskais piedāvājums** *(Preces ražotājs, nosaukums (ja ir). Norādīt tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi\*).*  \*Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju.) | **Finanšu piedāvājums**  **Cena EUR, bez PVN** | |
| **vienas vienības cena** | **kopējā cena** |
| **Nosaukums** | **Tehniskais apraksts** | **Daudzums** |
|  | Stikla pudele | Laboratorijas pudeles ar skruvējamiem vākiem. Caurspēdīgs stikls. Autoklavējamās. Graduētās. Tilpums 250 mL. | 10 gab |  |  |  |
|  | Stikla pudele | Laboratorijas pudeles ar skruvējamiem vākiem. Caurspēdīgs stikls. Autoklavējamās. Graduētās. Tilpums 1000 mL | 10 gab |  |  |  |
|  | Stikla pudele | Laboratorijas pudeles ar skruvējamiem vākiem. Caurspēdīgs stikls. Autoklavējamās. Graduētās. Tilpums 500 mL | 10 gab |  |  |  |
|  | Stikla pudelīte ar vākiem | Laboratorijas cilindriskās pudelītes ar platu kakliņu un skruvējamiem vākiem (ar atvērumu). Caurspīdīgs borosilikāta stikls. Autoklavējamās. Negraduētās. Tilpums 40 mL. Vākiem jābūt ar atbilstošā izmēra gumijas starplikām. Pudelītes diametrs 28 mm, augstums 95 mm | 100 gab |  |  |  |
| **Kopējā cena bez PVN** | | | | | |  |
| PVN 21% | | | | | |  |
| Kopējā cena ar PVN | | | | | |  |

1. Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.

2. Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.

3. Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām. Piegādātājam jāgarantē, ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu.

4. Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

5. Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums. Par ekvivalentu šī iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā.

6. Pasūtītājam ir tiesības Preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic ne vairāk kā 14 kalendāro dienu laikā no Preces pasūtīšanas brīža.

7. Preces piegādes vieta: Āzenes ielā 16/20 - 142.kab., Rīgā.

8. Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_