## Sheet1
6.pielikuma A pielikums RTU konkursa Nolikumam Identifikācijas Nr. RTU – 2015/122
Būvdarbu apjomu saraksts un materiālu specifikācija
Renovācijas darbi Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā – logu, durvju, ieejas mezglu nomaiņa
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Pasūtītājs:
Būvuzņēmējs:
Objekta nosaukums: | [9 empty] | Tāme sastādīta ________________
Objekta adrese: | [9 empty] | Tāmes izmaksas (EURO) |  |  |  | 0
Pasūtījuma Nr.
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) bez PVN | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) bez PVN | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1. Fasāde asīs 1….12.
1.1. Demontāžas darbi.
1 | Esošais koka loga bloks, izm. 2.70 x 2.40 (h) m dubultais, kopā, 4 daļas, 1 daļa verama, L= 6.48 m2 | kompl. | 72
2 | Iekšējā koka palodze izm. 0.15x2.90m | kompl. | 72
3 | Ārējā skārda palodze 0.25x3.0m | kompl. | 72
4 | Pildiņš starp logiem 0.30x2.40 koka rāmī | kompl. | 76
5 | Esošais koka loga bloks, izm.2.10x3.10m(h) dubultais, kopā 4 daļas, L= 6.51 m2 | kompl. | 5
6 | Esošais koka loga bloks, izm.2.10x2.40m(h) dubultais, kopā 3 daļas, L= 5.04 m2 | kompl. | 1
7 | Ārējā skārda palodze 0.25x2.20m | kompl. | 6
8 | Esošais koka loga bloks, izm.1.80x0.80m(h) dubultais, kopā L= 1.44 m2 | kompl. | 26
9 | Pildiņš starp logiem 0.20x0.80(h) m koka rāmī | kompl. | 26
10 | Ārējā skārda palodze 0.2x54.30m | kompl. | 1
11 | Esošais koka loga bloks, izm.1.70x0.80m(h) dubultais, kopā L= 1.36 m2 | kompl. | 1
12 | Alumīnija profila logu rāmis, dubultais stikls, kopā 4 daļas izm.2.80x3.10(h)m, L=8.68m2 | kompl. | 2
13 | Ārējā palodze ,skārda 0.25x2.90 | kompl. | 2
14 | Koka divviru durvju bloks izm.2.05x3.60m ar kleidēm | kompl. | 1
15 | Stikla divviru durvju bloks izm.2.15x3.60m | kompl. | 1
1.2 Montāžas darbi.
1 | Jauns logu bloks izm.2.70x2.40m(h) ar selektīvo stikla paketi 2K4, PVC 5 kameru profils, baltā krāsā iekšējais rāmis, ārējais rāmis RAL7015 vai ekvivalents, 4 daļas, 1 daļa atgāžama 3 stāvokļos (t.sk. ar ziemas vēdināšanas stāvokļa fiksāciju), veramā daļa izm.1.35x0.50(h) tā montāža. Skat. Ar-1.01 L-1 | kompl. | 72
2* | Iebūvēts dabīgās ventilācijas vārsts GECCO3 vai analogs (analogs jānorāda tehniskā piedāvājuma dokumentācijā) | kompl | 72
3 | Logu hermetizācija ar iekšējām un ārējām difūzijas lentām. | Kompl | 72
4 | Logu siltināšana ar akmens vati un poliuretāna putām | kompl | 72
5 | Iekšējā lamināta palodzes izm. 0.20x2.90m, b=18 mm un tās montāža | kompl. | 72
6 | Atslāņojošā, bojātā apmetuma nokalšana iekšējās un arējās ailās. Iekšējās loga ailas apdare, apšūšana ar riģipsi, nobeiguma krāsotāju leņķīti, špaktelēšana, krāsošana ar emulsijas krāsu 2x. Ārējās ailas apdare ar apmetumu, špaktelēšana, krāsošana ar tonētu fasādes krāsu 2x. | Kompl. | 72
7 | Iekšējās sienas apdare ap logu ailu špaktelēšana, krāsošana ar tonētu emulsijas krāsu, krāsu klase KL7,2x,b=0.20m | kompl. | 72
8 | Jauna ārējā palodze izm. 0.25x3.00m, skārda /ar PVC pārklājumu RAL7015/ vai ekvivalents, hermetizācija un tās montāža | kompl. | 72
9 | Pildiņš starp logiem izm. 0.30x2.40m, PVC 5 kameru, ārējais apšuvums /RAL7015/ vai ekvivalents krāsā, iekšējais baltā krāsā, komplektā savienojošais profils ar metāla armējumu no abām pusēm pildiņam, L=0.72m2 | kompl. | 76
10 | Jauns logu bloks izm.2.10x3.10m(h) ar selektīvo stikla paketi 2K4, PVC 5 kameru profils, baltā krāsā iekšējais rāmis, ārējais rāmis RAL7015 vai ekvivalents, 4 daļas, katras daļas izm. 0.775(h)x2.10 m. Skat. Ar-1.01 L-2 | Kompl. | 5
11 | Logu hermetizācija ar iekšējām un ārējām difūzijas lentām. | Kompl | 5
12 | Logu siltināšana ar akmens vati un poliuretāna putām | kompl | 5
13 | Jauna ārējā palodze izm. 0.25x2.20m, skārda ar PVC pārklājumu /RAL 7015 vai ekvivalents/, hermetizācija un tās montāža | kompl. | 5
14 | Atslāņojošā, bojātā apmetuma nokalšana iekšējās un arējās ailās. Iekšējās loga ailas apdare, apšūšana ar riģipsi, leņķīti, špaktelēšana, krāsošana ar emulsijas krāsu krāsu klase KL7, 2.x. Ārējās ailas apdare ar apmetumu, špaktelēšana, krāsošana ar tonētu fasādes krāsu 2x. | Kompl. | 5
15 | Iekšējās sienas apdare ap logu ailu špaktelēšana, krāsošana ar tonētu emulsijas krāsu, krāsu klase KL7, 2x, b=0.20m | kompl. | 5
16 | Jauna iekšējā balta lamināta palodzes izm. 0.31x2.20m, b=18mm un tās montāža | kompl. | 6
17 | Jauns logu bloks izm.2.10x2.40m(h) ar selektīvo stikla paketi 2K4, PVC 5 kameru profils, baltā krāsā iekšējais rāmis, ārējais rāmis RAL7015 vai ekvivalents, 3 daļas, tā montāža. Skat. Ar-1.01 L-3 | kompl. | 1
18 | Logu hermetizācija ar iekšējām un ārējām difūzijas lentām. | Kompl | 1
19 | Logu siltināšana ar akmens vati un poliuretāna putām | kompl | 1
20 | Atslāņojošā, bojātā apmetuma nokalšana iekšējās un arējās ailās. Iekšējās loga ailas apdare, apšūšana ar riģipsi, leņķīti, špaktelēšana, krāsošana ar emulsijas krāsu KL7, 2.x. Ārējās ailas apdare ar apmetumu, špaktelēšana, krāsošana ar tonētu fasādes krāsu 2x. | Kompl. | 1
21 | Iekšējās sienas apdare ap logu ailu špaktelēšana, krāsošana ar tonētu emulsijas krāsu, KL7,2.x, b=0.20m | kompl. | 1
22 | Pildiņš starp logiem izm. 2.10x0.30(h)m, PVC 5 kameru, ārējais apšuvums /RAL7015 vai ekvivalents/ krāsā, iekšējais baltā krāsā, komplektā savienojošais profils ar metāla armējumu no abām pusēm pildiņam, L=0.63m2 | kompl. | 5
23 | Jauns logu bloks izm.1.80x0.80(h)m ar selektīvo stikla paketi 2K4,PVC 5 kameru profils ar tērauda armējumu, baltā krāsā iekšējais rāmis, ārējais rāmis RAL7015 vai ekvivalents, 1 daļa, tā montāža. Skat. Ar-1.01 L-5 | kompl. | 26
24 | Logu hermetizācija ar iekšējām un ārējām difūzijas lentām. | Kompl | 26
25 | Logu siltināšana ar akmens vati un poliuretāna putām | kompl | 26
26 | Atslāņojošā, bojātā apmetuma nokalšana iekšējās un arējās ailās. Iekšējās loga ailas apdare, apšūšana ar durvju kleidi b=6cm, krāsošana ar eļļas krāsu 2x. Ārējās ailas apdare ar apmetumu, špaktelēšana, krāsošana ar tonētu fasādes krāsu 2x. | Kompl. | 26
27 | Iekšējās sienas apdare ap logu ailu špaktelēšana, krāsošana ar tonētu emulsijas krāsu, KL7, 2x, b=0.20m | kompl. | 26
28 | Ārējā skārda palodze ar PVC pārklājumu /RAL 7015 vai ekvivalents/ 0.25x54.30m, hermetizācija un tās montāža | kompl. | 1
29 | Jauns logu bloks izm.1.70x0.80(h)m ar selektīvo stikla paketi 2K4, 5 kameru profils, baltā krāsā iekšējais rāmis, ārējais rāmis RAL7015 vai ekvivalents, 1 daļa, tā montāža. Skat. Ar-1.01 L-5 | kompl. | 1
30 | Logu hermetizācija ar iekšējām un ārējām difūzijas lentām. | Kompl | 1
31 | Logu siltināšana ar akmens vati un poliuretāna putām | kompl | 1
32 | Atslāņojošā, bojātā apmetuma nokalšana iekšējās un arējās ailās. Iekšējās loga ailas apdare, apšūšana ar durvju kleidi b=6cm, krāsošana ar eļļas krāsu 2x. Ārējās ailas apdare ar apmetumu, špaktelēšana, krāsošana ar tonētu fasādes krāsu 2x. | Kompl. | 1
33 | Iekšējās sienas apdare ap logu ailu špaktelēšana, krāsošana ar tonētu emulsijas krāsu, KL7, 2x, b=0.20m | kompl. | 1
34 | Pildiņš starp logiem izm. 0.20x0.80(h)m, PVC 5 kameru, ārējais apšuvums /RAL7015 vai ekvivalents/ krāsā, iekšējais baltā krāsā, komplektā savienojošais profils ar metāla armējumu no abām pusēm pildiņam, L=0.16m2 | kompl. | 26
35 | Jauns logu bloks izm.2.80x3.10m(h) ar selektīvo stikla paketi 2K4, alumīnija profilā (fasāžu sistēma, Schuco FW50+ vai ekvivalents) /RAL 7015 vai ekvivalents/, 4 daļas, apakšējā daļa izm. 0.94x2.30(h)m 2 daļas, vidējā daļa izm.0.92x2.30(h)m un tā montāža. Skat. AR-1.01 FS-2 | kompl. | 2
36 | Logu hermetizācija ar iekšējām un ārējām difūzijas lentām. | Kompl | 2
37 | Logu siltināšana ar akmens vati un poliuretāna putām | kompl | 2
38 | Jauna ārējā palodze izm. 0.20x2.90m, skārda ar PVC pārklājumu /RAL 7015 vai ekvivalents/, hermetizācija un tās montāža | kompl. | 2
39 | Atslāņojošā, bojātā apmetuma nokalšana iekšējās un arējās ailās. Iekšējās loga ailas apdare, apšūšana ar riģipsi, leņķīti, špaktelēšana, krāsošana ar emulsijas krāsu KL7, 2.x. Ārējās ailas apdare ar apmetumu, špaktelēšana, krāsošana ar tonētu fasādes krāsu 2x | kompl. | 2
40 | Iekšējā balta lamināta palodzes izm. 0.32x2.90m, b=18mm, un tās montāža | kompl. | 2
41 | Iekšējās sienas apdare b=20cm, špaktelēšana, krāsošana, ar tonētu ūdens emulsijas krāsu KL7, 2.x . | kompl. | 2
42 | Alumīnija profila (fasāžu sistēma, Schuco FW50+ vai ekvivalents) /RAL 7015 vai ekvivalents/, divviru durvju bloks izm.2.05x2.35(h)m, ar stikla paketi 2K4, komplektā ar atslēgu, durvju fiksatoru, automātisko durvju aizvērēju un tā montāža. Durvis paredzēt ar elektrisko sprūdu, pieslēdzamas pie domofona. Skat. Ar-1.01 FS-3 | kompl. | 1
43 | Durvju hermetizācija ar iekšējām un ārējām difūzijas lentām. | Kompl | 1
44 | Durvju siltināšana ar akmens vati un poliuretāna putām | kompl | 1
45 | Atslāņojošā, bojātā apmetuma nokalšana iekšējās un arējās ailās. Iekšējās durvju ailas apdare, apšūšana ar riģipsi, leņķīti, špaktelēšana, krāsošana ar emulsijas krāsu KL7, 2.x. Ārējās ailas apdare ar apmetumu, špaktelēšana, krāsošana ar tonētu fasādes krāsu 2x | kompl | 1
46 | Iekšējās sienas apdare ap logu ailu špaktelēšana, krāsošana ar tonētu emulsijas krāsu, KL7, 2x, b=0.20m | kompl. | 1
47 | Jauns logu bloks izm.2.05x1.25(h)m ar selektīvo stikla paketi 2K4, alumīnija profilā (fasāžu sistēma, Schuco FW50+ vai ekvivalents) /RAL 7015 vai ekvivalents/ un tā montāža /virs durvīm/.Skat. Ar-1.01 FS-3 | kompl. | 1
48 | Logu hermetizācija ar iekšējām un ārējām difūzijas lentām. | Kompl | 1
49 | Logu siltināšana ar akmens vati un poliuretāna putām | kompl | 1
50 | Iekšējās sienas apdare ap logu ailu špaktelēšana, krāsošana ar tonētu emulsijas krāsu, KL7, 2x, b=0.20m | kompl. | 1
51 | Atslāņojošā, bojātā apmetuma nokalšana iekšējās un arējās ailās. Iekšējās loga ailas apdare, apšūšana ar riģipsi, leņķīti, špaktelēšana, krāsošana ar emulsijas krāsu KL7, 2.x. Ārējās ailas apdare ar apmetumu, špaktelēšana, krāsošana ar tonētu fasādes krāsu 2x | kompl. | 1
52 | Alumīnija profila divviru durvju bloks izm.2.15x2.35(h)m (fasāžu sistēma, Schuco FW50+ vai ekvivalents) /RAL 7015 vai ekvivalents/, ar selektīvo stikla paketi 2K4,komplektā ar atslēgu, durvju fiksatoru, automātisko durvju aizvērēju un tā montāža. Skat. Ar-1.01 FS-3 | kompl. | 1
53 | Durvju siltināšana ar akmens vati un poliuretāna putām | kompl | 1
54 | Atslāņojošā, bojātā apmetuma nokalšana iekšējās un arējās ailās. Durvju ailas apdare, apšūšana ar riģipsi, leņķīti, špaktelēšana, krāsošana ar emulsijas krāsu KL7, 2.x. | kompl | 1
55 | Iekšējās sienas apdare ap ailu špaktelēšana, krāsošana ar tonētu emulsijas krāsu, KL7, 2x, b=0.20m | kompl. | 1
56 | Jauns logu bloks izm.2.15x1.25(h)m ar selektīvo stikla paketi 2K4, alumīnija profilā (fasāžu sistēma, Schuco FW50+ vai ekvivalents) /RAL 7015 vai ekvivalents/ un tā montāža /virs durvīm/.Skat. Ar-1.01 FS-3 | kompl. | 1
57 | Logu siltināšana ar akmens vati un poliuretāna putām | kompl | 1
58 | Atslāņojošā, bojātā apmetuma nokalšana iekšējās un arējās ailās. Loga ailas apdare, apšūšana ar riģipsi, leņķīti, špaktelēšana, krāsošana ar emulsijas krāsu KL7, 2.x. | kompl. | 1
59 | Iekšējās sienas apdare ap logu ailu špaktelēšana, krāsošana ar tonētu emulsijas krāsu, KL7, 2x, b=0.20m | kompl. | 1
60 | Sienas notīrīšana, špaktelēšana, krāsošana ar tonētu ūdens emulsijas krāsu 2.x /starp durvīm/ | m2 | 13.6
61 | Domofons pie durvīm FS-3 Commax, daudzabonentu ar video funkciju, pieslēgts pie durvju elektriskā spūda mehānisma (COMMAX DRC-GUC/RF1 vai ekvivalents, komplektā ar 3 monitoriem COMMAX CAV-43QG vai ekvivalents un visām komplektējošām daļām) 3 abonentiem | kompl | 1
2. Fasāde asīs 12…..1
2.1. Demontāžas darbi.
1 | Esošais koka loga bloks, izm.2.70 x 2.40(h)m dubultais, kopā, 4 daļas, 1 daļa verama, L= 6.48 m2. | kompl. | 70
2 | Iekšējā koka palodze izm. 0.15x2.90m | kompl. | 70
3 | Ārējā skārda palodze 0.25x3.00m | kompl. | 70
4 | Pildiņš starp logiem 0.30x2.40 koka rāmī | kompl. | 71
5 | Esošais koka loga bloks, izm.2.10x3.10m(h) dubultais, kopā, 4 daļas, L= 6.51 m2 | kompl. | 5
6 | Esošais koka loga bloks, izm.2.10x2.40m(h) dubultais, kopā, 3 daļas, L= 5.04 m2 | kompl. | 1
7 | Ārējā skārda palodze 0.25x2.80m | kompl. | 6
8 | Esošais koka loga bloks, izm.1.80x0.80m(h) dubultais, kopā,L= 6.51 m2 | kompl. | 26
9 | Pildiņš starp logiem 0.20x0.80(h) koka rāmī | kompl. | 26
10 | Ārējā skārda palodze 0.25x54.30m | kompl. | 1
11 | Esošais koka loga bloks, izm.1.70x0.80m(h) dubultais, kopā, L= 1.36 m2 | kompl. | 1
12 | Esošais koka loga bloks, izm.0.80x1.40m(h) dubultais, kopā, L=1.12 m2 | kompl. | 1
13 | Iekšējā koka palodze izm. 0.15x0.90m | kompl. | 1
14 | Ārējā skārda palodze 0.25x0.90m | kompl. | 1
15* | Koka durvju bloks izm.1.0x2.10 ar kleidēm | kompl. | 1
16 | Loga ailas no stikla blokiem | m2 | 6.5
2.2 Montāžas darbi.
1 | Jauns logu bloks izm.2.70x2.40m(h) ar selektīvo stikla paketi 2K4, PVC 5 kameru profils, baltā krāsā iekšējais rāmis, ārējais rāmis RAL7015 vai ekvivalents, 4 daļas, 1 daļa atgāžama 3 stāvokļos (t.sk. ar ziemas vēdināšanas stāvokļa fiksāciju), veramā daļa izm.1.35x0.50(h) tā montāža. Skat. AR-01.3 L-1 | kompl. | 70
2* | Iebūvēts dabīgās ventilācijas vārsts GECCO3 vai analogs (analogs jānorāda tehniskā piedāvājuma dokumentācijā) | kompl | 70
3 | Logu hermetizācija ar iekšējām un ārējām difūzijas lentām. | Kompl | 70
4 | Logu siltināšana ar akmens vati un poliuretāna putām | kompl | 70
5 | Iekšējā lamināta palodzes izm. 0.20x2.90m , un tās montāža | kompl. | 70
6 | Atslāņojošā, bojātā apmetuma nokalšana iekšējās un arējās ailās. Iekšējās loga ailas apdare, apšūšana ar riģipsi, leņķīti, špaktelēšana, krāsošana ar emulsijas krāsu KL7, 2.x. Ārējās ailas apdare ar apmetumu, špaktelēšana, krāsošana ar tonētu fasādes krāsu 2x | kompl. | 70
7 | Iekšējās sienas apdare ap logu ailu špaktelēšana, krāsošana ar tonētu emulsijas krāsu, KL7,2.x,b=0.20m | kompl. | 70
8 | Jauna ārējā palodze izm. 0.25x3.00m ,skārda /ar PVC pārklājumu RAL7015 pelēka vai ekvivalents/ un tās montāža | kompl. | 70
9 | Pildiņš starp logiem izm. 0.30x2.40 PVC 5 kameru, ārējais apšuvums pelēkā krāsā /RAL7015 vai ekvivalents/iekšējais baltā krāsā, komplektā savienojošais profils ar metāla armējumu no abām pusēm pildiņam. | Kompl. | 75
10 | Jauns logu bloks izm.2.10x3.10m(h) ar selektīvo stikla paketi 2K4, alumīnija profilā (fasāžu sistēma, Schuco FW50+ vai ekvivalents) /RAL 7015 vai ekvivalents/, 4.daļas, apakšējā daļa izm. 0.775(h)x2.10(h)m verama 3 stāvokļos un tā montāža. Skat. AR-01.3 L-2 | kompl. | 5
11 | Logu hermetizācija ar iekšējām un ārējām difūzijas lentām. | Kompl | 5
12 | Logu siltināšana ar akmens vati un poliuretāna putām | kompl | 5
13 | Jauna ārējā palodze izm. 0.25x2.20m ,skārda ar PVC pārklājumu /pelēka RAL 7015 vai ekvivalents/, un tās montāža | kompl. | 5
14 | Atslāņojošā, bojātā apmetuma nokalšana iekšējās un arējās ailās. Iekšējās loga ailas apdare, apšūšana ar riģipsi, leņķīti, špaktelēšana, krāsošana ar emulsijas krāsu KL7, 2.x. Ārējās ailas apdare ar apmetumu, špaktelēšana, krāsošana ar tonētu fasādes krāsu 2x | kompl. | 5
15 | Iekšējās sienas apdare ap logu ailu špaktelēšana, krāsošana ar tonētu emulsijas krāsu, KL7, 2.x , b=0.20m | kompl. | 5
16 | Jauna iekšējā balta lamināta palodzes izm. 0.31x2.20m , un tās montāža | kompl. | 6
17 | Jauns logu bloks izm.2.10x2.40m(h) ar selektīvo stikla paketi 2K4, alumīnija profilā (fasāžu sistēma, Schuco FW50+ vai ekvivalents) /RAL 7015 vai ekvivalents/, 3 daļas,un tā montāža. Skat. AR-01.3 L-3 | kompl. | 1
18 | Logu hermetizācija ar iekšējām un ārējām difūzijas lentām. | Kompl | 1
19 | Logu siltināšana ar akmens vati un poliuretāna putām | kompl | 1
20 | Atslāņojošā, bojātā apmetuma nokalšana iekšējās un arējās ailās. Iekšējās loga ailas apdare, apšūšana ar riģipsi, leņķīti, špaktelēšana, krāsošana ar emulsijas krāsu KL7, 2.x. Ārējās ailas apdare ar apmetumu, špaktelēšana, krāsošana ar tonētu fasādes krāsu 2x | kompl. | 1
21 | Iekšējās sienas apdare ap logu ailu špaktelēšana, krāsošana ar tonētu emulsijas krāsu, KL7,2.x, b=0.20m | kompl. | 1
22 | Pildiņš starp logiem izm. 2.10x0.30(h), ārējais apšuvums pelēkā/RAL7015 vai ekvivalents/ krāsā, komplektā savienojošais profils ar metāla armējumu no abām pusēm pildiņam, ,L=0.63m2 | kompl. | 5
23 | Jauns logu bloks izm.1.80x0.80(h)m ar selektīvo stikla paketi 2K4,PVC 5 kameru profils ar tērauda armējumu, baltā krāsā iekšējais un ārējais rāmis, 1 daļa, tā montāža. Skat. AR-01.3 L-5 | kompl. | 26
24 | Logu hermetizācija ar iekšējām un ārējām difūzijas lentām. | Kompl | 26
25 | Logu siltināšana ar akmens vati un poliuretāna putām | kompl | 26
26 | Atslāņojošā, bojātā apmetuma nokalšana iekšējās un arējās ailās. | kompl. | 26
27 | Iekšējās loga ailas apdare, apšūšana ar durvju kleidi b=6cm, krāsošana ar elļas krāsu,2.x | kompl. | 26
28 | Ārējās ailas apdare ar apmetumu, špaktelēšana, krāsošana ar tonētu fasādes krāsu 2x | kompl. | 26
29 | Iekšējās sienas apdare ap logu ailu špaktelēšana, krāsošana ar tonētu emulsijas krāsu, KL7,2.x, b=0.20m. | kompl. | 26
30 | Jauna ārējā palodze izm. 0.25x2.20m ,skārda ar PVC pārklājumu /pelēka RAL 7015 vai ekvivalents/, izm. 0.25x54.30m un tās montāža /visiem logiem/ | kompl. | 1
31 | Jauns logu bloks izm.1.70x0.80(h)m ar selektīvo stikla paketi 2K4, 5 kameru, baltā krāsā iekšējais un ārējais rāmis, 1 daļa, tā montāža.Skat. AR-01.3 L-6 | kompl. | 1
32 | Logu hermetizācija ar iekšējām un ārējām difūzijas lentām. | Kompl | 1
33 | Logu siltināšana ar akmens vati un poliuretāna putām | kompl | 1
34 | Atslāņojošā, bojātā apmetuma nokalšana iekšējās un arējās ailās. | kompl. | 1
35 | Iekšējās loga ailas apdare , apšūšana ar durvju kleidi b=6cm, krāsošana ar elļas krāsu,2.x. | kompl. | 1
36 | Ārējās ailas apdare ar apmetumu, špaktelēšana, krāsošana ar tonētu fasādes krāsu 2x | kompl. | 1
37 | Iekšējās sienas apdare ap logu ailu špaktelēšana, krāsošana ar tonētu emulsijas krāsu, KL7,2.x, b=0.20m | kompl. | 1
38 | Pildiņš starp logiem izm. 0.20x0.80(h), ārējais apšuvums pelēkā/RAL7015 vai ekvivalents/ krāsā. Un iekšējais baltā krāsā, komplektā savienojošais profils ar metāla armējumu no abām pusēm pildiņam, L=0.16m2 | kompl. | 26
39 | Jauns logu bloks izm.0.80x1.40m(h) ar selektīvo stikla paketi 2K4, PVC 5 kameru profils, baltā krāsā iekšējais un ārējais rāmis,1 daļa tā montāža. Skat. AR-01.3 L-7 | kompl. | 1
40 | Logu hermetizācija ar iekšējām un ārējām difūzijas lentām. | Kompl | 1
41 | Logu siltināšana ar akmens vati un poliuretāna putām | kompl | 1
42 | Iekšējā lamināta palodzes izm. 0.20x0.9 m , un tās montāža. | kompl. | 1
43 | Atslāņojošā, bojātā apmetuma nokalšana iekšējās un arējās ailās. Iekšējās loga ailas apdare, apšūšana ar riģipsi, leņķīti, špaktelēšana, krāsošana ar emulsijas krāsu KL7, 2.x. Ārējās ailas apdare ar apmetumu, špaktelēšana, krāsošana ar tonētu fasādes krāsu 2x | kompl. | 1
44 | Iekšējās sienas apdare ap logu ailu špaktelēšana, krāsošana ar tonētu emulsijas krāsu, KL7,2.x, b=0.20m | kompl. | 1
45 | Jauna ārējā palodze izm. 0.25x1.0m ,skārda ar PVC pārklājumu /pelēka RAL 7015 vai ekvivalents/, un tās montāža | kompl. | 1
46* | Metāla siltināts durvju bloks izm. 1.0x2.10 (h)m komplektā ar stikla paketi izm.0.60x0.40(h)augšējā daļā, atslēgu, aizvērēju, durvju kleidēm no abām puses. Skat. AR-01.3 AD-3 | kompl. | 1
47* | Ārējās un iekšējās ailas apdare durvīm b=0.50m L=2.60m2 | kompl. | 1
48* | Lieveņa ārējā izlīdzināšana ar betona remontsastāvu | m2 | 0.5
3. Fasāde asīs E….A
3.1. Demontāžas darbi.
1 | Esošais koka loga bloks, izm.2.05x3.00m(h) dubultais, kopā, 4 daļas apakšējā daļa verama2.05x0.75(h)m L=6.15 m2 | kompl. | 3
2 | Iekšējā koka palodze izm. 0.31x2.10m | kompl. | 3
3 | Ārējā skārda palodze 0.25x2.10m | kompl. | 3
4* | Koka durvju bloks izm.0.90x1.80 ar kleidēm | kompl. | 1
5* | Koka divviru durvju bloks izm.1.95x2.10 ar kleidēm | kompl. | 1
3.2 Montāžas darbi.
1 | Jauns logu bloks izm.2.05x3.00m(h) ar selektīvo stikla paketi 2K4, alumīnija profilā (fasāžu sistēma, Schuco FW50+ vai ekvivalents) /RAL 7015 vai ekvivalents/, 4 daļas, apakšējā daļa izm. 0.75(h)x2.05 verama 3 stāvokļos tā montāža. Skat. AR-01.4 L-4 | kompl. | 3
2 | Logu hermetizācija ar iekšējām un ārējām difūzijas lentām. | Kompl | 3
3 | Logu siltināšana ar akmens vati un poliuretāna putām | kompl | 3
4 | Jauna ārējā palodze izm. 0.25x2.20m ,skārda ar PVC pārklājumu /pelēka RAL 7015 vai ekvivalents/, un tās montāža | kompl. | 3
5 | Jauna iekšējā lamināta palodzes izm. 0.33x2.10m , un tās montāža | kompl. | 3
6 | Atslāņojošā, bojātā apmetuma nokalšana iekšējās un arējās ailās. Iekšējās loga ailas apdare, apšūšana ar riģipsi, leņķīti, špaktelēšana, krāsošana ar emulsijas krāsu KL7, 2.x. Ārējās ailas apdare ar apmetumu, špaktelēšana, krāsošana ar tonētu fasādes krāsu 2x | kompl. | 3
7 | Iekšējās sienas apdare ap logu ailu špaktelēšana, krāsošana ar tonētu emulsijas krāsu, KL7, 2.x, b=0.20m | kompl. | 3
8* | Metāla durvju bloks izm. 0.90x1.80 (h)m siltināts komplektā atslēgu, aizvērēju, durvju kleidēm no vienas puses. Skat. AR-01.4 AD-4 | kompl. | 1
9* | Metāla divviru durvju bloks izm. 1.95x2.10 (h)m siltināts, komplektā ar atslēgu, durvju fiksatoru, aizvērēju, durvju kleidēm no vienas puses. Skat. AR-01.4 AD-1 | kompl. | 1
10* | Ārējās un iekšējās ailas apdare durvīm b=0.40m | m2 | 4.3
4. Fasāde asīs A….E
4.1. Demontāžas darbi.
1 | Esošais koka loga bloks, izm.2.05x3.00m(h) dubultais, kopā, 4 daļas,apakšējā daļa verama2.05x0.75(h)m L=6.15 m2 | kompl. | 3
2 | Iekšējā koka palodze izm. 0.32x2.10m | kompl. | 3
3 | Ārējā skārda palodze 0.25x2.10m | kompl. | 3
4* | Koka durvju bloks izm.0.90x1.80 ar kleidēm | kompl. | 1
5 | Alumīnija profila logu rāmis ar dubulto stiklojumu, kopā 4 daļas izm.2.80 x 3.10 (h) m | kompl. | 6
6 | Starplika starp logiem no alumīnija profila , dubultais stikls, kopā dalījumu 2 daļas | kompl. | 3
7 | Ārējā palodze ,skārda | t.m. | 17.7
8 | Demontēt (saglabājot) vara dekoratīvā apšuvuma detaļas un fasādes informatīvo uzrakstu daļas, kas traucē logu montāžai. | Kompl. | 1
4.2 Montāžas darbi.
1 | Jauns logu bloks izm.2.05x3.00m(h) ar selektīvo stikla paketi 2K4, alumīnija profilā (fasāžu sistēma, Schuco FW50+ vai ekvivalents) /RAL 7015 vai ekvivalents/, 4 daļas, apakšējā daļa izm. 0.75(h)x2.05 verama 3 stāvokļos tā montāža. Skat. AR-01.2 L-4 | kompl. | 3
2 | Logu hermetizācija ar iekšējām un ārējām difūzijas lentām. | Kompl | 3
3 | Logu siltināšana ar akmens vati un poliuretāna putām | kompl | 3
4 | Jauna ārējā palodze izm. 0.25x2.20m ,skārda ar PVC pārklājumu /pelēka RAL 7015 vai ekvivalents/, un tās montāža | kompl. | 3
5 | Jauna iekšējā lamināta palodzes izm. 0.33x2.10m , un tās montāža | kompl. | 3
6 | Atslāņojošā, bojātā apmetuma nokalšana iekšējās un arējās ailās. Iekšējās loga ailas apdare, apšūšana ar riģipsi, leņķīti, špaktelēšana, krāsošana ar emulsijas krāsu KL7, 2.x. Ārējās ailas apdare ar apmetumu, špaktelēšana, krāsošana ar tonētu fasādes krāsu 2x | kompl. | 3
7 | Iekšējās sienas apdare ap logu ailu špaktelēšana, krāsošana ar tonētu emulsijas krāsu, KL7, 2.x, b=0.20m. | kompl. | 3
8* | Metāla durvju bloks izm. 0.90x1.80 (h)m siltināts komplektā atslēgu, aizvērēju, durvju kleidēm no vienas puses. Skat. AR-01.2 AD-3 | kompl. | 1
9 | Ārējās un iešējās ailas apdare durvīm b=0.40m | m2 | 1.9
10 | Alumīnija fasāžu sistēma (Schuco FW50+ vai ekvivalents) FS1 ar selektīvo stikla paketi 2K4, tās montāža. Skat. AR-01.2 FS-1 | kompl. | 1
11 | Jauna ārējā palodze ,skārda ar PVC pārklājumu /pelēka RAL 7015 vai ekvivalents/,b=0.15m un tās montāža | t.m. | 17.9
12 | Atslāņojošā, bojātā apmetuma nokalšana iekšējās un arējās ailās. Iekšējās loga ailas apdare, apšūšana ar riģipsi, leņķīti, špaktelēšana, krāsošana ar emulsijas krāsu KL7, 2.x. Ārējās ailas apdare ar apmetumu, špaktelēšana, krāsošana ar tonētu fasādes krāsu 2x | m2. | 8.32
13 | Iekšējās sienas apdare ap logu ailu špaktelēšana, krāsošana ar tonētu emulsijas krāsu, KL7, 2.x, b=0.20m, | m2 | 4.4
14 | Veikt dekoratīvo vara elementu un fasādes informatīvo uzrakstu atpakaļmontāžu pēc logu nomaiņas. | kompl | 1
15 | Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 90
Darba alga | [10 empty] | 0
Materiāli | [11 empty] | 0
Mehānismi | [12 empty] | 0
Materiālu, grunts apmaiņas, būvgružu un transporta izdevumi | [13 empty] | 0
Tiešās izmaksas | [13 empty] | 0
Virsizdevumi | [13 empty] | 0
Sociālais nodoklis |  | 23.59% | [11 empty] | 0
Kopsumma EUR bez PVN | [13 empty] | 0
PVN |  | 21% | [11 empty] | 0
Pavisam kopā ar PVN | [13 empty] | 0
Saskaņā ar Konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Konkursa noteikumiem. Piedāvājam veikt atklātā konkursā „Renovācijas darbi Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā – logu, durvju, ieejas mezglu nomaiņa” noteiktos darbus saskaņā ar Nolikuma prasībām par kopējo līgumcenu EUR_________ (cena cipariem un vārdiem) bez PVN, ietverot visas tehniskajā specifikācijā un Tehniskā projekta arhitektūras daļā norādītās prasības. Ar šo apstiprinām un garantējam: - visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu; - neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā; - sniegto ziņu patiesumu un precizitāti; - ka darbi tiks veikti atbilstoši Nolikuma un Līguma noteiktajām prasībām, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības; - norādītā līgumcena ietver pilnu samaksu par iepirkuma līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN), apdrošināšanas izmaksas, iekārtu un Darbu garantijas remonta izmaksas, visas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu saistītās izmaksas, un ar būvdarbu veikšanu saistītās izmaksas, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei. Līgumcena ir iekļauti visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli; - līgumcena visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes (izņemot PVN) vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart līgumcenu.
Sertifikāts Nr: ______________________
| (vārds, uzvārds) | [6 empty] | (paraksts)
* | Pozīcijas, no kuru realizācijas nepietiekama finansējuma gadījumā pasūtītājs atteiksies saskaņā ar Nolikuma 6.3.punktu